Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку добара:

| Ред. бр. | НАЗИВ | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кабл 12х1,5 mm2, гумирани, савитљив са изолацијом и плаштом од гуме. Проводник: калајисани бакарни проводник класе 5. Заштита од увијања: текстилни оплет. Стандард: DIN VDE 0250-814. Служи за прикључење покретних потрошача. | m | 10 |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |

- Рока важења понуде                                                                                                     дана.

(не краће од 30 (тридесет) дана)

- Рок испоруке добара                                                                                                    дана.

- Гаранција                                                                                                                 месеци.

- Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански 30 дана)

Место и датум: 								Привредни субјекат:

__________________ 							________________

(Потпис и печат)