Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: 	електромотор вентилатора

- Тип:				РАДЕ КОНЧАР 5A32C74A-2;

- Фабрички број: 			No 12846;

- Година производње: 		1983.

- Подаци са плочице:		 220 V; 2,9 A; 50 Hz, 2730 1/min, C 10m - 380 V

Потребно је извршити следећу услугу:

| Ред. бр. | НАЗИВ | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поправак електромотора вентилатора и то: |
|  | поправка статорског дела електромотора викловањем статора електромотора; | ком | 1 |  |  |
|  | поправка или замена осовине ротора електромотора; | ком | 1 |  |  |
|  | замена лежајева; | ком | 2 |  |  |
|  | замена вентилатора за хлађење електромотора; | ком | 1 |  |  |
|  | провера функционалне исправности након поправке | ком | 1 |  |  |
|  | трошкови транспорта | ком | 1 |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |

НАПОМЕНА: Изграђене резервне делове, склопове и подсклопове предати кориснику средстава приликом предаје поправљеног средства кориснику.

- Рока важења понуде                                                                                                     дана.

(не краће од 30 (тридесет) дана)

- Рок извршења услуге                                                                                                    дана.

(укупно за све ПС)

- Гаранција                                                                                                                  месеци.

- Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански, не краће од 30 дана a не дуже од 45 дана)

Место и датум: 								Понуђач:

__________________ 							________________

(Потпис и печат)