Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку:	ел.мотор вентилатора система за грејање 							„NOSKE"RKG-153

- Тип:					DN 100 LA/4/2 I.KL.F трофазни

- Година производње:			1979. године

Потребно је извршити следеће:

| Ред. бр. | Назив услуге | Јед. мера | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потребно извршити дефектацију и поправку статорског дела електромотора викловањем статора електромотора, | ком | 1 |  |
|  | потребно извршити проверу стања ротора (балансирање по потреби) | ком | 1 |  |
|  | потребно извршити поправку или по потреби замену лежајева, | ком | 1 |  |
|  | проверу функционалне исправности након поправке | ком | 1 |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |
| ПДВ 20%: |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

ПОДАЦИ ЕЛЕКТРОМОТОРА: асинхрони

- 3~Mot.Nr. 1 698 315;

- Туре DN 100 LA/4/2 I.KL.E;

- ΔYY380V;   5.15/7.6. A;

- 2.0/2.8 kW;    cos <p 0.78/0.81;

- 50Hz;   1415/2845 u/min;    IP44;

- GL45°C;   BJ. 1979.

- Рока важења понуде                                                                                                     дана.

(не краће од 30 (тридесет) дана)

- Рок извршења услуге                                                                                                    дана.

- Гаранција                                                                                                                  месеци.

- Место извршења услуге                                                                                                      .

(у месту добављача)

- Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански, не краће од 30 дана а не дуже од 45 дана)

Место и датум: 								Понуђач:

__________________ 							________________

(Потпис и печат)