Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

Потребно је извршити атестирање доле наведених ормарића за струју. Након атестирања доставити Потврду о испуњењу прописаних техничких услова за електричне инсталације ниског напона са Извештајем о испитивању и мерењу електричне инсталације који мора да садржи следеће:

- Мерење отпора уземљења,

- Мерење изолованости проводника,

- Испитивање непрекидности заштитног и додатног проводника,

- Испитивање аутоматског искључења напајања.

| Ред. бр. | Назив услуге | Јед. мера | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ормарић за струју 5 ОГ утичница, 2 осигурача од 10А, 2 од 16А, 2 од 25А и ВС клеме 5 ком | ком | 1 |  |
|  | Ормарић за струју 6 осигурача, 2 од 10А, 2 од 16А, 2 од 25А и ВС клеме 4 ком | ком | 1 |  |
|  | Ормарић за струју 5 осигурача, 2 од 10А, 2 од 16А, 1 од 25А и ВС клеме 4 ком | ком | 1 |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |
| ПДВ 20%: |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

- Рока важења понуде                                                                                                     дана.

(не краће од 30 (тридесет) дана)

- Рок извршења услуге                                                                                                    дана.

- Рок важења атеста                                                                                                     месеци.

- Место извршења услуге                                                                                                      .

(у месту добављача)

- Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански, не краће од 30 дана а не дуже од 45 дана)

Место и датум: 								Понуђач:

__________________ 							________________

(Потпис и печат)