Прилог бр.  1-1

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

(Упутство о попуњавању објашњено је у Прилогу 9 Оквирног споразума)

| РБ | Средство |  | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Гарантни рок (месеци) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАРТИЈА 2 ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машина за љуштење кромпира, оправка система преноса снаге, ременице нису у оси и троше ремени каиш. Машина ради спорије него што би требало | Рад (НЧ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Свега |  |  |  |  |  |
| Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно РАД |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно (РАД + МАТЕРИЈАЛ + ОСТАЛИ ТРОШКОВИ) |  |  |  |  |  |  |  |

Прилог бр.  1-2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

(Упутство о попуњавању објашњено је у Прилогу 9 Оквирног споразума)

| РБ | Средство |  | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Гарантни рок (месеци) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАРТИЈА 3 ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комора број 3 “LTH“, тип: “ŠKOFJA LOKA МК- 22“ (16м3), оправка расхладног система, расхладна комора није у могућности да постигне одговарајућу температуру (исцурео фреон) потребну за очување намирница. Комора је у функцији али тренутна температура у комори износи 15ºС уместо 4 - 5 степeни целзијусових, колико је потребно за правилно чување намирница. Такође у комори исправивач је пао са носача и подупрен је даском. | Рад (НЧ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Свега |  |  |  |  |  |
| 2 | Комора број 4 “LTH“, тип: “ŠKOFJA LOKA МК- 22“ (22м3), оправка расхладног система, унутрашња јединица у расхладној комори не отапа испаривач, тако да се сакупља лед на испаривачу и не постиже одговарајућу расхладну температуру. | Рад (НЧ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Свега |  |  |  |  |  |
| 3 | Расхладни уређаји СОКО Мостар, оправка браве врата, потребне су нам 3 браве како бисмо могли да омогућимо правилно коришћење уређаја и скалдиштење и обезбеђивање артикала хране. | Рад (НЧ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Материјал |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Свега |  |  |  |  |  |
| Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно РАД |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно (РАД + МАТЕРИЈАЛ + ОСТАЛИ ТРОШКОВИ) |  |  |  |  |  |  |  |

Прилог бр. 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

На основу члама 26. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12. 14/15 и 68/15), а у складу са члану 239. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019) овом изјавом потврђујем следеће:

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјава се даје за потребе учешћа за ЈН бр. 153/2021 евидентирану у ВП 2895, Лађевци  за набавку услуге услуга одржавања интендантских средстава.

Место и датум								Понуђач

______________________					     __________________________

М.П.                (штампано име и презиме одговорног лица)

______________________________

(пун потпис)