Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: 	електромотор

- Фабрички/регистарски број	634 153

- Тип:					5AZ 112M-2

- Снага					4000 W 380 V

- Јачина струје				8,8 А

- Број обртаја				2890 о/min

- Произвођач				Раде Кончар

- Година производње:

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. бр. | # НАЗИВ |  | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поправак статорског дела електромотора викловањем статора |  | ком | 1 |  |  |
| 2 | Провера стања ротора (по потреби балансирање) |  | ком | 1 |  |  |
| 3 | Провера стањае лежајева (по потреби замена) |  | ком | 1 |  |  |
| 4 | Провера функционалности после ремонта ел.мотора |  | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |  |  |  |

- Назив средства за поправку: 	електромотор

- Фабрички/регистарски број	204818002-44/09

- Тип:					A-8T ID#4714723

- Снага					1050 W

- Јачина струје				1,7A

- Број обртаја				2850 о/min

- Произвођач				ATB „SEVER“

- Година производње:			2009

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. бр. | # НАЗИВ |  | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поправак статорског дела електромотора викловањем статора |  | ком | 1 |  |  |
| 2 | Провера стањае лежајева (по потреби замена) |  | ком | 1 |  |  |
| 4 | Провера функционалности после ремонта ел.мотора |  | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |  |  |  |

- Назив средства за поправку: 	електромотор

- Фабрички/регистарски број	138 656

- Тип:					5ABZ 71B-2

- Снага					500 W

- Јачина струје				2,45/14 А

- Број обртаја				2735 о/min

- Произвођач				Раде Кончар

- Година производње:

Потребно је извршити следеће радове:

| Ред. бр. | # НАЗИВ |  | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поправак статорског дела електромотора викловањем статора |  | ком | 1 |  |  |
| 2 | Провера стања клемберта (спојне кутије) (по потреби балансирање) |  | ком | 1 |  |  |
| 3 | Провера стањае лежајева (по потреби замена) |  | ком | 1 |  |  |
| 4 | Провера функционалности после ремонта ел.мотора |  | ком | 1 |  |  |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |  |  |  |

- Рока важења понуде                                                                                                     дана.

(не краће од 30 (тридесет) дана)

- Рок извршења услуге                                                                                                    дана.

(укупно за све ПС)

- Гаранција                                                                                                                  месеци.

- Валута плаћања                                                                                                                    .

(вирмански 30 дана)

Место и датум: 								Понуђач:

__________________ 							________________

(Потпис и печат)