РЕПУБЛИКА СРБИЈА

##### МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

##### СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

_____ бр. 108-25

26.07.2013. године

Б Е О Г Р А Д

Појашњење/измену/допуну

конкурсне документације

доставља,-                                     					______________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену/допуну  конкурсне документације свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 14/13 – Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА, по партијама достављамо следеће појашњење/измену/допуну конкурсне документације:

Питање 1: „Да ли ће бити прихватљиве понуде са следећим карактеристикама у следећим партијама:

Партија 1: VVI пејсмејкер, Тачка 1.5: Тежина < или =25gr,

Партија 2: VVIR пејсмејкер, Тачка 1.7: Тежина < или =25gr,

Партија 3: DDDR пејсмејкер, Тачка 1.10: Тежина < или =26gr.“

Одговор 1: У циљу повећања конкурентности Наручилац врши измену техничке карактеристике за партију 1, тачка 1.5 тако што уместо тражене техничке карактеристике „тежина ≤ 23 грама“ треба да стоји „тежина ≤ 25 грама“. Такође Наручилац врши измену техничке карактеристике за партију 2, тачка 1.7 тако што уместо тражене техничке карактеристике „тежина ≤ 23 грама“ треба да стоји „тежина ≤ 25 грама“. За Партију 3, Наручилац такође врши измену техничке карактеристике за тачку 1.10 тако што уместо тражене техничке карактеристике „тежина ≤ 24 грама“ треба да стоји „тежина ≤ 26 грама“.

Питање 2: „За Партију бр. 6 и Партију бр.7 да ли ће бити прихватљива понуда уколико је без карактеристике под тачком 1.3 (Партија 6) односно тачком 1.4 (Партија 7)- Аларм?“

Одговор 2: Наручилац врши измену за Партије 6 и 7 тако што из техничких карактеристика које дате партије морају да поседују избацује тачку 1.3 за Партију 6 и тачку 1.4 за партију 7.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилози:

- нове стране конкурсне документације 18/51, 20/51, 22/51, 28/51 и 31/51

ВЈ/                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. ек.