РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  108-15

18.07.2013. године

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, по овлашћењу фонда СОВО покренула је поступак за набавку добара Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА,  редни број набавке 14/13.

Дописом наш инт.бр. 108-12 од 17.07.2013. године затраженo је појашњење/измена/допуна конкурсне документације.

1. У тендерској документацији на страни 24, у образцу "техничке карактеристике које партија 4 мора да поседује" наведено је у тачки 1.2 Аутоматско програмирање AV интервала на основу интракардијалног ЕГМ.

"Међутим, овај алгоритам је својствен имплантабилним уређајима, док ни једна електрода самостално не поседује никакав алгоритам, што се може видети из каталога било ког произвођача.

Питање 1: Сходно предходно наведеним чињеницама ,молимо вас да се тачка 1.2 техничке спецификације обрише из документације.? "

Одговор 1: Наручилац врши измену конкурсне документације тако што из табеле "Техничке карактеристике које партија 4 мора да поседује" брише ставку 1.2.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

У прилогу:

-нова страна 24/51 конкурсне документације

ВЈ/                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. ек.

Достављено: поштом

- свим понуђачима