РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАБАВКЕ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,

ПО ПАРТИЈАМА

Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА

Број  набавке:14/13

С а д р ж а ј:

| 1. | ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ................................................................................................................. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ, Прилог 1........................................................... | 5 |
| 3. | ОБРАЗАЦ „Подаци о понуђачу“, Прилог 2........................................................................................................ | 14 |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ, Прилог 3 ..... | 16 |
| 5. | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, Прилог 4......................................................................................................... | 32 |
| 6. | ИЗЈАВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИСПУНИО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, Прилог 5 .............................................. | 34 |
| 7. | ИЗЈАВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ, Прилог 6..................... | 35 |
| 8. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА, Прилог 7............................... | 36 |
| 9. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, Прилог 8...................................................................................................... | 37 |
| 10. | ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ, Прилог 9, 9А, 9Б.................................................................................... | 38 |
| 11. | ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, Прилог 10....................................................................................................... | 42 |
| 12. | МОДЕЛ УГОВОРА, Прилог 11.......................................................................................................................... | 44 |
| 13. | МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ, Прилог 12............................................................................................ | 49 |
| 14. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА, Прилог 13........................................................................................................................................... | 50 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају Ин.бр. 108 - 7 27.06.2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

# ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина 15, Београд, које по овлашћењу Наручиоца Фондa за социјално осигурање војних осигураника, Управе за војно здравство, Министарства одбране, Крунска бр.13, Београд спроводи набавку, на основу члана 29. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.116/08) позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за прикупљање понуда у отвореном поступку, по партијама.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : су добра: Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА,  редни број набавке 14/13. Набавка је обликована у седам партија:

| Редни бр. партије | Назив партије | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VVI пејсмејкер | комад | 120 |
| 2 | VVIR , пејсмејкер | комад | 20 |
| 3 | DDDR пејсмејкер | комад | 20 |
| 4 | Електроде за пејсмејкер биполарне активне и праве: |  |  |
|  | 1. Електрода (биполарна активна, права), коморска | комад | 150 |
|  | 2. Електрода (биполарна активна, права), преткоморска | комад | 30 |
| 5. | Уводници и електроде: |  |  |
|  | 1. Уводници за електроде 8 Fr | комад | 170 |
|  | 2. Уводници за електроде 9 Fr | комад | 20 |
|  | 3. Електрода за привремени пејсмејкер 5Fr минимум 110cm | комад | 30 |
| 6 | Комплет ICD-DR+HV електрода + уводник за HV електроду: |  |  |
|  | 1.Пејсмејкер | комад | 5 |
|  | 2. HV електрода | комад | 5 |
|  | 3. Уводник за HV електроду | комад | 5 |
| 7 | ICD-CRT+електрода за CS+HV електрода + Уводни систем за CS+ уводник за HV електроду пејсмејкер + пратећи материјал |  |  |
|  | 1.ICD-CRT+електрода за CS+HV електрода + Уводни систем за CS+ уводник за HV електроду пејсмејкер | комад | 8 |
|  | 2. Електрода CS | комад | 8 |
|  | 3. Електрода HV | комад | 8 |
|  | 4. Уводник за коронарни синус | комад | 8 |
|  | 5. Сајла за коронарни синус | комад | 8 |
|  | 6. Уводни систем за коронарни синус | комад | 8 |
|  | 7. Балон катетер за коронарни синус | комад | 8 |
|  | 8. Систем уводни за дефибрилатор | комад | 8 |
|  | 9. Жица за електроду за коронарни синус 0,014 inch-a | комад | 8 |
|  | 10. Жица за уводник за коронарни синус 0,035 inch-a | комад | 8 |

ВРСТА ПОСТУПКА: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.116/08)  и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки на основу овог закона, као и Закона о лековима и медицинским средствима ("Сл.гласник РС" бр.30/10).

ОБАВЕШТЕЊЕ: Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама, конкурсном документацијом и јавним позивом.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 05.08.2013.године до 10.00 часова у  деловодство Дирекције за набавку и продају, Управе за снабдевање СМР МО Београд.

Неблаговременом ће се сматрати понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда , односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понудe се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу: МО СМР Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају,  Немањина 15, 11000 Београд. Понуђач на коверти мора да назначи следеће: ''Понуда за јавну набавку добaра – Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА, по партијама, ЈН број 14/13- НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом. На полеђини коверте понуђач наводи свој тачан назив и адресу,  телефон и факс, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Уколико понуђач лично доставља понуду, неопходно је да је преда на шалтер експедиције Дирекције за набавку и продају, Немањина бр.15, Београд у приземљу.

ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, у просторијама МО СМР Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају,  Немањина 15, приземље, сала бр. 13.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији предају пуномоћја, писана овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Одлуку о избору најповољније понуде Наручилац ће донети у року од 33 дана од дана јавног отварања понуда.

ВЈ/                                                                                              Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

ПРИЛОГ бр.  1

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 14/13 су добра- Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА. Набавка је обликована у седам партија:

| Редни бр. партије | Назив партије | Јединица мере |  | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VVI пејсмејкер | комад |  | 120 |
| 2 | VVIR , пејсмејкер | комад |  | 20 |
| 3 | DDDR пејсмејкер | комад |  | 20 |
| 4 | Електроде за пејсмејкер биполарне активне и праве: |  |  |  |
|  | 1. Електрода (биполарна активна, права), коморска | комад |  | 150 |
|  | 2. Електрода (биполарна активна, права), преткоморска | комад |  | 30 |
| 5. | Уводници и електроде: |  |  |  |
|  | 1. Уводници за електроде 8 Fr | комад |  | 170 |
|  | 2. Уводници за електроде 9 Fr | комад |  | 20 |
|  | 3. Електрода за привремени пејсмејкер 5Fr минимум 110cm | комад |  | 30 |
| 6 | Комплет ICD-DR+HV електрода + уводник за HV електроду: |  |  |  |
|  | 1.Пејсмејкер | комад |  | 5 |
|  | 2. HV електрода | комад |  | 5 |
|  | 3. Уводник за HV електроду | комад |  | 5 |
| 7 | ICD-CRT+електрода за CS+HV електрода + Уводни систем за CS+ уводник за HV електроду пејсмејкер+ пратећи материјал |  |  |  |
|  | 1. ICD-CRT+електрода за CS+HV електрода + Уводни систем за CS+ уводник за HV електроду пејсмејкер | комад | 8 |  |
|  | 2. Електрода CS | комад | 8 |  |
|  | 3. Електрода HV | комад | 8 |  |
|  | 4. Уводник за коронарни синус | комад | 8 |  |
|  | 5. Сајла за коронарни синус | комад | 8 |  |
|  | 6. Уводни систем за коронарни синус | комад | 8 |  |
|  | 7. Балон катетер за коронарни синус | комад | 8 |  |
|  | 8. Систем уводни за дефибрилатор | комад | 8 |  |
|  | 9. Жица за електроду за коронарни синус 0,014 inch-a | комад | 8 |  |
|  | 10. Жица за уводник за коронарни синус 0,035 inch-a | комад | 8 |  |

према спецификацији из образца понуде Прилог бр. 3/1А за партију 1, Прилог бр. 3/2 А за партију 2 , Прилог бр. 3/3А за партију 3, Прилог бр. 3/4А за партију 4, Прилог бр. 3/5А за партију 5, Прилог бр. 3/6А за партију 6 и Прилог бр. 3/7А за партију 7 конкурсне документације у даљем тексту добро.

Понуђач може да поднесе понуду за појединачне партије или комплетну понуду. Понуда ће бити разматрана по партијама. За сваку партију биће изабрана најповољнија понуда.

Понуда се подноси за све врсте и количине добара која су предмет јавне набавке. Уколико се не поднесе за све врсте и количине, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неисправна.

Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

  - Попуњен, потписан и оверен  образац "подаци о понуђачу" (Прилог бр. 2);

  - Попуњен,  потписан и оверен  оригинални образац понуде са структуром цене Прилог бр.3 и  Прилог бр.3/1А   за партију 1,  Прилог бр.3/2А за партију 2, Прилог бр. 3/3А за партију 3, Прилог бр. 3/4А за партију 4, Прилог бр. 3/5А за партију 5, Прилог бр. 3/6А за партију 6 и Прилог бр. 3/7А за партију 7;

  - Попуњен,  потписан и оверен  образац о оцени испуњености услова из чл. 44 ЗЈН

(Прилог  бр. 4);

  - Документа из чл. 45. (као у Прилогу бр. 4), којима се доказује испуњење услова из члана 44. ЗЈН-а и то:

    - Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар;

    - Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;

    - Потврду привредног суда или Агенције за привредне регистре да понуђачу у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издату након објављивања јавног позива;

    - Потврду надлежног Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да понуђачу у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; издату након објављивања јавног позива ;

НАПОМЕНА: У захтеву за издавање Потврде од надлежног Привредног суда, Прекршајног суда (тачке 2.4.3. и 2.4.4.), односно Агенције за привредне регистре захтевати да се подаци у казненој евиденцији провере закључно са даном објављивања јавног позива (треба навести конкретан датум објављивања јавног позива како би се и потврда односила на период од две године уназад од дана објављивања јавног позива) а не закључно са даном издавања потврде.

У случају да Привредни суд или Прекршајни суд, односно Агенција за привредне регистре изда потврду која гласи на период од 2 (две) године пре издавања исте, понуђач је обавезан да приложи и копију поднетог захтева.

    - Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврду Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;

    - Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;

    - Потврду надлежног пореског органа или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старију од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;

    - Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину

- За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању

- За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину

ИЛИ

Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи).

НАПОМЕНА: Неопходан финансијски и пословни капацитет подразумева да је понуђач исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за 2012. годину и приложио мишљење овлашћеног ревизора за 2011. годину које није негативно.

Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за  2012. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2011. годину понуда се одбија као неисправна.

    - Решење - дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља.

НАПОМЕНА: Довољан технички и кадровски капацитет се доказује  напред наведеним решењем.

Документа наведена у тачки 2.4 могу бити и фотокопије. Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца достави оригинал или оверене фотокопије доказа из тачке 2.4 осим извештаја о бонитету, а које наручилац задржава.

Уколико се тражена документа не доставе у наведеном року, понуда ће се одбити као неисправна.

НАПОМЕНА: Уколико понуда групе понуђача буде изабрана као најповољнија, та група понуђача, поред претходно наведених доказа за сваког из групе, мора поднети и правни акт о заједничком извршењу набавке, којим мора прецизно бити одређена одговорност понуђача појединачно за извршење уговора. Без обзира на то понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

  - Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада (Прилог бр.  5),

- изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је измирио све доспеле пословне обавезе, у складу са прописима државе у којој има седиште, (Прилог бр.  6),

- изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће у року од 5 дана од настале пословне промене о истој обавестити наручиоца, (Прилог бр.7)

- изјава понуђача дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да техничке карактеристике и техничка документација садрже доказе о плановима којим ће понуђач поштовати техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, (Прилог 8).

- изјава да понуђач наступа са подизвођачем (уколико наступа) (Прилог бр.9). Уколико наступа са подизвођачем, уз понуду мора да достави попуњен образац „Подаци о подизвођачу“ (Прилог бр. 9А) и образац за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама за подизвођача (Прилог бр. 9Б), као и да наручиоцу омогући приступ код подизвођача, ради оцене испуњености услова из члана 44.ЗЈН-а.

- изјава групе понуђача (Прилог бр. 10) (у случају подношења заједничке понуде)

  - Модел уговора (Прилог бр. 11). Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери печатом све стране као и да овери печатом и потпише последњу страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

  - Обавезно је уз понуду доставити Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа). У складу са Законим о платном промету („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 31/11) менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Републике Србије. У складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 56/11) доставити извод са интернет страница НБС Регистра меница и овлашћења или копију захтева за Регистрацију меница.

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач повуче понуду у току периода важења понуде или не потпише уговор (Прилог бр. 12). За исправност понуде довољно је да менично овлашћење буде само потписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа. Број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити исти.

- копију картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

НАПОМЕНА: две бланко сопствене менице се достављају уз понуду без обзира на број понуђених партија.

НАПОМЕНА: : печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду  идентични.

  - Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора (Прилог бр. 13).

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду , а инструмент финансијског обезбеђења за добро извршење посла (две менице, менично овлашћење и копија картона депонованих потписа) приликом потписивања уговора.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да врати инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора.

  - Проспектну и техничку спецификацију произвођача или каталог који ће послужити за  доказивање техничких перформанси добра –обележену према Прилогу бр. 3/1А за партију 1; Прилогу бр. 3/2А за партију 2; Прилог бр. 3/3А за партију 3; Прилог бр. 3/4А, за партију 4; Прилог бр. 3/5А за партију 5; Прилог бр. 3/6А, за партију 6; Прилог бр. 3/7А за партију 7 конкурсне документације. Тражене техничке карактеристике обележити маркером у приложеној Проспектној и техничкој спецификацији произвођача.

Уколико у приложеној проспектној и техничкој спецификацији нема тражених техничких карактеристика, уз исте доставити и оригиналну изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица произвођача или инозаступника произвођача за Европу) да ли понуђено добро поседује или не поседује тражену техничку карактеристику.

  - Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о пуштању у промет, за све партије. У достављеном решењу, обавезно назначити редни број партије на коју се исто односи.

НАПОМЕНА за партије 1,2,3,6 и 7: Крајњи корисник поседује програматоре произвођача St.Jude, Medtronic и Biotronic. Уколико понуђач понуди добра која нису компатибилна са наведеним програматорима дужан је да достави:

  - Изјаву да ће, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, тј. у случају закључења уговора, уз уговорено добро испоручити и програматоре бесплатно без зарачунавања додатних трошкова, пореза и доприноса и то заједно са испоруком Прве транше предметног добра.

Уколико понуђач не испуни захтеве наведене у тачки 2. понуда ће се одбити као неисправна.

- ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику. Kаталози, проспектна и техничка спецификација произвођача понуђених добара, изјаве могу бити на енглеском језику

- МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

Испорука предметих добара биће извршена у просторијама ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд.

Испорука предметних добара биће извршена у две приближно једнаке транше:

- I транша  (50% уговореног добра) до 30 дана од дана потписивања уговора;

- II транша  (50% уговореног добра) од 200 дана до 210  дана од дана потписивања уговора;

Понуђач је у обавези да најави ВМА испоруку уговорених добара, 3 дана пре испоруке.Телефон за испоруку: 011/3608-075.

5. ИЗМЕНЕ , ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. Питања везана за конкурсну документацију послати на адресу Дирекције за набавку и продају МО, Немањина бр.15, 11000 Београд, са назнаком «Питања за јавну набавку бр. 14/13 – Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА, по партијама.“Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

6. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Облик понуде:

Понудe се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина бр.15, Београд, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: ''Понуда за јавну набавку добара – Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА, по партијама, ЈН број 14/13- НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом,  и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу,  телефон и факс  понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или  замењивати појединачни листови.

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 50. Закона о јавним набавкама).

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија, наручалац ће тражити од групе понуђача да поднесу правни акт о заједничком наступању (оригинал), којим се обавезује на заједничко извршење набавке и којим се регулишу обавезе сваког од учесника у конкретној набавци.

Правни акт мора да прецизира одговорност сваког појединачног понуђача у реализацији јавне набавке. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача треба једног од чланова да овласти да заступа и предузима потребне радње у односу на наручиоца.

Група понуђача треба једног од чланова да овласти да заступа и предузима потребне радње у односу на наручиоца. Овлашћени понуђач-носилац понуде доставља документа из Прилога број 4 конкурсне документације, средства финансијског обезбеђења (2. Услови понуде, тачка 2.7 и 2.8 ), попуњава прву страну модела уговора у коме наводи све понуђаче из групе понуђача и све остале образце из конкурсне документације. Остали понуђачи из групе понуђача достављају Прилог број 4 конкурсне документације и документа из прилога (при чему услов за неопходан финансијски и пословни испуњавају заједно), као и образце – изјаве (Прилози број 2, 5, 6, 7 и 8 конкурсне документације).

У случају заједничке понуде сваки из групе понуђача мора да:

- парафира и овери печатом све стране модела  уговора;

- потпише и овери печатом последњу страну модела уговора.

Напомена: Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

Понуда са подизвођачем

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњене обрасце - документа за подизвођаче (Прилог бр. 9, 9А и 9Б).

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има попуњава и чл. 1.1.2 модела уговора и дужан је да наведе све подизвођаче.

Напомена: Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач.

Техничка спецификација

Врста, количина и опис предмета јавне набавке су дате у спецификацији (Прилог бр. 3. конкурсне документације).

Тражене обавезне техничке карактеристике добра морају бити испуњене. У противном ће понуда бити одбијена као неодговарајућа.

Цена:

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 57. Закона  о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 116/08). Комисија наручиоца ће извршити рачунску проверу понуде и уколико се утврди рачунска грешка, наручилац ће поступити сходно члану 58. став 3. ЗЈН.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Рок плаћања:

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

Исплатну документацију (рачун, отпремницу, записник о квантитативном и квалитативном пријему,) испоставља продавац, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра. Уколико продавац не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема рачуна.

Квалитет

Квалитет  медицинског средства мора да буде у складу за Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10), као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

Квантитативни и квалитативни пријем

Квалитет тражених добара мора бити у складу са важећим прописима који регулишу предмет јавне набавке.

Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње са роком трајања (роком стерилности) најмање 12месеци у моменту испоруке.

Продавац се обавезује да ће добра заменити купцу, односно крајњем кориснику ВМА за добра са свежим роком трајања, ако о врсти и количини буде званично обавештен писаним захтевом од стране ВМА најкасније 60 дана пре истека рока трајања. Ова замена се мора извршити у року од 30 дана од дана пријема писаног захтева..

Квантитативни и квалитативни пријем добара врши комисија крајњег корисника.

Поверљивост података: Подаци које понуђач оправдано означи као "Поверљиво", биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија Министарства одбране, Управе за снабдевање, Дирекције за набавку и продају, Београд (у даљем тексту Комисија) ће као поверљиве третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на горе наведени начин означио поверљивост података, наручилац је дужан да чува као поверљиво све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (Члан 12. став 1. ЗЈН).

Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде. (Члан 12. став 2. ЗЈН)

7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ -РЕКЛАМАЦИЈА

Комисија крајњег корисника ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем  добара.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се комисијским записником, који потписују пријемна комисија ВМА и представник продавца.

Продавац се обавезује да у року од 3 (три) дана отклони недостатке констатоване записником.

- Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), ВМА ће послати продавцу писану рекламацију.

- Продавац мора у року од највише 15 дана од дана пријема рекламације ВМА решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати купцу односно ВМА, друго добро без недостатка.

8. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуда са варијантама није дозвољена.

9 .  ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде.

Уколико је понуђен краћи рок важења понуде, понуда ће се одбити као неисправна.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума  „најнижа понуђена цена“.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, изабраће се понуда са дужим роком плаћања.

Наручилац ће применити одредбе чл. 52 ст. 10 Закона о јавним набавкама у случају да понуђач који нуди добра домаћег порекла поднесе, као саставни део понуде, доказ о домаћем пореклу добара (Уверење о домаћем пореклу које издаје Привредна комора Србије).

11. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 78. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неисправне и неодговарајуће понуде, а може да одбије и неприхватљиве понуде.

12. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 78. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом  79. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

13. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Комисија за јавну набавку саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси Одлуку о избору најповољније понуде.

Наручилац је дужан да одлуку о избору најповољније понуде достави свим понуђачима у року од три дана  од доношења одлуке.

14. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења Дирекције за имовинско-правне послове Секретаријата министраства одбране на нацрт уговора.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 7 (седам) дана од пријема писаног позива наручиоца.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 82. став 2. Закона о јавним набавкама).

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама, за исти предмет набавке (правоснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза) у складу са чланом 47. Закона о јавним набавкама, одбије понуду.

16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 107-118) који уређују поступак заштите права понуђача.

Понуђач захтев подноси наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом у року од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору најповољније понуде. Копију захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 60.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије.

ПРИЛОГ бр. 2

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Податке уписати у празне кућице

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА (навести ОПШТИНУ): |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ./ФАКС: |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора Образац понуде са структуром цене и спецификацијом (Прилог бр. 3 и 3А) да попуни, парафира и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

У случају заједничке понуде образац и спецификацију потписују тј. парафирају и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

ПРИЛОГ бр. 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ и ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

Понуђач ________________________________________

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Број понуде/датум _______________________________

На основу јавног позива  објављеног у „Сл.Гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки , за прикупљање понуда у отвореном поступку по партијама, за јавну набавку бр. 14/13 дајемо понуду за Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА;

Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално

б) са подизвођачем

ц) подноси заједничку понуду

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

Прилог бр. 3/1А

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1:

| ###### Назив партије 1: | Произвођач/ модел | Комада | ###### Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VVI пејсмејкер | _____________________ _____________________ | 120 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Вредност понуде (без ПДВ-а) |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  | (у %) | (у дин.) |
| Укупна вредност понуде (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |

- Понуда важи (најмање 90 дана) _______ дана од дана отварања понуда.

- Рок плаћања (најмање 30 дана) је ________ дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Рок за решавање рекламације (највише 15 дана) је ________ дана од дана пријема писане рекламације ВМА.

- Испорука предметних добара ће бити извршена у 2 приближно једнаке транше:

  - Прва транша (50% уговореног добра) до 30 дана, од дана потписивања уговора,

  - Друга транша (50% уговореног добра) од 200 дана до 210 дана, од дана потписивања уговора,

- Рок трајања (рок стерилности) је најмање 12 месеци у моменту испоруке.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 1 МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ:

(табелу обавезно попунити)

| 1. | VVI пејсмејкер | Да ли испуњав тражену специфи-кацију ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији, односно понуди и обележити маркером Локација где се |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аутокаптура |  |  |
| 1.2. | Могућност програмирања поларитета UNI/BI |  |  |
| 1.3. | Могућност мерења импедансе електроде, прага за стимулацију и степена истрошености батерије |  |  |
| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: |  |  |  |
| 1.4. | Волумен <11 cm3 |  |  |
| 1.5. | Тежина ≤23 грама |  |  |
| 1.6. | Век батерије ≥ 8 година (50% пејсинг, 2.5 V,0.4 ms, 500 Ω) |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

Прилог бр. 3/2А

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2:

| ###### Назив партије 2: | Произвођач/ модел | Комада | ###### Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VVIR , пејсмејкер | _____________________ _____________________ | 20 | јединачна цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Вредност понуде (без ПДВ-а) |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  | (у %) | (у дин.) |
| Укупна вредност понуде (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |

- Понуда важи (најмање 90 дана) _______ дана од дана отварања понуда.

- Рок плаћања (најмање 30 дана) је ________ дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Рок за решавање рекламације (највише 15 дана) је ________ дана од дана пријема писане рекламације ВМА.

- Испорука предметних добара ће бити извршена у 2 приближно једнаке транше:

  - Прва транша (50% уговореног добра) до 30 дана, од дана потписивања уговора,

  - Друга транша (50% уговореног добра) од 200 дана до 210 дана, од дана потписивања уговора,

- Рок трајања (рок стерилности) је најмање 12 месеци у моменту испоруке.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 2 МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ:

(табелу обавезно попунити)

| 1. | VVIR , пејсмејкер | Да ли испуњав тражену специфи-кацију ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији, односно понуди и обележити маркером Локација где се |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аутокаптура |  |  |
| 1.2. | Могућност програмирања поларитета UNI/BI |  |  |
| 1.3. | Сензор |  |  |
| 1.4. | Дијагностичке могућности: хистограм фреквенце и проценат стимулације |  |  |
| 1.5. | Могућност мерења импедансе електроде, прага за стимулацију и степена истрошености батерије |  |  |
| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: |  |  |  |
| 1.6. | Волумен <11 cm3 |  |  |
| 1.7. | Тежина ≤ 23 грама |  |  |
| 1.8 | Век батерије ≥ 8 година (50% пејсинг, 2.5 V,0.4 ms, 500 Ω) |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

Прилог бр. 3/3А

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ    3:

| ###### Назив партије 3: | Произвођач/ модел | Комада | ###### Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDDR пејсмејкер | _____________________ _____________________ | 20 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Вредност понуде (без ПДВ-а) |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  | (у %) | (у дин.) |
| Укупна вредност понуде (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |

- Понуда важи (најмање 90 дана) _______ дана од дана отварања понуда.

- Рок плаћања (најмање 30 дана) је ________ дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Рок за решавање рекламације (највише 15 дана) је ________ дана од дана пријема писане рекламације ВМА.

- Испорука предметних добара ће бити извршена у 2 приближно једнаке транше:

  - Прва транша (50% уговореног добра) до 30 дана, од дана потписивања уговора,

  - Друга транша (50% уговореног добра) од 200 дана до 210 дана, од дана потписивања уговора,

- Рок трајања (рок стерилности) је најмање 12 месеци у моменту испоруке.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 3 МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ:

(табелу обавезно попунити)

| 1. | DDDR пејсмејкер | Да ли испуњав тражену специфи-кацију ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији, односно понуди и обележити маркером Локација где се |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Могућност програмирања поларитета UNI/BI |  |  |
| 1.2 | Сензор |  |  |
| 1.3 | Аутоматско прилагођавање вида стимулације у случају атријалне фибрилације |  |  |
| 1.4 | Аутокаптура на коморском нивоу |  |  |
| 1.5 | Дијагностичке могућности: хистограм фреквенце (А,V) и проценат стимулације (А,V) |  |  |
| 1.6 | Могућност мерења прага амплитуда (А,V), импеданси електроде (А,V), сензитивности P и R и степена истрошености батерије |  |  |
| 1.7 | Аутоматско програмирање АV интервала на основу интракардијалног ЕГМ |  |  |
| 1.8 | Аутокаптура |  |  |
| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: |  |  |  |
| 1.9 | Волумен <13 cm3 |  |  |
| 1.10 | Тежина ≤ 24 грама |  |  |
| 1.11 | Век батерије ≥ 8 година (50% пејсинг, 2.5 V,0.4 ms, 500 Ω) |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

Прилог бр. 3/4А

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4:

| Партија 4: Електроде за пејсмејкер биполарне активне и праве: | Произвођач/ модел | Комада | ###### Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Електрода (биполарна активна, права), коморска | _____________________ _____________________ | 150 | јединична ценабез ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 2. Електрода (биполарна активна, права), преткоморска | _____________________ _____________________ | 30 | јединична ценабез ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Вредност понуде (без ПДВ-а) |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  | (у %) | (у дин.) |
| Укупна вредност понуде (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |

- Понуда важи (најмање 90 дана) _______ дана од дана отварања понуда.

- Рок плаћања (најмање 30 дана) је ________ дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Рок за решавање рекламације (највише 15 дана) је ________ дана од дана пријема писане рекламације ВМА.

- Испорука предметних добара ће бити извршена у 2 приближно једнаке транше:

  - Прва транша (50% уговореног добра) до 30 дана, од дана потписивања уговора,

  - Друга транша (50% уговореног добра) од 200 дана до 210 дана, од дана потписивања уговора,

- Рок трајања (рок стерилности) је најмање 12 месеци у моменту испоруке.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА  4  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ:

(табелу обавезно попунити)

| 1. | Електроде за пејсмејкер биполарне активне и праве: | Да ли испуњав тражену специфи-кацију ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији, односно понуди и обележити маркером Локација где се |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Електроде са стероидом, дужина мин. 52 cm - предкоморска |  |  |
| 1.2 | Аутоматско програмирање AV интервала на основу интракардијалног ЕГМ |  |  |
| 1.3 | Електроде са стероидом, дужина мин. 57 cm – коморска права |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

Прилог бр. 3/5А

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 5:

| Партија 5: Уводници и електроде | Произвођач/ модел | Комад | ###### Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уводници за електроде 8 Fr | _____________________ _____________________ | 170 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 2. Уводници за електроде 9 Fr | _____________________ _____________________ | 20 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 3. Електрода за привремени пејсмејкер | _____________________ _____________________ | 30 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Вредност понуде (без ПДВ-а) |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  | (у %) | (у дин.) |
| Укупна вредност понуде (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |

- Понуда важи (најмање 90 дана) _______ дана од дана отварања понуда.

- Рок плаћања (најмање 30 дана) је ________ дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Рок за решавање рекламације (највише 15 дана) је ________ дана од дана пријема писане рекламације ВМА.

- Испорука предметних добара ће бити извршена у 2 приближно једнаке транше:

  - Прва транша (50% уговореног добра) до 30 дана, од дана потписивања уговора,

  - Друга транша (50% уговореног добра) од 200 дана до 210 дана, од дана потписивања уговора,

- Рок трајања (рок стерилности) је најмање 12 месеци у моменту испоруке.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА  5  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ:

(табелу обавезно попунити)

| 1. | Уводници и електроде | Да ли испуњав тражену специфи-кацију ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији, односно понуди и обележити маркером Локација где се |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Уводник за електроде димензије 8 Fr |  |  |
| 1.2 | Уводник за електроде димензије 9 Fr |  |  |
| 1.3 | Електрода за привремени пејсмејкер димензије 5Fr, минимум 110cm |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

Прилог бр. 3/6А

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 6:

| ПАРТИЈА 6: Комплет ICD-DR+HV електрода + уводник за HV електроду: | Произвођач/ модел | Комад | ###### Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пејсмејкер | _____________________ _____________________ | 5 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 2. HV електрода | _____________________ _____________________ | 5 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 3. Уводник за HV електроду | _____________________ _____________________ | 5 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Вредност понуде (без ПДВ-а) |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  | (у %) | (у дин.) |
| Укупна вредност понуде (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |

- Понуда важи (најмање 90 дана) _______ дана од дана отварања понуда.

- Рок плаћања (најмање 30 дана) је ________ дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Рок за решавање рекламације (највише 15 дана) је ________ дана од дана пријема писане рекламације ВМА.

- Испорука предметних добара ће бити извршена у 2 приближно једнаке транше:

  - Прва транша (50% уговореног добра) до 30 дана, од дана потписивања уговора,

  - Друга транша (50% уговореног добра) од 200 дана до 210 дана, од дана потписивања уговора,

- Рок трајања (рок стерилности) је најмање 12 месеци у моменту испоруке.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА  6  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ:

(табелу обавезно попунити)

| 1. | Комплет ICD-DR+HV електрода + уводник за HV електроду | Да ли испуњав тражену специфи-кацију ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији, односно понуди и обележити маркером Локација где се |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Могућност програмирања 2 фреквентне зоне VT детекције |  |  |
| 1.2 | Јачина шока налмање 35 Ј испоручене енергије |  |  |
| 1.3 | Аларм |  |  |
| 1.4 | Дијагностичке могућности: епизоде, маркери и ЕГМ |  |  |
| 1.5 | Могућност мерења степена истрошености батерије, импедансе HV електроде и времена пуњења кондензатора |  |  |
| 1.6 | Дискриминациони алгоритми за VT/SVT |  |  |
|  | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: |  |  |
| 1.7 | Волумен <45 cm3 |  |  |
| 1.8 | Тежина ≤ 95 грама |  |  |
| 1.9 | Век батерије ≥ 4,5 година (100% пејсинг, 2.5 V, 0.4 ms, 500 Ω, 4 DC шока годишње) |  |  |
| 1.10 | HV електрода активна или пасивна са једним или два дефибрилациона пола |  |  |
| 1.11 | Могућност избора различите дужине електроде, најмања дужина 60 cm |  |  |
| 1.12 | Уводник компатибилан са промером HV електроде |  |  |
| 1.13 | Аутоматско програмирање АV интервала на основу интракардијалног ЕГМ |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

Прилог бр. 3/7А

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 7:

| ПАРТИЈа 7: Комплет ICD-DR+HV електрода + уводник за HV електроду+пратећи материјал | Произвођач/ модел | Комплета | ###### Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ICD-CRT+електрода за CS+HV електрода + Уводни систем за CS+ уводник за HV електроду пејсмејкер | _____________________ _____________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 2. Електрода CS | _____________________ _____________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 3. Електрода HV | _____________________ _____________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 4. Уводник за коронарни синус | _____________________ ___________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 5. Сајла за коронарни синус | _____________________ _____________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 6. Уводни систем за коронарни синус | _____________________ _____________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 7. Балон катетер за коронарни синус | _____________________ _____________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 8. Систем уводни за дефибрилатор | _____________________ _____________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 9. Жица за електроду за коронарни синус 0,014 inch-a | _____________________ _____________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| 10. Жица за уводник за коронарни синус 0,014 inch-a | ____________________ ____________________ | 8 | јединична цена без ПДВ-а: |  |
|  |  |  | укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Вредност понуде (без ПДВ-а) |  |  |  |  |
| Износ ПДВ-а |  |  | (у %) | (у дин.) |
| Укупна вредност понуде (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                           (потпис)

Прилог бр. 3/7А

- Понуда важи (најмање 90 дана) _______ дана од дана отварања понуда.

- Рок плаћања (најмање 30 дана) је ________ дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Рок за решавање рекламације (највише 15 дана) је ________ дана од дана пријема писане рекламације ВМА.

- Испорука предметних добара ће бити извршена у 2 приближно једнаке транше:

  - Прва транша (50% уговореног добра) до 30 дана, од дана потписивања уговора,

  - Друга транша (50% уговореног добра) од 200 дана до 210 дана, од дана потписивања уговора,

- Рок трајања (рок стерилности) је најмање 12 месеци у моменту испоруке.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које ПАРТИЈА 7 МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) |  | Да ли испуњав тражену специфи-кацију ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији, односно понуди и обележити маркером Локација где се |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Могућност програмирања 2 фреквентне зоне VTдетекције |  |  |
| 1.2 | Јачина шока налмање 35 Ј испоручене енергије |  |  |
| 1.3 | Дијагностичке могућности: епизоде, маркери и ЕГМ |  |  |
| 1.4 | Аларм |  |  |
| 1.5 | Дискриминациони алгоритми за VT/SVT |  |  |
|  | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: |  |  |
| 1.7 | Волумен <45 cm3 |  |  |
| 1.8 | Тежина ≤ 95 грама |  |  |
| 1.9 | Век батерије ≥ 4 годинe (100% A/RV пејсинг, 2.5 V, LV пејсинг 3V, 700 Ω, 2 DC шока годишње) |  |  |
| 1.10 | Могућност независне стимулације леве и десне коморе |  |  |
| 1.11 | могућност програмирања А-V и V-V времена |  |  |
| 1.12 | Дијагностичке могућности за А. и обе V. електроде |  |  |
| 1.13 | Електрода за CS „ower the wire“ са промером тела максимално 2,2 mm, дужине минимално 80cm. |  |  |
| 1.14 | Уводни катетер за CS |  |  |
| 1.15 | „Оwer the wire“ жица водич за електроду за CS |  |  |
| 1.16 | Катетер са балоном за венограм CS |  |  |
| 1.17 | HV електрода активна или пасивна са једним или два дефибрилациона пола. |  |  |
| 1.18 | Могућност избора различите дужине електроде, најмања дужина 60 cm |  |  |
| 1.19 | Уводник компатибилан са промером HV електроде |  |  |
| 1.20 | Аутоматско програмирање АV и VV интервала на основу интракардијалног ЕГМ |  |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 4

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Сходно члановима  44. и 45. Закона о јавним набавкама, заинтересовани понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова из чл. 44. и 45 ЗЈН-a, са прилозима-документима којима то доказује, по следећем:

| Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| 1. | Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар; |  |  |
| 2. | Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке |  |  |
| 3. | Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке, издата након објављивања јавног позива |  |  |
| 4. | Потврда надлежног Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издата након објављивања јавног позива |  |  |
| 5. | Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврда Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива |  |  |
| 6. | Потврда јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старија од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива |  |  |
| 7. | Потврда надлежног пореског органа или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старија од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива -опционо |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |  |

| Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| 8. | Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: - За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину - За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању - За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину ИЛИ Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). |  |  |
| 9. | Решење - дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља. |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |  |

(документа сложити по наведеном редоследу )

# ПРИЛОГ бр. 5

## ИЗЈАВА  ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да смо испунили обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 6

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном и материјалном одговорношћу да смо измирили све доспеле пословне обавезе у складу са важећим прописимa земље у којој имамо седиште.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 7

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗЈН

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо у року од 5 дана од дана настанка пословне промене о истој обавестити наручиоца и документовати је на прописан начин.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да техничке карактеристике и техничка документација, Члан 30. став 3. тачка 6. и 7. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 116/08) садрже доказе о плановима да ћемо поштовати техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 9

ДОКУМЕНТА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за доделу набавке добара у отвореном поступку објављеном у «Службеном гласнику РС» дана ____________ за јавну набавку бр. 14/13 изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводима њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде.

- у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде

- у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 9А

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 9Б

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Сходно члановима 49. став 5. и став 6. Закона о јавним набавкама, понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова из члана 44. ЗЈН-а, са прилозима којима то доказују, по следећем:

| Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| 1. | Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар; |  |  |
| 2. | Оснивачки акт подизвођача из кога се види да је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке. |  |  |
| 3. | Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забрана обављања делатности која је предмет јавне набавке, издата након објављивања јавног позива |  |  |
| 4. | Потврда надлежног Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издата након објављивања јавног позива |  |  |
| 5. | Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврда Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива |  |  |
| 6. | Потврда јединице локалне самоуправе да је подизвођач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива |  |  |
| 7. | Потврда надлежног пореског органа или потврда надлежног органа да се подизвођач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старија од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива -опционо |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |  |

| Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| 8. | Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: - За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину - За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању - За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину ИЛИ Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). |  |  |
| 9. | Решење - дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља. |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |  |

(документа сложити по наведеном редоследу )

ПРИЛОГ бр. 10

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача и учествоваће у испоруци у предметној јавној набавци:

| Ред. бр. | Назив члана групе понуђача | Позиција, врста добра које испоручује | % учешћа у понуди | Потпис одговорног лица и печат члана групе понуђача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Потпис одговорног лица: М.П. |
| 2. |  |  |  | Потпис одговорног лица: М.П. |
| 3. |  |  |  | Потпис одговорног лица: М.П. |
| 4. |  |  |  | Потпис одговорног лица: М.П. |

НАПОМЕНА: Образац копирати у зависности од броја чланова групе понуђача.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери печатом све стране као и да овери печатом и потпише последњу страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

ПРИЛОГ бр. 11

РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

#### Модел уговора

- У Г О В О Р   бр.  108-77-       - 13

- о купопродаји добара – Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА, по партијама

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО –– Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр.13, коју заступа по овлашћењу Министра одбране капетан фрегате Драган Радошевић - у даљем тексту Купац

ПИБ: 106070529

Матични број: 17677675

Телефон: 011/3000-313

Телефакс: 011/3000-312

Текући рачун: 840-14650-22

ПОНУЂАЧ:

Адреса :_______________________________

Матични број: _________________________

ПИБ:__________________________________

Телефон:  _____________________________

Телефакс: _____________________________

Текући рачун број:______________________

Код банке: _____________________________

које заступа: _________________________, директор, у даљем тексту Продавац

##### ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1. ПРОДАВАЦ  се обавезује да крајњем  кориснику, Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА),  испоручи, а КУПАЦ  да преузме и плати:

  - Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА, по партијама (у даљем тексту уговорено добро - у свему према  спецификацији датој у обрасцу понуде - Прилог бр. 3 и Прилог бр. 3/1А, за партију 1; Прилог бр. 3/2А, за партију 2; Прилог бр. 3/3А за партију 3; Прилог бр. 3/4А, за партију 4; Прилог бр. 3/5А за партију 5; Прилог бр. 3/6А, за партију 6; Прилог бр. 3/7А за партију 7 конкурсне документације, која је саставни део уговора.

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, ____________________.

    - Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

ЦЕНЕ

ЧЛАН 2.

Цене добара из члана 1. овог уговора су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора и подразумевају медицинска средства испоручена у просторије крајњег корисника купца. Вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.

Вредност уговореног добра  износи као у понуди динара без ПДВ-а. ПДВ износи као у понуд %, односно  као у понуди динара. Укупна вредност уговора  (са ПДВ-ом) је као у понуди.

#### МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

ЧЛАН 3.

3.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро у просторије ВМА, у две једнаке транше:

- Прва транша (50% уговореног добра) до 30 дана, од дана потписивања уговора,

- Друга транша (50% уговореног добра) од 200. дана до 210. дана, од дана потписивања уговора,

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да најави крајњем кориснику испоруку уговореног добра, 3 (три) дана пре испоруке на телефон бр. 011/3608-075.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да ће  квантитативни и квалитативани пријем уговореног добра извршити у просторијама ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, о чему ће се сачинити и завести записник о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра, потписан од стране ПРОДАВЦА и ВМА.

ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 4.

4.1. Износ од као у понуди динара, са ПДВ-ом (за уговорено добро), КУПАЦ ће платити у року од као у понуди дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

4.2. Да би  КУПАЦ могао да изврши плаћање износа из тачке 4.1.овог члана, ПРОДАВАЦ је дужан да достави КУПЦУ следећа документа (исплатну документацију):

- Рачун (два примерка).

- Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра (у три примерка – један оригинал и две фотокопије), потписан и оверен од стране примаоца ВМА И ПРОДАВЦА.

- Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра (у два примерка: један оригинал и једна фотокопија) потписан од стране ВМА и ПРОДАВЦА.

  - ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра, достави КУПЦУ комплетну исплатну документацију из тачке 3.2. овог уговора.

  - Уколико ПРОДАВАЦ не достави исплатну документацију у року из тачке 3.2. односно овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема рачуна..

  - ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уговорена добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Уговорена добра из Члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи продавца која се не враћа и не плаћа.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра врши се у просторијама  ВМА, након чега ће ВМА и ПРОДАВАЦ  сачинити записник.

Приликом квантитативног пријема ПРОДАВАЦ је у обавези да испоручи уговорено добро у складиште ВМА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом ВМА обави поступак квантитативног пријема.

6.2. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником крајњег корисника и ПРОДАВЦА.

6.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 3 дана отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила добра која недостају, односно заменила неисправна и неадекватна добра, бесплатно.

ОПЦИОНО:

6.4  За партије 1,2,3,6 и 7: Продавац се обавезује да обезбеди и испоручи програматоре бесплатно без зарачунавања додатних трошкова, пореза и доприноса, и то заједно са испоруком Прве транше предметног добра.

6.5. За партије 1,2,3,6 и 7: Продавац се обавезује да изврши сервис и/или замену неисправног  програматора у року од 48  часова од пријема писане рекламације ВМА.

6.6. За партију 7: Продавац се обавезује да, према стручној процени крајњег корисника ВМА,  поред инжињерске подршке, приликом уградње,  мора обезбедити и стручно-медицинску подршку.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА, РОК УПОТРЕБЕ И РЕКЛАМАЦИЈА

ЧЛАН 7.

7.1. ПРОДАВАЦ гарантује да су квалитет и испорука медицинских средстава у складу са Законом о лековима и медицинским средставима („Сл. гласник РС“ број 30/10), као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

  - ПРОДАВАЦ се обавезује да ће приликом испоруке доставити и сертификате о квалитету испоручених серија у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

  - ПРОДАВАЦ Испоручена  добра морају бити нова, из текуће производње са роком трајања (роком стерилности) најмање 12 месеци у моменту испоруке.

  - Продавац се обавезује да ће добра заменити купцу, односно крајњем кориснику ВМА за добра са свежим роком трајања, ако о врсти и количини буде званично обавештен писаним захтевом од стране ВМА најкасније 60 дана пре истека рока трајања. Ова замена се мора извршити у року од  30 дана од дана пријема писанпг захтева.

7.5. Крајњи корисник је обавезан да пошаље своју писану рекламацију ПРОДАВЦУ у случају да се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак).

7.6 Продавац се обавезује да недостатак утврђен у ставу 7.5 овог члана отклони или да ВМА преда друго добро без недостатка. Рок за решавање рекламација  је (као у понуди) дана од дана пријема писане рекламације ВМА.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 8.

  - Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2 ‰ (промил) дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од вредности добара испоручених са закашњењем. Наплату уговорне казне врши купац, одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

  - Ако продавац не изврши уговорнe обавезe, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара  преко рока који је предвиђен горе наведеном уговорном казном, купац без сагласности продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% од укупне вредности уговора тј. партије (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење, поднесе на наплату банци код које има отворен текући рачун.

  - Купац има право да једнострано раскине уговор уколико продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења плаћања - меницу у вредности од 10% од укупне вредности уговора тј. партије (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење, поднесе на наплату банци код које има отворен текући рачун.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 9.

9.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

9.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

# ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 10.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.3. уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 11.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл.Гласник РС“ бр. 104/2009) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл.Лист СРЈ“ бр. 54/94 и „Сл.Гласник РС“ бр. 88/2009 и 111/2009).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 12.

12.1 За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл.Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл.Лист СРЈ“ бр. 31/93,22/99 и 44/99).

12.2 Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.

12.3.KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју свом кориснику.

12.4. Уговор производи дејство  дана обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана:_______________године.

З А   П Р О Д А В Ц А:                                             З А   К У П Ц А:

д и р e к т о р                                                             По овлашћењу Министра одбране

(штампано име и презиме)                                        капетан фрегате Драган Радошевић

___________________________

___________________________

(потпис и печат)                                                        __________________________________

(потпис и печат)

# ПРИЛОГ бр. 12

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

(доставља се уз понуду)

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.18/58, бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06, 111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину спровођења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11). _______________________________________________________, ПИБ __________________даје (пун назив и адреса) МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко-сопствене менице _______________________________________________________________________________даје (пун назив и адреса) Фонду за социјално осигурање војних осигураника 2 (две) бланко - сопствене менице да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _________________________________________________________________________________. (навести банке и бројеве текућих рачуна) На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ _____________________, а у случају: (3% вредности понуде) а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду: - не потпише Уговор о купопродаји_____________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације; - не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације. Дужник се одриче права: - на повлачење овог овлашћења; - на опозив овог овлашћења; - на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; - на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа. Прилог: -2 бланко-сопствене менице број _______________ и _______________ -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима У Београду _______________ год.; М.П. (читак отисак печата); Понуђач __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис).

# ПРИЛОГ бр. 13

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења за добро извршење посла – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро извршење посла може поднети Банци код које се води наш рачун (продавца) и то у случају да својом кривицом не извршимо  уговорне обавезе, једнострано раскинемо уговор или закаснимо више од 25 дана од уговореног рока за квалитативни пријем.

Сагласни смо да уз менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме (продавца), оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

2. менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора тј. партије (уколико је уговор закључен за више партија), у случају неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у испоруци преко рока дефинисаног казненим одредбама или једностраног раскида уговора.

3. Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.Гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице Народне Банке Републике Србије Регистра меница и овлашћења.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду.

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.18/58, бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06, 111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину спровођења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11)

_______________________________________________________, ПИБ __________________даје

(пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

____________________________________________________________________________предаје

(пун назив и адреса)

Фонду за социјално осигурање војних осигураника, 2 (две) бланко -  сопствене менице да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о купопродаји број ______________________ од ___________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за продају, Управе за снабдевање МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ до  _______________________________, по основу напред наведеног уговора.			                                (10%  укупне вредности уговора)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број _____________ _____________________________

-оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима

| У Београду _______________ год. | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис) |
| --- | --- | --- |