РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  108-20

22.07.2013. година

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, по овлашћењу фонда СОВО покренула је поступак за набавку добара Пејсмејкер и пратећи материјал за потребе Клинике за кардиохирургију ВМА,  редни број набавке 14/13.

Дописом наш инт.бр. 108-116 од 19.07.2013. године затраженo је појашњење/измена/допуна конкурсне документације.

Питање 1: "У тендерској документацији на страни 29, у Образцу понуде за партију 7 стоји:

ПАРТИЈА 7: Комплет ICD-DR+HV електрода + уводник за HV eлектроду + пратећи материјал.

Како се у партији 7 набавља ICD-CRT, молимо вас да наведени образац понуде измените у складу са набавком."

Одговор 1: На страни 29/51 направљена је штампарска грешка у делу који се односи на назив партије. Треба да стоји „ICD-CRT+електрода за CS+HV електрода + Уводни систем за CS+ уводник за HV електроду пејсмејкер + пратећи материјал“.

Питање 2:

а) "У тендерској документацији на страни 5, Прилог 1, Упуство понуђачу како да сачини понуду, у тачки 1. Предмет јавне набавке, за Партику 7, као и на Образцу понуде за партију 7, Прилог бр. 3/7А, страна 29, у ставки 1. стоји:

„ICD-CRT + електрода за CS +  HV електрода + Уводни систем за  CS + уводник за HV електроду пејсмејкер“.

Како се наведене електроде и уводни системи поново траже појединачно, у ставкама испод, предпостављамо да се ставка 1. партије 7 односи само на ICD-CRT, па вас молимо да извршите ову измену јер је овако немогуће дефинисати цену самог апарата, долази до дуплирања средстава и цена , а самим тим до увећане цене комплета."

б) У ставки 10. исте партије стоји:

„Жица за уводник за коронарни синус 0.014 inch-a.“

Молимо вас да измените и ову ставку јер се према Позиву за подношење понуда, као и према Упуству понуђача како да припеми понуду и тачки 1. Предмет јавне набавке, у тачки 10. партије 7 тражи жица за уводник дебљине 0.035 inch-a."

Одговор 2: У тачки 1. у Образцу понуде за партију 7, на страни 29/51 Наручилац врши измену, тако да уместо „ICD-CRT + електрода за CS +  HV електрода + Уводни систем за  CS + уводник за HV електроду пејсмејкер“ треба да стоји „ICD-CRT“

У тачки 10. Прилога 3/7А за Партију 7 направљена је штампарска грешка. Треба да стоји „Жица за уводник за коронарни синус 0.035 inch-a“, као што стоји и у Прилогу 1 на страни 5/51 конкурсне документације.

Питање 3: "У партији 7 под ставком 5. тражи се Сајла за коронарни синус, а под ставком 10. Жица за уводник за коронарни синус 0.035 inch-a. У истој партији, под ставком 4. се тражи Уводник за коронарни синус, а под ставком 6. Уводни систем за коронарни систем.

Наиме, стандардна процедура имплатације електроде у коронарни синус подразумева коришћење следећих средстава:

- Уводник за коронарни синус

- Жица-водич за уводник за канулисање коронарног синуса (0.035 nch-a)

- OTW жица за канулисање мањих вена и постављање електроде (0.014 nch-a)

- Електрода OTW

Како у техничкој спецификацији није наведено, молимо вас да дефинишете шта тачно подразумева Сајла за коронарни синус. Будући да се само једна жица –водич користи за канулисање коронарног синуса, да ли то значи да понуђач, нуди жицу под ставком 10. или сајлу под ставком 5., или је поново у питању дуплирање средстава.

Даље, уводни систем за коронарни систем нашег произвођача састоји се од уводника за коронарни синус и жице-водича за уводник за канулисање коронарног синуса, који долазе у истом паковању. Међутим, како је у документацији тражен и уводни систем али и жица за уводник и уводник посебно, да ли то значи да понуђач може понудити или уводник под ставком 4. и жицу под ставком 10 или уводни систем под ставком 6. у који су већ укључени и жица и уводник. "

Одговор 3:На страни 29/51 из Образца понуде за партију 7 Наручилац врши измену тако што из табеле избацује тачкау 5. Сајла за коронарни синус и тачку 6. Уводни систем за коронарни синус.

Питање 4: "Како је понуђач у обавези да понуду достави на оригиналној документацији, да ли је потребно прилагати изјаве које се тичу заједничке понуде/понуде са подизвођачем, уколико понуђач самостално подноси понуду? Уколико је одговор потврдан, да ли је наведене стране потребно оверити печатом и потписати или се предају непопуњене и неоверене? "

Одговор 4: Уколико понуђач самостално подноси понуду није потребно достављати изјаве које се тичу заједничке понуде или понуде са подизвођачем.

Питање 5: "У тендерској документацији, у прилогу бр. 11 Модел уговора, у члану 4. који се односи на плаћање, у тачки 4.2 наведена је потребна исплатна документација. Међутим, тачке 4.3 и 4.4 модела уговора позивају се на исплатну документацију из тачке 3.2 овог уговора (страна 46. тендерске документације). На страни 45 може се видети да се члан 3. Модела уговора односи на место и рок испоруке, а тачка 3.2 на обавезе продавца да најави испоруку уговореног добра. Молимо вас да извршите потребне исправке у овим тачкама уговора, какао би било могуће поднети јасну и недвосмислену понуду. "

Одговор 5: На страни 46/51 тендерске документације у тачкама 4.3 и 4.4 Модела уговора дошло је до штампарске грешке на месту где се ове тачке позивају  на исплатну документацију из тачке 3.2 Модела уговора. Уместо тачке 3.2 треба да стоји тачка 4.2 Модела уговора која се односи на исплатну документацију.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

У прилогу:

- нова страна 3/51 тендерске документације

- нова страна 5/51 тендерске документације

- нова страна 29/51 тендерске документације

- нова страна 46/51 тендерске документације

ВЈ/                                                                                                    Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. ек.

Достављено: поштом

- свим понуђачима