РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

бр. 150 - 19

01.08.2013. године

Појашњење конкурсне документације

у поступку јавне набавке добара

бр. 52/13, д о с т а в љ а.-		             ________________________________________

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за појашњење конкурсне документације упућеног од стране понуђача, Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 01.08.2013. године, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 52/13 – мерна опрема, достављамо следеће појашњење:

Понуђач је поставио следећа питања, у вези предметне набавке, а на која наручилац даје одговор:

- Питање:

У вези са јавном набавком број 52/13, упућујемо питање у вези са техничком спецификацијом за индустријски ендоскоп (партија 5).

У техничкој спецификацији су наведени УВ адаптери за откривање пукотина. Молимо Вас да објасните:

  - колико тачно УВ адаптера треба понудити

  - које су захтеване техничке каракеристике ових адаптера, који типови адаптера и са којим углом гледања (равно и/или у страну).

Одговор:

Треба понудити 2 адаптера:

А) дубина видног поља (''depth of field'') минимално од 25 mm до бесконачно

Б) дубина видног поља (''depth of field'') минимално од 1-20 mm

За тип под А) смер гледања (''direction of view'') напред (''forward'')

За тип под Б) смер гледања бочно/у страну минимално од 0 до 90

СЂ, СП/СЂ

Достављено:		ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА

- 1 х понуђачу који је поставио питања	п о т п у к о в н и к

мр Милан Кецман