В О Ј Н А  П О Ш Т А

Бр. 4522

бр. 198-1/12

15.07.2020 .год

Б А Т А Ј Н И Ц А

Допуна конкурсне документације

за јавну набавку бр. 1.1.6-942-198/2020

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/2012, 14/2014 и 68/2015) врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке у отвореном поступку 1.1.6-942-198/2020  ''Набавка грађевинског материјала за текуће одржавање објеката у касарни ''Радован Медић''.

Допуна се врши због техничке грешке приликом израде поглавља III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, на страни број 5.

Измена је извршена у ставкама 6. и 16., страница 6, где су дате тачна снага односно прецизније објашњен тип ПС.

Допуна конкурсне документације се објављује на порталима УЈН и МО по изменама датим у прилогу.

Прилог:

- страница број 5 ЈН 1.1.6-942-198/2020

# КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено

Актом:

- Б-4,

- а/а.

Елекронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs

- портал МО, www.nabavke.mod.gov.rs

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

3.1. ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.1:

ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ- :  ОЗНАКА И НАЗИВ ИЗ ОРЈН: 44141100

| Ред. број | Назив артикла | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стартер 4-22 W S-2 | ком | 75 |
| 2 | Стартер 4-65 W S-10 | ком | 75 |
| 3 | Сијалица лед 12 W E27 | ком | 50 |
| 4 | Сијалица лед 15 W E27 | ком | 100 |
| 5 | Плафоњера ф250 лед панел 18W | ком | 15 |
| 6 | Сијалица 150 W за рефлектор 118 R7s | ком | 5 |
| 7 | Изолир трака | ком | 10 |
| 8 | Утикач монофазни | ком | 10 |
| 9 | Утикач трофазни | ком | 5 |
| 10 | Прекидач обични назидни OG | ком | 10 |
| 11 | Осигурач топљиви 6А | ком | 50 |
| 12 | Осигурач топљиви 10А | ком | 50 |
| 13 | Осигурач топљиви 16А | ком | 75 |
| 14 | Лед неонке 8 W 60 цм | ком | 30 |
| 15 | Лед неонке cev T8 18 W 120 цм | ком | 30 |
| 16 | Лед панел 36W 60х60 надградни | ком | 12 |
| 17 | Лед индустријско звоно 100W | ком | 10 |
| 18 | Пресостат за хидрофор 2-6 бара | ком | 1 |
| 19 | Халогена сијалица за рефлектор 118мм 500W | ком | 5 |
| 20 | Лед светиљка за уличну расвету 100W | ком | 3 |
| 21 | Лед светиљка за уличну расвету 50W | ком | 3 |
| 22 | Уто утичница петополна 32 А назидна | ком | 3 |
| 23 | Уто утикач петополни 32 А назидни | ком | 3 |