РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

бр. 126 - 11

31.07.2013. године

Појашњење конкурсне документације

у поступку јавне набавке добара

бр. 42/13, д о с т а в љ а.-		             ________________________________________

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за појашњење конкурсне документације упућеног од стране понуђача, Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 31.07.2013. године, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 42/12 – опрема за техничку лабораторију, достављамо следеће појашњење:

Понуђач је поставио следећа питања, у вези предметне набавке, а на која наручилац даје одговор:

- Питање:

У условима везаним за предмет јавне набавке, техничке карактеристике, навели сте да се уз предметна добра за партије 2, 3, 4, 5 и 6 обавезна испорука упутства за еталонирање на енглеском језику (Performance Tests and Adjustments Manual). За поједине партије није могуће доставити упутство за еталонирање, јер произвођачи таква упутства не дистрибуирају. Упутство за еталонирање по правилу израђују акредитоване лабораторије, у складу са својим обимом акредитације, мерним несигурностима и еталонском опремом којом располажу.

Одговор:

Остајемо при захтеву да је уз предметна добра за партије 2, 3, 4, 5 и 6 обавезна  испорука упутства за еталонирање на енглеском језику (Performance Tests and Adjustments Manual).

СЂ/СЂ

Достављено:		ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА

- 1 х понуђачу који је поставио питања	п о т п у к о в н и к

мр Милан Кецман