В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  178-7

05.03.2020. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Измена Конкурсне документације

за набавку услуге на основу Оквирног споразума бр. 28/2020 – Испитивање и поправка котловске аутоматике у касарни ''Генерал Јован Мишковић'' у Београду, по следећем:

У конкурсној документацији на страни 7/8, у прилогу бр. 2, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПРЕДМЕР ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ПОПРАВКУ КОТЛОВСКЕ АУТОМАТИКЕ У КАСАРНИ ''ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ'' У БЕОГРАДУ, мења се и гласи:

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ПОПРАВКУ КОТЛОВСКЕ АУТОМАТИКЕ У КАСАРНИ ''ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ'' У БЕОГРАДУ

________________________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| 1. | Испитивање котловске аутоматике и заштитних елемената котла Ђуро Ђаковић С-2400. Пуштање котла у рад. Испитивање заштитне функције сонде горњег нивоа, сонде доњег нивоа, фото ћелије, као и функционалности аутоматског система за допуну котла водом, његове заштитне функције и звучнe и визуелнe сигнализација. Функционални испитивање радног и заштитног пресостата. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ком. | 6 |  | x |  | = |  |
| 2. | Испитивање котловске аутоматике и заштитних елемената котла Ђуро Ђаковић С-1200. Пуштање котла у рад. Испитивање заштитне функције сонде горњег нивоа, сонде доњег нивоа, фото ћелије, као и функционалности аутоматског система за допуну котла водом, његове заштитне функције и звучнe и визуелнe сигнализација. Функционални испитивање радног и заштитног пресостата. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6 |  | x |  | = |  |
| 3. | Израда записника о испитивању котловске аутоматике и заштитних елемената котла Ђуро Ђаковић С-2400 Записник мора да садржи списак испитаних подсистема, закључак о исправности и функционалности, као и евентуалне неисправности. Такође мора да садржи регистрацију предузећа, копију лиценце 450 и потврду ангажованог дипломираног инжењера електротехнике, који оверава записнике.. Записник се израђује у три примерка. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 12 |  | x |  | = |  |
| 4. | Демонтажа неисправног, испорука и постављање регулатора подпритиска димних гасова “Honeywell” тип П216А. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 |  | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа неисправног, испорука и постављање појачала електроде за максимални ниво воде у котлу “Honeywell” тип R7089B. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 |  | х |  | = |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

РК/УИ								ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs