КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ВОЈНА ПОШТА 2977 БЕОГРАД

ВЕЉКА ЛУКИЋА КУРЈАКА 33

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

"Преглед и поправка ПП централа"

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 45/2020

Jул 2020. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члан 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'', бр. 29/13), Одлуке бр. 205-2 од 21.05.2020. године о покретању поступка јавне набавке и Решења бр. 205-3 од 21.05.2020. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 45/2020, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ

"Преглед и поправка ПП централа"

ЈН бр. 45/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 8 |
| VI | Образац понуде | 16 |
| VII | Образац структуре ценe | 21 |
| VIII | Референц листа | 26 |
| IX | Изјава о прихватању услова | 27 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 28 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 29 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона | 30 |
| XIII | Менично овлашћење | 31 |
| XIV | Модел уговора | 32 |

УКУПНО 36 СТРАНИЦЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војна пошта 2977 Београд

Адреса: 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 45/2020 је услуга на извођењу радова под називом: ''Преглед и поправка ПП централа''.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, или факсом на број 011/3603-293 сваког радног дана у времену 08:00-14:00 часова.

Лица за контакт:

потпуковник Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж., тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

војни службеник Дабић Младен, маш.инж., тел. 011/3603-293; 066/8700-443.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 45/2020 је:

Преглед и поправка ПП централа.

Ознака из општег речника набавки:

51700000 – Услугe инсталирања опреме за заштиту од пожара

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Опис услуге

У ВП 2977 се налазе стабилни системи за дојаву пожара код којих је потребно одрадити преглед, дефектажу и отклонити евентуалне кварове који су се појавили.

У спорстком центру Војне академије налази се стабилни систем за дојаву пожара произвођача Securiton који је потребно заменити новим системом.

Радове извести у складу са условима из конкурсне документације и Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016). Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015), и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

2. Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима радова, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника Наручиоца.

За заинтересоване понуђаче наручилац ће организовати (није обавезан) обилазак локације дана 31.07.2020. године (петак), у 12,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне академије, 11000 Београд, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33.

Додатне резервне термине наручилац неће организовати.

Представници наручиоца су потпуковник Китановић Ранђел, телефон за контакт 40-287 (011/3603-287, 066/8700-142) и војни службеник Дабић Младен, тел. 011/3603-293; 066/8700-443.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- ОПШТИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

За испуњавање додатних услова јавне набавке понуђач мора доказати да располаже следећим:

- Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године.

- Доказ да у претходних 6 (шест) месеци од објављивања јавног позива био ликвидан, односно није био у блокади.

- Минимум 3 реализована уговора у последње три године (2017.,2018. и 2019.) чији је предмет рад на контролним прегледима исправности  ПП инсталација за дојаву пожара.

- Осигурање од одговорности за случај штетног догађаја код Наручиоца услуга чиме се осигурава штета настала из пословне активности.

- Решење  надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације којим се потврђује да понуђач испуњава услове за обављање послова:

- контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;

- контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара;

или

Акредитација издата од стране АТС-а којом се потврђује да је понуђач акредитован као контролно тело по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012, за обављање предметних послова.

- Решење  надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се потврђује да понуђач испуњава услове за пројектовање и извођење посебних система и мера ЗОП, и то:

- пројектовање и извођење стабилних система за дојаву пожара,

- пројектовање и извођење стабилних система за гашење пожара.

- Сертификат SRPS ISO 14001: 2005, SRPS OHSAS 18001:2008  SR ,  ISO 9001:2008 којима с доказује да је понуђач сертификован системом менаџмента заштитом животне средине, заштитом здравља и безбедности на раду и системом менаџмента квалитетом и  системом менаџмента безбедности информација.

- Кадросвки капацитет:

- Минимум 2 дипл.инж. електротехнике запослена на неодређено време, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседују лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система.

- минимум 5 радника електро струке запослених на неодређено време за услуге:

редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматско гашење пожара, са стеченим минимум средњим образовањем техничке струке.

3.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

  - Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

  - Фотокопију уверења надлежног суда односно надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

  - Фотокопију потврде Привредног суда и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда).

  - Фотокопију уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

  - Оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,             понуђач доказује достављањем следећег:

  - Фотокопија Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године.

  - Потврда НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 6 (шест) месеци од објављивања јавног позива

  - Фотокопије најмање 3 реализована уговора у последње три године (2015.,2016. и 2017.) чији је предмет рад на контролним прегледима исправности  ПП инсталација за дојаву пожара.

  - Фотокопија Полиса осигурања од опште одговорности на износ од минимум 5.000.000,00 дин.

  - Фотокопија Решења  надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације којим се потврђује да понуђач испуњава услове за обављање послова:

- контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;

- контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара;

Или

Фотокопија Сертификата о акредитацији издата од стране АТС-а којом се потврђује да је понуђач акредитован као контролно тело по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012, за обављање предметних послова.

Или

Фотокопија Потврде о акредитацији  којом се потврђује да је понуђач у поступку акредитације као контролно тело по стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012, за обављање предметних послова,

на основу Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник рс", бр. 52/2015 и 59/2016).

2.6.  Фотокопија важећих решења  надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се потврђује да понуђач испуњава услове за пројектовање и извођење посебних система и мера ЗОП, и то:

-	пројектовање и извођење стабилних система за дојаву пожара,

-	пројектовање и извођење стабилних система за гашење пожара.

2.7. Фотокопија важеће Лиценце за обављање радијационе делатности са изворима јонизирајућих зрачења издату од Агенције за заштиту од јонизирајућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

2.8. Фотокопије важећих Сертификата SRPS ISO 14001: 2005, SRPS OHSAS 18001 :2008  SR ,SRPS ISO/IEC27001: 2014, SRPS ISO 9001: 2008 којима с доказује да је понуђач сертификован системом менаџмента заштитом животне средине, заштитом здравља и безбедности на раду и системом менаџмента квалитетом и  системом менаџмента безбедности информација

2.9 За све запослене или радно ангажоване:

- фотокопију обрасца М о пријави осигурања, или копија важећег уговора о делу за стручну, радно ангажовану, радну снагу

- фотокопије свих тражених сертификата.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказе тражене тачком V 1.2. подтачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из овог упутства).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 5.000.000,00 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, овај услов чланови групе испуњавају заједнички, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке V.7. овог упутства мора имати пословне приходе, у износу од минимум 3.000.000,00 динара годишње у овом периоду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2 и 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује изпуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4). У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Војна пошта 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку услуге – ''Преглед и поправка ПП централа'', ЈН бр. 45/2020- НЕ ОТВАРАТИ''.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.08.2020. године до 10:00 часова, а отварање истог дана у 10:30 часова у канцеларији 121 на I спрату објекта Управне зграде Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани редоследом од VI-XV. Сви прилози морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

''Измену'', ''Допуну'' или ''Опозив понуде'' или ''измена и допуна понуде'' треба доставити на адресу: Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, са назнаком:

''Измена'' или ''допуна'' или ''опозив понуде'' или ''измена и допуна понуде'' за јавну набавку услуге – ''Преглед и поправка ПП централа'', ЈН бр. 45/2020-НЕ ОТВАРАТИ''.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у oбрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени конкурсном документацијом, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

8.2. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 2 (две) године. Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца-Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац-Инвеститор ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извршиоца ангажује другог извшиоца радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац-Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац-Инвеститор има право да од Извшиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Порез на додату вредност (ПДВ) се посебно исказује, процентуално од износа укупно понуђене вредности радова.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према техничкој документацији, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са квалитативним пријемом и примопредајом радова.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

За финансијско обезбеђење озбиљности понуде, закључивања уговора и отклањања примедби у гарантном року,  у понуди се доставља Инструмент обезбеђења озбиљности понуде и закључења уговора и то:

- Једну бланко сопствену меницу која ће гласити на 10% (десет) вредности понуде (не попуњавати вредност), без ПДВ, потписану и оверену према картону депонованих потписа. По обостраном потписивању уговора, достављена бланко сопствена меница враћа се понуђачима који нису изабрани. Изабраном понуђачу се задржава као средсво обезбеђења реализације уговора, а након извршења пријема изведених радова задржава се као инструмент обезбеђења отклањања примедби у гарантном року. Враћа се понуђачу 5 (пет) дана након истека гарантног рока.

- Копију картона депонованих потписа овлашћеног (овлашћених) лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи, печат фирме понуђача, печат банке и датум овере.

- Менично овлашћење да се за меницу из става 1. ове тачке у износу од  10% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор на начин и у року како је регулисано уговором.

- Копију захтева за регистрацију меница у складу са одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'', бр. 56/11).

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – поверилац (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

# По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3603-293 тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ''Преглед и поправка ПП централа'', ЈН бр. 45/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10%) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума „најмањег збира понуђених цена са ПДВ “.

Збир цена се рачуна према образцу:

Ц= 5 х +1 х +50 х

где је :

- Збир понуђених цена са ПДВ-ом,

- укупна цена за 1 двомесечни контролни преглед ПП централа (са ПДВ-ом) (динара):

-укупна цена за 1 годишњи контролни преглед ПП централа (са ПДВ-ом) (динара):

-цена норма часа сервисера за поправку ПП централа (са ПДВ-ом) (динара/час):

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком одзива  на  поправку ПП инсталације.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XV конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3603-293 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања (члан 149. ЗЈН).  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Сајту УЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу прописаном чланом 156. ЗЈН на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 168. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закон

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге

''Преглед и поправка ПП централа''

ЈН бр. 45/2020

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Преглед и поправка ПП централа, ЈН бр. 45/2020.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 30 дана): из одељка А) замена постојеће ПП централе новом | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

1.Понуда важи  _____________дана ( најмање 60 дана)  од дана отварања понуда.

2.Укупна цена за 1 двомесечни  контролни  преглед: =____________динара (са  ПДВ),

3.Укупна цена за 1 годишњи контролни преглед:      = ____________динара (са  ПДВ),

4.Цена норма часа сервисера за поправку ПП инсталација:Црп=  _______динара/час(без ПДВ),

Цена норма часа сервисера за поправку ПП инсталација: =1,2 х Црп=_______динара/час (са ПДВ),

5.Рок плаћања је __________ дана (најмање 30 дана) од дана службеног пријема рачуна.

6.Гарантни рок за изведене радове је___________године-а (најмање 2 године) од дана примопредаје радова а за резервне делове је према гаранцији произвођача

7. Време одзива на поправку ПП инсталације ______________ (највише 24 часа).

Важна напомена:

Број двомесечних контролних прегледа је 5 (пет), а годишњих контролних прегледа је 1(један).

| Датум: Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

A) Замена постојеће централе у спортском центру

- Демонтажа постојеће адресибилне централе за дојаву пожара типа SECURITON–MCU-211, и записничка предаја исте инвеститору.

ком. 1 х  _____________=_______________

- Рад на пословима испитивања комплетне кабловске инсталације са мерењем отпора изолације каблова, комплет са издавањем извештаја о извршеним контролисањима, од стране Акредитованог контролног тела са одговарајућим обимом акредитације.

комплет. 1 х  _____________=_______________

- Испорука и уградња нове адресибилне централе за дојаву пожара са две петље. Тип НЈП 400А/2, произвођач Зарја електроника (са карактеристикама Аналогна адресибилна централа; у складу са ЕН 54 2 и 4; са две петље, капацитета 252 адреса засигнализација пожара, гаса и СОС-а; у комплету са напајањем 5А, УПМО управљачким модулом и ЦПМО централнимпроцесни модул, два ЛИМО-Ап адресна модула, конвенционални модул ЛИМО-Комодули, мрежни модул, ТЦП / ИП или РС232. Могућа веза умрежавања до 16 централних и / или даљинских дисплеја. У склопу централе испоручити пратеће Аку батерије 2 комада капацитета 26Аh, 12V, и пратећи модем за повезивање на телефонску линију за позивање.

ком. 1 х  _____________=_______________

- Демонтажа постојећих оптичких јављача (са постољем) и записничка предаја истих инвеститору.

ком. 172 х _____________=_______________

- Испорука и уградња адресабилних оптичких јављача у комплету са базом са изолатором петље, адресном плочицом, гравираном ознаком, произвођач Аполо, тип ОПТ Сотериа

ком. 172 х  _____________=_______________

- Демонтажа постојећих ручних ручних јављача и записничка предаја истих инвеститору.

ком. 23 х _____________=_______________

- Испорука и уградња адресабилних ручних јављача у комплету са изолатором петље, произвођач Аполо, тип РЈ ХП 95/ Сотериа.

ком. 20 х _____________=_______________

- Испорука и уградња адресабилних ручних јављача у комплету са изолатором петље, произвођач Аполо, тип РЈ ХП 95/ Сотериа у степену заштите ИП67

ком. 3 х _____________=_______________

- Демонтажа постојећих термичких јављача (са постољем) и записничка предаја истих инвеститору.

ком. 2 х _____________=________________

- Испорука и уградња адресабилних термичких јављача у комплету са базом са изолатором петље, адресном плочицом, гравираном ознаком, произвођач Аполо, тип ТЕР Сотериа

ком. 2 х _____________=________________

- Демонтажа постојећих сирена и и записничка предајаистхинвеститору.

ком. 7 х _____________=________________

- Испорука и уградња одговарајућих сирена са бљескавицом 24 VDC, 68 mA, 110dB, IP65.

ком. 7 х _____________=________________

- Испорука и уградња адресних модула ( један излаз – два улаза) за потребе извршних функција пп централе, тип AV 618, произвођач Зарја електроника

ком. 3 х _____________=________________

- Испорука и уградња адресних модула (троканални улазно – излазни модул) за потребе извршних функција пп централе, AV 622произвођач Зарја електроника.

ком. 3 х _____________=________________

- Испорука и уградња кабла JHstH 2x2x0,8 mm у копмлету са тврдим ХФ цевима и пратећим носачима за потребе замене неисправних линија петље.

м1 50х _____________=________________

- Испорука и уградња кабла JHstH Fe180/90 2x2x0,8 mm у копмлету са ватроотпорним Фе обујмицама за потребе замене неисправних линија петље извршних функција пп централе.

м1 50х _____________=________________

- Рад на пословима израде пројекта изведеног стања система за детекцију и дојаву пожара (у два папирна примерка и два електронска).

комплет. 1 х  _____________=_______________

- Рад на пословима пуштања система у несметан рад, обука корисника за правилно руковање пп централом, доставлјање комплетне атесне документације за уграђене материјале и опрему, и достављање Извештаја о контролисању наведеног пп система од стране овлашћене установе – контролног тела.

комплет. 1 х  _____________=_______________

| УКУПНО БЕЗ ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| УКУПНО СА ПДВ |  |

Напомена:

Извођач радова треба да поседује следеће:

1	сертификат (систем менаџмента квалитета) ISO 9001:2015 за област извођења система слабе струје – доказ: копија сертификата

2.	сертификат (систем менаџмента заштите животне средине) ISO 14001:2015 - за област извођења система слабе струје – доказ: копија сертификата

3.	сертификат (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду) ISO 18001:2008 - за област извођења система слабе струје – доказ: копија сертификата

- Понуђач треба да буде сертификован од стране Акредитационог тела Србије као контролно тело по стандарду SRPS ISO/IEC 17020/2012; - доказ: копијусертификата од стране АТСа са обимом акредитације за послове испитиванје инсталација за детекцију и дојаву пожара и електричних инсталација

- Решење од МУПа – сектор за вандредне ситуације за потребе послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматску дојаву пожара; - доказ копију Решење од МУПа – сектор за вандредне ситуације за потребе послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматску дојаву пожара

6.	Минимално 1 (један) иструмент за испитивање електричних  инсталација - доказ: Копија потврде о важећем еталонирању наведених иструмената и пописна листа

7.	да понуђач поседује овлашћење од произвођача опреме да је овлашћен за сервисирање наведене опреме – доказ: копија овлашћења или уговор о пословној сарадњи.

Б) Редовни двомесечни и годишњи преглед свих ПП централа и нове уграђене централе

Цене за двомесечну и годишњу контролу исправности у наредној табели обухватају контролу према члановима 71., 72.,73. и 74. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Службени  лист СРЈ'', бр. 87/93) и поправке ПП инсталација које не захтевају замену резервних делова, излазак сервисера на отклањање кварова најкасније 24 сата од пријаве квара.

У вредност двомесечног прегледа ПП централа спадају и замене делова ПП централа у случају неисправности, и то у количинама до 10% од укупног броја тих делова за сваки објекат понаособ, а то су:

- термички јављачи,

- ручни јављач,

- батерија,

- сирена.

ДВОМЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД:

| Р. бр. | ТИП ПП ЦЕНТРАЛЕ ОБЈЕКАТ | Број прегледа | Цена (без ПДВ) | ПДВ (20%) | Цена (са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENTEL Ј424/16 Школска зграда ВГ | 5 |  |  |  |
| 2. | BENTEL Ј424 Интернат ВГ | 5 |  |  |  |
| 3. | ELIND BSL-32 Касарна Генерал Јован Мишковић, објекат КН 7 и КН 15 (топлана-питомачки ресторан) | 5 |  |  |  |
| 4. | Нова уграђена ПП централа за дојаву пожара, објекат КН 18 (спорстки центар) | 5 |  |  |  |
| 5. | SIEMENS Algorex CS 1145 Касарна Генерал Јован Мишковић, објекат КН 4 и КН-5 | 5 |  |  |  |
| 6. | SIEMENS Algorex CS 1145 KН-29 амбуланта | 5 |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |

ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД

| Р. бр. | ТИП ПП ЦЕНТРАЛЕ ОБЈЕКАТ | Број прегледа | Цена (без ПДВ) | ПДВ (20%) | Цена (са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENTEL Ј424/16 Школска зграда ВГ | 1 |  |  |  |
| 2. | BENTEL Ј424 Интернат ВГ | 1 |  |  |  |
| 3. | ELIND BSL-32 Касарна Генерал Јован Мишковић, објекат КН 7 и КН 15 (топлана-питомачки ресторан) | 1 |  |  |  |
| 4. | Нова уграђена ПП централа за дојаву пожара, објекат КН 18 (спорстки центар) | 1 |  |  |  |
| 5. | SIEMENS Algorex CS 1145 Касарна Генерал Јован Мишковић, објекат КН 4 и КН-5 | 1 |  |  |  |
| 6. | SIEMENS Algorex CS 1145 KН-29 амбуланта | 1 |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:

|  | Без ПДВ | ПДВ | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена централе |  |  |  |
| Двомесечни преглед |  |  |  |
| Годишњи преглед |  |  |  |
| СВЕГА |  |  |  |

У ______________,

дана __.__.2020. године                                                    		___________________________

потпис и печат овере

VIII РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Инвеститор/Наручилац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум уговора | Вредност посла са ПДВ (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Навести објекте на којима је извођена врста радова која је истоветна предмету набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки-изведених радова у периоду не дужем од три године пре објављивања позива.

Уз референц листу приложити копије дала окончане ситуације из које се недвосмислено може утврдити вредност-количина посла и потпис надзорног органа, као и копије записника о квалитативном пријему радова и квалитетном извршењу посла у периоду не дужем од 3 године пре објављивања позива. Копије оверити печатом понуђача.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

IX  ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

___________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

# ИЗЈАВУ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из конкурсне документације за услугу ''Преглед и поправка ПП централа'' ЈН бр. 45/2020.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге: ''Преглед и поправка ПП централа'', ЈН бр. 45/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке услуге ''Преглед и поправка ПП централа'', ЈН бр. 45/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XIII МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 у „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11),

ДУЖНИК:_____________________________________________, из _____________________

(назив)					(место)

Кога заступа: 	___________________________________________

Матични број:	___________________________________________

ПИБ 			___________________________________________

Текући рачун:	_________________ отворен код пословне банке ____________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (Војна пошта 2977 Београд)

Предајемо вам потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да: предату меницу број______________________________ може попунити на износе од по 10% (десет посто) вредности понуде, по основу вршења услуге : ''Преглед и поправка ПП централа'', ЈН бр. 45/2020, у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном, односно, уколико изабрани понуђач не изврши отклањање примедби у гарантном року као инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2977 Београд), да у складу са одредбама достављене понуде и уговора, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне поште 2977 Београд).

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања овлашћења: 	ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

У _________________, дана __.__.____. год.	        _________________________________

(потпис и печат)

Напомена: Овлашћење се израђује и доставља у оригиналном примерку.

XIV МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - MИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ – ВОЈНЕ ПОШТЕ 2977 БЕОГРАД

Адреса: Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Број рачуна: 840-1620-21, Трезор Министарства финансија Републике Србије,

Телефон/факс: 011/2064-548;  011/3006-300

кога заступа начелник генерал-мајор, проф. др Бојан Зрнић, дипл.инж.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

  - (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________.

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: ___________________________________________ из _____________________,

Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац).

2.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

ОСНОВ УГОВОРА: 	- ЈН број 45/2020

- број и датум Одлуке о додели уговора: ________

- понуда изабраног понуђача бр. ______ од _______________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе наручиоца изврши замену постојеће противпожарне централе са свом пратећом опремом (одељак А) и да врши редовни преглед и отклони недостатке које установи током прегледа ПП инсталација за дојаву пожара (одељак Б), у свему према понуди извршиоца радова заведеној код извршиоца радова под бр.__________од __.__.2020. године и код наручиоца радова под бр.__________ од __.__.2020. године, а која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Наручилац и Извршилац су утврдили цену услуге из члана 1. уговора у укупном износу од

____________ динара без ПДВ-а.

___________ динара ПДВ (20%).

Укупна вредност уговора ___________ динара са ПДВ

(_______________________________________)

словима

Вредност за замену противпожарне централе са свом пратећом опремом из одељка А) износи:

____________ динара без ПДВ-а.

___________ динара ПДВ (20%).

Укупна вредност уговора ___________ динара са ПДВ

(_______________________________________)

словима

а вредност за редовни преглед и отклањање недостатака приликом прегледа ПП централе из одељка Б) износи:

____________ динара без ПДВ-а.

___________ динара ПДВ (20%).

Укупна вредност уговора ___________ динара са ПДВ

(_______________________________________)

словима

Извршилац се обавезује да врши непредвиђене поправке које нису обухваћени понудом на ПП инсталацијама за дојаву пожара за цену која се одређује по образцу:

Ц= Р + М

при чему је:

Ц- Укупна цена радова на поправци

Р-цена рада на поправци

Р=Ч1 х Ц3– цена рада на поправци

Ч1 –  број часова на поправци

Ц3- цена норма часа за поправку је ________динара /час без ПДВ-а.

М=  цена резервних делова и материјала за поправку по фактурама набављеног материјала.

Уколико вредност поправке резервног дела не прелази 10% вредности одговарајућег резервног дела трошак поправке улази у цену услуге.

У случају да вредност поправке прелази 10% вредности одговарајућег новог дела, Наручилац ће бити дужан да Извршиоцу плати вредност која прелази 10% од вредности новог дела.

Наручилац задржава право провере тржишне вредности новог дела

Уколико број резервних делова које треба заменити не прелази 10% од укупног броја делова,  Извршилац је дужан да их замени новим деловима.

Уколико број резервних делова прелази 10% резервних делова које треба заменити, Наручилац ће бити дужан да Извршиоцу плати вредност резервних делова чији број прелази 10% укупног броја резервних делова.

Наручилац задржава право провере тржишне вредности новог резервног дела.

РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА

Члан 3.

Уговор важи годину дана од дана обостраног потписивања уговора.

НАЧИН  ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Исплата изведених радова врши се привременим ситуацијма-рачунима и по окончаној ситуацији-рачуну.

За радове из одељка Б), који нису обухваћени понудом обрачунаваће се по обрасцу из члана 1. овог Уговора.

Извршилац је дужан да сачини детаљан радни налог у два примерка. Радни налог мора да садржи све битне елементе неопходне за испостављање рачуна о извршеном редовном прегледу (место, објекат, време) и извршеној интервенцији уколико се установи да је неопходна како би се ПП централа довела у исправно стање (уграђени материјал, гарантни рок, квалитет материјала...).

Надзорни орган својим потписом на лицу месту оверава радни налог Извршиоца, а копију потписаног радног налога задржава (служи као лист грађевинске књиге и грађевински дневник).

На основу радног налога Извршилац може испоставити рачун у све према потписаном радном налогу и признатим количинама.

Уколико је интервенција вршена материјалом Извршиоца, неопходно је доставити доказницу (профактуру) којим се доказује вредност уграђеног материјала.

Наручилац је дужан да привремену ситуацију, оверену од надзорног органа, исплати у року од 30 дана од дана дужничко-поверилачких односа (ДПО). Дужничко-поверилачки однос настаје даном овере привремене ситуације од надзорног органа, који је дужан да оверу изврши у року од 3 (три) радна дана од дана пријема ситуације. Датумом пријема ситуације сматра се дан завођења у деловдоник Наручиоца.

У случају неблаговремен исплате (ситуација, рачуна) Извршилац има право на наплату законске затезне камате по посебном захтеву који ће доставити Наручиоцу.

Уколико Извршилац не достави комлетна или исправна документа за наплату услуге, Наручилац је дужан да их врати Извршиоцу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Извршилац није ни доставио документацију за исплату и да не тече ок за плаћање испоручених услуга.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА:

Члан 5.

- Да се на телефонски или факс захтев наручиоца одазове за поправку ПП инсталације у року од највише ________ часа (не дуже од 24 сата).

- Да обезбеди расположивост свог стручног техничког особља за потребе сервисирања и поправки ПП инсталација у времену од 06,30 до 22,00 часова сваког дана.

Телефони на које представник наручиоца позива извршиоца за поправке ПП

инсталација су: 011-__________  и (мобилни телефон) 06-_____________.

- Да за редовне двомесечне контролне прегледе и годишњој контроли ПП инсталација саставља записнике, појединачно по свакој ПП централи на прописаном образцу, и да их доставља на потпис надзорном органу наручиоца.

- Да обезбеди резервне делове за ПП централе.

- Да наручиоцу достави списак својих стручних лица са подацима: презиме очево име и име, датум, место и општина рођења, број личне карте и од кога је издата, матични број  и адреса становања. Потребно је такође доставити и тип и регистарски број возила који  ће улазити у круг објеката наручиоца.

- Да обезбеди стручну радну снагу за послове поправки ПП инсталација за дојаву пожара. За конкретну поједину поправку потребно је израдити понуду на основу обрасца из члана 2. овог уговора и доставити је надзорном органу наручиоца на усвајање. Након усвајања понуде потребно је приступити отклањању квара у року достављеном у усвојеној понуди.

7.   За свог руководиоца радова извршилац одређује _____________________________.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

- Да омогући стручном особљу извршиоца радова несметани приступ до објеката са ПП инсталацијама.

- Да извршиоцу стави на коришћење постојећу техничку документацију за ПП инсталације. Техничку документацију за ПП инсталације извршилац нема право да износи ван објекта наручиоца.

- Да надзорни орган наручиоца ревидује понуду извршиоца за појединачну конкретну поправку са предлогом наредбодавцу наручиоца да ли се достављена понуда усваја или не. Ако наредбодавац наручиоца да сагласност на понуду, надзорни орган наручиоца позива извршиоца и саопштава му да приступи поправци по усвојеној понуди.

- За надзорног органа наручилац именује: _______________________________ из ВП 2977 из Београда.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Извршилац радова и наручилац су сагласни да,  у случају закашњења у извршењу обавеза при контролама исправности и поправкама ПП инсталација за дојаву пожара, извршилац плати  наручиоцу на име уговорне казне за сваки дан закашњења по 2% (два процента) од вредности предметних радова.

Извршилац је сагласан да му износ, обрачунат по основу уговорне казне, наручилац наплати умањењем фактурисаног износа на рачуну. При том, наручилац је у обавези да у писаној форми саопшти извршиоцу износ зарачунате уговорне казне за који је умањен рачун.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Извршилац радова из члана 2. став 3. гарантује за изведене радове у року од 12 месеци, рачунајући од дана пријема радова од стране надзорног органа.

Извршилац даје гаранцију на уграђене резервне делове према гаранцији произвођача резервних делова.

Извршилац је дужан да за време гарантног рока, а на позив наручиоца у року од 2 (два) дана, о свом трошку отклони све недостатке који настану услед лошег рада или неквалитетних резервних делова и материјала.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 9.

До раскида уговора између наручиоца и извршилац може доћи из објективних разлога, када наручилац због недостатка финансијских средстава може уговорене радове прекинути и исплатити извршиоцу до тада изведене радове.

До раскида уговора може доћи и кад извршилац радова не изврши радове у уговореном року и ако динамиком извршења радова не показује да ће уговорени посао завршити за време које је прихватљиво наручиоцу или ако не извршава радове према својим обавезама из уговора. Наручилац има право да раскине уговор и наплати меницу добијену од стране извршиоца као гаранцију за испуњавање обавеза извршиоца по уговору.

Члан 10.

Спорови који настану у току извођења радова решаваће се споразумно између уговорних страна, а у случају неспоразума спор ће се решавати пред Привредним судом у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих извршилац добија 2 (два) примерка, а наручиoцу остаје 4 (четири) примерка.

ЗА  ИЗВРШИОЦА:						ЗА НАРУЧИОЦА:

д и р е к т о р						генерал-мајор

проф.  др Бојан Зрнић, дипл.инж.

___________________                                                     	______________________________

Напомена:

Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача или водећи члан групе ако је то споразумом дефинисано.