В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 228-5

13.04.2022. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а., а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124 од 29.12.2012., бр.14 од 04.02.2015. и бр. 68 од 04.08.2015. године), Република Србија-Министарство одбране-Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија-Министарство одбране-Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs.

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума - Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке услуге је ''ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ВА''.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је ''најнижа понуђена цена'' (најнижи збир јединичних цена).

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ''Понуда за набавку услуге – ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ВА, ЈН бр. 50/2022 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 21.04.2022. године (четвртак) до 09,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 21.04.2022. године (четвртак) у 09,15 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лице за контакт је:

Дабић Младен, маш.инж. тел. 011/3603-293; 066/8700-443 и

Илић Бранко, грађ.тех., тел. 011/3603-371; 063/7105-805.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. - Предмер радова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дабић Младен, маш инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму-Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ____________________ од ______________________ за набавку услуге

''Одржавање инсталација водовода и канализације у ВА''

ЈН бр. 50/2022.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача (сагласно Оквирном споразуму).

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет набавке је услуга одржавања инсталација водовода и канализације у ВА. Потребно је дати јединичне цене позиција у понуђеном предмеру које ће бити предмет уговора на годишњем нивоу.

| Укупна цена без ПДВ-а : | ________________ динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | ________________ динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | ________________ динара |
| Рок важења уговора: | Годину дана од дана обостраног потписивања уговора. |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ВА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Ред. бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. |  | Јединична Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Црпљење септичких јама и шахтова дубине до 6м. Позицијом је обухваћено и уклањање чврстог материјала. |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| 2. | Одгушење кишне и фекалне канализације у вертикали или хоризонтали до Фи150 на дубини до 3м. |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 3. | Одгушење кишне и фекалне канализације у вертикали или хоризонтали Фи160-Фи500 на дубини преко 3м. |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 4. | Чишћење и испирање кишних сливника, лавабоа, WC шоља и сл. Позицијом је обухваћено одспајање одлива (уколико је потребно ради провлачења сајле за одгушење). |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | х |  |  |
| 5. | Снимање кишне, фекалне и техничке канализације за цеви веће од Фи 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 6. | Замена санитарне опреме. Јединичном ценом дати просечну вредност за демонтажу и поновну монтажу (зидне туш батерије са или без успонског туша, писоар са вентилом и сифоном, лавабо са сифоном, WC шоља са потребним елементима и даском, водокотлић са испирном цеви и сл). Ценом је обухваћена демонтажа свих елемената и поново спајање. |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | х |  |  |
| 7. | Разбијање слоја асфалта и бетона укупне дебљине до 30 цм |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,00 | х |  |  |
| 8. | Ручни ископ природно влажне и расквашене земље 3. категорије дубине до 3 м. |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| 9. | Насипање слоја песка дебљине 10 цм испод и изнад цеви. |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| 10. | Затрпавање рова земљом из ископа у слојевима са набијањем. |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| 11. | Бетонирање подлоге бетоном МБ20 од природне мешавине агрегата дебљине до 20 цм. За подлогу са које је скинут слој асфалта оставља се небетонирана површина дебљине 5 цм. |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,00 | х |  |  |
| 12. | Асфалтирање површине асфалтом карактеристика према постојећем (са агрегатом или ливени) дебљине до 5 цм. |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,00 | х |  |  |
| 13. | Замена водоводних поцинкованих или ПВЦ цеви новим ПВЦ цевима. У јединичну цену обухваћен је потребан фитинг и потребни вентили као и спој нове цеви на постојећи развод (ПВЦ или поцинковани материјал). |  |  |  |  |  |
|  | од Фи 1/2'' до Фи 1'' (укључујући Фи 1'') | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 1'' до Фи 2'' (укључујући Фи 2'') | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 2'' до Фи 3'' (укључујући Фи 3'') | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | веће од Фи 3'' | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 14. | Замена ливено гвоздених канализационих цеви ПВЦ цевима. У јединичну цену обухваћен је потребан фитинг за спој нове цеви на постојећу цев или развод (у шахти). |  |  |  |  |  |
|  | Фи50 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи70 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи100 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи125 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | веће од Фи125 | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 15. | Замена ПВЦ канализационих цеви новим ПВЦ цевима. У јединичну цену обухваћен је потребан фитинг за спој нове цеви на постојећу цев или развод (у шахти). |  |  |  |  |  |
|  | Фи50 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи70 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи100 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи125 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | веће од Фи125 | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 16. | Замена месинганих, ПВЦ или ливено гвоздених пропусних вентила према постојећем. Обрачун само код појединачних замена вентила. |  |  |  |  |  |
|  | од Фи 1/2'' до Фи 1'' (укључујући Фи 1'') | ком | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 1'' до Фи 2'' (укључујући Фи 2'') | ком | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 2'' до Фи 3'' (укључујући Фи 3'') | ком | 1,00 | х |  |  |
|  | већи од Фи 3'' | ком | 1,00 | х |  |  |
| 17. | Набавка транспорт и уградња регулатора притиска. Обрачун само код појединачних замена . |  |  |  |  |  |
|  | од Фи 1/2'' до Фи 1'' (укључујући Фи 1'') | ком | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 1'' до Фи 2'' (укључујући Фи 2'') | ком | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 2'' до Фи 3'' (укључујући Фи 3'') | ком | 1,00 | х |  |  |
|  | већи од Фи 3'' | ком | 1,00 | х |  |  |
| 18. | Одвоз вишка ископане земље и шута на градску депонију на удаљености до 20 км |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| Збир јединичних цена без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| Напомена: Обилазак и утврђивање стања инсталација и радова (снимање потребних радова) неће се посебно обрачунавати и признавати. Уколико понуђач врши поправку са својим материјалом, вредност материјала ће се признавати на основу профактуре (доказница) коју је извршилац дужан да достави уз рачун. Вредност позиције би се рачунао по обрасцу: Ц=Р+М, где је: Ц-цена позиције, Р-вредност рада (из одељка Б)), М-вредност утрошеног материјала (вредноста из профактуре увећан за 10%), Инвеститор задржава право да провери извођење радова из одељка А) понуђачу који нуди најнижу цену, а другом понуђачу који нуди најнижу просечну цену из одељка Б). За ангажовање радне снаге примењиваће се бруто сатница коју сте доставили уз оквирни споразум и применом Просечних норматива и стандарда рада у грађевинарству. |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |