РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

бр. 150 - 25

01.08.2013. године

Појашњење конкурсне документације

у поступку јавне набавке добара

бр. 52/13, д о с т а в љ а.-		             ________________________________________

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за појашњење конкурсне документације упућеног од стране понуђача, Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 01.08.2013. године, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 52/13 – мерна опрема, достављамо следеће појашњење:

Понуђач је поставио следећа питања, у вези предметне набавке, а на која наручилац даје одговор:

- Питање:

У Упутству везаном за предмет јавне набавке, техничке карактеристике, на страни број 6 поменуте конкурсне документације, навели сте да “уз добрo из партије 1, 2, 3, 4 6 обавезна је испорука уверења о извршеном метролошком прегледу од овлашене метролошке лабораторије у земљи наручиоца”.

Oбзиром да у Србији ни једна метролошка лабораторија није акредитована за еталонирање капацитивности и индуктивности лабораторијског стоног мултиметра, као и капацитивности струјних клешта, молимо вас да размотрите могућност да се измени конкурсна документација да се  “уз уређај се испоручује уверење о извршеном метролошком прегледу од стране поизвођача или овлашћене метролошке лабораторије”.

Одговор:

Остаје наш захтев остаје како је дефинисан, али уколико у Р. Србији не постоји могућност метролошког прегледа, понуђач може предложити да се он обави у овлашћеној метролошкој лабораторији у иностранству и и да се призна атест (сертификат, уверење) те лабораторије.  За такав поступак је дужан да достави захтев Дирекцији за кодификацију, стандардизацију и метрологију (ДКСМ) УОТ СМР МО РС /ул Ратка Ресановића бб, Жарково-Београд), која одлучују о захтеву (признању сертификата).

СЂ, СП/СЂ

Достављено:		ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА

- 1 х понуђачу који је поставио питања	п о т п у к о в н и к

мр Милан Кецман