В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 263-5

05.06.2020. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке услуге је „OДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКA МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА“.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs и порталу УЈН.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за набавку услуге – „OДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКA МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА“, ЈН бр. 91/2020 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 16.06.2020. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 10.06.2020. године (среда), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 16.06.2020. године (уторак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

пп Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

вс Лазаревић Слободан, дипл.маш.инж., тел. 011/3603-403; 066/8700-319.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Ранђел Китановић

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку услуге – Oдржавање и поправкa машинских инсталација, ЈН бр. 91/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Oдржавање и поправкa машинских инсталација, ЈН бр. 91/2020.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 120 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА OДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКУ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

I	ИНТЕРНАТ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ  И ВОЈНА ГИМНАЗИЈА:

- Демонтажа вентилатора димних гасова Ф600х200 са постоља, расклапање, вађење осовине, репарација вентилатора наваривањем и брушењем, динамичко уравнотежење истих (балансирање); машинска обрада осовина; демонтажа старих лежајева, испорука и уградња нових 45х100х39,7 GYE 45 KRRB INA Germany или други одговарајућих димензија и техничких карактеристика, испорука и монтажа нових; понова монтажа вентилатора и осовина, дихтовање и пуштање у погон. Анкерисање вентилатора у бетонски под (по потреби ојачати носаче од УНП профила).

кпл.2 х ___________=______________

- Демонтажа дотрајале челичне цеви 2" дужине 0,5м1, испорука и уградња нове челичне цеви и лоптасте славине 2". АКЗ цеви у 2 премаза.

кпл.1 х ___________=______________

- Демонтажа дотрајале челичне црне цеви Ф100 дужине 2м челичног колена Ф100 ком. 1. Испорука и уградња нове челичне црне цеви Ф100х4мм или дебље дужине 2м челичног колена Ф100 ком. 1. АКЗ цеви у 2 премаза.

кпл.1 х ___________=______________

- Сервисирање компресора ˝ЕНЕРГОИНВЕСТ˝ ˝ТРУДБЕНИК˝  Добој ЕК-500, радни притисак 9 бара, запремина 200л, година производње 1973. Сервис подразумева замену дихтунга, машинску обраду, замену уља, замена похабаних делова новим, по потреби замену склопке, вентила итд

кпл.1 х ___________=______________

5.   Механичко чишћење пламено димне стране котла "СИГМА" Жалец S-2500 (објекат

ИВГ у Београду) и димњача. У цену урачунати замену заптивки и безазбестних

плетеница и трака.

ком.2 х ___________=______________

6.   Механичко чишћење димних канала димензија 0,4 х 1,1 х 30 метара (објекат ИВГ у

Београду).

ком.2 х ___________=______________

7.   Механичко чишћење димњака укупне висине око 25 метара, димњак пролати кроз

зграду и излази на кров – равну плочу (објекат ИВГ у Београду).

ком.2 х ___________=______________

8.   Механичко чишћење пламено димне стране котла "ЕМО" Цеље 700 VV (објекат ВГ у

Београду). У цену урачунати замену заптивки и безазбестних

плетеница и трака.

ком.2 х ___________=______________

9.   Механичко чишћење димњача и димњака (објекат ВГ у Београду)

кпл.1 х ___________=______________

10. Демонтажа веза хоризонталног  бојлера запремине 3м3 и вађење челичног грејача

вода - вода. Испорука и уградња новог грејача бојлера по узорку. Цеви радити од

прокрона. У цену урачунати и израду нове перфориране плоче. Бојлер очистити од

каменца и исти однети на депонију извођача радова. Површина грејача је око 6м2.

кпл.1 х ___________=______________

УКУПНО I: _____________________

II	ТЕХНИЧКА РАДИОНИЦА У КАСАРНИ ˝БАЊИЦА 2˝:

- Демонтажа старог, испорука и уградња новог каналског грејача (измењивача) топлоте Q=220 KW, притисак  паре 4 бара – ваздух. Израда и уградња новог грејача према узорку Каналски грејач радити од бакарних цеви и ламела од поцинкованог лима. Димензије грејача су 1250х900х120мм. Каналски грејач претходно испитати на хладан водени притисак. Прикњучци прирубнички ДН40ПН16. Каналски грејач претходно испитати на хладан водени притисак.

кпл.1 х ___________=______________

УКУПНО II: _____________________

III	ПОЛИТИЧКА ШКОЛА У КАСАРНИ ˝БАЊИЦА 2˝:

  - Демонтажа дотрајалог измењивача топлоте ˝EUROHEAT˝ Крагујевац, тип TR281DR, Q=700 KW, р=0,5 бара,  t=90/70°С са постоља, испорука и уградња новог следећих карактеристика : Q=700 KW, р=0,5 бара,  t=90/70°С. Дебљина лима од којих су израђене ламеле 0,7мм или веће. Повезивање у систем. У цену урачунати евентуалну препреавку веза и неопходан материјал. Користити армирани клингерит.

кпл 1 х __________=_____________

УКУПНО III: ___________________________

IV	ПОДСТАНИЦА КН-27 ШЦВ:

- Демонтажа дотрајале вертикалне експанзионе посуде запремине 2,5м3, испорука и уградња нове са прикључцима по узорку дебљине 6мм или дебљег од челичног лима. Екпанзиону посуду са унутрашње стране обојити еповеном (епокси премаз у 2 слоја) а са спољашње стране АКЗ у 2 слоја. Експанзиону посуду повезати у систем. Дозвољено је коришћење постојећих прирубница.

кпл1 х ____________=______________

- Демонтажа дотрајалог терморегулационог вентила за бојлер за санитарну топлу воду ДН50ПН16, испорука и уградња новог терморегулационог вентила "ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА" Пожега или одговарајућег са преправком веза.

кпл1 х ____________=______________

УКУПНО IV: ___________________________

V	БАТАЉОН ЗА ПОДРШКУ ШЦВ:

1.    Демонтажа дотрајалих челичних муфова 5/4˝ са вертикалног бојлера, испорука и

уградња нових у комплету са електричним грејачем 6KW (један грејач 3х2 KW) и

заштитним капама. Након уваривања муфова АКЗ истих.

кпл3 х _____________=_____________

УКУПНО V: ____________________________

VI	СТАРИ НАСТАВНИ ОБЈЕКАТ:

1.   Сечење ливеног тераца дебљине д=3цм.

м1 12х ____________=______________

2. Обијање ливеног тераца у приземљу д=3цм.

м2 8х _____________=______________

3. Сечење и разбијање АБ плоче дебљине д=10-15 цм изнад канала за постављање цеви

грејања, ширине 60цм са чишћењем канала и изношење ван објекта.

м2 8х ____________=_______________

4. Сечење и разбијање АБ плоче дебљине д=10+хидроизолација+10цм и изношење ван

објекта.Напомена: разбијање се ради због инсталација канализације.

м2 8х ____________=_______________

5. Израда бетонске плоче МБ 30, армиране арматурном мрежом Q84, дебљине 15-20цм.

м2 8х ____________=_______________

6. Израда бетонске плоче МБ 30, армиране арматурном мрежом Q84 у доњој зони,

дебљине 10-15цм, изнад канала за постављање цеви грејања ширине 60цм.

м2 8х ____________=_______________

7. Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 6-7 цм.

м2 8х ____________=_______________

8. Демонтажа дотрајалих црних челичних цеви 5/4˝, испорука и уградња нових

челичних бешавних цеви. АКЗ цеви у 2 премаза

м1 12х ___________=______________

9. Испорука и уградња нових челичних колена 5/4˝. АКЗ цеви у 2 премаза

ком 4 х ___________=______________

УКУПНО VI: ___________________________

VII	ПОДСТАНИЦА КН-15 (РЕСТОРАН):

1.  Демонтажа дотрајале вертикалне експанзионе посуде запремине 1,5м3, испорука и

уградња нове са прикључцима по узорку дебљине 6мм или дебљег од челичног

лима. Екпанзиону посуду са унутрашње стране обојити еповеном (епокси премаз у 2

слоја) а са спољашње стране АКЗ у 2 слоја. Експанзиону посуду повезати у систем.

Дозвољено је коришћење постојећих прирубница.

кпл1 х ____________=______________

2.  Демонтажа дотрајалог редукционог вентила за пару, ремонт истог и понова

монтажа. Вентил "САМСОН" ДН 80ПН25, радни притисак 4/2 бара.

кпл1 х _____________=______________

3.  Испорука и уградња новог редукционог вентила за пару са преправком веза. У цену

урачунати навојни растеретни вентил и неопходан материјал. Вентил

"ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА" Пожега или одговарајући ДН80ПН25 (16), радни притисак

4/2 бара.

кпл1 х _____________=______________

УКУПНО VII: __________________________

VIII	ПОДСТАНИЦА КН-22 (ВЕШЕРАЈ):

  - Демонтажа веза и комплетног хоризонталног бојлера за саnитарну топлу воду запремине 3м3. Сечење и изношење на место које одреди инвеститор на удаљености до 500м.

кпл 1 х ___________=_____________

2. Израда и уградња комплетног вертикалног бојлера запремине 2м3 од

челичног лима дебљине најмање 6мм. Грејач бојлера радити од прохромских

цеви на челичној перфорираној плочи. Грејач бојлера површине 4м2. Бојлер и

измењивачку капу изнутра обојити еповеном у 2 премаза а споља извршити

АКЗ у 2 премаза.  Повезивање бојлера у систем. У цену урачунати заптивни

материјал од клингерита и армираног клингерита, материјал за преправку и

преправку веза, одмуљни лоптасти вентил на бојлеру 2˝ итд.

кпл 1 х ____________=_____________

УКУПНО VIII: ___________________

IX	ПОДСТАНИЦА КН-108 (СТАРИ БАТАЉОН):

- Испорука и уградња компресора ваздуха pr=6-8 bar V=30l, P=0,76KV CCATO Italy или сличног одговарајућих карактеристика. У укупну цену урачунати испоруку и уградњу фитина (брзе спојнице) и пвц спирално црево.

кпл 1 х ____________=_____________

УКУПНО IX: ___________________

X	ПОДСТАНИЦА КН-18 (СТАРА ТОПЛАНА):

1.   Демонтажа дотрајале вертикалне експанзионе посуде запремине 2,5м3, испорука и

уградња нове са прикључцима по узорку дебљине 6мм или дебљег од челичног

лима. Екпанзиону посуду са унутрашње стране обојити еповеном (епокси премаз у

2 слоја) а са спољашње стране АКЗ у 2 слоја. Експанзиону посуду повезати у

систем. Дозвољено је коришћење постојећих прирубница.

кпл1 х ____________=______________

УКУПНО X: _____________________

XI	ПОДСТАНИЦА КН-4 И 5:

- Демонтажа веза и бакарног грејача пара – вода, хоризонталног бојлера запремине 3м3. Испорука и уградња новог грејача бојлера по узорку. Цеви радити од прокрона. У цену урачунати и израду нове перфориране плоче. Бојлер очистити од каменца и исти однети на депонију извођача радова. Површина грејача је око 6м2.

ком. 1 х ___________=______________

УКУПНО XI: ____________________

XII	ПИШТОЉСКА СТРЕЉАНА

1.    Испорука и уградња новог редукционог вентила за пару са преправком веза. У цену

урачунати навојни растеретни вентил и неопходан материјал. Вентил

"ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА" Пожега или одговарајући ДН65ПН25 (16), радни притисак

4/2 бара.

кпл1 х _____________=_____________

УКУПНО XII	: ___________________

XIII	51. СЦ КОПАОНИК

1.  Демонтажа веза и комплетног комбинованог хоризонталног бојлера за саnитарну

топлу воду запремине 2м3. Сечење и изношење на место које одреди надзорни

орган.

кпл 1 х ____________=_____________

2.  Израда и испорука комплетног комбинованог хоризонталног бојлера за саnитарну

топлу воду запремине 2м3 по узорку. Електрични грејачи су 3 ком по 6 KW са

заштитним капама. Грејачи се уврћу у уварене муфове. Грејач вода – вода радити од

прохромских цеви. За заптивни материјал користити одговарајући клингерит.

Дебљина бојлера 6мм или већа. Бојлер са унутрашње стране обојити еповеном

(епокси премазом у 2 слоја) а са спољашње стране АКЗ у 2 слоја. Оријентационе

димензије бојлера су Ф100х270. Димензије проверити на лицу места. У цену

урачунати сав неопходан материјал.

кпл1 х _____________=_____________

УКУПНО XIII: ___________________

XIV	БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ

| РБ | ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ | МЕСТО УГРАДЊЕ | Врста | Дин/ком | ком | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | са тегом | вешерај бојлер | DN25NP16 |  | 1 |  |
| 2. | са тегом | вешерај велики ваљак | DN25NP16 |  | 1 |  |
| 3. | са тегом | хемијска разделник | DN32NP16 |  | 1 |  |
| 4. | са тегом | амбуланта бојлер КН-29 | DN25NP16 |  | 1 |  |
| 5. | са тегом | сиви дом КН-25 бојлер | DN32NP16 |  | 1 |  |
| 6. | са тегом | управна зграда КН-31 | DN25NP16 |  | 1 |  |
| 7. | са тегом | бојлер СЦ КН-18 | DN32NP16 |  | 1 |  |
| 8. | са тегом | подстаница експанзиона посуда СЦ КН-18 | DN15NP16 |  | 1 |  |
| 9. | са тегом | разделник паре КН-4 | DN100NP16 |  | 1 |  |
| 10. | са тегом | бојлери КН-4 | DN32NP16 |  | 4 |  |
| 11. | са тегом | измењивач КН-4 | DN50NP16 |  | 1 |  |
| 12. | са опругом | измењивач КН-4 | DN32NP16 |  | 1 |  |
| 13. | са тегом | раздел. паре КН-15 (рест.) | DN100NP16 |  | 1 |  |
| 14. | са тегом | бојлери КН-15 (рест.) | DN50NP16 |  | 2 |  |
| 15. | са тегом | бојлер КН-15 (рест.) | DN40NP16 |  | 1 |  |
| 16. | са тегом | експ. посуда КН-15 | DN50NP16 |  | 1 |  |
| 17. | са тегом | раздел. паре КН-27 | DN100NP16 |  | 2 |  |
| 18. | са тегом | бојлери КН-27 | DN65NP16 |  | 1 |  |
| 19. | са тегом | бојлер политичка | DN32NP16 |  | 1 |  |
| 20. | са тегом | термоген | DN40NP16 |  | 1 |  |
| 21. | са тегом | ШНО КН-2 измењивач вел. инт. | DN50NP16 |  | 1 |  |
| 22. | са тегом | бојлер ШНО КН-2 | DN25NP16 |  | 4 |  |
| 23. | са тегом | бојлер ИВГ | DN65NP16 |  | 1 |  |
| 24. | са опругом | бојлер ИВГ | DN25NP16 |  | 1 |  |
| 25. | са опругом | експ. посуда ИВГ | DN25NP16 |  | 1 |  |
| 26. | са тегом | Пиштољска стрељана | DN32NP16 |  | 1 |  |

| УКУПНО XIV |  |
| --- | --- |
| ПДВ 20% |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом |  |

НАПОМЕНА: У понуђену цену урачунати демонтажу вентила сигурности, машинску обраду (брушење заптивних површина, заваривање...), испитивање и баждарење на притисак отварања, бојење ватросталном бојом, монтажу, замену заптивки од армираног клингерита дебљине 5мм и транспорт. Такође, у укпну цену урачунати санацију прирубница вентила сигурности и суда под притиском брушењем и наваривањем.

Извођач радова је након обављеног посла дужан да инвеститору достави атесте за баждарење од стране акредитоване лабораторије од стране АТС-а.

У случају санирања прирубница или вентила сигурности наваривањем, потребно је доставити атест за ручно електролучно заваривање, и атест за електроде. Такође, извођач мора поседовати стационарну и покретну испитну станицу као и алате за неопходну машинску обраду. У цену урачунати припремно завршне радове и транспорт радника и алата, јер ће се радови изводити сукцесивно.

Извођач радова одвози шут на своју депонију. Чађ од чишћења котлова, димњача и димњака остају код инвеститора увезани у најлон џакове.

УКУПНО I- XIV :_________________________дин.

ПДВ 20%: _______________________________дин.

СВЕГА СА ПДВ-ом________________________дин.

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац. Понуђач је дужан да достави фотокопију сертификата о стручној оспособљености заваривача за ручно електролучно заваривање.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |