| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 11 -11 18.03.2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење конкурсне документације

доставља

____________________

____________________

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 48/12 – Медицинска средства за ортопедију хируршког одељења ВБ Ниш, достављамо следећа појашњења:

ПИТАЊЕ 1: за партије 4 и 5 навели сте:..."израђен од медицинског челика или титанијума". Морамо да знамо да ли је једна врста материјала или друга, јер од тога зависи формирање цене. Дакле, да ли желите добра од медицинског челика или титанијума?

ОДГОВОР 1: У техничким спецификацијама за партије 4 и 5 (страна 20 од 42 конкурсне документације) наведено је да ова добра буду израђена од нерђајућег челика или титанијума. Дакле, наручилац ће оценити као одговарајућу сваку понуду понуђача који понуди или добра од нерђајућег челика или од титанијума (обе врсте материјала су одговарајуће).

ПИТАЊЕ 2: У пракси је познато да се протезе купују и испоручују у оригиналном стерилном паковању. Пошто у структури цене (стр. 17) под тачком 4. пише рок стерилности, да ли се односи на све партије или само за протезе (прве две партије). Да ли сва добра која се нуде морају бити у стерилном паковању, с обзиром да се траже и инструменти.

ОДГОВОР 2: На страни 17. под тачком 4. је јасно назначено да се ради о оним медицинским средствима која се испоручују у оригиналном стерилном паковању произвођача, што значи да се ради о средствима која се уграђују у организам (имплантати). Инструменти не морају бити у стерилном паковању.

ЉН/                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.