Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3468 – 17/27.07.2020.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, санитетски потрошни материјал – катетери, каниле, дилататори, са укупно 56 партија, ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 34/2020УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa за партије 51,52,53 и 54:

1.Да ли су за Нарулиоца за партије 51,52,53 и 54 прихватљиви катетери тражених димензија и техничке спецификације, али без ретроградног тунелирања?

О  д  г  о  в  о  р  :

1. Наручилац не прихвата сугестију заинтересованог лица из разлога што је пласирање трајног централно венског катетера са ретроградним тунелирањем праћено лакшим позиционирањем истог, као и мањом стопом инфекције.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС