Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 2037-12/21.04.2020.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питање заинтересованог лица и измене конкурсне документације за партије 4 и 10

У отвореном поступку јавне набавке добара, Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, за потребе војноздравствених установа МО  за 2020. и 2021. годину, са укупно 12 партија, ОРН: 33141125  и 33141120, редни бр. 10/2020УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

Питање 1: Можете ли појаснити шта тачно значи троакар сет, да ли се односи на сет 1 обтуратор и једна канила или један обтуратор са две каниле?

Питање 2: Да ли можете додати „или одговарајуће“ у делу „са универзалном неодвојивом редукцијом“? Троакари новијег доба готово сви имају одвојиве редуктере који се могу одвојити уколико ситуација оператору налаже или ако се не одвоје имају исту функцију као „неодвојиве редукције“, а притом одвајање истог не мора за последицу имати брзу инсуфлацију.

Одговори:

1.Троакар сет се односи на 1 обтуратор и 1 канилу, а биће прихваћен и сет од једног обтуратора и две каниле, али се рачуна као један сет.

2.Наручилац делимично прихвата сугестију заинтересованог лица и мења назив тако да гласи:“са универзалном неодвојивом редукцијом“ или са одвојивом редукцијом без потребе механичког одвајања приликом отварања током операције.

ЗС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета 2037

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС