Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3445-12 16.07.2020.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговор на питање заинтересованог лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Санитетски потрошни материјал – Екстензиона црева за радиологију за потребе ВМА, ОРН: 33141620, редни бр. 29/2020, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

„ Да ли би за наведену партију број 1 било одговарајуће средство следећих карактеристика: Црево екстензионо за флуид за притисак на различитим дужинама са ротирајућим валвулама на крајевима линија дужине 120-150см“

Одговор:

Прихватљива је дужина 120-150см.

ЗБД                                                                                         Н А Ч Е Л Н И К

генерал-мајор

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС