| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 435 - 22 /12 ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Измену конкурсне документације

доставља-

____________________

____________________

____________________

На основу члана 32. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 251/12 – монитор за праћење ургентних стања (8) + централна јединица (1) за потребе Клинике за неурологију ВМА, достављамо следећу измену конкурсне документације:

На страни 19/42, тачка 30 сада гласи:

30. Додатне опције које се траже само за 2 (два) монитора:

- Модул за PiCCO, или други одговарајући модул који врши исту функцију (интраартеријски хемодинамски мониторинг) у мониторима других произвођача

- 12-канални ЕКГ мониторинг,

- мерење СО2,

- IBP мерење инвазивног притиска,

- могућност ЕЕГ детекције.

.

ЉН/                                                                                                       Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.