РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

бр. 150 -

_____________. године

Појашњење конкурсне документације

у поступку јавне набавке добара

бр. 52/13, д о с т а в љ а.-		             ________________________________________

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за појашњење конкурсне документације упућеног од стране понуђача, Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 06.08.2013. године, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 52/13 – мерна опрема, достављамо следеће појашњење:

Понуђач је поставио следећа питања, у вези предметне набавке, за партију 5: Индустријски ендоскоп, а на која наручилац даје одговор:

- Питање:

Да ли је дозвољен и већи пречник од 4 mm (6 mm или 8 mm)?

Одговор:

Остаје захтев који је дефинисан техничком спецификацијом, пречник камере минимум  4 mm, што значи да се може понудити и већи пречник камере.

- Питање:

Да ли су неопходни изменљиви оптички адаптери са особинама 1 до 20; 4 до 190 и       6 до ∞ или су прихватљиви изменљиви оптички адаптери са другачијим особинама?

Одговор:

Остаје захтев који је дефинисан техничком спецификацијом.

- Питање:

Да ли је неопходно да уређај поседује УВ адаптер за откривање пукотина или се може прихватити решење са УВ извором светла?

Одговор:

Остаје захтев који је дефинисан техничком спецификацијом.

- Питање:

Да ли видно поље може бити мање од 120°?

Одговор:

Остаје захтев који је дефинисан техничком спецификацијом.

- Питање:

Да ли је прихватљив формат слике BMP и видео формат AVI?

Одговор:

Остаје захтев који је дефинисан техничком спецификацијом.

Техничке карактеристике су дефинисане према потребама специфичне војне опреме са одграниченим простором за манипулацију,  специфичним “грешкама” и неисправностима које се откривају применом уређаја и компатибилности са постојећим системима за дијагностику.

СЂ, СП/СЂ

Достављено:		ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА

- 1 х понуђачу који је поставио питања	п о т п у к о в н и к

мр Милан Кецман