Идентификатор: 1.2.77- 817-182/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ   182/20

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ  ПП ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ"

јун 2020. године

Садржај:

| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 4 |
| --- | --- | --- |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
|  | III.1. – Обавезни услови | 4 |
|  | III.2. – Додатни услови | 5 |
|  | III.3. – Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни | 6 |
| IV | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 7 |
|  | IV.1. – Подаци о језику | 7 |
|  | IV.2. – Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њен саставни део | 7 |
|  | IV.2.1. – Начин припреме понуде | 7 |
|  | IV.2.2. - Попуњавање образаца | 7 |
|  | IV.2.3. – Образац понуде | 8 |
|  | IV.2.4. – Партије | 8 |
|  | IV.2.5. – Понуда са варијантама | 8 |
|  | IV.2.6. – Трошкови припремања понуде | 8 |
|  | IV.3. – Обавештење о начину на који понуда мора бити поднета | 8 |
|  | IV.4. – Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН | 9 |
|  | IV.5. – Обавештење о учешћу понуђача у поступку | 9 |
|  | IV.6. – Ангажовање подизвођача | 9 |
|  | IV.7. – Споразум групе понуђача | 10 |
|  | IV.8. – Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока за отклањање недостатака и друге околности | 10 |
|  | IV.8.1. – Начини и услови плаћања | 10 |
|  | IV.8.2. – Отклањање недостатака | 11 |
|  | IV.9. – Валута и начин на који је изражена цена у понуди | 11 |
|  | IV.10. – Обезбеђење испуњења обавеза понуђача | 12 |
|  | IV.10.1. – Финансијско обезбеђење озбиљности понуде | 12 |
|  | IV.10.2. – Финансијско обезбеђење реализације оквирног споразума и отклањања недостатака у гарантном року | 12 |
|  | IV.11. – Захтеви у погледу заштите поверљивости података | 12 |
|  | IV.12. – Додатне информације и појашњења конкурсне документације | 13 |
|  | IV.13. – Отварање понуда | 14 |
|  | IV.14. – Додатна објашњења после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача | 14 |
|  | IV.15. – Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза | 15 |
|  | IV.16. – Критеријум за доделу оквирног споразума и елементи критеријума | 15 |
|  | IV.17. – Исправка грешака у поднетој понуди | 15 |
|  | IV.18. – Разлози због којих понуда може бити одбијена | 16 |
|  | IV.19. – Обустава поступка јавне набавке | 16 |
|  | IV.20. – Одлука о додели оквирног споразума | 16 |
|  | IV.21. – Додела уговора у случају једнаких понуда | 17 |
|  | IV.22. – Обавештење о дужностима понуђача | 17 |
|  | IV.23. – Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права | 17 |
|  | IV.24. – Обавештење о року за закључење оквирног споразума | 18 |
|  | IV.25. – Измене током трајања оквирног споразума | 18 |
| V | ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ |  |
|  | V.1. – Образац понуде | 19 |
|  | V.2. – Премер и предрачун радова | 20 |
|  | V.3. – Образац за оцену испуњености услова | 22 |
|  | V.4. – Изјава о прихватању услова | 25 |
|  | V.5. – Изјава понуђача на основу члана 75. став 2. Закона | 26 |
|  | V.6. – Изјава понуђача о независној понуди | 27 |
|  | V.7. – Подаци о понуђачу | 28 |
|  | V.8. – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | 29 |
|  | V.9. – Подаци о подизвођачу | 30 |
|  | V.10. – Изјава за учешће подизвођача | 31 |
|  | V.11. – Подаци о учесницима у заједничкој понуди групе понуђача | 32 |
|  | V.12. - Образац трошкова припреме понуде | 33 |
|  | V.14. – Изјава | 34 |
|  | Менично писмо – овлашћење | 35 |
| VI | МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | 37 |

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Република Србија - Министарство одбране – Војнa пошта 2289 Београд, 11000 Београд, Михаила Аврамовића бб. Интернет страница: www.mod.gov.rs

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак јавне набавке.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови –  "Контроле исправности и поправке ПП инсталација за дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде".

НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА: Поступак се спроводи са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем на две године за јавну набавку радова – "Контроле исправности и поправке ПП инсталација за дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде".

КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА): Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2289 Београд, 11000 Београд, Михаила Аврамовића бб, сваког радног дана у времену од 7:00 до 15:00 часова.

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке су радови – "Контроле исправности и поправке ПП инсталација за дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде".

45343200 – Радови наинсталацији опреме за заштиту од пожара

Изводе се радови на контроли исправности и поправкама ПП инсталација за дојаву пожара.

III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. ЗЈН и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 76. ЗЈН који су одређени овом конкурсном документацијом.

III 1. - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане члановима 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама, односно ако:

- Је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине; кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

- Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Да су испуњени обавезни услови доказује се достављањем у понуди следећих аката:

- Фотокопију решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног Привредног суда.

- Фотокопију извода из регистара Агенције за привредне регистре не старију од 6 (шест) месеци.

- Фотокопију уверења надлежног суда односно надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

- Фотокопију потврде Привредног суда и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда).

- Фотокопију уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког подизвођача достављају се докази за испуњење обавезних услова.

Одредбе члана 77. Закона о Јавним набавкама сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче.

III 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ

За испуњавање додатних услова јавне набавке понуђач мора доказати да располаже

неопходним финансијским и кадровским капацитетом и то:

- Извештајем о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године.

- Да је у претходних 6 (шест) месеци од објављивања јавног позива био ликвидан, односно није био у блокади.

- Да има најмање 3 запослена на неодређено време са положеним стручним испитом за раднике који раде на пословима заштите од пожара.

- Да има решење о испуњавању услова  за обављање послова:контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву и гашење пожара издато од МУП Србије.

- Да има минимум 3 реализована уговора у последње четри године (2016.,2017.,2018. и 2019.) чији је предмет рад на контролним прегледима исправности  ПП инсталација за дојаву пожара.

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем у понуди следећих аката:

- Фотокопија  Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године (20167.,2017 и 2018.) или (2017.,2018. и 2019).

- Потврда НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 6 (шест) месеци од објављивања јавног позива.

- За 3 лица понуђача доставити:

-фотокопије  образаца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно

одговаравајући образац одјава-пријава) као доказ да су лица у радном односу на

неодређено време код понуђача и

-фотокопијe  Уверења  о положеном  стручном  испиту  лица  који  раде на

пословима заштите од пожара (издата од МУП Србије).

- Фотокопија  Решења  да предузеће  испуњава  услове  за  обављање  послова: контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву и гашење пожара (издата од МУП Србије).

- Фотокопије најмање 3 (три) реализована годишња уговора у последње четри године (2016.,2017.,2018. и 2019.) чији је предмет рад на контролним прегледима  исправности ПП инсталација за дојаву пожара.

Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, доказе за испуњење додатних услова прилажу чланови групе који испуњавају услов, тако да чланови групе испуне све додатне услове заједнички. Доказ за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог, треба предвидети споразумом).

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Напомена: Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача,чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ш.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ

На основу чланова 75, 77, 78. и 79. Закона:

  - Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова у тачки III.1, али је у понуди дужан да се позове на интернет страницу надлежног органа где су тражени докази јавно доступни.

IV- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Војне поште 2289 Београд у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о отвореном поступку јавне набавке.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.

IV.1. - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.

IV.2. - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО

IV 2.1. - НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да припреми понуду тако да испуни обавезне и додатне услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин одређен конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену лица за контакт.

IV 2.2. - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се састоји од прилога који морају бити попуњени, потписани, оверени и поређани редоследом са траженим изјавама, потврдама, уверењима и другим актима којима се доказује испуњеност услова. Докази за испуњење обавезних и додатних услова прилажу се уз Образац V.3. и треба да буду одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то учинити сви чланови групе или овлашћени представник групе понуђача, осим у случају образаца који се умножавају, модела уговора и услова који морају бити попуњени, потписани и оверени од стране свих чланова групе понуђача, чиме се потврђује да су сви чланови сагласни са његовим одредбама.

IV 2.3. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде треба да буде попуњен од стране понуђача и мора да садржи:

- опште податке о понуђачу,

- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 30 дана,

- цену радова без ПДВ и  са ПДВ изражену у динарима,

- податак о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понудом обухватити цену извођења радова и свих пратећих трошкова везаних за прибављање средстава финансијског обезбеђења, испитивања узорака, атеста, упутстава за коришћење, трошкове учешћа у техничком прегледу и све остале трошкове закључно са примопредајом радова.

IV 2.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у једној партији.

IV 2.5. - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

IV 2.6. - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

IV.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА

Понуду на оригиналној конкурсној документацији доставити у затвореној коверти/пакету оверено печатом, са назнаком "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ -  КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20, НЕ ОТВАРАТИ" на  адресу: Војна пошта 2289 Београд, улица Михаила Аврамовића бб, 11000 Београд.

На полеђини коверте навести и написати податке за подносиоца понуде: пун назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена, као нити било каква измена оригиналне конкурсне документације преузете лично од Наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке и Интернет странице Наручиоца.

IV.4. - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗЈН

Понуде не могу бити измењене или опозване после истека рока за доставу понуда. Понуђач може да допуни, измени, или опозове своју понуду обавештавајући Наручиоца писаним путем пре истека рока за подношење понуда.

Обавештење Наручиоцу о допуни, измени, или опозивању понуде мора бити сачињено, запечаћено, обележено и достављено у складу са тачком IV.3. овог упутства, додатно обележен на одговарајајући начин као „ИЗМЕНА“, „ЗАМЕНА“, или „ОПОЗИВАЊЕ“ за јавну набавку у отвореном поступку "КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20, НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђачима неће бити дозвољена никаква измена, замена или допуна понуде након крајњег рока за достављање понуда.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, чија је понуда након поновног рангирања понуда, без понуде понуђача који је одустао од посла, најповољнија према оцени комисије Наручиоца.

IV.5. - ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, а не може да наступа ни као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен (као члан групе или подизвођач) имаће за последицу одбијање тих понуда као неприхватљивих.

IV.6. - АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чл. 77. наведеног закона.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из предмета јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору, а у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, само уз сагласност наручиоца што ни у ком погледу не може довести до промене одредби уговора које се односе на цену, рокове испуњења итд. Наручилац ће дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају достављања доказа и писане изјаве подизвођача да је након подношења понуде на страни подизвођача настала трајна неспособност плаћања. Наручилац може дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају да он испуњава све услове који су одређени за подизвођача (уз достављање доказа предвиђених овом конкурсном документацијом). Промена подизвођача се регулише изменом уговора. Наручилац може на захтев подизвођача да доспела потраживања пренесе директно подизвођачу за део набавке који је он извршио. Наручилац ће омогућити понуђачу да приговори ако потраживање није доспело, односно ако је у вези са доспелим потраживањем имао трошкова обавезан је да достави доказ о томе. Наручилац може на основу тога одредити неспорни део потраживања који може пренети директно подизвођачу.

IV.7. - СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У том случају сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

  - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

  - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

  - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

  - понуђачу који ће издати рачун;

  - рачуну на који ће бити извршено плаћање;

  - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума;

  - који део радова (врста) и у ком обиму (у процентуалном износу) извршавају поједини чланови групе;

  - да чланови заједничке понуде солидарно и без икаквих условљавања преузимају све обавезе члана заједничке понуде који је одустао од посла.

Споразум се доставља као посебан доказ.

IV.8. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

IV 8.1. - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац плаћања врши на основу уредно оверених рачуна.

Наручилац је дужан да исплати само онај износ из рачуна  који је оверио Надзорни орган.

Рачуне Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након извршене контроле и овере, рачун са комплетном документацијом Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање. Уколико Наручилац делимично оспори испостављени рачун, дужан је да исплати неспорни део рачун, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача, а спорни део ће се решити кроз следећи рачун, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО).

У случају кашњења у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач је дужан да благовремено достави средстава финансијског обезбеђења у складу са моделом оквирног споразума.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извођача, поготово не по питању рока извршења радова или услуге као и услова и начина плаћања. Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом оквирног споразума.

IV 8.2. - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова. Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писани захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац  није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака. Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења може наплатити без права приговора, без потребе да доказује или показује основ или разлог за исто.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отклањањем недостатака, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

IV.9. - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Све цене у понуди се изражавају у динарима. Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према предмеру и опису радова, конкурсној документацији из поступка јавне набавке.

а) 	Јединичне цене извођења радова за сваку позицију из достављеног предмера дати без обрачунавања припадајућег пореза (ПДВ).

б)   Припадајући порез (ПДВ) приказати на предвиђеном месту.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

IV.10. - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

IV.10. 1. - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ

За финансијско обезбеђење озбиљности понуде, уз понуду се доставља инструмент обезбеђења озбиљности понуде и закључења оквирног споразума и то:

    - Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 5%  вредности понуде, без ПДВ, (у овом случају 5 % од предрачунске вредности без ПДВ-а ) (потписана и оверена према картону депонованих потписа),

    - Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

    - Менично овлашћење да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 5% од вредности понуде (у овом случају 5 % од предрачунске вредности без ПДВ-а), без сагласности понуђача могу поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор, на начин и у року како је регулисано уговором. Приложене менице, понуђачима који нису изабрани, враћају се по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача (уз обавештење).

    - Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", бр. 56/11).

IV.10.2. -  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И  ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Као инструменти финансијског обезбеђења реализације оквирног споразума и отклањања недостатака у гарантном року, Изабрани понуђач је дужан да у моменту закључења оквирног споразума  достави инструмент финансијског обезбеђења и то:

    - Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 10% (десет) вредности оквирног споразума, без ПДВ, (у овом случају 10% од предрачунске вредности без ПДВ-а) (потписана и оверена према картону депонованих потписа),

    - Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања потписивања оквирног споразума  и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

    - Менично овлашћење да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 10% од вредности оквирног споразума  (у овом случају 10% од предрачунске вредности без ПДВ-а), без сагласности Изабраног понуђача могу поднети на наплату у случају да Изабрани понуђач не испуни своје обавезе, на начин и у року како је регулисано оквирним споразумом.

    - Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).

IV.11. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиоца у оцењивању понуда или доношењу одлуке о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у извођењу радова. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

IV.12. - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђачима није допуштено да евентуалне грешке у конкурсној документацији сами исправљају. Уколико уоче неку грешку било какве природе, о томе ће обавестити Наручиоца. Исправке утврђених грешака, Наручилац ће, у форми допуне или измене, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Понуђач може додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде тражити од Наручиоца искључиво писаним путем на адресу Војна пошта 2289 Београд, улица Михаила Аврамовића бб, 11000 Београд или путем факса на број 011/3603-630 и то обавезно са назнаком "КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

Начин доставе писаног захтева директно на деловодство Наручиоца је сваког радног дана од 07:00-15:00 часова.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица, заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац у било које време пре крајњег рока за подношење понуда може да изврши измене конкурсне документације издавањем допуна или измена.

Сваки од тако издатих допуна представљаће саставни део конкурсне документације, а измене документације биће извршене тако да се поједини делови конкурсне документације стављају ван снаге или замењују новим листовима које носе видљиву ознаку ''измена''. Допуне и измене конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем, односно путем поште или факсом.

IV.13. - ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавља се у просторијама Војне поште 2289 Београд, улица Михаила Аврамовића бб, касарна "Васа Чарапић", објекат КН-6, просторија бр. 25, у присуству овлашћених представника понуђача. Представници понуђача подносе потписана и оверена пуномоћја за учешће у отварању понуда непосредно пре почетка рада комисије.

Отварање понуда врши се према редоследу приспећа понуда.

Понуде за које су достављена обавештења о опозиву неће се отварати и биће враћене понуђачу.

Наручилац ће припремити записник са отварања понуда са информацијама које су утврђене при отварању понуда и исти ће бити уручен присутним овлашћеним представницима понуђача, а осталима ће бити достављен поштом у року од 3 дана од дана отварања понуда.

IV.14. - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може у складу са чланом 93. Закона тражити од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде или евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Такво објашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за објашњења и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се захтевати, нудити или дозволити било каква промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Уколико понуђач у примереном року који му је одредио Наручилац не достави, или одбије да достави објашњење, односно анализу цене, понуда таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда о чему ће сачинити извештај.

IV.15. - ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Наручилац може тражити средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза ако поседује доказ да је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку чији предмет није истоврсан предмету ове јавне набавке. Вредност средства додатног обезбеђења не може бити већа од 15% понуђене цене, а као средство додатног обезбеђења тражиће се посебна банкарска гаранција.

IV.16. - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума „најмањег збира понуђених цена са ПДВ-ом“.

Збир цена се рачуна према образцу:

= 100 х +20 х +1 х

где је :

- Збир понуђених цена са ПДВ-ом,

- укупна цена за 1 двомесечни контролни преглед ПП инсталација у објектима у надлежности Гарде (са ПДВ-ом) (динара).

--укупна цена за 1 годишњи контролни преглед ПП инсталација у објектима у надлежности Гарде (са ПДВ-ом) (динара).

--укупна цена за поправке ПП инсталација (збирна цена у табели на 39 и 40 страни конкурсне документације) (са ПДВ-ом).

IV.17. - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Утврђене грешке ће се кориговати на следећи начин:

- када је утврђена разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- када није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Комисија наручиоца ће износ који је погрешан прецртати и правилно попунити, а место исправљене грешке парафирати.

Износ назначен на Обрасцу понуде биће од стране Наручиоца коригован у сагласности са исправљеним утврђеним грешкама и тај износ ће се сматрати обавезујућим за понуђача и биће коришћен при рангирању понуда. Понуђачу ће након увида у контролисану понуду бити омогућено да потпише исправљени износ понуде и то прихватити као коначан износ своје понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

IV.18. - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Наручилац ће одбити понуду ако је достављена према Закону о јавним набавкама као неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа.

Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, ако:

  - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

  - понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

  - понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

  - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

  - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 23. став 2. Закона о јавним набавкама, ако је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који други начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке.

Понуда понуђача који има негативне референце сходно члану 82. Закона о јавним набавкама, неће бити разматрана.

IV.19. -  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца.

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражено у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде понуде падају на терет Понуђача.

IV.20. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

На основу извештаја комисије, Наручилац ће уколико буду испуњени услови предвиђени одредбом члана 108. Закона о јавним набавкама, донети Одлуку о додели оквирног споразума понуђачу са одговарајућом и прихватљивом понудом оцењеном као најповољнија.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели оквирног споразума је 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом оквирном споразуму о јавној набавци у року од 5 (пет) дана од дана закључења оквирног споразума.

Ако се одлука доставља непосредно или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Оквирни споразум са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи оквирни споразум, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Сви понуђачи који нису изабрани имају право да изврше увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке у складу и на начин прописан чланом 110. ЗЈН.

IV.21. - ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА

У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим најмањим збиром понуђених цена са ПДВ-ом“, изабраће се понуда понуђача који понуди најнижу укупну цену 1 двомесечног контролног прегледа са ПДВ-ом ().

IV.22. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (овај навод понуђач потврђује потписом обрасца).

IV.23. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес да му се додели оквирни споразум о јавној набавци може да поднесе захтев за заштиту права, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, уз уплату прописане таксе, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока који је наведен у претходном ставу, а који износи 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права мора садржати све податке и прилоге из члана 151. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе:

Сврха плаћања: ЗЗП, МО РС,ВП 2289 Београд број 182/20

Шифра плаћања: 153 или 253

Текући рачун: 840-30678845-06

Модел: 97 Позив на број: 220/18

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 120.000 динара

Захтев за заштиту права и јавног интереса задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, сем ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

IV.24. - ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац закључује оквирни споразум о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.Приликом потписа оквирног споразума, уговорне стране ће оверити и парафирати сваку страницу и све прилоге који чине саставни део оквирног споразума.

IV.25. – ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, прописима и правилима струке.

Изузетно, до измена током трајања оквирног споразума може доћи у следећим случајевима:

Услед појаве вишкова радова при чему објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности одговорног лица Наручиоца неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

V.1. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1)Понуда број _______________________ од _____________ 2020. године, за јавну набавку –"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ  ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

2) Понуду дајем (заокружити):

а) самостално                     б) са подизвођачем                  в) као заједничку понуду

3.Понуда важи  _____________дана ( најмање 30 дана)  од дана отварања понуда.

4.Укупна цена за 1 двомесечни  контролни  преглед: =__________динара (са  ПДВ-ом),

5.Укупна цена за 1 годишњи контролни преглед:      = __________динара (са  ПДВ-ом),

5.Укупна цена за поправке ПП инсталација: (збирна цена у табели на 39 и 40 страни конкурсне документације)                                           = ___________динара (са  ПДВ-ом).

6.Рок плаћања   је __________ дана (најмање 30 дана) од дана службеног пријема рачуна.

7.Гарантни рок за изведене радове је___________године-а (најмање 2 године) од дана примопредаје радова а за резервне делове је према гаранцији произвођача

8. Време одзива  на  поправку ПП инсталације ______________ (највише 2 часа).

Важна напомена:

Број двомесечних контролних прегледа је 5 а годишњих контролних прегледа је 1.

| Датум: Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

V.2 ПРЕДМЕР  И  ПРЕДРАЧУН  ЗА КОНТРОЛНЕ  ПРЕГЛЕДE И  ПОПРАВКЕ   ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У

ОБЈЕКТИМА  У НАДЛЕЖНОСТИ  ГАРДЕ

Цене за двомесечну и годишњу контролу исправности у наредној табели обухватају контролу према члановима 71,72,73 и 74 Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојкаву пожара (Сл.лист СРЈ бр. 87/93) и поправке ПП инсталација које не захтевају замену резервних делова,излазак сервисера на отклањање кварова најкасније 24 сата од пријаве квара.

| Р. бр. | ТИП ПП ЦЕНТРАЛЕ ОБЈЕКАТ | Број центрaла | Број зона | Број руч. јав. | Бр.тер.јав. | Број опт. јав. | Број јониз. јав. | Број двом конт. прег. у току 1 год. | Цена за један двомесечни контролни преглед ПП инсталација (без ПДВ) | Број год. конт прегледa | Цена за један годишњи контролни преглед ПП инсталац. (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БЕНТЕЛ Ј424 Београд, Б.Југовића 19 | 1 | 10 | 4 | 48 |  |  | 5 |  | 1 |  |
| 2. | ИСКРА ПЦ 3 Београд,К. Милоша 33 | 1 | 7 | 5 | 2 |  | 14 | 5 |  | 1 |  |
| 3. | ЕЛИНД БСЛ -6 Београд, Ресавска 34 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 5 |  | 1 |  |
| 4. | ИСКРА ПЦ 3-Котларница Београд, Бирчанинова 5 | 1 | 5 | 2 |  |  | 17 | 5 |  | 1 |  |
| 5. | ФИТИШ БМЗ 3000 Београд, Бирчанинова 5 | 1 | 120 | 74 |  | 630 |  | 5 |  | 1 |  |
| 6. | ФИТИШ БМЗ 350 Београд, К.Милоша 31 | 1 | 22 | 25 |  | 50 |  | 5 |  | 1 |  |
| 7. | БЕНТЕЛЈ 424 Београд,КН-18 „Бањица 2“ | 1 | 11 | 6 |  | 27 |  | 5 |  | 1 |  |
| 8. | БЕНТЕЛ Ј 408 Београд,Уп.Ј-5„Бањица 2“ | 1 | 4 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 1 |  |
| 9. | СЕКУРИТОН МЦУ 211 Београд,КН-54 „Дедиње“ | 1 | 16 | 15 |  | 208 |  | 5 |  | 1 |  |
| 10. | СИМЕНС ФЦ 10-04 , Београд, К.Милоша 31лифт | 1 | 4 | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 1 |  |
| 11. | АЛФА 100-2Е Београд, Устаничка 125 | 1 | 4 | 2 |  | 8 |  | 5 |  | 1 |  |
| 12. | АЛФА 1100 Београд,КН-26 „Бањица 2“ | 1 | 1 | 4 | 3 | 38 |  | 5 |  | 1 |  |
| 13. | COOPER FIRE „CF 2000“ Београд, КН-26 „Бањица 2“ | 1 | 14 | 14 |  | 120 |  | 5 |  | 1 |  |
| 14. | СИМЕНС ФЦ 2020 Рипањ | 1 | 2 | 2 | 3 | 44 |  | 5 |  | 1 |  |
| 15. | СИМЕНС ХЦ 10 Београд, зграда „2“ просторија 131 | 1 | 12 | 6 | 2 | 87 |  | 5 |  | 1 |  |
| 16. | CERBERUS CS 1115, Београд, зграда „2“прост.004 | 1 | 7 | 15 | 2 | 76 |  | 5 |  | 1 |  |

УКУПНО ЗА                        УКУПНО ЗА

1 ДВОМЕС.                         1 ГОДИШ.

ПРЕГЛ __________  ПРЕГЛ.___________

ПДВ__________           ПДВ___________

-УКУПНО                      -УКУП.

СА  ПДВ___________  СА ПДВ ____________

- Укупна цена за поправке ПП инсталација (збирна цена у табели на 39 и 40 страни конкурсне документације): =  __________________динара (са  ПДВ-ом).

БРОЈЕВИ  ТЕЛЕФОНА  ЗА ПРИЈАВУ  КВАРОВА:

-У РАДНО ВРЕМЕ (ОД 08,00 ДО 16,00 ЧАСОВА):

БРОЈ  ФИКСНОГ  ТЕЛЕФОНА___________________________

БРОЈ  МОБИЛНОГ  ТЕЛЕФОНА___________________________

-У ВАНРАДНО ВРЕМЕ,У ДАНИМА ВИКЕНДА

И ПРАЗНИКА:  БРОЈ  ТЕЛЕФОНА___________________________.

ДАТУМ _________________

_______________________

потпис и печат овере

ЕЛЕМЕНТИ  УКУПНЕ ЦЕНЕ     ЗА ПОПРАВКЕ ПП ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

Табела 1:

| ПП централа:Ј 424 ''Бентел'' Локација: Дом Војске Србије , Београд, Браће Југовића 19 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојног модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичног модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поправка (замена) зонске плоче са 8 зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поправка (замена) дисплеја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена термичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 2:

| ПП централа: ПЦ 3 ''Искра'' Локација: Зграда „1“ МО, Београд, Кнеза Милоша број 33 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојног модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) исправљачког модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поправка (замена) зонског модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поправка (замена) организационог модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена јонизујућег јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена термичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 3:

| ПП централа: БСЛ 6 ''Елинд'' Локација: Београд, Ресавска 34 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојног модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) организационог модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поправка (замена) зонског модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена јонизујућег јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена термичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 4:

| ПП централа: ПЦ 3 ''Искра'' Локација: Котларница, Београд, Бирчанинова број 5 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојног модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) исправљачког модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поправка (замена) зонског модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поправка (замена) организационог модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена јонизујућег јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена термичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поправка инстал. између ПП центр. и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 5:

| ПП централа:БМЗ 3000 ''ФИТИШ'' Локација: Зграда „Б“ МО, Београд, Бирчанинова број 5 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојног модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) организационог модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поправка (замена) зонског модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 6:

| ПП централа: БМЗ 350 ''ФИТИШ'' Локација: Зграда „5“ МО, Београд, Кнеза Милоша број 31 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 7:

| ПП централа: Ј 424 ''Бентел'' Локација: Касарна „Бањица 2“, објекат КН-18, Београд |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 8:

| ПП централа: Ј 408 ''Бентел'' Локација: Касарна „Бањица 2“, објекат КН-2, Београд |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 9:

| ПП централа: МЦУ 211 'Секуритон“ Локација: Касарна „Дедиње“ објекат КН-54, Београд |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојног модула | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне плоче | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поправка (замена) конзоле за руковање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена адресибилног оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена адресибилног ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 10:

| ПП централа: ФЦ 10-04 ''Сименс'' Локација: Згарда „5“ МО, Београд, Кнеза Милоша број 31 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 11:

| ПП централа: 102-2Е ''Алфа'' Локација: Београд, Устаничка број 125 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пуњење боца за гашење НАФ-18 | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пуњење боца за гашење НАФ-12 | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 12:

| ПП централа: 1100''Алфа'' Локација: Касарна „Бањица 2“, објекат КН-26, Београд |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена адресибилног оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена адресибилног термичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена адресибилног ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 13:

| ПП централа: CF 2000 “COOPER FIRE“ Локација: Касарна „Бањица 2“, објекат КН-26, Београд |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена адресибилног оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена адртесибилног ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 14:

| ПП централа: ФЦ 2020 ''Сименс'' Локација: Рипањ |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена адресибилног оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена адресибилног термичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена адресибилног ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 15:

| ПП централа:ХЦ 10 ''Сименс'' Локација: Зграда „2“ МО, просторија 131,Београд, Немањина број 15 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена термичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

Табела 16:

| ПП централа: ЦС 1115 ''Церберус'' Локација: Зграда „2“ МО, просторија 004,Београд, Немањина број 15 |
| --- |
| Рeд. бр. | Назив радне операције (резервног дела - материјала) | Jeд. мере | Кoли- чина | Рок за реали- зацију | Број НЧ | Цена НЧ | Вредност услуге без ПДВ-а | Вредност услуге са ПДВ-ом | Јединачна цена дела без ПДВ-а | Јединачна цена дела са ПДВ-ом | Укупна цена (рад и материјал) без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Укупна цена (рад и материјал) са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6×7 | 9=8+ПДВ | 10 | 11=10+ПДВ | 12=4×(8+10) | 13=12+ПДВ | 14=12+13 |
| 1 | Поправка (замена) напојне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поправка (замена) матичне ел.картице | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена адресибилног оптичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и замена адресибилног термичког јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Испорука и замена адресибилног ручног јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука и замена алармне сирене пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука и замена индикатора пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука и замена подножја јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поправка инсталације између ПП централе и 1 јављача пожара | ком. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом): |  |

У K У П Н О:

| Ред. бр. | Назив ПП централе | Назив табеле | Цена без ПДВ-а | Вредност ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП централа:Ј 424 ''Бентел'' Локација: Дом Војске Србије , Београд, Браће Југовића 19 | Табела 1 |  |  |  |
| 2 | ПП централа: ПЦ 3 ''Искра'' Локација: Зграда „1“ МО, Београд, Кнеза Милоша број 33 | Табела 2 |  |  |  |
| 3 | ПП централа: БСЛ 6 ''Елинд'' Локација: Београд, Ресавска 34 | Табела 3 |  |  |  |
| 4 | ПП централа: ПЦ 3 ''Искра'' Локација: Котларница, Београд, Бирчанинова број 5 | Табела 4 |  |  |  |
| 5 | ПП централа:БМЗ 3000 ''ФИТИШ'' Локација: Зграда „Б“ МО, Београд, Бирчанинова број 5 | Табела 5 |  |  |  |
| 6 | ПП централа: БМЗ 350 ''ФИТИШ'' Локација: Зграда „5“ МО, Београд, Кнеза Милоша број 31 | Табела 6 |  |  |  |
| 7 | ПП централа: Ј 424 ''Бентел'' Локација: Касарна „Бањица 2“, објекат КН-18, Београд | Табела 7 |  |  |  |
| 8 | ПП централа: Ј 408 ''Бентел'' Локација: Касарна „Бањица 2“, објекат КН-2, Београд | Табела 8 |  |  |  |
| 9 | ПП централа: МЦУ 211 'Секуритон“ Локација: Касарна „Дедиње“ објекат КН-54, Београд | Табела 9 |  |  |  |
| 10 | ПП централа: ФЦ 10-04 ''Сименс'' Локација: Згарда „5“ МО, Београд, Кнеза Милоша број 31 | Табела 10 |  |  |  |
| 11 | ПП централа: 102-2Е ''Алфа'' Локација: Београд, Устаничка број 125 | Табела 11 |  |  |  |
| 12 | ПП централа: 1100''Алфа'' Локација: Касарна „Бањица 2“, објекат КН-26, Београд | Табела 12 |  |  |  |
| 13 | ПП централа: CF 2000 “COOPER FIRE“ Локација: Касарна „Бањица 2“, објекат КН-26, Београд | Табела 13 |  |  |  |
| 14 | ПП централа: ФЦ 2020 ''Сименс'' Локација: Рипањ | Табела 14 |  |  |  |
| 15 | ПП централа:ХЦ 10 ''Сименс'' Локација: Зграда „2“ МО, просторија 131,Београд, Немањина број 15 | Табела 15 |  |  |  |
| 16 | ПП централа: ЦС 1115 ''Церберус'' Локација: Зграда „2“ МО, просторија 004,Београд, Немањина број 15 | Табела 16 |  |  |  |
| Σ | Укупно ''ПП централе'' | Укупно |  |  | Укупна цена за поправке ПП инсталација (са ПДВ-ом): = |
| ГАРАНЦИЈА на резервне делове – према гаранцији испоручиоца делова, |
| ГАРАНЦИЈА на извршену услугу одржавања (радове) – 24 месеца, |
| Рок за плаћање рачуна – вирмански 30 дана од дана овере одстране надзорног органа Наручиоца |
| Рок за реализацију поправке – према понуди |

| Место и датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуде:

- У колони 4 је уписана процењена количина резервних делова, за које се очекује да ће се указати потреба за услогом одржавања за време трајања оквирног споразума (две године од датума склапања оквирног споразума).

- У колони 5 је уписан крајњи рок за завршетак поручене услуге одржавања у односу на рок за пријем наруџбенице или усмени захтев који је ''одмах'' а најкасније у року од 1 дан  од тренутка пријема наруџбенице.

- У колону 6 уписати број НЧ (норма часова) потребних да се изврши услуга одржавања са заменом једног дела (1 ком., 1 пар., 1 гар.).

- У колону 7 уписати јединачну цену НЧ (норма часа) без ПДВ-а.

- У колону 8 уписати јединачну цену услуге без ПДВ-а (помножити број НЧ са јединачном ценом норма часа без ПДВ-а).

- У колони 9 уписати вредност услуге са ПДВ-ом (на јединачну цену без ПДВ-а додати вредност ПДВ-а).

- У колону 10 уписати  јединачну цену резервног дела без ПДВ-а.

- У колону 11 уписати  јединачну цену резервног дела са ПДВ-ом.

- У колону 12 уписати укупну цену без ПДВ-а (помножити количину са збиром  вредности услуге без ПДВ-а и јединачне цене дела без ПДВ-а).

- У колону 13 уписати вредност ПДВ-а.

- У колону 14 уписати укупну цену са ПДВ-ом (на укупну цену (рад и материјал без ПДВ-а) додати вредност ПДВ-а).

V.2. - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова:

| Број прилога | Назив прилога (доказа) | Број и датум доказа | Поседовање доказа (заокружити тврдњу) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДА | НЕ |
| 1 | Фотокопија решења о регистрацији од Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног привредног суда. |  | ДА | НЕ |
| 2 | Фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре не старији од 6 (шест) месеци. |  | ДА | НЕ |
| 3 | Фотокопија уверења надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 4 | Фотокопија надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 5 | Фотокопија потврде Привредног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 6 | Фотокопија потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 7 | Фотокопија уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 8 | Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 9 | Једна бланко сопствена потписана и оверена меница Копију картона депонованих потписа Менично овлашћење које ће гласити на износ од 5% вредности понуде без ПДВ (у овом случају 5% од процењене вредности без ПДВ-а), Копију захтева за регистрацију менице |  | ДА | НЕ |
| 10 | Потписана и оверена изјава о достављању инструмента финансијског обезбеђења доброг извршење посла по оквирном споразуму и отклањање недостатака у гарантном року. |  | ДА | НЕ |
| 11 | Споразум из тачке IV.7 конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. |  | ДА | НЕ |
| 12 | Фотокопије образаца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава, уговор о раду) за 3 лица из тачака 3. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ). |  | ДА | НЕ |
| 13 | Фотокопије уверења о положеним стручним испитима за раднике који раде на пословима заштите од пожара по програму стручног испита пред комисијом МУП-а РС за 3 лица из тачке 3., (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ). |  | ДА | НЕ |
| 14 | Фотокопија решења МУП-а Републике Србије да предузеће испуњава услове за обављање послова:контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву и гашење пожара, тачка 4, (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ). |  | ДА | НЕ |
| 15 | Фотокопију Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године (2016., 2017. и 2018.) или (2017., 2018. и 2019.), тачка 1. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ). |  | ДА | НЕ |
| 16 | Потврда НБС о ликвидности за тражени период од 6 месеци од објављивања јавног позива. тачка 2. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ). |  | ДА | НЕ |
| 17 | Фотокопије најмање 3 (три) реализована годишња уговора у последње четри године (2016.,2017.,2018. и 2019.) чији је предмет рад на контролним прегледима исправности ПП инсталација за дојаву пожара. |  | ДА | НЕ |

Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити, од Прилога број 1 до Прилога број 17.

На основу чланова 75, 77, 78. и 79. Закона:

  - Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова у тачки III.1 , али је у понуди дужан да се позове на интернет страницу надлежног органа где су тражени докази јавно доступни.

НАПОМЕНА: Прилог копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или члана групе понуђача.

Прилог оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача се достављају само они прилози-докази за испуњеност обавезних услова и попуњавају само обрасци прописани конкурсном документацијом

У ______________,

дана ____.____.2020. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

V.3. - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове који су наведени у позиву Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Попуњену и оверену изјаву вратити.

V.4. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

На  основу  члана  75. став 2.  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач                                                                             , са седиштем у                                   , ул.__________________________________________ бр. ______, даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Изричито  наводим  да  сам  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена,  потписана  и  печатом  оверена  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

V.5. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

На  основу  члана  26. Закона  о  јавним  набавкама  (''Службени  гласник РС'',  бр. 124/12

и 14/15), понуђач  _____________                                                                                         ,

са седиштем у                                          , ул.  ________________________________бр.        , даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду  поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или заинтересованим лицима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена,  потписана  и  печатом  оверена  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу  закона  којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

# V.6. - ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

достављамо податке о понуђачу:

П О Д А Ц И    О    П О Н У Ђ А Ч У

Назив понуђача: 			________________________________________

Адреса понуђача: 			________________________________________

Лице за контакт: 			________________________________________

e-mail: 				________________________________________

Телефон: 				________________________________________

Телефакс: 				________________________________________

Порески број понуђача (ПИБ): 	________________________________________

Матични број понуђача: 		________________________________________

Шифра делатности: 			________________________________________

Банка и број рачуна: 		________________________________________

Лице одговорно за потписивање  уговора: __________________________________

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

# V.7. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачима, сагласно члану 80. ЗЈН.

V.8. - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

достављамо податке о подизвођачу:

П О Д А Ц И    О    П О Д И З В О Ђ А Ч У

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА	________________________________________

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ТЕЛЕФОН	________________________________________

ТЕЛ/ФАКС	________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

БРОЈ РАЧУНА	________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА	________________________________________

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Попуњава се сагласно члану 80. ЗЈН

Попуњава се у случају да се наступа са подизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати.

У случају да се не наступа са подизвођачем, образац само потписати и оверити печатом.

V.9. - ИЗЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

изјављујемо да наступамо са подизвођачем, те у наставку наводимо њихово учешће по вредностима:

- у понуди подизвођача_________________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  __________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

- у понуди подизвођача_________________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  __________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

- у понуди подизвођача_________________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  __________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Попуњава се у случају да се наступа са поизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати.

У случају да се не наступа са подитзвођачем, образац само потписати и оверити печатом.

V.10. - ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

достављамо податке  о  учесницима  у  заједничкој  понуди  групе понуђача:

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

НАПОМЕНА:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди групе понуђача" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке дефинисане у тачки IV.7. Конкурсне документације.

V.11. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

| Врста трошкова | Износ трошкова у динарима |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| УКУПНО: |  |

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења  понуде  сноси  искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

# V.12. - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ  ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕНИЦУ

У вези са позивом Војне поште 2289 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20, подносим

И З Ј А В У

Беспоговорно  се  обавезујемо  да  ћемо  приликом  закључења  уговора  за  радове  на  контроли исправности и  поправкама ПП инсталација за дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде издати  Наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу на износ од 10 % укупне вредности оквирног споразума без урачунатог ПДВ-а, као гаранцију испуњења уговорне обавезе.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун продавца и то у случају раскида уговора или закашњења са испуњењем уговорне обавезе. Важност менице је од почетка извођења радова до истека  гарантног рока за завршене  радове.

Сагласни смо да уз потписану меницу, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана пре дана потписивања Уговора и на истом се јасно морају видети депоновани потпис и печат фирме понуђача,

2. Менично овлашћење да се за меницу у износу од по 10% од вредности Уговора без урачунатог ПДВ-а ( у овом случају 10% од предрачунске вредности без ПДВ-а), без сагласности Изабраног понуђача, наручилац може поднети на наплату у случају да Изабрани понуђач не испуни своје обавезе, на начин и у року како је регулисано Уговором.

3. Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).

Након измирења свих обавеза по предметном уговору и након истека гарантног рока за извршене радове, Наручилац  се обавезује да врати меницу Изабраном понуђачу.

Место и датум:						                                                                                    Потпис и печат понуђача

____________________                                                                      _____________________

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89,  "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ"број 1/2003), Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02, 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Службени гласник РС", бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Службени гласник РС", бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____________________________________, из ________________________

(назив)				               (место)

Кога заступа: 	__________________________________________________________

Матични број:	__________________________________________________________

ПИБ 			__________________________________________________________

Текући рачун:	_____________________ отворен код пословне банке ______________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 2289 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: ____________________________________ може попунити на износ од 5% (пет посто) вредности понуде без ПДВ-а (у овом случају 5% од процењене вредности без ПДВ—а, по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет – "КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ ПП  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ГАРДЕ" - ЈН БРОЈ 182/20

по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се приликом закључења  уговора)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04)и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2289 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________ _____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2289 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2289 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницаом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.

VI - МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела оквирног споразума.

# ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

о јавној набавци услуге  контроле исправности  и поправке ПП инсталација за дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде

Овај оквирни споразум закључен је између:

и

Оквирни споразум се закључује за потребе ВП 2289 Београд.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак  јавне набавке услуге  "КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ  ПП ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ  ГАРДЕ" , ЈН број ____________, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Добаљачем на период од две године;

- Да је Наручилац донео Одлуку о закључивању Оквирног споразума број _________ од _______2020. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;

- Да је Добављач доставио Понуду број __________ од ________2020. године, заведену код Наручиоца под бројем __________ од ______. 2020. године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације, а која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда).

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање Наруџбенице;

- обавеза настаје издавањем Наруџбенице (модел наруџбенице је дат у прилогу модела Оквирног споразума) о јавној набавци на основу овог Оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Наручилац и Добављач су се споразумели да Добављач за потребе и рачун Наручиоца, у периоду важења овог Оквирног споразума, реализује услуге "КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ И ПОПРАВКЕ  ПП ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ  ГАРДЕ"  у 2020. 2021. и 2022. години  у складу са условима из конкурсне документације за ЈН број _____________, понуде Добављача број __________________ од __________ и одредбама овог Оквирног споразума.

Укупне количине предметне услуге, зависе од потреба Наручиоца и од количине опредељених новчаних средстава у финансијском плану Наручиоца за 2020. годину, односно у пројекцији финансијских планова за 2021. и 2022. годину за те намене.

Пријаве-позиви за интервенције, Добављачу, врше се 24 сата дневно.

Добављач  је  дужан да изврши услугу у складу са:

- Важећим стандардима, нормативним актима и прописима, за понуђену услугу

- Усвојеном понудом,

Наручилац  неће сносити одговорности за мане извршених услуга ако су мане последица непридржавања правила струке.

Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да Добављач наступа као члан групе Добављача понуђача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да Добављач наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

##### ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

##### Ч л а н  2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања и овере оквирног споразума.

Уколико у току важења овог оквирног споразума, пре истека важења, укупан износ реализованих појединачних Наруџбеница достигне износ опредељених новчаних средстава у финансијском плану Наручиоца за 2020. годину, односно у пројекцији финансијских планова за 2021. и 2022. годину за те намене, исти престаје да важи без посебне сагласности Добављача.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се издавање више Наруџбеница, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

##### ЦЕНА

##### Ч л а н  3.

Добављач  се обавезује  да  изврши  услуге на пет двомесечних контролних прегледа исправности ПП  инсталација  за  дојаву пожара у објектима у надлежности  Гарде, а за  износ по једном двомесечном контролном прегледу исправности од __________ динара (и словима _______________________________ динара) без ПДВ-а односно ____________________________динара са ПДВ-ом од 20 %.

Добављач  се обавезује  да  изврши  услуге на једној  годишњој  контроли исправности ПП  инсталација  за  дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде, а за  износ по једној годишњој контроли исправности од__________динара(и словима _______________________________ динара) без ПДВ-а односно ____________________________динара са ПДВ-ом од 20 %.

Добављач се обавезује да врши поправке на ПП инсталацијама за дојаву пожара у објектима у надлежности Гарде  према јединичним ценама  дефинисаним  у понуди заведеној  код Добављача под бр. _________од _______.2020. године и код Наручиоца под бр. _________од ________.2020. године а која је саставни део овог оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Ч л а н  4.

Када настане потреба Наручиоца за уговореном предметном услугом попправке, Наручилац ће упутити захтев за извршење поправке по оквирном споразуму, у циљу издавања Наруџбенице Добављачу, са којим је закључен Оквирни споразум за пружање предметне услуге.

Захтев за извршење услуга по Оквирном споразуму ће бити упућен Добављачу путем факса или телефонским путем.

Добављач ће након пријема напред наведеног захтева, а у року од 4 часа, доставити понуду која обавезно мора садржати:

- јединичне и укупну цену захтеване услуге, у складу са чланом 3. Оквирног Споразума.

- рок за реализацију услуге,

- гарантни рок на извршене појединачне радње, у складу са предметном услугом.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Плаћање  извршених  услуга  на  једном двомесечном контролном прегледу    ПП  инсталација  за  дојаву  пожара (вршиће се на основу рачуна 5 пута у току године) у  износу  од ______________ динара (и словима _______________________________динара.  У цену је урачунат  порез на  додату вредност у износу од 20 %.

Плаћање  извршених  услуга  на  једној годишњој контроли  исправности  ПП  инсталација  за  дојаву  пожара (вршиће се на основу рачуна једном годишње) у  износу  од________________динара (и словима _________________________________динара).У цену је урачунат  порез на  додату вредност од 20 %.

Плаћање извршених услуга на поправци ПП инсталација за дојаву пожара вршиће се на основу рачуна за услуге на поправци, обрачунате и признате од стране надзорног органа Наручиоца, на основу усвојене понуде Добављача и Наруџбенице за конкретне појединачне радове на поправци, а у свему према  ставу 3. члана 3. овог Оквирног споразума.

Плаћање  се  врши  у  року  од 30 дана од дана овере од стране  надзорног органа наручиоца. По истеку овог рока, Добављач стиче право на законску  камату.

СТРУЧНИ НАДЗОР И РУКОВОДИЛАЦ УСЛУГЕ

Ч л а н  6.

Наручилац врши стални стручни надзор над радњама Добављача, ради проверавања или обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина или квалитета радова, материјала, опреме и предвиђених рокова.

За стручни надзор над вршењем услуге, Наручилац одређује:

_________________________________________________________________________

За свог руководиоца услуге Добављач именује:

_________________________________________________________________________

У случају промене надзорног органа или руководиоца услуге, уговорне стране су обавезне да правовремено, писаним путем, обавесте једна другу о насталим променама.

Надзорни орган је једино овлашћено лице да контролише, да ли се уговорене услуге изводе према усвојеној понуди, да ли одговарају траженом квалитету, односно, прописаним условима и да ли се Добављач придржава динамике задатих рокова.

ОБАВЕЗЕ  ДОБАВЉАЧА

Ч л а н  7.

- Да се на телефонски или  факс захтев Наручиоца одазове за  поправке ПП инсталација за дојаву пожара  у  објектима  у надлежности Гарде, у року од највише 2 часа.

- Да обезбеди расположивост свог  техничког особља за потребе предметних услуга   у времену од 00,00 до 24,00 часова сваког дана.

- Бројеви телефона Добављача на које представник Наручиоца  позива  Добављача  за предметне радове су (фиксни тел.): _____________ и (мобилни тел.): _______________.

- Да  за  услуге  на двомесечним  контролним  прегледима  ПП  инсталација и годишњој контроли  ПП  инсталација саставља записнике, појединачно по свакој ПП централи на прописаном образцу, и да их доставља на потпис надзорном органу наручиоца.

- Да  обезбеди  резервне  делове  за  ПП  централе  и резервне аутоматске и ручне јављаче пожара.

- Да Наручиоцу достави списак својих стручних лица који ће изводити предметне услуге са подацима: презиме очево име и име, датум, место и општина рођења, број  личне карте и од кога је издата, матични број и адресу, место и општину  становања. Потребно је такође  доставити  тип  и  регистарски  број  возила  који  ће  улазити  у  круг  објеката Наручиоца.

- Да за појединачне поправке ПП инсталација за дојаву пожара  изради  понуду на основу става 3. члана 3. овог Оквирног споразума и достави је Наручиоцу. Након усвајања понуде од стране Наручиоца, Добављач приступа радовима према усвојеној понуди и издатој наруџбеници.

Извршене услуге у погледу квалитета, морају да буду у складу прописима, стандардима и нормативима у грађевинарству који важе за уговорену врсту услуга. Добављач је у обавези да приликом извршења услуга користи искључиво нов материјал који ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за опрему или инсталације на којима се извршавају услуге.

Добављач преузима пуну одговорност за обезбеђење квалитета услуга у складу са документацијом произвођача.

Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедби надзорног органа Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди надзорни орган Наручиоца.

Добављач се обавезује да ће се за услуге из овог оквирног споразума придржавати свих мера и прописа из Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну средину, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси Добављач.

Добављач се обавезује да самостално изврши све радове на уговореној услузи и нема право да исте уступи на извођење другој фирми, без сагласности Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ  НАРУЧИОЦА

Члан 8.

- Да омогући  стручном  особљу  Добављача радова  несметани приступ до објеката у којима се врше  радови на ПП и нсталацијама за дојаву пожара.

- Да Добављачу  стави на коришћење постојећу техничку документацију за ПП инсталације. Техничку документацију за ПП инсталације извођач  нема право да износи ван објекта наручиоца.

- Да надзорни орган Наручиоца ревидује понуду Добављача за  појединачне поправке ПП инсталација  са предлогом  наредбодавцу Наручиоца да ли се достављена понуда усваја или не. Ако наредбодавац Наручиоца да сагласност на понуду, Наручилац издаје Добављачу наруџбеницу за радове по усвојеној понуди.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9

Ако се након пријема услуге из члана 1. овог оквирног споразума, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема услуге (скривени недостатак), Наручилац ће обавестити Добављача телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације је 2 (два) часа од достављања рекламације.

Од дана пружања рекламиране услуге, почиње да тече нови гарантни рок за рекламирану услугу.

ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Добављач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке.

Добављач услуга гарантује за изведене услуге у року од 24 месеца, рачунајући од дана пријема услуга од стране надзорног органа Наручиоца, а за уграђени материјал и резервне делове према гаранцији произвођача.

Гарантни рок се рачуна од дана пријема извршених услуга, при чему је меродаван датум овере надзорног органа Наручиоца.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Уколико Добављач не изврши услугу из члана 1. овог Оквирног споразума у уговореном року из појединачне издате Наруџбенице, дужан је да Наручиоцу услуге плати уговорну казну у износу од 2%о (промила) укупне вредности Наруџбенице, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне вредности појединачне издате Наруџбенице.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана врши Наручилац, одбијањем од рачуна при исплати извршених услуга и то без претходног обавештења.

Ако Добављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине Оквирни споразум или значајно закасни са извршењем услуге преко рока покривеног казненим одредбама из става 1. овог члана, Наручилац без сагласности Добављача и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза, у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци у којој Добављач услуге има отворен текући рачун.

Ако се Добављач не одазове на решавање рекламације у уговореном року у складу са чланом 7. овог Оквирног споразума, Наручилац без сагласности Добављача и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза, у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци у којој Добављач има отворен текући рачун.

Наручилац има право да, без сагласности Добављача и претходног обавештења, једнострано раскине оквирни споразум, уколико Добављач не изврши уговорне обавезе или значајно закасни са извршењем услуга преко рока покривеног казненим одредбама или не изврши пружање услуга или не реши рекламације у уговореном року и да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза, у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци у којој Добављач има отворен текући рачун.

Након измирења свих обавеза по предметном оквирном споразуму, Наручилац се обавезује да Добављачу врати издати инструмент обезбеђења уговорних обавеза.

РАСКИД  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да је за раскид овог споразума потребна писана форма. Споразум се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве. У изјави мора бити наведено по ком основу се споразум раскида.

Наручилац може једнострано раскинути оквирни споразум:

- Ако се Добављач по други пут не одазове у уговореном року за одзив.

- Ако Добављач не поступа у складу са налозима надзорног органа.

- Ако Добављач не реализује услугу квалитетно и ускладу са захтевима Наручиоца.

- Ако Добављач из неоправданих разлога прекине реализацију услуге или одустаје од њене даље реализације.

- Ако Добављач ангажује као подизвођача привредно друштво/лице које није

наведено у понуди, односно у споразуму.

- Ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према

оквирном споразуму.

У случају раскида оквирног споразума из става 1. кривицом Добављача, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Уколико дође до штете приликом реализације услуге због нестручног или лошег извршења истих, надзорни орган може да предложи раскид оквирног споразума наредбодавцу Наручиоца, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида оквирног споразума, од стране Наручиоца ангажоваће се други Добављач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Добављач по овом оквирном споразуму.

Наручилац и Добављач могу споразумно раскинути оквирни споразум:

- Ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према оквирном споразуму.

Оквирни споразум се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду оквирног споразума, које потписују обе уговорне стране.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 14

Стране у оквирном споразуму су обавезни да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'',  бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'',  бр. 88/09 и 111/09).

Са подацима из овог оквирног споразума, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Право на контролу безбедносних мера прописаних овим оквирним споразумом, имају само овлашћена лица Наручиоца, органи за контролу и органи безбедности Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 15.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог оквирног споразума, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне

да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом и наруџбеницама издатим на основу овог оквирног споразума, примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл.  лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Извођач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана настанка промене везане за испуњавање обавезних и додатних услова наведених у конкурсној документацији, као и других промена везаних за пословање (адреса, број текућег рачуна, бројеви телефона за контакт и др.) о истој писано обавестити Наручиоца.

Оквирни споразум  је сачињен у 6 (шест)  примерака  од којих  Добављач добија 2 (два) примерка, а Наручилац добија 4 (четри) примерка.

Појединачне наруџбенице издате на основу овог оквирног споразума биће израђене у 3 (три) истоветна примерка, од којих Добављач  добија 1 (један) примерак, а Наручилац добија 2 (два) примерка.

Саставни део овог Оквирног споразума је:

- Модел наруџбенице за јавну набавку услуге по Оквирном споразуму (дат у прилогу)

Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Оквирни споразум је потписан дана _____________2020. године.

ЗА  ДОБАВЉАЧА:                                                            ЗА НАРУЧИОЦА:

д и р е к т о р                                                                        потпуковник

__________________________                                           сц Милош Колаковић, дипл.инж.

Прилог  уз Оквирни споразум

МОДЕЛ  НАРУЏБЕНИЦЕ

На основу члана 40. став 9. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),  у складу са Оквирним споразумом, бр. _________ од _______ 2020. године, ВП 2289 Београд, као и ваше понуде број __________ од _________ 2020. године, за услугу ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

| ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ | ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ |
| --- | --- |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД, улица Михаила Аврамовића б.б. Београд | ДОБАВЉАЧ улица и број |
| Матични број | 7093608 | Матични број |  |
| Шифра делатности | 75110 | Шифра делатности |  |
| Текући рачун | 840-1620-21 | Текући рачун |  |
| П И Б | 102116082 | П И Б |  |

ПРЕДМЕТ  УСЛУГЕ   ЈЕ  СЛЕДЕЋИ:

| Ред. бр. | Услуга | Вредност дин. без ПДВ | Вредност дин.са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извршити услугу _____________________________________ ____________________________________________________ |  |  |

Рок за реализацију услуге: ____________________, од дана издавања Наруџбенице.

Гарантни рок: ______ месеци

| ЈТ/ЈТ |  | ЗА ВП 2289 БЕОГРАД потпуковник сц Милош Колаковић, дипл.инж. |
| --- | --- | --- |

Достављено:

- Добављачу,

- а/а (уз предмет ЈН)

# Text boxes

ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

__бр. 392-8

25.06.2020.год.

БЕОГРАД

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2289

бр. __________

_______2020. године

Б Е О Г Р А Д

Добављача:

.............................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Добављач);

Наручиоца РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНЕ ПОШТЕ 2289 БЕОГРАД са седиштем у Београду, улица Михаила Аврамовића бр. б.б., ПИБ: 102116082. Матични број: 07093608, Телефакс: 011/3603-630, кога заступа потпуковник сц Милош Колаковић, дипл.инж. (у даљем тексту: Наручилац)

ВОЈНА ПОШТА

бр.2289

Број ____________

__________2020.год.

БЕОГРАД