РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  390-29

16.05.2013.године

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Веза: ЈН број 231/12 – Апарат РТГ дигитални са флет панелом.

Дописом наш инт.бр. 390-26 од 15.05.2013. године затраженo је допуна/измена конкурсне документације, у складу са чланом 32. став 2. Закона о јавним набавкама.

У акту инт.бр. 390-16/12 од 10.05.2013. године је извршена измена конкурсне документације тако да  формулација у тачки 3.4 Прилога 3/1Б гласи: "Вертикално електромоторно померање са минималним растојањем плоче(висином) стола у односу на под, максимално 50 цм" У акту инт.бр. 390-20/12 од 13.05.2013. године наручилац није прихватио измену овог захтева и дао је образложење за исто.

Питање понуђача 1: Молимо вас да још једном размотрите промену ове минималне техничке карактеристике у: "Вертикално електромоторно померање са минималним растојањем плоче(висином) стола у односу на под, максимално 62 цм", како би сте у складу са ЗЈН омогућили већу конкурентност у поступку.

Образложење: У вашем одговору доставили сте да је овај специфични захтев условљен потребама старијих пацијената, и посебно деце. Нама је овај одговор апсолутно неприхватљив из разлога што деци и старијим особама свакако неопходна помоћ током пењања или спуштања са пацијент стола(асистенција од стране особља), без обзира на њихову висину. Висина од 50цм је релативан појам, јер је некоме та висина и у висини колена, те би таквој особи било такође тешко да се у том случају на сто попење-сиђе са њега. Такође, не постоји ни један документ којим се може показати да је висина од 50 цм апсолутно неопходна за ове случајеве(деца и старији) и да та висина гарантује да ће свако дете и старија особа дохватити под приликом силаска са стола, а не рецимо висина од 52цм, 56цм или 62цм. Инсистирање на минималној висини од највише 50цм у односу на под утиче на конкурентност предметног поступка.

Одговор 1: Нема измене конкурсне диокументације по овом питању. Формулација у тачки 3.4 Прилога 3/1Б гласи: "Вертикално електромоторно померање са минималним растојањем плоче(висином) стола у односу на под, максимално 50 цм"

Сви захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/-

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.економиста