| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 435 - /12 ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење и измену

конкурсне документације

доставља-

____________________

____________________

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 251/12 – монитор за праћење ургентних стања (8) + централна јединица (1) за потребе Клинике за неурологију ВМА, достављамо следећа појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Да ли опције наведене под тачком 30. треба понудити уз два монитора или је довољно да два монитора имају могућност накнадне надоградње на наведене опције?

ОДГОВОР 1: Из писане спецификације је јасно да два монитора требају да имају тражене опције.

ПИТАЊЕ 2: Ради веће конкурентности и економичности, да ли је могуће да за портабилне мониторе, ставка бр. 38 капацитет батерије мин. 3 сата, гласи капацитет батерије мин. 150 минута.

ОДГОВОР 2:  У циљу добијања већег броја понуда, наручилац врши измену конкурсне документације у тачки 38. тако да иста гласи:

38. Батеријско напајање минимално 150 минута

ЉН/                                                                                                       Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.