| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 435 - 22 /12 ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење конкурсне документације

доставља-

____________________

____________________

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалних понуђача за појашњење/измену конкурсне документације свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 251/12 – монитор за праћење ургентних стања (8) + централна јединица (1) за потребе Клинике за неурологију ВМА, достављамо следећа појашњења:

ПИТАЊЕ 1: на страни 19/42, под редним бројем 30. захтева се:"Модул за PiCCO". PiCCO модул је патент фирме "Pulsion Medical System AG". Чланом 72. Закона о јавним набавкама прецизирано је да се при коришћењу техничких спецификација не може назначити појединачни патент или тип. Молимо да прихватите избацивање овог захтева.

ОДГОВОР 1: Наручилац остаје при захтеву да се за два монитора траже додатне опције, међу којима је и модул за PiCCO, јер исти може да понуди више понуђача.

ЉН/                                                                                                       Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.