РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ									Дирекција за набавку и продају

Инт. бр. 438-

___________________

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра- ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ-12 канални, (2 комада),  за потребе клинике за кардиохирургију ВМА  у 2012. години.

Дописом наш инт.бр. 438-10/12 и инт. бр. 438-12/12 од 30.01.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

- „У техничким карактеристикама, у прилогу бр. 3/Б, под ставком 1.12 је наведено: Да апарат поседује додатне прикључке за USB и меморијске картице .“

Питање 1:“Да ли је зa наручиоца прихватљивo избацивање овог захтева из техничке карактеристике обзиром да под ставком 1.11 тражите да апарат поседује софтвер за повезивање са рачунаром те самим тим додатни USB прикључци и меморијске картице на ЕКГ апарату нису неопходни ?“

Одговор 1: Не прихвата се измена техничке спецификације по овом питању.

2. „Под ставком 2.10. у оквиру Прилога бр.1 конкурсне документације, под Напомена је наведено: Уколико нико од понуђача не достави горе наведено решење за неку од ставки које чине додатни прибор онда достављање овог решења за те ставке није услов исправности понуде.“

Компанија, коју ексклузивно заступамо на тржишту Републике Србије уз своје апарате као стандардни сет (и саставни део ЕКГ апарата) испоручује додатни прибор наведен под ставком 2. Додатни прибор, у оквиру Прилог-а бр. 3/Б, Техничке карактеристике, тако да је приликом добијања Решења-дозволе за стављање у промет ЕКГ апарата и тај прибор обухваћен добијеним  Решењем о упису медицинских средстава..

Питање 2: „С обзиром на наведено молимо Вас да нам пошаљете обавештење да ли ће наше Решење о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава за понуђене ЕКГ апарате бити прихваћено као важеће и за ставку 2.Додатни прибор, у оквиру Прилог-а бр. 3/Б ?“

Одговор 2:

Пoнуђачи који буду доставили Решење за стављање у промет за понуђено добро  из ког се не може установити да ли  су и ставке 2.Додатни прибор ( из Прилог-а бр. 3/Б конкурсне документације ) обухваћене овим решењем  или не, потребно је да доставе изјаву у којој стоји да је уз апарат регистрован и додатни прибор. За понуђаче који доставе ову изјаву Наручилац ће од Агенције за лекове  и медицинска средства Србије тражити потврду ове изјаве. Након позитивног одговора Наручилац ће дато решење прихватити као исправно.

Сходно члану 32. Закона о јавним набавкама Наручилац овим путем обавештава све понуђаче да ће се рок за подношењње понуда продужити до 08.02.2013. године до 10:00 часова. Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда у сали број 12  на истој адреси.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/									Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ецц.

Достављено: свим понуђачима