СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ И ПРЕЦИЗНЕ ОПРЕМЕ

| Ред. број | Опис услуге | Ј.мере | Количина | Јединична цена дин/ј.мере | Укупна цена дин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микромотор SIEMENS број 117348 | ком | 1 |  |  |
| 2 | Микромотор SIEMENS број 114059 | ком | 1 |  |  |
|  | Потребно је урадити дефектажу, чишћење и поправку са заменом неисправних делова (четкица) |  |  |  |  |
| 3 | Турбина ТЕХНОДЕНТ број N605 0907 | ком | 1 |  |  |
| 4 | Турбина ТЕХНОДЕНТ број N605 0876 | ком | 1 |  |  |
|  | Потребно је урадити дефектажу, чишћење и поправку са заменом неисправних делова (ротор пакет, капа) |  |  |  |  |
| 5 | КАVO SONIC flex 2000N број 1005260 (скидач каменца) | ком | 1 |  |  |
|  | Потребно је урадоти дефектажу, чишћење и поправку са заменом неисправних делова. |  |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

Начин плаћања:  30 дана од дана достављања исправног рачуна

Рок испоруке:

Рок важења понуде: