СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

| Ред. број | Опис активности | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а дин/ј.мере | Јединична цена са ПДВ-ом дин/ј.мере | Укупно без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања | ком | 3 |  |  |  |  |

Начин плаћања:  30 дана од дана достављања исправног рачуна

Рок важења понуде:

Рок за реализацију услуге:  30 дана од дана издавања наруџбенице

Објекат ТЕП-а смештен је у в/к ВМЦ „Карабурма“ Северни булевар 1, Београд. У котларници су инсталирана три котла ниског притиска произвођача ''Топлота'' Загреб ЦН150. Горионици су од произвођача WISTHAUPT 9MZ (двостепени). Сваки котао је снаге 2,4 MW, капацитета 2.800 kg/h паре, са температуром на излазу од 1100С.

Као енергент користи се лож уље.

Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху потребно је извршити у складу са Уредбом о мерењу емисије загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС“, бр. 5/2016).