ВОЈНА ПОШТА

Бр. 5007

број. 200-88/5

05.08.2021.година

Врање

Позив за достављање понуда,

д о с т а в љ а . -                                                			______________________

На основу члана 125. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 29/14, 09/17, 34/18 и 19/20), овим путем вас позивамо да доставите понуду за услугу потврђивања и оверавања мерне опреме (баждарења и верификације), према следећем:

- Потребно је извршити услугу потврђивања и оверавања мерне опреме (баждарења и верификације),  по следећем:

ПАРТИЈА 1:

| Ред. број | Идентификациони број |  | Номенклатурни број | Н А З И В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класификациони | Словна ознака |  | (Ознака мерила и серијски број) |
|  | број | и евид.број |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛИ |  |  |  |  |
| 1 | 409814 | М-001 | 6885- | Вентил сигурности са тегом ''МИНЕЛ'' Београд, сер.бр.41337 /91275/; 2,5 бара |
| 2 | 409814 | М-002 | 6885- | Вентил сигурности са тегом ''МИНЕЛ'' Београд, сер.бр.41347/ 91275/; 2,5 бара |
| 3 | 409814 | М-003 | 6885- | Вентил сигурности са тегом ''PIB'' , сер.бр.4-104-2001; 2,5 бара |
| 4 | 409814 | М-004 | 6885- | Вентил сигурности са тегом ''ТS'' , сер.бр.642464-94; 2,5 бара |
| 5 | 409814 | М-005 | 6885- | Вентил сигурности са тегом ''PIB'' , 3 bara сер.бр.1275; 3бара |
| 6 | 409814 | М-006 | 6885- | Вентил сигурности са тегом ''ТS'' , сер.бр.642469-94; 2,5 бара |
| 7 | 409814 | М-007 | 6885- | Вентил сигурности са опругом 3,0 bara сер.бр.2 |
| 8 | 409814 | М-008 | 6885- | Вентил сигурности са тегом ''PIB'' , сер.бр.1-1251-9; 0,5 бара |
| 9 | 409814 | М-009 | 6885- | Вентил сигурности са тегом ''ТS'' , сер.бр.7501; 0,5 бара |
| 10 | 409814 | М-010 | 6885- | Вентил сигурности са тегом , сер.бр.4-0813-86(697); 4,5 бара |
| 11 | 409814 | М-011 | 6885- | Вентил сигурности са тегом , сер.бр.4-146-02(696); 4,5 бара |
| 12 | 409814 | М-012 | 6885- | Вентил сигурности са тегом , сер.бр.695; 2,5 бара |
| 13 | 409814 | М-013 | 6885- | Вентил сигурности са тегом , сер.бр.7381; 6 бара |
| 14 | 409814 | М-014 | 6885- | Вентил сигурности са тегом Termoinvest , сер.бр.3542; 6 бара |
| 15 | 409814 | М-1068 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 4-3476-81 |
| 16 | 409814 | М-1067 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 4-4691-9 |
| 17 | 409814 | М-1080 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 39006 |
| 18 | 409814 | М-1063 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 35949 |
| 19 | 409814 | М-1065 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 41234 |
| 20 | 409814 | М-1064 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 41339 |
| 21 | 409814 | М-1066 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 41349 |
| 22 | 409814 | М-1075 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 41345 |
| 23 | 409814 | М-1074 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 4-4407-89 |
| 24 | 409814 | М-1070 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 4-4408-89 |
| 25 | 409814 | М-1079 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 4-4401-89 |
| 26 | 409814 | М-1072 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 4-2019-80 |
| 27 | 409814 | М-1073 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 2320 |
| 28 | 409814 | М-1076 | 6885- | Вентил сигурносни са тегом 23906 |
| МАНОМЕТРИ |  |  |  |  |
| 1 | 402026 | М-013 | 6885- | Манометар у котларници од 16 bar.(на топловодном котлу бр.4) 09010П |
| 2 | 402026 | М-017 | 6885- | Манометар у котларници од 0- 2,5 bar (на парном котлу бр.1 у ТЕП) N 09-009P |
| 3 | 402026 | М-018 | 6885- | Манометар у котларници од 0 до 2,5 bar на разделнику паре у ТЕП N 09-008P |
| 4 | 402026 | М-020 | 6885- | Манометар у котларници од 0 до10 bar (на пумпи за гориво) |
| 5 | 402026 | М-022 | 6885- | Манометар у котларници од 0 до 6 bar (на пумпи за гориво) |
| 6 | 402026 | М-036 | 6885- | Манометар у стражари од 6 bar. |
| 7 | 402026 | М-043 | 6885- | Манометар у кухињи од 2,5 bar. ( podstanicа ВР на разделнику паре) |
| 8 | 402026 | М-044 | 6885- | Манометар у кухињи од 6 bar. ( podstanicа ВР на разделнику топле воде) |
| 9 | 402026 | М-045 | 6885- | Манометар у кухињи од 6 bar. ( podstanicа ВР на бојлеру) |
| 10 | 402026 | М-741 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 281 |
| 11 | 402026 | М-332 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 6578 |
| 12 | 402026 | М-1042 | 6885- | Манометар, са еластичним мерним елементом, 894 |
| 13 | 402026 | М-1098 | 6885- | Манометар до 6 бара, Fadip, 6558 |
| 14 | 402026 | М-751 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 6526 |
| 15 | 402026 | М-1105 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 40 |
| 16 | 402026 | М-1104 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 05.89 |
| 17 | 402026 | M-1108 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 72324 |
| 18 | 402026 | M-1107 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 72314 |
| 19 | 402026 | М-1106 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 39 |
| 20 | 402026 | М-338 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 2189 |
| 21 | 402026 | М-342 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 6575 |
| 22 | 402026 | М-341 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 6567 |
| 23 | 402026 | М-743 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 1388 |
| 24 | 402026 | М-359 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 23 |
| 25 | 402026 | М-1041 | 6885- | Манометар, WIKA, 4131977012 |
| 26 | 402026 | М-1040 | 6885- | Манометар, са еластичним мерним елементом, WIKA, 4131778817 |
| 27 | 402026 | М-335 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 6533 |
| 28 | 402026 | М-356 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 0087060 |
| 29 | 402026 | М-333 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 6573 |
| 30 | 402026 | М-330 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 6551 |
| 31 | 402026 | М-747 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 388 |
| 32 | 402026 | М-1037 | 6885- | Манометар, са еластичним мерним елементом - ваздух, ISPESL, 13 |
| 33 | 402026 | М-1062 | 6885- | Манометар са ел. мерним елементом - ваздух, Борац Београд, 07 |
| 34 | 402026 | М-744 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 24 |
| 35 | 402026 | М-1039 | 6885- | Манометар, са еластичним мерним елементом, 26 |
| 36 | 402026 | М-1036 | 6885- | Манометар, са еластичним мерним елементом - ваздух, ISPESL, 12 |
| 37 | 402026 | М-1101 | 6885- | Манометар до 6 бара, WIKA |
| 38 | 402026 | М-358 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 4846 |
| 39 | 402026 | М-340 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 6572 |
| 40 | 402026 | М-334 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 6555 |
| 41 | 402026 | М-1034 | 6885- | Манометар, са еластичним мерним елементом - ваздух, WIKA, 4132012417 |
| 42 | 402026 | М-339 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 2227 |
| 43 | 402026 | М-1100 | 6885- | Манометар до 6 бара, Fadip, 6564 |
| 44 | 402026 | М-331 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 608 |
| 45 | 402026 | М-1103 | 6885- | Манометар до 4 бара, EN 837-1 |
| 46 | 402026 | М-1099 | 6885- | Манометар до 16 бара, BB |
| 47 | 402026 | М-329 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 2189 |
| 48 | 402026 | М-1102 | 6885- | Манометар до 4 бара, EN 837-1 |
| 49 | 402026 | М-328 | 6885- | Манометар са еластич.мерним елем, ваздух 05.89 |
| 50 | 402026 | М-1145 | 6885- | Манометар до 6 бара, Fadip, 6563 |
| 51 | 402026 | М-1144 | 6885- | Манометар до 6 бара, 2135 |
| 52 | 402027 | М-1109 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 6 bara, бр. бб |
| 53 | 402027 | М-1110 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 40 bara, бр. бб |
| 54 | 402027 | М-1111 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 40 bara, бр. бб |
| 55 | 402027 | М-1112 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 16 bara, бр. Бб |
| 56 | 402027 | М-1113 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 4 bara, бр. бб |
| 57 | 402027 | М-1114 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 16 bara, бр. бб |
| 58 | 402027 | М-1115 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 10 bara, бр. бб |
| 59 | 402027 | М-1116 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 10 bara, бр. бб |
| 60 | 402027 | М-1117 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 6 bara, бр. бб |
| 61 | 402027 | М-1118 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 4 bara, бр. бб |
| 62 | 402027 | М-1119 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 16 bara, бр. бб |
| 63 | 402027 | М-1120 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 16 bara, бр. бб |
| 64 | 402027 | М-1121 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 6 bara, бр. бб |
| 65 | 402027 | М-1122 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 16 bara, бр. бб |
| 66 | 402027 | М-1123 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 6 bara, бр. бб |
| 67 | 402027 | М-1124 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 10 bara, бр. бб |
| 68 | 402027 | М-1125 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 10 bara, бр. бб |
| 69 | 402027 | М-1126 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 16 bara, бр. бб |
| 70 | 402027 | М-1127 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 6 bara, бр. бб |
| 71 | 402027 | М-1128 | 6885- | Манометар са еластичним мерним елементом до 6 bara, бр. бб |

ПАРТИЈА 2:

| Ред. број | Идентификациони број |  | Номенклатурни број | Н А З И В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класификациони | Словна ознака |  | (Ознака мерила и серијски број) |
|  | број | и евид.број |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРМОМЕТРИ |  |  |  |  |
| 1 | 415035 | М-1129 | 6885- | Термометар до 120 С |
| 2 | 415035 | М-1130 | 6885- | Термометар до 120 С |
| 3 | 415035 | М-1131 | 6885- | Термометар до 120 С |
| 4 | 415035 | М-1132 | 6885- | Термометар до 120 С |
| 5 | 415035 | М-1133 | 6885- | Термометар до 120 С |
| 6 | 415035 | М-1134 | 6885- | Термометар до 120 С |
| 7 | 415035 | М-1135 | 6885- | Термометар до 140 С |
| 8 | 415035 | М-1136 | 6885- | Термометар до 130 С |
| 9 | 415035 | М-1137 | 6885- | Термометар до 50 С |
| 10 | 415035 | М-1138 | 6885- | Термометар до 140 С |
| 11 | 415035 | М-1139 | 6885- | Термометар до 140 С |
| 12 | 415035 | М-1140 | 6885- | Термометар до 120 С |
| 13 | 415035 | М-1141 | 6885- | Термометар до 120 С |
| 14 | 415035 | М-1142 | 6885- | Термометар до 130 С |
| 15 | 415035 | М-1143 | 6885- | Термометар до 130 С |

ПАРТИЈА 3:

| Ред бр. | Захтевани радови | Koличина (Комад) | Локација средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Верификација уређаја за испитивање силе кочења - Произвођач: HOFMANN - Moдел: SAFELANE TRUCK 13t - Технички подаци: IP 54, U=3/N/PE 380 V, 50 Hy, Пречник ролни 200мм, дужина 1000 мм, снага 5,5 кW/9,2 kW | 1 | касарна 1300 каплара, Врање |

НАПОМЕНА:

- Извођач радова мора бити овлашћен (акредитован) за извођење потраживаних радова,

- После извршених радова извођач радова мора да достави сву потребну документацију за прегледана мерила (издавање потврде о оверавању, попуњавање картона мерила, израда извештаја за неисправна мерила).

- Наручилац услуге се обавезује да предметна средства из Партије 1 и 2 достави до лабораторије Добављача.

- Предмет набавке услуге је следећи:

| Број из ОРН | Назив задатка из Плана набавки | Позиција из плана набавки |
| --- | --- | --- |
| 50430001 | Услуга одржавањa мерно испитне опреме-баждарење и верификација | 1.2.6/2018 |

- Критеријум за избор најповољнијег добављача је најнижа понуђена цена. На  основу  примљених  понуда, реализатор  набавке  ће  донети  одлуку  о  избору најповољнијег понућача.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељена наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

- Место извршења услуге је у лабораторији Добављача услуге. Наручилац услуге за Партију 1 и 2 се обавезује да предметна средства достави до лабораторије Добављача, као и да преузме исте након обавештења да је услуга реализована у целости. За Партију 3, Добављач се обавезује да услугу реализије у касарни 1300 каплара у Врању.

- Приликом достављања понуде поступити у складу са чланом 6.2 оквирног споразума број  5671-46 од 24.10.2018. године.

- Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу Војна поште 5007 Врање, касарна 1.ппКМВ, ул. Краљевића Марка 2, 17500 Врање, са напоменом:

''Понуда за ЈН – услуга потврђивања и оверавања опреме (баждарења и верификације) 88/2021 – Партија 1 - НЕ ОТВАРАТИ''.

''Понуда за ЈН – услуга потврђивања и оверавања опреме (баждарења и верификације) 88/2021 – Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ''.

''Понуда за ЈН – услуга потврђивања и оверавања опреме (баждарења и верификације) 88/2021 – Партија 3 - НЕ ОТВАРАТИ''.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

- Понуда се доставља најкасније до 16.08.2021.године, до 11.00 часова.

- Јавно отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 5007 Врање, касарна 1.ппКМВ, ул. Краљевића Марка 2, 17500 Врање, објекат број 58, канцеларија број 86, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 16.08.2021. године у 11,15 часова.

- Понуда мора садржати податке о цени без ПДВ-а за сваку појединачну услугу, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. Поред тога, понуда мора садржати рок реализације услуге и као и рок важења понуде.

Под роком реализације се подразумева обавештење ВП 5007 Врање да је услуга реализована у целости и да се мерна опрема може преузети из ваше лабораторије.

У случају да понуда не садржи неке од горенаведених података, сматраће се неисправном и као таква биће одбијена.

- Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

- Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о набавци донети у року од максимално 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници МО најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.

- Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 5007 Врање, са назнаком: ''Питања за ЈН – услуге потврђивања и оверавања опреме (баждарења и верификације 88/2021'', или  путем телефакса на број: 017/74-27-140 у времену од 08.00-14.00 часова.

- Лице за контак је Јовица Тасић, број телефона: 064/933-64-27.

У свему осталом придржавати се оквирног споразума број 5671-46 од 24.10.2018. године

За ВП 5007 Врање

потпуковник

Дејан Станковић