РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 6002 ЗАЈЕЧАР

Број 2191-8

Од 26.06.2020.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ''ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ИНСТАЛАЦИЈА''

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 36/2020

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 73

Зајечар, јун  2020. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/15,68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.36/2020 у отвореном поступку бр.2191-2 од 19.05.2020.године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.2191-3 од 19.05.2020.године,  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуге – ''одржавање и поправка инсталација''

ЈН бр. 36/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 4 |
| II-1 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина | 5 |
| II-2 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 2.партија- Услуге поправке цевних спојева | 6 |
| II-3 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја | 7 |
| II-4 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора | 8 |
| II-5 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 5.партија – Поправка и одржавање електроинсталације у објектима | 9 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 14 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 17 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 18 |
| VI | Модел уговора | 58 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 62 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу

Наручилац:  Војска Србије, ВП 6002 Зајечар,

Адреса: ул.Николе Пашића бб, 19000 Зајечар

Интернет страница: http://www.nabavke.mod.gov.rs/ и http://portal.ujn.gov.rs/ .

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.36/2020  је набавка – ''Одржавање и поправка инсталација'', назив и ознака из Општег речника набавке:

1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина - 50510000

2.партија- Услуге поправке цевних спојева - 50514300

3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја - 50530000

4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора – 50532200

5.партија- Поправка и одржавање електроинсталације у објектима-50700000

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

- Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

- Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.

- Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: вс Драган Митровић тел: 066/8712-675 и факс:019/422-034 лок.120.

II-1   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,

1) Врста, количина и опис услуге

Врста предмета јавне набавке је за све партије ''Одржавање и поправка инсталација''

2) Техничке карактеристике (спецификације)

Набавка предметних услуга мора бити у складу са важећим правилницима, прописима и

стандардима који се односе на исте.

1.п- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

| Р. бр. | Назив услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплетан ремонт бензинске „Томос“ пумпе за воду 50 кубика: | ком | 2 |
| 1.1 | Набавка и уградња новог карбуратора | ком | 1 |
| 1.2 | Набавка и уградња новог механизма за потезницу | ком | 1 |
| 1.3 | Набавка и уградња нових семеринга пумпе | ком | 2 |
| 1.4 | Набавка и уградња нових лежајева пумпе | ком | 2 |
| 1.5 | Набавка и уградња новог резервоара пумпе | ком | 1 |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

II-2   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,

2.п- Услуге поправке цевних спојева

| Р. бр. | Назив услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санација поцинкованих цеви за топлу воду од 5/4 цола и 1 цол КН-58 (амбуланта) (3x40м) | м | 120 |
| 1.1 | Демонтажа (сечење) постојећих поцинкованих цеви на плафону у ходнику амбуланте (3x40м) | м | 120 |
| 1.2 | Набавка и уградња нових поцинкованих цеви на плафону у ходнику амбуланте (3x40м) од 5/4 цола и 1 цол и спајање са старом водоводном инсталацијом која напаја спрат и тоалете објекта | м | 120 |
| 1.3 | Набавка и уградња нових поцинкованих тештика 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |
| 1.4 | Набавка и уградња нових поцинкованих колена 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |
| 1.5 | Набавка и уградња нових поцинкованих спојница дупли нипли 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |
| 1.6 | Набавка и уградња нових поцинкованих муфа 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |
| 1.7 | Набавка и уградња нових поцинкованих холендера 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

II-3   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,

3.п – Услуга поправка и одржавање уређаја (хидранти)

| Р. бр. | Назив услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подземних хидраната на инсталацији азбестних цеви фи 80 у касарни „Никола Пашић“ Зајечар | ком | 11 |
|  | Датум:; М.П.; Потпис понуђача. |  |  |

II-4   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,

4.п – Услуга поправка и одржавање трансформатора

на ИО „Војна-Карбулово“ и у касарни „Хајдук Вељко“ Неготин

| Р. бр. | Назив услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испитивање исправности и ревизија трафостанице 10/0,4 кV „Војна-Карбулово“ на ИО „Војна – Карбулово“ Неготин Ревизија Трафостаница обухвата следеће радове: -обезбеђење безнапонског стања наведених трафостаница -чишћење трафо боксa -комплетна ревизија трансформатора -контролу нивоа уља у трансформаторима -узимање узорака уља из трансформатора,испитивање истог и издавање атеста -доливање изолационог трансформаторског уља у конзерватор -комплетна ревизија постројења 0,4 kV -мерење отпора уземљења и издавање атеста о мерењу -мерење отпора изолације намотаја трансформатора -мерење диелектричне чврстоће изолационог трансформаторског уља | ком | 1 |
| 2 | Испитивање исправности и ревизија трафостанице 10/0,4 кV у касарни „Хајдук Вељко“ у Неготину Ревизија Трафостаница обухвата следеће радове: -обезбеђење безнапонског стања наведених трафостаница -чишћење трафо боксa -комплетна ревизија трансформатора -контролу нивоа уља у трансформаторима -узимање узорака уља из трансформатора,испитивање истог и издавање атеста -доливање изолационог трансформаторског уља у конзерватор -комплетна ревизија постројења 0,4 kV -мерење отпора уземљења и издавање атеста о мерењу -мерење отпора изолације намотаја трансформатора -мерење диелектричне чврстоће изолационог трансформаторског уља | ком | 1 |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

II-5   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,

5.п- Поправка и одржавање електроинсталације у објектима

(поправка електроормана и расвете)

| Р. бр. | Назив услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поправка електроормана и расвете у КН 7 „Кухиња“ |  |  |
| 1.1 | Обележавање сваког кабла понаособ и дефинисање који кабал који потрошач напаја | ком | 1 |
| 1.2 | Демонтажа постојећег главно-разводног ормана димензија 1280x1200x200мм (VxSxD). Пре саме демонтаже потребно је обити зид изнад самог ормана целом дужином у висини од минимум 200мм како би се претходно обележени каблови извукли | ком | 1 |
| 1.3 | Демонтажа малог ормана који се налази у главни орман и пребацивање осигурача у главни орман. Увожење кабла у главни орман и пребацивање гребенастог прекидача који се налази на овом орману у главни орман. Пре тога уградити каналицу на зиду како би се у њу сместио кабл | ком | 1 |
| 2. | Радионичко шемирање главног разводног ормана. | ком | 1 |
| 3. | Израда и уградња главног специјалног разводног ормана који треба да се састоји из следећег: | ком | 1 |
| 3.1. | Двокрилни метални орман са бравицом за закључавање израђен од декапирног лима дебљине минимум 1.5 мм димензија 1280x1200x200мм (VxSxD), с тим да се доњи део ормана cca 310мм не отвара јер су у том делу предвиђени прекидачи за искључење целог ормана (врата су димензије cca 1280-310мм=970мм). Увод свих каблова је са горње стране ормана, с тим што је потребно предвидети уводнике за све каблове сем доводних каблова. | ком | 1 |
| 3.2. | Уградња аутоматских осигурача 3п тип Б/Ц 50/63А за трофазне потрошаче-уместо постојећих ЕЗ осигурача са патроном. | ком | 12 |
| 3.3. | Уградња аутоматских осигурача 1п тип Б 16/25А за трофазне потрошаче-уместо постојећих ЕЗ осигурача са патроном. | ком | 60 |
| 3.4. | Уградња аутоматских осигурача 1п тип Б 25/32А за трофазне потрошаче-уместо постојећих ЕЗ осигурача са патроном. | ком | 9 |
| 3.5. | Уградња аутоматских осигурача 1п тип Б 16/25А за монофазне потрошаче-уместо постојећих ЕЗ осигурача са патроном +резерва | ком | 27 |
| 3.6. | Уградња аутоматских осигурача 1п тип Б 16/25А за монофазне потрошаче-уместо постојећих аутоматских осигурача | ком | 20 |
| 3.7. | Уградња аутоматских осигурача 3п тип C 63А за трофазне потрошаче-уместо постојећих ножастих осигурача од 63 А који се налазе у малом орману | ком | 3 |
| 3.8. | Уградња моторног заштитног прекидача од 1А који штити мотор од преоптерећења и кратког споја са помоћним 1NO+1NC контактом и TRIP контактом у случају прораде заштите за заштиту електромотора вентилатора | ком | 1 |
| 3.9. | Уградња контактора 230V 2,2kW са помоћним контактом за покретање електромотора вентилатора | ком | 1 |
| 3.10. | Уградња сигналне сијалице ЛЕД црвене боје 230 V која светли када је електромотор вентилатора у квару | ком | 1 |
| 3.11. | Уградња сигналних сијалица ЛЕД зелене боје 230 V које светле када је прекидач укључен односно код вентилатора када је он укључен | ком | 17 |
| 3.12. | Уградња сигналних сијалица ЛЕД зелене боје 230 V које светле када су присутне све три фазе R-S-T на доводу (за један и за други довод) | ком | 6 |
| 3.13. | Уградња редне стезаљке на опругу – енергетске клеме за пресек кабла до 10мм2 реномираних светских произвођача wago, phoenix contact (или адекватни еквивалент) за фазне проводнике | ком | 150 |
| 3.14. | Уградња енергетских клема са заштитним поклопцем за увод два напојна кабла у орман за номиналну струју 200А по фази | ком | 6 |
| 3.15. | Уградња гребенастих прекидача 3P са положајем 0-1 lth = 200А за укључење/искључење главног ормана (понуда може да обухвати компакт прекидач са продуженим погоном који штити доводни орман од кратког споја) | ком | 2 |
| 3.16. | Уградња гребенастих прекидача 3P са положајем 0-1 lth = 25/40/63А за укључење/искључење потрошача | ком | 19 |
| 3.17. | Уградња уводника за каблове ПГ21/ПГ25/ПГ32 | ком | 50 |
| 3.18. | Уградња провидног плексигласа који се монтира на вратима ормана са унутрашње стране како би се избегао додир са струјом приликом отварања ормана | ком | 1 |
| 3.19. | Уградња бакарних шина димензија 30x10x250 (SxVxD) перфорирана са шрафовима на коју се повезује нулти и заштитни проводник | ком | 4 |
| 3.20. | Уградња бакарне сабирнице RST трополна изолована 63А са виљушкама | ком | 2 |
| 3.21. | Уградња проводника P/F 50мм2 од енергетских клема на врху ормана до гребенастог прекидача | м | 6 |
| 3.22. | Уградња проводника P/F 6мм2/10мм2 за шемирање ормана од осигурача до гребенастих прекидача, и од гребенастих прекидача до редних клема | паушално метара | 500 |
| 3.23. | Уградња проводника P/F 2,5мм2/4мм2 за команду вентилатора, енергетику за вентилацију сигналне сијалице... | паушално метара | 200 |
| 4. | Уградња (коришћење) осталог потрошног материјала: шрафовска роба, кабловске каналице, спирачни бужир, изолир, пурпена, ДИН шине, гипс, хилзне, кабловске папучице, окасте папучице, означене плочице... | паушално комада | 1 |
| 5. | Монажа ормана на лицу места, подешавање заштите за вентилатое, повезивање напојних каблова, повезивање свих потрошача и пустање у погон | ком | 1 |
| 6. | Монтажа скеле (са урађеним елаборатом о безбедности на раду - скеле) на висини од 6 метара у сали за обедовање бр.1 | ком | 1 |
| 7. | Демонтажа старих уградних флуо растера 3x36 W димензија: 120x30x7, на висини од 6 метара | ком | 33 |
| 8. | Набавка и уградња нових ЛЕД панела „надградни“ 40 W (са припадајућим материјалом за уградњу: PF кабли, редне клеме, качилице...), димензија: 120x30x7, на висини од 6 метара | ком | 33 |

Датум

Понуђач

М. П.

_______________________                                                       _______________________

3) Квалитет

Услуге, која се нуде морају бити у складу са нормативним актима и прописима који

уређују пружање понуђених услуга у Републици Србији.

4) Контрола квалитета пружених услуга – квалитативни и квантитативни

пријем

По завршетку свих услуга дефинисаних Уговором, наручиоц и пружалац услуге

приступају реализацији квалитативног пријема и коначног обрачуна пружених услуга и

то по урађеном записнику, за све партије.

Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном

обрачуну пружених услуга или одуговлачи са својим учешћем, друга старана има право

самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу

страну.

Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун пружених услуга образује наручиоц

услуге, а пружалац услуге одређује свог представника

Уколико се приком квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, пружалац

услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за кавлитативни пријем одреди.

Наручиоц има право да при коначном обрачуну радова задржи као депозит, ако за то

постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем

трећег лица.

Пружалац услуге је дужан да у току коначног обрачуна услуге врати наручиоцу,

комплетну техничку документацију коју је примио ради извршења предметне услуге.

Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности,

наручиоц ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.

5) Гаранција и рекламација

Гарантни рок за понуђену услугу износи за:

1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина – 12 месеци

2.партија- Услуге поправке цевних спојева - 12 месеци

3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја - 12 месеци

4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора - 12 месеци

5.партија – Поправка и одржавање електроинсталације у објектима - 12 месеци

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема

услуге.

За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а  Извођач услуге је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 10 дана од писменог позива Наручиоца.

Понуђач је дужан да Крајњем кориснику испоручи оверену писану гаранцију са условима

гаранције за извршену услугу.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као

неприхватљива.

6) Рок за извршење услуга

Рок за извршење услуга добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у

образац понуде, а рачуна се од дана када Понуђач прими захтев за извршење услуге који је упутио Наручилац, а за сваку партију појединачно.

Рок за извршење услуга мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања

уговора. Рок за извршење услуга је за:

1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина–30 (тридесет) радних дана

2.партија- Услуге поправке цевних спојева - 30 (тридесет) радних дана

3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја - 45 (четрдесетпет) радних дана

4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора - 20 (двадесет) радних дана

5.партија – Поправка и одржавање електроинсталације у објектима - 45 (четрдесетпет) радних дана

Уколико је понуђени рок извршењауслуге  дужи од траженог, понуда се одбија као неодговарајућа.

Пружалац услуга је у обавези да најави крајњем кориснику вршење уговорене услуге, 3 дана пре почетка истих.

Уколико пружалац из објективних разлога не може извршити услугу у уговореном року,

може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу

одмах по наступању измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније

5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац услуге је дужан да у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за продужење

рока одговори Пружаоцу. Уколико наручилац не одговори пружаоцу писаним дописом у

датом року, сматраће се да је дао сагласност.

- Места извршења услуга: гарнизон Зајечар

1-партија – Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина:

- Касарна ''Никола Пашић'' Зајечар

2-партија – Услуге поправке цевних спојева:

- Касарна ''Никола Пашић'' Зајечар

3- партија – Услуга поправка и одржавање уређаја:

- Касарна ''Никола Пашић'' Зајечар

4-партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора:

- Касарна ''Хајдук Вељко'' Неготин

- ИО „Војна – Карбулово“ Неготин

5-партија – Поправка и одржавање електроинсталације у објектима:

- Касарна ''Никола Пашић'' Зајечар

III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1),2 и 4), али су дужни да на свом меморандуму доставе интернет страницу  на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) 2) и 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са  истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок извршења. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Модел уговора.

- Менично овлашћење за озбиљност понуде

(ОБРАЗАЦ 1-1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга –

1.п- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

ЈН ___/2020)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

1-п - „ Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина“

ЈН ___/2020

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ______ дана од дана квалитативног пријема услуге. |  |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана): ______ дана од дана отварања понуде |  |
| Рок реализације услуге (не дужи од 30 радних дана ): ______дана од дана пријема захтева за реализацију услуге. |  |
| Гарантни период (не може бити краћи од 12 месеци): ______месеци од дана реализације услуге. |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2-1)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1.п- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

у касарни ''Никола Пашић'' у Зајечар

| Назив и опис | јм | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Комплетан ремонт бензинске „Томос“ пумпе за воду 50 кубика: | ком | 2 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња новог карбуратора | ком | 1 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња новог механизма за потезницу | ком | 1 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња нових семеринга пумпе | ком | 2 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња нових лежајева пумпе | ком | 2 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња новог резервоара пумпе | ком | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| УКУПАН ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки

тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а

(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у

колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну

цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и

интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку услуге број ___/2020 –

1-п - „ Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина “ достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1 | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2 | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора |

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку

понуду.

У ___________, дана ________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе Понуђача:

1.__________________________				_________________________

Потпис и МП

2.__________________________				_________________________

Потпис и МП

3.__________________________				_________________________

Потпис и МП

(ОБРАЗАЦ 1-2)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге–

2.п- Услуге поправке цевних спојева

(јавна набавка ___/2020)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

2-п - „ Услуге поправке цевних спојева “

ЈН ___/2020

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ______ дана од дана квалитативног пријема услуге. |  |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана): ______ дана од дана отварања понуде |  |
| Рок реализације услуге (не дужи од 30 радних дана ): ______дана од дана пријема захтева за реализацију услуге. |  |
| Гарантни период (не може бити краћи од 12 месеци): ______месеци од дана реализације услуге. |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2- 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

2.п- Услуге поправке цевних спојева

у касарни ''Никола Пашић'' у Зајечару

| Назив и опис | јм | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Санација поцинкованих цеви за топлу воду од 5/4 цола и 1 цол КН-58 (амбуланта) (3x40м) | м | 120 |  |  |  |  |
| Демонтажа (сечење) постојећих поцинкованих цеви на плафону у ходнику амбуланте (3x40м) | м | 120 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња нових поцинкованих цеви на плафону у ходнику амбуланте (3x40м) од 5/4 цола и 1 цол и спајање са старом водоводном инсталацијом која напаја спрат и тоалете објекта | м | 120 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња нових поцинкованих тештика 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња нових поцинкованих колена 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња нових поцинкованих спојница дупли нипли 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња нових поцинкованих муфа 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња нових поцинкованих холендера 5/4 цола и спајање са старом водоводном инсталацијом | ком | 12 |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки

тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а

(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у

колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну

цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и

интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку услуге  број ___/2020 –

2-п - „ Услуге поправке цевних спојева “ достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1 | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2 | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора |

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку

понуду.

У ___________, дана ________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе Понуђача:

1.__________________________				_________________________

Потпис и МП

2.__________________________				_________________________

Потпис и МП

3.__________________________				_________________________

Потпис и МП

(ОБРАЗАЦ 1-3)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге–

3.п- Услуга поправка и одржавање уређаја  на локацији  касарна „Никола Пашић“ Зајечар

(јавна набавка ___/2020)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

3.п- Услуга поправка и одржавање уређаја на локацији  касарна „Никола Пашић“ Зајечар (јавна набавка ___/2020)

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ______ дана од дана квалитативног пријема услуге. |  |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана): ______ дана од дана отварања понуде |  |
| Рок реализације услуге (не дужи од 45 радних дана ): ______дана од дана пријема захтева за реализацију услуге. |  |
| Гарантни период (не може бити краћи од 12 месеци): ______месеци од дана реализације услуге. |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2- 3)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

3.п- Услуга поправка и одржавање уређаја на локацији  касарна „Никола Пашић“ Зајечар

(јавна набавка ___/2020)

| Назив и опис | јм | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Замена подземних хидраната на инсталацији азбестних цеви фи 80 у касарни „Никола Пашић“ Зајечар | ком | 11 |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| УКУПАН ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки

тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а

(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у

колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну

цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и

интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку услуге  број ___/2020 –

3.п- Услуга поправка и одржавање уређаја достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1 | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2 | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора |

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку

понуду.

У ___________, дана ________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе Понуђача:

1.__________________________				_________________________

Потпис и МП

2.__________________________				_________________________

Потпис и МП

3.__________________________				_________________________

Потпис и МП

(ОБРАЗАЦ 1-4)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге–

4.п- Услуга поправке и одржавања трансформатора

на ИО „Војна – Карбулово“ Неготин и у касарни ''Хајдук Вељко'' Неготин

(јавна набавка ___/2020)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

4-п - „ Услуга поправке и одржавања трансформатора “

ЈН ___/2020

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ______ дана од дана квалитативног пријема услуге. |  |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана): ______ дана од дана отварања понуде |  |
| Рок реализације услуге (не дужи од 20 радних дана ): ______дана од дана пријема захтева за реализацију услуге. |  |
| Гарантни период (не може бити краћи од 12 месеци): ______месеци од дана реализације услуге. |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2- 4)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

4.п- Услуга поправке и одржавања трансформатора

на ИО „Војна – Карбулово“ Неготин и у касарни ''Хајдук Вељко'' Неготин

| Назив и опис | јм | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Испитивање исправности и ревизија трафостанице 10/0,4 кV „Војна-Карбулово“ на ИО „Војна – Карбулово“ Неготин Ревизија Трафостаница обухвата следеће радове: -обезбеђење безнапонског стања наведених трафостаница -чишћење трафо боксa -комплетна ревизија трансформатора -контролу нивоа уља у трансформаторима -узимање узорака уља из трансформатора,испитивање истог и издавање атеста -доливање изолационог трансформаторског уља у конзерватор -комплетна ревизија постројења 0,4 kV -мерење отпора уземљења и издавање атеста о мерењу -мерење отпора изолације намотаја трансформатора -мерење диелектричне чврстоће изолационог трансформаторског уља | ком | 1 |  |  |  |  |
| Испитивање исправности и ревизија трафостанице 10/0,4 кV у касарни „Хајдук Вељко“ у Неготину Ревизија Трафостаница обухвата следеће радове: -обезбеђење безнапонског стања наведених трафостаница -чишћење трафо боксa -комплетна ревизија трансформатора -контролу нивоа уља у трансформаторима -узимање узорака уља из трансформатора,испитивање истог и издавање атеста -доливање изолационог трансформаторског уља у конзерватор -комплетна ревизија постројења 0,4 kV -мерење отпора уземљења и издавање атеста о мерењу -мерење отпора изолације намотаја трансформатора -мерење диелектричне чврстоће изолационог трансформаторског уља | ком | 1 |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки

тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а

(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у

колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну

цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и

интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку услуге  број ___/2020 –

4-п - „ Услуга поправке и одржавања трансформатора “ достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1 | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2 | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора |

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку

понуду.

У ___________, дана ________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе Понуђача:

1.__________________________				_________________________

Потпис и МП

2.__________________________				_________________________

Потпис и МП

3.__________________________				_________________________

Потпис и МП

(ОБРАЗАЦ 1-5)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге–

5.п- Поправка и одржавање електроинсталације у објектима  на локацији  касарна „Никола Пашић“ Зајечар

(јавна набавка ___/2020)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

5.п- Поправка и одржавање електроинсталације у објектима на локацији  касарна „Никола Пашић“ Зајечар (јавна набавка ___/2020)

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ______ дана од дана квалитативног пријема услуге. |  |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана): ______ дана од дана отварања понуде |  |
| Рок реализације услуге (не дужи од 45 радних дана ): ______дана од дана пријема захтева за реализацију услуге. |  |
| Гарантни период (не може бити краћи од 12 месеци): ______месеци од дана реализације услуге. |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2- 5)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

5.п- Поправка и одржавање електроинсталације у објектима на локацији  касарна „Никола Пашић“ Зајечар

(јавна набавка ___/2020)

| Назив и опис | јм | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Поправка електроормана и расвете КН 7 „Кухиња“ |  |  |  |  |  |  |
| Обележавање сваког кабла понаособ и дефинисање који кабал који потрошач напаја | ком | 1 |  |  |  |  |
| Демонтажа постојећег главно-разводног ормана димензија 1280x1200x200мм (VxSxD). Пре саме демонтаже потребно је обити зид изнад самог ормана целом дужином у висини од минимум 200мм како би се претходно обележени каблови извукли | ком | 1 |  |  |  |  |
| Демонтажа малог ормана који се налази у главни орман и пребацивање осигурача у главни орман. Увожење кабла у главни орман и пребацивање гребенастог прекидача који се налази на овом орману у главни орман. Пре тога уградити каналицу на зиду како би се у њу сместио кабл | ком | 1 |  |  |  |  |
| Радионичко шемирање главног разводног ормана. | ком | 1 |  |  |  |  |
| Израда и уградња главног специјалног разводног ормана који треба да се састоји из следећег: | ком | 1 |  |  |  |  |
| Двокрилни метални орман са бравицом за закључавање израђен од декапирног лима дебљине минимум 1.5 мм димензија 1280x1200x200мм (VxSxD), с тим да се доњи део ормана cca 310мм не отвара јер су у том делу предвиђени прекидачи за искључење целог ормана (врата су димензије cca 1280-310мм=970мм). Увод свих каблова је са горње стране ормана, с тим што је потребно предвидети уводнике за све каблове сем доводних каблова. | ком | 1 |  |  |  |  |
| Уградња аутоматских осигурача 3п тип Б/Ц 50/63А за трофазне потрошаче-уместо постојећих ЕЗ осигурача са патроном. | ком | 12 |  |  |  |  |
| Уградња аутоматских осигурача 1п тип Б 16/25А за трофазне потрошаче-уместо постојећих ЕЗ осигурача са патроном. | ком | 60 |  |  |  |  |
| Уградња аутоматских осигурача 1п тип Б 25/32А за трофазне потрошаче-уместо постојећих ЕЗ осигурача са патроном. | ком | 9 |  |  |  |  |
| Уградња аутоматских осигурача 1п тип Б 16/25А за монофазне потрошаче-уместо постојећих ЕЗ осигурача са патроном +резерва | ком | 27 |  |  |  |  |
| Уградња аутоматских осигурача 1п тип Б 16/25А за монофазне потрошаче-уместо постојећих аутоматских осигурача | ком | 20 |  |  |  |  |
| Уградња аутоматских осигурача 3п тип C 63А за трофазне потрошаче-уместо постојећих ножастих осигурача од 63 А који се налазе у малом орману | ком | 3 |  |  |  |  |
| Уградња моторног заштитног прекидача од 1А који штити мотор од преоптерећења и кратког споја са помоћним 1NO+1NC контактом и TRIP контактом у случају прораде заштите за заштиту електромотора вентилатора | ком | 1 |  |  |  |  |
| Уградња контактора 230V 2,2kW са помоћним контактом за покретање електромотора вентилатора | ком | 1 |  |  |  |  |
| Уградња сигналне сијалице ЛЕД црвене боје 230 V која светли када је електромотор вентилатора у квару | ком | 1 |  |  |  |  |
| Уградња сигналних сијалица ЛЕД зелене боје 230 V које светле када је прекидач укључен односно код вентилатора када је он укључен | ком | 17 |  |  |  |  |
| Уградња сигналних сијалица ЛЕД зелене боје 230 V које светле када су присутне све три фазе R-S-T на доводу (за један и за други довод) | ком | 6 |  |  |  |  |
| Уградња редне стезаљке на опругу – енергетске клеме за пресек кабла до 10мм2 реномираних светских произвођача wago, phoenix contact (или адекватни еквивалент) за фазне проводнике | ком | 150 |  |  |  |  |
| Уградња енергетских клема са заштитним поклопцем за увод два напојна кабла у орман за номиналну струју 200А по фази | ком | 6 |  |  |  |  |
| Уградња гребенастих прекидача 3P са положајем 0-1 lth = 200А за укључење/искључење главног ормана (понуда може да обухвати компакт прекидач са продуженим погоном који штити доводни орман од кратког споја) | ком | 2 |  |  |  |  |
| Уградња гребенастих прекидача 3P са положајем 0-1 lth = 25/40/63А за укључење/искључење потрошача | ком | 19 |  |  |  |  |
| Уградња уводника за каблове ПГ21/ПГ25/ПГ32 | ком | 50 |  |  |  |  |
| Уградња провидног плексигласа који се монтира на вратима ормана са унутрашње стране како би се избегао додир са струјом приликом отварања ормана | ком | 1 |  |  |  |  |
| Уградња бакарних шина димензија 30x10x250 (SxVxD) перфорирана са шрафовима на коју се повезује нулти и заштитни проводник | ком | 4 |  |  |  |  |
| Уградња бакарне сабирнице RST трополна изолована 63А са виљушкама | ком | 2 |  |  |  |  |
| Уградња проводника P/F 50мм2 од енергетских клема на врху ормана до гребенастог прекидача | м | 6 |  |  |  |  |
| Уградња проводника P/F 6мм2/10мм2 за шемирање ормана од осигурача до гребенастих прекидача, и од гребенастих прекидача до редних клема | паушално метара | 500 |  |  |  |  |
| Уградња проводника P/F 2,5мм2/4мм2 за команду вентилатора, енергетику за вентилацију сигналне сијалице... | паушално метара | 200 |  |  |  |  |
| Уградња (коришћење) осталог потрошног материјала: шрафовска роба, кабловске каналице, спирачни бужир, изолир, пурпена, ДИН шине, гипс, хилзне, кабловске папучице, окасте папучице, означене плочице... | паушално комада | 1 |  |  |  |  |
| Монажа ормана на лицу места, подешавање заштите за вентилатое, повезивање напојних каблова, повезивање свих потрошача и пустање у погон | ком | 1 |  |  |  |  |
| Монтажа скеле (са урађеним елаборатом о безбедности на раду - скеле) на висини од 6 метара у сали за обедовање бр.1 | ком | 1 |  |  |  |  |
| Демонтажа старих уградних флуо растера 3x36 W димензија: 120x30x7, на висини од 6 метара | ком | 33 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња нових ЛЕД панела „надградни“ 40 W (са припадајућим материјалом за уградњу: PF кабли, редне клеме, качилице...), димензија: 120x30x7, на висини од 6 метара | ком | 33 |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |
| УКУПАН ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки

тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а

(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у

колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну

цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и

интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку услуге  број ___/2020 –

5.п- Поправка и одржавање електроинсталације у објектима достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1 | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2 | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора |

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку

понуду.

У ___________, дана ________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе Понуђача:

1.__________________________				_________________________

Потпис и МП

2.__________________________				_________________________

Потпис и МП

3.__________________________				_________________________

Потпис и МП

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге – ''одржавање и поправка инсталација'' за:

1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

2.партија- Услуге поправке цевних спојева

3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја

4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора

5.партија - Поправка и одржавање електроинсталације у објектима

(заокружити партију), ЈН бр. ___/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге – ''одржавање и поправка инсталација'' за:

1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

2.партија- Услуге поправке цевних спојева

3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја

4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора

5.партија - Поправка и одржавање електроинсталације у објектима

(заокружити партију), ЈН бр. ___/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуге – ''одржавање и поправка инсталација'' за:

1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

2.партија- Услуге поправке цевних спојева

3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја

4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора

5.партија - Поправка и одржавање електроинсталације у објектима

(заокружити партију), ЈН бр. ___/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

#### VI  МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ВОЈСКА СРБИЈЕ, ВОЈНА ПОШТА 6002 Зајечар,

Адреса: ул.Николе Пашића бб, 19000 Зајечар

- ПИБ: 102116082

- матични број: 07093608

- текући рачун број: 840-1620-21  Буџетски корисник

кога заступа командант потпуковник Бранко Радојевић,

(у даљем тексту: Наручилац)

и

''________________'' из _______.

Улица: ___________________ бр.____,

ПИБ: ______________,

Матични број: ____________,

Број рачуна: ______________,

Назив банке: ______________,

Телефон: ______________,

Телефакс: _____________,

кога заступа ______________

(у даљем тексту: Извођач),

ОСНОВ УГОВОРА: ЈН број ___/2020

Број и датум Одлуке о додели уговора:_______ од_____.2020.год.

Понуда изабраног понуђача бр.______ од _______2020.год.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

''ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ИНСТАЛАЦИЈА“

1.партију- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

2.партију- Услуге поправке цевних спојева

3.партију – Услуга поправка и одржавање уређаја

4.партију – Услуга поправке и одржавања трансформатора

5.партију – Поправка и одржавање електроинсталације у објектима

Члан 1.

Наручилац  уступа, а извођач прима да изведе услуге  за _______партију  – ''_____________________________________________________________________________'', а у свему према опису и јединачним ценама из понуде извођача заведене код наручиоца _____ од ___.___.2020.године, а која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Наручилац и Извођач су сагласни да вредност за уговарање предметних услуга  из члана.1 овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. ________ од ___.___.2020.године, износи: ________  (без ПДВ-а), а са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од ___________ динара:

Укупна уговорена вредност износи: ___________ динара.

Словима:___________________________________________.

Уговором утврђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. Укупна вредност извршене услуге ће се утврдити приликом пријема исте премером изведених количина и не може бити већа од уговорене вредности из члана 2. тачка овог уговора.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ

Члан 3.

Предмет примопредаје је услуга  из  члана 1. овог Уговора према спецификацији-техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији.

Стручни налаз у облику извештаја ''Одржавање и поправка инсталација'' за

1.партију- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

2.партију- Услуге поправке цевних спојева

3.партију – Услуга поправка и одржавање уређаја

4.партију – Услуга поправке и одржавања трансформатора

5.партију – Поправка и одржавање електроинсталације у објектима

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Извођач услуге је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, захтев за регистрацију меница, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза, за делимично неизвршење уговорних обавеза, кашњења у уговореном року.

Након изведене услуге у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Извођачу врати издате инструменте обезбеђења  5 (пет) дана након истека гарантног рока.

РОК

Члан 5.

Извођач услуге  се обавезује да услугу из члана 1. Уговора изврши у року од за :

1.партију- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина-30 радних дана,

2.партију- Услуге поправке цевних спојева-30 радних дана,

3.партију – Услуга поправка и одржавање уређаја-45 радних дана и

4.партију – Услуга поправке и одржавања трансформатора-20 радних дана.

5.партију – Поправка и одржавање електроинсталације у објектима-45 радних дана.

од дана  увођења у посао.

Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се покренути пре истека уговореног рока, а најкасније до уговореног рока.

У противном Извођач неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремено извршење уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Уговорену вредност  из члана 2. овог уговора Наручилац плаћа Извођачу на текући рачун у року од 30 (тридесет ) дана  од дана  настанка дужничко – поверилачког односа (ДПО).

Моментом настанка ДПО сматра се датум пријема услуге о извршеном квантитативном и квалитативном пријему услуге од стране комисије Наручиоца.

Плаћање рачуна се врши на основу:

- пријема рачуна достављеног најкасније у року од 15 дана од дана пријема услуге;

- комисијског записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

Рачун треба да садржи податке о врсти, количини, цени и укупној вредности услуге.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2% (два процента) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квалитативни и квантитативни пријем услуге из члана 1. овог уговора врши се од стране пријемне комисије Наручиоца у року од 7 дана од дана пријема исте.

Комисија је дужна да сачини записник у року од 8 (осам) дана од дана пријема услуге.

Комисија врши проверу квалитета и квантитета извршене услуге, у складу са спецификацијом поглавља II конкурсне документације.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.

Извођач услуге преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета услуге из члана 1. овог уговора.

Извођач  даје гаранцију за услугу из члана 1. овог уговора  _____ месеци од дана извршења.

За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а  Извођач услуге је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 10 дана од писменог позива Наручиоца.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је надлежни суд у Зајечару.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 11.

Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 12.

Уговор ступа на снагу након обостраног потписивања.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

За све што овим Уговором није изричито дефинисано, за Наручиоца и  Извођача   важе одредбе  Закона о облигационим односима.

Измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаном облику, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

Обавезе Наручиоца и Извођача  трају све до потпуног извршења уговора.

Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна и у складу са одредбама ЗОО.

Уговор је урађен  у  6 примерка, од којих су  4 (четири) примерка  за Наручиоца, а 2 (два) за  Извођача.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 	               ЗА НАРУЧИОЦА:

________________       	      	ВП 6002 Зајечар	                     потпуковник

Бранко Радојевић

НАПОМЕНА:

-Модел уговора за извођење услуга треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

-Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

-Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 6002 Зајечар, Николе Пашића бб са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ''Одржавање и поправка инсталација'' за

партију бр. __________, ЈН бр. ___/2020– НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 27.07.2020. године, до 09,00 часова.

Време и место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 27.07.2020. године, у 09,15 часова, у објекту 42,  у касарни „Никола Пашић“ у Зајечару.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде (Образац 1); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), (није обавезан); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) (понуда са подизвођачом); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Менично писмо-овлашћење, доставља се у складу са тачком 11.1 и 11.2.

- Модел уговора

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 6002 Зајечар, Николе Пашића бб, Зајечар, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку ''Одржавање и поправка инсталација'' за партију бр. __________, ЈН бр. ___/2020– НЕ ОТВАРАТИ”.

или, Допуна понуде за јавну набавку ''Одржавање и поправка инсталација'' за партију бр. __________, ЈН бр. ___/2020– НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку ''Одржавање и поправка инсталација'' за партију бр. __________, ЈН бр. ___/2020– НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ''Одржавање и поправка инсталација'' за партију бр. __________, ЈН бр. ___/2020– НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у подглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у подглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (образац 6 у подглављу V.)

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је не краћи од 30 (тридесет) дана, од дана квалитативног и квантитативног пријема услуге,  на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена  извршење услуге.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за јавну набавку у отвореном поступку ''Одржавање и поправка инсталација'' за партију бр. 1, 2, 3, 4 и 5 ЈН бр. ___/2020, не може бити краћа од 12 (дванаест) месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема услуге.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок реализације услуге.

Место реализације услуге за за партије бр 1, 2, 3 и 5 је касарна „Никола Пашић“ Зајечар.

Место реализације услуге за за партију бр. 4 је касарна „Хајдук Вељко“ Неготин и ИО „Војна-Карбулово“ Неготин,

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке, испорука и сви други пратећи трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 Меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко меницу са овлашћењем за озбиљност понуде у висини од 3 % од вредности понуде (без ПДВ-а).

Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.

Меница и менично овлашћење за озбиљност посла мора да важи најмање колико и понуда.

Понуђач доставља једну бланко меницу за све партије за које учествује, а у овлашћењу морају јасно бити наведене појединачне партије са износима за које понуђач подноси понуду. Понуда неће бити одбијена и ако се меница и овлашћење за озбиљност понуде достави за сваку партију посебно.

11.2.Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија доставља Наручиоцу приликом закључења уговора меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, без обрачунатог ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.

Меница и менично овлашћење за добро извршење посла мора да важи 5 дана након истека гарантног рока.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ___/2020 – ''одржавање и поправка инсталација'' за:

1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

2.партија- Услуге поправке цевних спојева

3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја

4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора

5.партија - Поправка и одржавање електроинсталације у објектима

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на број 019/422-034 лок.120 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63.ст.2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде

На основу Закона о меници  и тачка 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник:_____________________________,

Седиште/адреса:__________________________________,

ПИБ:________________,

Матични број________________,

Текући рачун_______________________,

(у даљем тексту дужник-Издаваоц менице)

ИЗДАЈЕ

# МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

## -за корисника бланко сопствене менице-

НАРУЧИЛАЦ: Војска Србије, ВП 6002 Зајечар, ул.Николе Пашића бб, 19000 Зајечар, ПИБ 102116082, МБ. 07093608, текући рачун 840-1620-21  (у даљем тексту: Поверилац).

За озбиљност понуде за  јавну набавку  у отвореном поступку ЈН бр.___/2020- набавку услуге ''одржавање и поправка инсталација'' за:

1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

2.партија- Услуге поправке цевних спојева

3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја

4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора

5.партија - Поправка и одржавање електроинсталације у објектима

(заокружити партију), достављамо Вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број _______________ и овлашћујемо Вас ка Повериоца да предату меницу можете попунити на износ од 3 % од вредности понуде без ПДВ-а, на износ ______________ динара (и словима____________________),

као гаранцију за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Вас као Повериоца да попуните меницу за наплату на износ ___________ Динара и да >>безусловно и неопзиво<<, >>без протеста и трошкова<<, >>вансудским путем<<, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна код банака као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист Повериоца Војска Србије, ВП 6002 Зајечар, ул.Николе Пашића бб, 19000 Зајечар.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице и меничног овлашћења је најмање колико и важења понуде.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање  Дужника ________________________.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

________________

(место и датум)

Издавалац менице

М.П.                   ________________________

(Овлашћено лице Дужника)

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Менично писмо – овлашћење – за добро извршење посла

На основу Закона о меници  и тачка 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник:_____________________________,

Седиште/адреса:__________________________________,

ПИБ:________________,

Матични број________________,

Текући рачун_______________________,

(у даљем тексту дужник-Издаваоц менице)

ИЗДАЈЕ

# МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

## -за корисника бланко сопствене менице-

НАРУЧИЛАЦ: Војска Србије, ВП 6002 Зајечар, ул.Николе Пашића бб, 19000 Зајечар, ПИБ 102116082, МБ. 07093608, текући рачун 840-1620-21  (у даљем тексту: Поверилац).

За добро извршење посла за  јавну набавку  у отвореном поступку ЈН бр.___/2020- набавку услуге ''одржавање и поправка инсталација'' за:

1.партија- Поправка и одржавање пумпи, вентила и славина

2.партија- Услуге поправке цевних спојева

3.партија – Услуга поправка и одржавање уређаја

4.партија – Услуга поправке и одржавања трансформатора

5.партија - Поправка и одржавање електроинсталације у објектима

(заокружити партију), достављамо Вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број _______________ и овлашћујемо Вас ка Повериоца да предату меницу можете попунити на износ од 10 % од вредности наручених услуга без ПДВ-а, на износ ______________ динара (и словима____________________),

као гаранцију за добро извршење посла.

Овлашћујемо Вас као Повериоца да попуните меницу за наплату на износ ___________ динара и да >>безусловно и неопзиво<<, >>без протеста и трошкова<<, >>вансудским путем<<, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна код банака као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине, а а у корист Повериоца Војска Србије, ВП 6002 Зајечар, ул.Николе Пашића бб, 19000 Зајечар.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице и меничног овлашћења је 5 (пет) дана након истека гарантног рока.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање  Дужника ________________________.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

________________

(место и датум)

Издавалац менице

М.П.                 ____ ________ ______________________

(Овлашћено лице Дужника)