| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЦЕНТРА ВОЈНОМЕДИЦИНСКИХ УСТАНОВА |  |
| --- | --- |
| Број 2062-5 |  |
| 15.07.2022. године |  |
| Б Е О Г Р А Д |  |

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- у поступку  друге фазе оквирног споразума за набавку услуге одржавања медицинске опреме, наруџбеницом, по оквирном споразуму бр. 3087-182 од 13.08.2020.године    (бр. ЈН 26/2022)

Наручилац

Центар војномедицинских установа, Пастерова бр.3, 11000 Београд,

www.mod.gov.rs, e-mail cvmu.beograd@mod.gov.rs.

Предмет јавне набавке

1.Услуга одржавања медицинске опреме по оквирном споразуму бр. 3087-182 од 13.08.2020. године (партија 101).

Дестилатор за воду

Тип: Сутјеска 20л

Фабрички број : 47

Година производње: 1987. год.

Опис радова : На средству је потребно заменити 6 грејача( 380V по узорку) уз замену силиконске жице између редне климе и грејача као и кратких спојева имеђу грејача.

Средство се налази на ВМЦ Карабурма-лабараторија.

2. Замену 50 комада електрода 6x8cm на апаратима за физикалну медицину где је због истрошености електрода потребно је заменити исте. Средства се налазе на ВМЦ Нови Београд амбуланта Земун.

Врста поступка

Предметна набавка се спроводи у поступку друге фазе оквирног бр. 3087-182 од 13.08.2020. године.

Услови за учествовање у поступку:

Позив се упућује потписницима ОС бр. 3087-182 од 13.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 20.07.2022. до 11,00 часова.

Понуда се подноси на e-mail адресу cvmu.beograd@mod.gov.rs или  непосредно у деловодство Управе ЦВМУ Београд, Пастерова 3 Београд, 3.спрат соба 309 или путем факса 011/3006-026.

Лица за контакт: пт Лазар Радојичић, 066/8715-961; ск Иван Стевановић, 066/8715-975.

МП/МВ

УПРАВНИК

п у к о в н и к

др Бранко Илић

Умножено и достављено

- Потписницима ОС 3087-182 на e-mail

- уз омот предметa