В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 198-5

22.04.2021. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке услуге је Уређење кабинета страних језика у ИВГ.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs и порталу УЈН.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – Уређење кабинета страних језика у ИВГ, ЈН бр. 25/2021 - НЕ ОТВАРАТИ“ и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 05.05.2021. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 29.04.2021. године (четвртак), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 05.05.2021. године (среда) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Илић Бранко грађ.тех., тел. 011/3603-371; 066/8700-178.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – Уређење кабинета страних језика у ИВГ, ЈН бр. 25/2021.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Уређење кабинета страних језика у ИВГ, ЈН бр. 25/2021.

| Укупна цена без ПДВ: | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 60 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

за уређење кабинета страних језика у објекту ИВГ" у Београду

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање постојећег трулог и поткорушеног малтера различитих дебљина. На местима где је постојећи малтер оштећен, испуцао или се подкорушио исти обити све до здраве подлоге, а шут изнети ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Малтерисање унутрашњих површина зидова и плафона делом продужним малтером 1:2:6, делом цементним малтером. Малтерисање извести у два слоја-груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2 са потребном зидарском скелом.. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | x |  | = |  |
| 3 | Обрада шпалетни око врата ширине до 25цм продужним малтером 1:2:6 |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 75,00 |  | х |  | = |  |
| 4 | Дерсовање зидова после обијања зидних плочица као припрема за израду изолације. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 75,00 |  | х |  | = |  |
| 5 | Зидање зида 12цм опеком са малтерсањем у цементном малтеру |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 36,00 |  | х |  | = |  |
| 6 | Демонтажа металних гарнишли заједно са електро моторима постављених на 3,00м-3,20м |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 18,00 |  | х |  | = |  |
| 7 | Демонтажа школске табле дим. 390цм х130цм и монтажа на место које одреди корисник |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 8 | Израда бетонске плоче МБ30 ,армиране арматурном мрежом Q84, дебљине 10-15 цм на, делу растресите бетонске површине . |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 9 | Израда кошуљице од цементног малтера 1:3 дебљине до 5цм са разбијањем дела постојеће цементне кошуљице, армиране мрежом Q 139 |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 265,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће ПВЦ подне облоге са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 175,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Набавка транспорт и монтажа спуштеног плафона од пластифицираних металних плоча на металној подконструкцији у растеру 60х60 цм "АМСТРОНГ" (спушта се око 20 цм од међуспратне конструкције) са употребом скеле, висина међуспратне конструкције око 3,50м |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 175,00 |  | x |  | = |  |
| 3 | На припремљену подлогу( постављање-равнање подлоге и постављање изолације-Сика, Isomat или слично ), максималне влажности 2%, испорука и полагање хомогене винилне подне облоге са недирекционим дезеном, дебљине 2мм, са садржајем везивних сировина ТИП 1 (највиша класа по ISО 10581), са трајном РUR заштитом, отпорност на ватру Вfl s1 (по ЕN13501-1), тежине до 2800г/м2, класе 34-43 (ISО 10581), отпоран на клизање R9, ролне димензија 2х23м, да не подржава развој бактерија и гљивица. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са зидом у висини до 15цм. Радове изводи подополагач сертификован од стране произвођача. Квалитет и врста облоге у класи "ТАRКЕТТ-IQ Гранит" у боји по избору корисника , истих или бољих карактеристика.Постављање винил подлоге само по изради равнајућег слоја и хидроизолације испитане на дозвољен проценат влаге. Обрачун по м2 развијене површине (са холкерима). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 175,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације пре постављања зидне и подне облоге. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика, Isomat или слично).Хидроизолацију за зидне плочице поставити на 1м од пода. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 285,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |
| IV. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обијање подних керамичких плочица ходницима и у санитарном чвору, заједно са цементним малтером и цементном кошуљицом дебљине д=5цм са чишћењем подлоге и спуштање поред објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 175,00 |  | x |  | = |  |
| 2 | Обијање зидних керамичких плочица постављених на цементном малтеру или лепку, заједно са малтером или лепком. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 156,00 |  | х |  | = |  |
| 3 | Набавка, транспорт и поплочавање пода( ходник ,учионица) гранитним неклизајућим подним плочицама фуга на фугу дим. 60х60цм на цементном малтеру или лепку са фуговањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 138,00 |  | х |  | = |  |
| 4 | Набавка, транспорт и поплочавање пода( мокри чвор) крамичким плочицама фуга на фугу дим. 60х60цм на цементном малтеру или лепку са фуговањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 5 | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на лепку или малтеру дим. 60х60цм , фуга на фугу, са фуговањем. У цену урачунати постављање ПВЦ лајсни. Обрачунава се стварна површина. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 128,00 |  | х |  | = |  |
| 6 | Набавка, транспорт и постављање једног реда (сокле) гранитних плочица прве класе на малтеру или лепку, фуга на фугу са фуговањем, висине 6цм-10цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | М1 | 110,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |  |
| V. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа једнокрилних застакљених прозора дим. 130цм х110цм (21 ком.) и изношење ван објекта.. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 21,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Израда и уградња окретно нагибних прозора од елоксираног алуминијума са термопрекидом (Алумил или слично), дим. 130х110цм дебљина профила и дубина уградње мин.76мм) застакљених термопан мат стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око вертикалне осе( вентус) са уградњим квалитетног окова.. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем. Пре израде прозора обавезно узети мере на лицу места.У цену улази и Израда и монтажа солбанака од плaстифицираног лима беле боје, РШ до 50цм и употреба покретне и непокретне скеле. Обрачун по комаду комплетног прозора.. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 130х110 цм ............................................. ком. | 21,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Демонтажа дрвене преграде дим. 400х350 цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Демонтажа постојећих дрвених једнокрилних врата заједно са штоком дим.70х200цм. (3 ком.) и 95х203цм. (3 ком.) |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Демонтажа постојећих дрвених двокрилних врата заједно са штоком дим.160х 200цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних двокрилних врата беле боје, дим. 160х205цм у зиду дебљине 25цм, са квалитетним оковом. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати обраду шпалетни , опшивку зида дебљине 25цм алуминијумским первајзима. |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 160х205 цм ............................................. ком. | 7,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних јенокрилних врата беле боје на ВЦ кабинама, дим. 70х205цм, одигнутих од пода 5-10цм, са квакама и лептир закључавањем изнутра. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати обраду шпалетни. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних јенокрилних врата беле боје, дим. 95х205цм са квакама и закључавањем са три кључа. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати обраду шпалетни. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 9. | Демонтажа клупа-дрвених столица и изношење изван објекта |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 50,00 |  | x |  | = |  |
| 10. | Израда конструкције бине висине 12цм од чамових гредица дим. 5-8х12цм постављених у растеру од 50цм, са нивелисањем дрвене конструкције ОСБ плочама дебљине 18-20мм и набавка и постављање алуминијумских угаоних лајсни са гуменим уметком дим.43х31мм са лепљењем и штафљењем за подлогу (сечење под углом од 45°).маса у наносу до 3мм, чврстоће >25kN. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 25,00 |  | x |  | = |  |
| 11. | Набавка и постављање алуминијумске прелазне лајсне ширине 50мм са лепљењем и шрафљењем за подлогу. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 21,00 |  | x |  | = |  |
| 12. | Израда стола -катедре за предавача од универа кантованог АБЦ кант траком д-2мм,димензије стола 160х80 цм са металном конструкцијом од кутијастих профила 30х30м . Плоча израђена од универа д-25мм са отвором Ф 60мм са розетном за пролаз каблова , остали елементи стола од универа д- 25мм ,У склопу стола уградити покретни ормарић са точкићима од универа (50х50х56цм) и горљом плочом од универа д-25мм кантованог АБЦ кант траком. Боја по избору корисника.-тип влакна: 100% полиамид бојен у маси -потпора: чврста потка Аctionbac -укупна дебљина: > 5,5мм -ефективна дебљина: > 3,0мм -укупна тежина 1.800 г/м2 -тежина флора: 550 г/м2 -број чворова: > 195.000кн/м2 -класа употребе: 33 комерцијална -отпорност на пожар: Bfl-s1 по EN 13501-1 Лепљење за под целом површином еколошким дисперзивним лепком. Украјање спојева вршити поступком дуплог сечења како би спој био минимално видљив. Обрачун по м2 постављеног пода са урачунатим растуром материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 13 | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских улазних пластифицираних двокрилних врата беле боје, дим. 3800х2480цм од елоксираног алуминијума са термопрекидом (Алумил или слично), дебљина профила и дубина уградње мин.76мм) застакљених термопан мат стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са уградњим квалитетног окова. Пре израде врата обавезно узети мере на лицу места.У цену улази и обрада шпалетни РШ до 50цм и употреба покретне и непокретне скеле.Изнад улазних врата урадити надстрешницу од кутијастих профила 3цмх3цм и покрити лексан таблом димензије 400х 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |
| VI. | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наношење два слоја лепка и мрежице са претходним стругањем старе боје и глета. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 65,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Набавка и израда преградног зида од обострано постављених ГКП са бандажирањем спојева ( испуном и бандаж траком), д-12,5мм, метална подконструкција д-10цм испуњена минералном вуном д-10цм, |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 55,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Бојење радијатора уљаном бојом два пута са скидањем старе боје челичном четком ( радијаторе демонтирати пре замене радијаторских вентила) |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 32,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина око 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 810,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Бојење шпалетни фасакрилом два пута са спољашње стране око прозора РШ 30цм.. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1. | 84,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Бојење зидова декотексом, зид декором или слично са претходним стругањем и глетовањем 100%, бандажирањем спојева и обавезно наношење акрилне подлоге у размери 1:1. У цену урачунати евентуалну монтажу и :демонтажу скеле. Висина око 3,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 110,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Набавка и израда преградног зида од обострано постављених влагоотпорних ГКП са бандажирањем спојева ( испуном и бандаж траком), д-12,5мм, метална подконструкција д-10цм испуњена минералном вуном д-10цм, |  |  |  |  |  |  |
|  | м2. | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Брушење старе столарије, гитовање 10%, премаз основном бојом за дрво , поновно гитовање, и лакирање 2х емајл лаком за столарију. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2. | 55,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Бoјење видних канализационих цеви два пута уљаном бојом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |
| VII. | ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Затварање вентила, пражњење водоводне мреже и отварање вентила, због замене фазонских комада и водоводних цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа постојеће водоводне мреже Ø 1/2"-1", постављене на зид, са претходним затварањем воде. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 60,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Израда споја нових водоводоних цеви на постојећу водоводну мрежу. Обрачун по комаду изведеног споја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа водоводних ПВЦ цеви и фитинга у зиду од опеке. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 1" ....................................................................... м1 | 6,00 |  | x |  | = |  |
|  | Ø 3/4" .................................................................... м1 | 12,00 |  | x |  | = |  |
|  | Ø 1/2" .................................................................... м1 | 50,00 |  | x |  | = |  |
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа вентила комплет. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕК вентил1/2“ ..................................................... ком. | 8,00 |  | x |  | = |  |
|  | пропусни вентил 1“ ............................................ ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
|  | пропусни вентил 3/4“ ......................................... ком. | 3,00 |  | x |  | = |  |
|  | пропусни вентил 1/2“........................................... ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одгушење и испирање канализације Ф 150. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 25,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Чишћење и одмашћивање канализационих шахти дубине до 2,00м ручно. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа постојећих канализационих цеви Ø50-100мм, без обзира од ког су материјала. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 40,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Демонтажа подних сливника заједно са решетком, са крпљењем. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа подне WC шоље . Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са одговарајућим фазонским комадима са крпљењем међуспратне конструкције и плафона. Вешање канализационих цеви вршити за међуспратну конструкцију обујмицама са шрафом и гумом на додиру цеви. Ревизије оставити у договору са НО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф150 .............................................. м1 | 10,00 |  | х |  | = |  |
|  | Ф100 .............................................. м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
|  | Ф70 ................................................ м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
|  | Ф50 ................................................ м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња (ACO EasyFlow или слично) пластичног подног сливника Ф50-70 и решетке за сливник од нерђајућег челика. Сливник се састоји од одводног тела сливника од полимера, продужног подесивог елемента Ф125, прирубнице за укљештење и квадратног насадног елемента са прирубницом за плитку хидроизолацију. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |  |
| IX. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа убетонираних гусаних чучаваца са водокотлићима и испирном цеви. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа керамичког умиваоника са сифоном, керамичким етажером и држачем сапуна. Обрачун комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Демонтажа славина и батерија изнад лавабоа, комплет са пратећом галантеријом. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Демонтажа писоара постављених на зид и свим осталим ситним материјалом. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа подне ВЦ шоље комплет са ПВЦ даском, водоклотлићем (Геберит или слично) заједно са испирном цеви и свим потребним ситним монтажним материјалом и држачем папира од росфраја. Обрачун све комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа керамичког умиваоника са ПВЦ гибљивим сифоном ф 50 и свим ситним потрошним материјалом. Обрачун све комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 7 | Набавка, транспорт и монтажа зидних писоара од керамике са ПВЦ везом и свим ситним потрошним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | x |  | = |  |
| 8 | Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије за топлу и хладну воду изнад лавабоа. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 9 | Набавка, транспорт и монтажа потисне славине за писоар. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 10 | Набавка, транспорт и монтажа керамичког етажера изнад умиваоника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 11 | Набавка, транспорт и монтажа зидног дозатора за течни сапун. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 12 | Набавка, транспорт и монтажа држача папира од росфраја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 13 | Набавка, транспорт и монтажа држача пешкира од росфраја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 14 | Набавка, транспорт и монтажа сушача за руке. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 15 | Набавка, транспорт и постављање огледала са фазетном лепљењем на зидне керамичке плочице, дим.60х40цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |  |
| X. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км.са утоваром и одвозом шута на градску депонију до 15км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 8,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Набавка ,транспорт и монтажа уградног ормара од универа кантованог АБЦ траком димензије 290х3,20х 30 .Раде се два независна ормара |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД X: |  |  |  |  |  |  |
| XI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће ел.инсталације која садржи следећу опрему: -светиљке FSN 4x18W ком. 1 -светиљке FSN 3x36W ком. 3 -светиљке FSN 2x36W ком. 27 -светиљке FSN 1x18W ком. 3 -светиљке PA 60W ком. 2 -једноструке моноф.прикључнице 16А,230V ком. 8 -двоструке моноф.прикључнице 16А,230V ком. 2 -троф.прикључнице 3х16А,500V ком. 2 -потенциометар ком. 1 -прикључница за ТВ ком. 1 -наизменични прекидач ком. 2 -серијски прекидач ком. 2 -једнополни прекидач ком. 2 -проводници са разводним кутијамa до RТ-S комплет -звучник ком. 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сву демонтирану опрему одвести на депонију у кругу касарне. Обрачунава се комплетно демонтирана и депонована опрема. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | За RT-S извршити комплетну реконструкцију , односно демонтирати стари разводни орман RT-S и на његово место испоручити ,поставити и повезати нови уградни разводни орман од лима дебљине 2мм и димензије 800х800х210мм и у њега сместити следећу опрему : - ауоматски осигурачи 63А/C/1 пол,10кА ,,SCHARCK , или одговарајуће , главни осигурач у ормару, ком3 - постојеће аутоматске осигураче 6,10,16,20А пол.6кА, за стрељану из демонтираног ормана ком 10 - аутоматски осигурачи 6,10,16,20А/B/1 пол.6кА ,SCHARCK ,, или одговарајуће , осигурачи за реконструисане просторије ком 36 - гребенасти прекидач 4G-63-10U,500V,0-1,,SCHARCK , или одговарајуће на вратима ормана ком 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | проводници 16mm2, 2,5mm2, за шемирање ормана ,клеме,ПОК канали као и остали материјал за комплетирање ормана - на вратима поставити плочице са ознакама RT-O ,TN-C-S . Посебну пажњу треба посветити развезивању и поновном повезивању струјних кола која иду за друге кабинете |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | За постојећи уградни RТ-О извршити комплетну реконструкцију, демонтирати топљиве осигураче типа D ком. 40, склопку са биметалом за вентилатор у WC-у, и у њега испоручити и повезати следећу опрему : -аутоматски осигурачи 40А/C/1 пол 10кА ''SCHRACK'' или одговарајуће,главни осигурачи у орману, ком.3 - аутоматске осигураче 6,10,16А/B/1 пол.6кА, после демонтираних топљивих осигурача ком.40 -аутоматски осигурачи 16А/B/1 пол. 6кА ''SCHRACK'' или одговарајуће, осигурачи за бојлер и сушаче рука ком.3 -ЗУДС двоплони, 25А, диференцијалне струје 30mА, 6kA, (BC602203) ''Schrack'' или одговарајући,за бојлер, ком 1 -проводници 2,5мм2, за шемирање ормана , клеме, ПОК као и остали материјал за комплетирање ормана -на вратима поставити плочице са ознакама RТ-О и ТN-C-S . Посебну пажњу треба посветити развезивању и поновном повезивању струјних кола која иду за друге просторије.Сви радови на орману, демонтажа и монтажа раде се без скидања ормана. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | У постојећем GRО са постојећих извода извршити демонтажу и монтажу ножастих осигурача: -извод за RТ-S, осигурач NVО 00 100А, демонтажа ком.3 -извод за RТ-О, осигурач NVО 00 63А, демонтажа ком 3 -извод за RТ-S, осигурач NVО 00 63А, монтажа демонтираних осигурача са извода RТ-О ком.3 -извод за RТ-О, осигурач NVО 00 40А, испорука и монтажа ком3 |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Из постојећег GRО од извода RТ-S до разводног ормана RТ-S, испоручити, поставити и повезати кабл N2XH-Y 5x16мм2 . Траса кабла се креће од GRО кроз бетонску плочу дебљине 30цм , кроз трафостаницу на обујмицама, кроз бетонску плочу дебљине 30цм, кроз оставу на обујмицама, кроз 4 зида од цигле дебљине 20цм, кроз просторије бр.02, 03, 04 на обујмицама, кроз зид од цигле дебљине 20цм, кроз ходник испод малтера 15м до разводног ормана RТ-S у учионици испред стрељане. Тачна дужина трасе одредиће се мерењем после постављеног кабла. Обрачунава се по дужном метру постављеног кабла. |  |  |  |  |  |  |
|  | м. | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x1,5мм2 , из RТ-О испод малтера кроз ходник са свим повезивањима и разводним кутијама за напајање светиљки на бетонском плафону и назидним светиљкама изнад огледала у ВЦ-има. Просечна дужина проводника по светиљци је 5м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 , из RТ-О испод малтера кроз ходник са свим повезивањима , за фиксни прикључак за напајање бојлера и сушача руку у ВЦ-има. Просечна дужина проводника по струјном колу је 22м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 8 | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V, уградња у зид у ходнику jеднострука 2М, бела, комплет, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 9 | Испорука, монтажа и повезивање трофазне прикључнице 3х16А, 500V, у ходнику уградња у зид 3М, бела, комплет, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 10 | Испорука, монтажа и повезивање једнополног прекидача 10А, 230V, 1М, уградња у зид у ходнику , бео, комплет, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 11 | Испорука, монтажа и повезивање наизменичног прекидача 10А, 230V, 1М, уградња у зид у ходнику , бео, комплет, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 12 | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x1,5мм2 делом испод малтера зидова од цигле, а делом у плафону, са свим повезивањима и разводним кутијама, за реконструкцију напајања постојећег осветлења на плафону у учионици испред стрељане . Тренутно укључење већ постављеног осветлења се врши из ходника. Сада је потребно постојеће светиљке у учионици повезати на нови прекидач код врата. Обрачун се врши према дужином метру постављеног проводника . |  |  |  |  |  |  |
|  | м. | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 13 | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x1,5мм2 делом испод малтера зидова од цигле, а делом изнад спуштеног плафона, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање осветлења у учионици страних језика, просторији за радиостаницу, просторији за фино електромеханичарске радове у спуштеном плафону и светиљке на зиду изнад стола у просторији за фино електромеханичарске радове. Просечна дужина проводника по светиљци је 10м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33,00 |  | х |  | = |  |
| 14 | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 испод малтера зидова од цигле , са свим повезивањима и разводним кутијама, за фиксни прикључак за напајање климе . Просечна дужина проводника по струјном колу је 16м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 15 | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 кроз безхалогено гибљиво црево Ø16мм испод малтера зида од цигле, највећим делом у поду бетона, а делом испод дашчаног подијума , са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање подне прикључне кутије за учионицу испред стрељане и учионицу страних језика( по струјном колу повезивати максимално 3 подне кутије, водити рачуна о равномерности оптерећења по фазама) . Просечна дужина проводника по струјном колу је 20м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13,00 |  | х |  | = |  |
| 16 | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 кроз безхалогено гибљиво црево Ø16мм испод малтера зида од цигле, највећим делом у поду бетона, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање прикључница у зидовима за учионицу испред стрељане, за РЕК ормана, учионицу страних језика, просторија за радиостаницу и просторију за фино електромеханичарске радове ( по струјном колу повезивати максимално 2 групе 7М прикључница , водити рачуна о равномерности оптерећења по фазама). Просечна дужина проводника по струјном колу је 30м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13,00 |  | х |  | = |  |
| 17 | Испорука и постављање у зид модуларне кутије 2М бела са 2 једнополна прекидача 10А, 230V, 1М белa, комплет, повезаних за осветлење учионице испред стрељане и просторије за фино електро механичке радове, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 18 | Испорука и постављање у зид модуларне кутије 2М бела са 1 једнополним прекидачем 10А, 230V, 1М белa, комплет, повезан за светиљку испред стрељане,просторију за радиостаницу , за светиљке изнад столова у просторији за фино електромеханичарске радове, ВЦ женски, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,00 |  | х |  | = |  |
| 19 | Испорука и постављање у зид модуларне кутије 4М бела са 3 једнополних прекидача 10А, 230V, 1М белa,и 1 слепа маска 1М комплет, повезаних за осветлење учионице страних језика, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 20 | Испорука и постављање у зид модуларне кутије 4М бела са 3 једнополних прекидача 10А, 230V, 1М белa,и 1 слепа маска 1М комплет, повезаних за осветлење учионице страних језика, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 21 | Испорука, постављање и повезивање сушача руку, у мушкиом и женскиом WC-у. Сушач за руке PVC, 1800W, 230V, као тип MINOTTI или одговарајући. Плаћа се по сушачу рука постављеном и повезаном. . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 22 | У дашчани под катедре учионице испред стрељане и учионице за стране језике, испоручити и поставити подну кутију са поклопцем(без уградне каде), држачем кабла, са оквиром 2х7М, комплет, као тип МТ14 , димензија 260мм х 260мм х 88мм (ВхШхД), IP 20, метал,са носачем 2х7М, уградне димензије 230х230мм, минималне дубине 120мм, (ЕТ108004) ''Schrack'' или одговарајућа, опремљена са : -монофазна прикључница шуко МО, 2М,бела, 16А,230V, 2P+E, са појачаном заштитом од додира (ЕТ101001) ''Schrack'' или одговарајућа, ком.3 -монофазна прикључница,евро, 1М,бела, 16А,230V,2P, ''Schrack'' или одговарајућа, ком 1 ком.2 - слепи покров (маска) МО,1М, бели (ЕТ102015) ''Schrack'' или одговарајућа, ком. 2 Напомена: важно је да приликом постављања утикача потрошача у прикључницу кутије, да се поклопац кутије може нормално затворити. |  |  |  |  |  |  |
|  | прикључница рачунарска Toollesss line- RJ 45,cat.6A ,10G bit STP(SFA) , бела,1M (HSEMRJ6GWT),са адаптером МО, 1М за keustone RJ11/RJ45,бели, (ЕТ102017),'Schrack'' или одговарајућа ком 2 слепи покров (маска) МО, 1М, бели (ЕТ102015) 'Schrack'' или одговарајућа ком 2 Напомена : важно је да приликом постављања утикача потрошача у прикључницу кутије ,да се поклопац кутије може нормално затворити |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 23 | У бетонски под, код ђачких столова у облику слова П, учионице за стране језике, за потребе напајања 3 телевизора, испоручити и поставити подну кутију са поклопцем са уградном кадом, држачем кабла,са оквиром 2х7М, комплет,као тип МТ14 , димензија 260мм х 260мм х 88мм (ВхШхД), IP 20, метал,са носачем 2х7М, уградне димензије 230х230мм, минималне дубине 120мм, (ЕТ108004) ''Schrack'' или одговарајућа, опремљена са : -монофазна прикључница шуко МО, 2М, бела, 16А,230V, 2P+E, са појачаном заштитом од додира (ЕТ101001) ''Schrack' или одговарајућа, ком.3 -монофазна прикључница,евро, 1М,бела, 16А,230V,2P, ''Schrack'' или одговарајућа, ком.1 Напомена : важно је приликом постављања утикача потрошача у прикључницу кутије, да се поклопац кутије може нормално затворити. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 24. | У дашчани под,катедре учионице за стране језике, испоручити и поставити подну кутију са поклопцем(без уградне каде), држачем кабла,са оквиром 2х7М, комплет,као тип МТ21 , димензија 350мм х 260мм х 88мм (ВхШхД), IP 20, метал,са носачем 3х7М, уградне димензије 320х230мм, минималне дубине 120мм, (ЕТ108004) ''Schrack'' или одговарајућа, за смештај сплитера са исправљачем, опремљена са : -монофазна прикључница,евро, 1М,бела, 16А,230V,2P, ''Schrack'' или одговарајућа, ком.1 Напомена: важно је да приликом постављања утикача потрошача у прикључницу кутије, да се поклопац кутије може нормално затворити. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 25. | У бетонски под, код ђаких столова у учионици испред стрељане и учионици за стране језике, испоручити и поставити подну кутију са поклопцем са уградном кадом, држачем кабла, са оквиром 1х7М, комплет,као тип МТ7 , димензија 170мм х 260мм х 88мм (ВхШхД), IP 20, метал,са носачем 1х7М, уградне димензије 140х230мм, минималне дубине 120мм, (ЕТ108004) ''Schrack'' или одговарајућа, опремљена са : -монофазна прикључница шуко МО, 2М,бела, 16А,230V, 2P+E, са појачаном заштитом од додира (ЕТ101001) ''Schrack'' или одговарајућа, ком.2 -монофазна прикључница,евро, 1М,бела, 16А,230V,2P, ''Schrack'' или одговарајућа, ком.1 -прикључница рачунарска Toollesss line - RJ45,cat.6A,10Gbit, STP(SFA), бела, 1М,(HSEMRJ6GWT), са адаптером MO, 1M за keystone RJ11/RJ45,бели , (ET102017), ''Schrack'' |  |  |  |  |  |  |
|  | или одговарајућа, ком 1 слепи покров (маска) МО 1М бели Напомена: важно је да приликом постављања утикача потрошача у прикључницу кутије, да се поклопац кутије може нормално затворити. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 33,00 |  | х |  | = |  |
| 26. | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V,2P+E, уградња у зид jеднострука 2М, за РЕК орман, бела, комплет, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 27 | Испорука и постављање у зид модуларне кутије 7М бела са 3 монофазне прикључнице 16А, 230V, 2P+Е, 2М белa, и 1 слепа маска 1М комплет, повезаних ,учионицу испред стрељане, учионицу страних језика,просторија за фине електромеханичарске радове, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 12,00 |  | х |  | = |  |
| 28 | Испорука и постављање у зид модуларне кутије 7М бела са 3 монофазне прикључнице 16А, 230V, 2P+Е, 2М белa, и 1 рачунарска прикључница RJ45, cat 6a, 1М комплет, повезаних , за просторију за радиостаницу, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 29 | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V, 2P+Е, надградна PVC са поклопцем IP 54 за прикључење пројектора, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 30 | Испорука и постављање у зид модуларне кутије 2М бела, са 1 једнополним прекидачем 10A, 230V, 1М бео, за осветлење мушког WC-а, и 1 КИП прекидач, 16А, 230V, са индикацијом укључености, 1М бео, за бојлер у WC-у комплет, повезане, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 31 | Демонтажа сабирница PS-49 за изједначење потенцијала, са свим проводницима P/F-Y 1x4/PVC Ø16 и P/F-Y 1x6/PVC Ø16 који повезују све металне масе, кутију PS-49 и разводног ормана RТ-О. Пре демонтаже, прегледати постојећу инсталацију ( приликом разбијања плочица), и уколико не задовољава, демонтирати је. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 32 | Испорука и постављање у зид, кутије за изједначавање потенцијала PS-49, у WC-има са свим повезивањима. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 33 | Испорука и постављање проводника P/F-Y 1x4/PVC Ø16 испод плочица у WC-у за повезивање свих металних маса у WC-у. У цену су урачунате и све шелне за њихово повезивање. За случај коришћења разнородних материјала, користити оловни подметач дебљине 2мм. Укупна дужина проводника износи 30м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 34 | Испорука и постављање проводника P/F-Y 1x6/PVC Ø16 испод плочица у WC-у и испод малтера зида од цигле кроз ходник, за повезивање сабирнице PS-49 и ормана RТ-О. Просечна дужина проводника износи 22м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 35 | Испорука и постављање уградне лед светиљке квадратног облика дим. 595х595мм, у спуштени плафон-армстронг 600х600мм учионице страних језика (ком.18), просторије за радиостаницу (ком.2) и радионице за фино електро-механичке радове (ком.6) . Обојени оквир од ливеног алуминијума, микропризматични дифузор од поликарбоната. Укупна снага светиљке не више од 33W. Температура боје светла 4000К са индексом репродукције боје (CRI) >80. Иницијални флукс светиљке не мањи од 3800 lm. Ефикасност светиљке од 115 lm/W. Радни век 50.000 радних сати пре опадања светлосног флукса на 70%. Амбијентална радна температура -20oC до +35oC. Степен бљештања светиљке UGR< 19. Тежина светиљке је 3,7 кг, Степен заштите рефлектујућег дела је IP40, а уградног IP20. Светиљка је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CЕ знак. Гарантни рок произвођача 5 година. UX-SANA BSC PV1 MCD 3800lm/840 33W IP40, proizvođač ''OMS lighting'', или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26,00 |  | х |  | = |  |
| 36. | Испоручити , поставити и повезати надградну лед светиљку, на плафону мушког(ком.4) и женског(ком.2) ВЦ-а снаге 31W, светлосни флукс 4500lm, светлосна ефикасност 137 lm/W, степен репродукције боја CRI(Ra) 80+, температура боје 4000К, угао расипања 130°, маса 3,1кг. Оптички систем : опал дифузор, напајање: интегрисано електронско укључивање/ искључивање (FIX/ECG). Кућиште: сиви инјектирани поликарбонат , дифузор: поликарбонат. Димензија светиљке: 1260мм х 82мм х 86мм(ДхШхВ). Трајност 100.000 радних сати/L70. Степен заштите IP 65, IK 10. Светиљка тип TDO VM 31W 4500lm 4000K Ra80+, ''OMS light'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 37 | Испоручити , поставити и повезати надградну лед светиљку, у ходнику на зиду(ком.4) и плафону(ком.2), снаге 31W, светлосни флукс 4500lm, светлосна ефикасност 137 lm/W, степен репродукције боја CRI(Ra) 80+, температура боје 4000К, угао расипања 130°, маса 3,1кг. Оптички систем : опал дифузор, напајање: интегрисано електронско укључивање/ искључивање (FIX/ECG). Кућиште: сиви инјектирани поликарбонат , дифузор: поликарбонат. Димензија светиљке: 1260мм х 82мм х 86мм(ДхШхВ). Трајност 100.000 радних сати/L70. Степен заштите IP 65, IK 10. Светиљка тип TDO VM 31W 4500lm 4000K Ra80+, ''OMS light'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 38. | Испоручити , поставити и повезати надградну лед светиљку, у просторији за фино електро-механичарске радове, изнад стола на зидном носачу, снаге 31W, светлосни флукс 4500lm, светлосна ефикасност 137 lm/W, степен репродукције боја CRI(Ra) 80+, температура боје 4000К, угао расипања 130°, маса 3,1кг. Оптички систем : опал дифузор, напајање: интегрисано електронско укључивање/ искључивање (FIX/ECG). Кућиште: сиви инјектирани поликарбонат , дифузор: поликарбонат. Димензија светиљке: 1260мм х 82мм х 86мм(ДхШхВ). Трајност 100.000 радних сати/L70. Степен заштите IP 65, IK 10. Светиљка тип TDO VM 31W 4500lm 4000K Ra80+, ''OMS light'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 39 | Испоручити и поставити зидни носач за светиљке изнад стола у просторији за фине електро механичарске радове. Носач је L профил од лима дебљине 2 мм, димензија 50х150х1260мм( ВхШхД). Носач је офарбан белом бојом. Обрачунава се по броју испоручених и постављених носача светиљки. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 40 | Светиљка лед 8 W надградна бела са прекидачем, изнад огледала у WC-у , дужине 600мм, температура боје 4000К , светлосни флукс 640lm, IP20 или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  |  |  | = |  |
| 41 | Монтажа постојећег носача пројектора на плафон за учионицу испред стрељане и учионицу страних језика и повезивање на мрежу постојећег пројектора. Обрачун се врши по комаду постављеног носача пројектора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 42 | Израда једнополне шеме за реконструисане ормане RТ-S и RТ-О. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 43 | Испитивање комплетне електричне инсталације са издатим извештајем. Испитивање ел.инсталације поверити овлашћеној институцији, у складу са чланом 24. Закона о заштити на раду. |  |  |  |  |  |  |
|  | комплет | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД XI: |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и постављање UTP кабла категорије 6 од РЕК ормана до прикључних места унутар учионице. |  |  |  |  |  |  |
|  | Постављање два кабла који завршавају у подној утичници код наставничког стола. |  |  |  |  |  |  |
|  | Постављање десет каблова који завршавају у подним утичницима код радних столова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Постављање кабла се полагањем у зиду и у поду; |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 400,00 |  | x |  | = |  |
| 2 | Кримповање постављеног кабла на крајевима ( у рек орману и утичницама у кабинету у поду) са RJ-45 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 24,00 |  | x |  | = |  |
| 3 | Испорука и постављање кабла VGA и HDMI од наставничког стола до пројектора који је на плафонском носачу. Каблове поставити полагањем у зид и у под |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 4 | Испорука и постављање REK ормана 12U са печ панелима 2х24 порта РЈ,2 печ панела за вођење каблова, напојни печ панел са 5 утичних места .Рек орман се поставља на левом зиду код улазних врата до плафона. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 5 | Испору и постављање UTP кабла категорије 6 од РЕК ормана у кабинету до прикључних места унутар кабинета до прикључних места унутар кабинета до РЕК ормана у просторији 30А (читаоница).Два кабла се постављају до РЕК ормана у просторији 30А( читаоница) |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 700,00 |  | x |  | = |  |
| 6 | Два кабла се завршавају у подној утичници код наставничког стола .Двадесеттри каблова завршавају у подним утичницама код радних столова . Кабл се поставља полагањем у зиду и поду ;кримповање постављеног кабла на крајевима ( у РЕК орману и утичницама у кабинету у поду) са РЈ-45 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 52,00 |  | х |  | = |  |
| 7 | Испорука и постављање каблова VGA i HDMI од наставничког стола до пројектора који је на плафонском носачу. |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 8 | Испорука и постављање HDMI сплитера са 4 излаза у подној кутији код наставничког стола: |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 9 | Испорука и постављање HDMI каблова од видео сплитера до наставничког стола , и до подне кутије у средини учионице где је предвиђено постављање постављање 3 ТВ апарата. Каблове поставити полагањем у под. |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 30,00 |  | x |  | = |  |
| 10 | Испору и постављање UTP кабла категорије 6 од РЕК ормана у кабинету 012 до прикључних места унутар сале радио клуба.Десет каблова завршавају у зидним утичницама код радних столова.Кабл се поставља полагањем у зиду. |  |  |  |  |  |  |
|  | м | 400,00 |  | x |  | = |  |
| 11 | Кримповање постављеног кабла на крајевима ( у рек орману и утичницама у кабинету у поду) са RJ-45 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 12 | Тестирање новопостављене инсталације издавањем атеста за све три просторије. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД XII: |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа и поновна монтажа радијатора са конзола 880/160 до 20 чланака.са чишћењем и испирањем |  |  | х |  | = |  |
|  | ком. | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа и монтажа нових радијаторских вентила прави 1/2"HERZ или слично. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 3 | Демонтажа радијаторских холендера 1/2"HERZ или слично. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 4 | Испорука и уградња правог радијаторског навијка1/2" HERZ или слично. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 5 | АКЗ цеви и радијатора. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком |  |  | х |  | = |  |
|  | м2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа шибер вентила 3/8 са испусном славином |  |  | х |  | = |  |
|  | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка транспорт и монтажа лоптастих вентила 3/8 |  |  | х |  | = |  |
|  | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтажа постојеће прозорске вентилације Ф 60цм |  |  | х |  | = |  |
|  | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтажа постојеће прозорске вентилације Ф 60цм са изношењем ван објекта |  |  | х |  | = |  |
|  | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Испорука и постављање Сплит система капацитета 24000 BtU. (површине 150м2-запремине 450 м3).Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтажом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем кабла(преко каналица 20ммх20мм ) из постојеће дозне на нову ог утичницу са свим неопходним материјалом. |  |  | х |  | = |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XIII: |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ........................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ...................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| IV. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| V. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ.......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VI. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ............................................................ |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ВОДОВОД ................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | КАНАЛИЗАЦИЈА............................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| IX. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ .................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| X. | ОСТАЛИ РАДОВИ .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| XI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ............................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | МАШИНСКИ РАДОВИ...................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |