В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 253-5

26.05.2020. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке услуге је ОПРАВКА КАБИНЕТА БР. 120 У ОБЈЕКТУ КН-21 (БИВШИ ШЦВ) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – ОПРАВКА КАБИНЕТА БР. 120 У ОБЈЕКТУ КН-21 (БИВШИ ШЦВ) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 79/2020 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 05.06.2020. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 29.05.2020. године (петак), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 05.06.2020. године (петак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Павловић Оливера, дипл.инж.арх., тел. 011/3603-293; 066/8700-072.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – Оправка кабинета бр. 120 у објекту КН-21 (бивши ШЦВ) у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 79/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Оправка кабинета бр. 120 у објекту КН-21 (бивши ШЦВ) у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 79/2020.

| Укупна цена без ПДВ: | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 60 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ КАБИНЕТА БР. 120 У ОБЈЕКТУ КН-21 (БИВШИ ШЦВ) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање продужног малтера зидова са чишћењем висине 4,00м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | x |  |  | = |  |
| 2. | Малтерисање унутрашњих површина зидова продужним малтером 1:2:6. Малтерисање извести у два слоја-груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |  |
| II. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обијање зидних и подних керамичких плочица постављених на цементном малтеру или лепку, заједно са малтером или лепком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |  |
| III. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа спуштеног плафона хантер даглас и спуштање поред објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона од гипсаних плоча на металној подконструкцији у растеру 60х60цм - "АРМСТРОНГ" (спушта се до 50цм од међуспратне конструкције). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | х |  |  | = |  |
| 3. | Демонтажа носача плафонских гарнишли и гарнишли са дрвеном маском 30х30цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 |  | х |  |  | = |  |
| 4. | Демонтажа школске табле дим. 365х125цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 5. | Демонтажа катедре дим. 200х80цм, висине 80цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 6. | Израда гипсаног зида, једнострано обложеног гипсаним таблама дебљине д=12,5мм са бандажирањем спојева на металној подконструкцији због затварања отвора у зиду ширине 70 и 80 цм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 3,00 |  | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |  |
| IV. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа дрвених двокрилних врата дим. 183х205цм заједно са металним штоком (у зиду дебљине 20цм) и первајзима и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2. | Израда, транспорт и монтажа двокрилних врата од елоксираног алуминијума, дим. 183х205цм у зиду дебљине 20цм, са квалитетним оковом. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати опшивку зида дебљине 20цм пливајућим алуминијумским первајзима. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 3. | Демонтажа маске од универа дим. 70x420цм и 80х420цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
| 4. | Демонтажа уградних ормара од иверице са металном конструкцијом постављеном на размаку од 150цм. Дубина ормара је 67цм, висина 345цм, дужине 6,00+9,00м и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 52,00 |  | х |  |  | = |  |
| 5. | Набавка, израда, транспорт и монтажа уградних ормара од универа дебљине 18мм, кантованог АБС кант траком, са вратима и закључавањем, поставити укруте висине око 5цм од универа кантоване с дуже стране испод полица. Ормари се спајају на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | дим. 67х270х55 цм .......................................... ком. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| б) | дим. 82х203х58 цм .......................................... ком. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 6. | Демонтажа надсветла дим. 360х55цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
| 7. | Израда и уградња фиксних надсветла од елоксираног алуминијума (Алумил Р100 Оffice или слично) дим. 360х55цм, застакљеног застакљених памлекс стаклом ознаке 3.1.3.+12+3.1.3. Пре израде обавезно узети мере на лицу места. У цену улази и употреба покретне и непокретне скеле. Обрачун по комаду комплетног надсветла. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  |  | = |  |
| 8. | Демонтажа дрвене облоге-панел дебљине 2цм, висине 3,50м са подконструкцијом са зида и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 25,00 |  | х |  |  | = |  |
| 9. | Постављање дрвене облоге од универа на зид преко дрвене конструкције, кантоване АБС кант траком и спајане кексовањем и учвршћивањем на дрвену конструкцију (ширина универа 40-50цм), висине до 3,50м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 25,00 |  | х |  |  | = |  |
| 10. | Постављање алуминијумских П лајсни дим. 20х40мм око облоге од универа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 7,00 |  | х |  |  | = |  |
| 11. | Постављање кука за чивилуке (троделне) на дрвену облогу зида. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 30,00 |  | х |  |  | = |  |
| 12. | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса са мотором, висине 3,60м, ширине 200 (6 ком.). Мотори са тастерима се посебно обрачунавају. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 45,00 |  | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |  |  |
| V. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа мермерне плоче са пода ширине 15цм, дебљине 3мм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 2,00 |  | x |  |  | = |  |
| 2. | Демонтажа дуплог антистатик пода са ПВЦ облогом и подконструкцијом, висине 24цм, димензија плоча 50х50цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | x |  |  | = |  |
| 4. | Постављање ''Стиропор''-a укупне дебљине 15-17цм најмање тежине 25 грама/м2, због нивелације пода. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | x |  |  | = |  |
| 5. | Набавка и постављање ПВЦ фолије са преклопом од 10цм, преко стиропора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | x |  |  | = |  |
| 6. | Израда цементне кошуљице 1:3, д=6-8цм, армирана Q 139 мрежом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | x |  |  | = |  |
| 7. | Наношење еколошког дисперзивног премаза. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса у наносу до 3мм, чврстоће >25kN. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | x |  |  | = |  |
| 8. | На припремљену подлогу, максималне влажности 2%, испорука и полагање хомогене винилне подне облоге са недирекционим дезеном, дебљине 2мм, са садржајем везивних сировина ТИП 1 (највиша класа по ISО 10581), са трајном РUR заштитом, отпорност на ватру Вfl s1 (по ЕN13501-1), тежине до 2700г/м2, класе 34-43 (ISО 10581), отпоран на клизање R9, ролне димензија 2х25м, да не подржава развој бактерија и гљивица. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Под извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом и завршетак холкера извести лепљењем ПВЦ завршне капе. Радове изводи подополагач сертификован од стране произвођача. Квалитет и врста облоге у класи "ТАRКЕТТ-IQ OPTIMA" у боји по избору корисника, истих или бољих карактеристика. Обрачун по м2 изведене површине пода са обрачунатим растуром. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 125,00 |  | x |  |  | = |  |
| 9. | Набавка и постављање алуминијумске прелазне лајсне ширине 50мм са лепљењем и штафљењем за подлогу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |  |
| VI. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бојење зидова полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2. | Скидање кулирпласта са зидова у ходнику грејањем. Висина oko 4,20м. У цену урачунати употребу скеле. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | х |  |  | = |  |
| 3. | Обрада зида кулирпластом у боји према захтеву корисника. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће водоводне мреже Ø 1/2"-2", постављене у зид, са претходним затварањем воде. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 5,00 |  | x |  |  | = |  |
| 2. | Израда споја нових водоводоних цеви Ø 1/2"-2" на постојећу водоводну мрежу. Обрачун по комаду изведеног споја. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 |  | x |  |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ цеви и фитинга у зиду. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 5/4" ......................................................... м1 | 2,00 |  | x |  |  | = |  |
|  | Ø 1/2" ......................................................... м1 | 3,00 |  | x |  |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа вентила комплет. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пропусни вентил 5/4“ ............................. ком. | 1,00 |  | x |  |  | = |  |
|  | - Пропусни вентил са капом 1/2" ........... ком. | 1,00 |  | x |  |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одгушење и испирање канализације Ф 50-150. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 |  | x |  |  | = |  |
| 3. | Демонтажа постојећих канализационих цеви Ø50-70мм, без обзира од ког су материјала. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 |  | x |  |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих прелазних комада са ливеногвоздених цеви на ПВЦ цеви Ф50-70. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са одговарајућим фазонским комадима са спојним елементима за наставак на гусане цеви са крпљењем међуспратне конструкције и плафона. Вешање канализационих цеви вршити за међуспратну конструкцију обујмицама са шрафом и гумом на додиру цеви. Ревизије оставити у договору са НО. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф70 ........................................................... м1 | 5,00 |  | x |  |  | = |  |
|  | Ф50 ........................................................... м1 | 5,00 |  | x |  |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа керамичког умиваоника са сифоном, керамичким етажером и држачем сапуна. Обрачун комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  |  | = |  |
| 2. | Демонтажа славине изнад лавабоа. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 |  | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |  |
| X. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 50,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10,00 |  | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД X: |  |  |  |  |  |  |
| XI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електроинсталације (FSN 24 ком., електро каблови, подни развод око 30м, подне кутије у комплету са уграђеним утичницама 16ком., раз. утичнице 6 ком., прекидачи 3 ком. заједно са припадајућим кабловима до разводног ормара, са развезивањем у РО. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2. | Израда жлеба у зиду од опеке ширине до 10цм, због полагања каблова. Позицију рачунати са крпљењем након полагања каблова. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 70,00 |  | х |  |  | = |  |
| 3. | Израда прикључног места за сплит систем 24000 ВtU кабловима PP-Y 5x2,5mm2 и PP-Y 3x2,5mm2, постављеним у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб, a делимично по спуштеном плафону. По прикључном месту је потребно просечно 11м кабла PP-Y 5x2,5mm2 и 18м кабла PP-Y 3x2,5mm2. Позицијом рачунати разводне кутије и ситан потрошни материјал потребан за постављање и спајање проводника. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
| 4. | Израда РНЗ прикључног места кабловима постављеним у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб. По прикључном месту потребно је просечно 3м кабла PP-Y 5x2,5mm2 и 13м кабла PP-Y 3x2,5mm2. Позицијом рачунати разводне кутије и ситан потрошни материјал потребан за постављање и спајање проводника. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 9,00 |  | х |  |  | = |  |
| 5. | Испорука и постављање подног дводелног инсталационог канала од поцинкованог лима, висине 20мм, ширине 100мм, дужине 2м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  |  | = |  |
| 6. | Испорука и постављање галванског премошћењења инсталационих канала (завртњима са ребрастом подлошком и проводником P-Y 1x4mm2. Завртањ премазати АКЗ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
| 7. | Израда веза проводником P-Y 1х6мм2 од инсталационог канала до сабирнице за уземљење у РО. Потребно је 10м1 проводника. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 45,00 |  | х |  |  | = |  |
| 8. | Пробијање отвора у зиду од опеке ширине до 30цм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање подне прикључне кутије димензија 200х200мм, са оквиром и покретним поклопцем. Кутија је опремљена са 2 РНЗ утичнице. Позицију рачунати у комплету са повезивањем са кабловима. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
| 10. | Израда прикључног места за моторе завеса. По прикључном месту је потребно просечно 8м кабла PP-Y 5х1,5мм2 и 12м кабла PP-Y 3х1,5мм2. Каблови се постављају у ребрастом цреву у већ припремљен жлеб у зиду од опеке. Позицију рачунати са повезивањем мотора и повезивањем у РО. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  |  | = |  |
| 11. | Испорука и постављање у модуларну кутију у зиду, тастера за покретање мотора. Позицију рачунати у комплету са повезивањем. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  |  | = |  |
| 12. | Испорука и постављање тубуларног електро мотора за погон завесе, произвођач Somfy или слично, 220V. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  |  | = |  |
| 13. | Испорука и постављање у кутију М7 три монофазне шуко и једна еуро утичнице. Позицију рачунати у комплету са рамом и маском и повезивањем. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 |  | х |  |  | = |  |
| 14. | Испорука и постављање у кутију у зиду монофазне шуко утичнице. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 15. | Израда расветног места кабловима PP-Y 3х1,5мм2 постављеним у ребрастом цреву, под малтер и делимично по спуштеном плафону По расветном месту је потребно просечно 7м кабла. Позицијом рачунати израду жлебова у зиду од опеке и крпљење након полагања каблова у просечној дужини од 1м по светиљци. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24,00 |  | х |  |  | = |  |
| 16. | Извлачење из инсталационе цеви и делимично са спуштеног плафона, кабла PP-Y 5х10мм2, у комплету са увлачењем кабла PP-Y 5х16мм2. Позицију рачунати са повезивањем новог кабла у разводним ормнима |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 |  | х |  |  | = |  |
| 17. | Демонтажа из РО главних осигурача (комплет) ЕЗ 25/25 и испорука и монтажа комплета осигурача ЕЗ 63/32. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  |  | = |  |
| 18. | Испорука и постављање у спуштени плафон уградног лед панела димензија 60х60цм, температуре боје 4000-4500К, мин. снаге 40W. Минимална гарнција за панел је 5 година. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24,00 |  | x |  |  | = |  |
| 19. | Испорука и постављање у кутију М4 у зиду, четири редног прекидача. Позицију рачунати у комплету са рамом и маском. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  |  | = |  |
| 20. | Испорука и постављање у РО аутоматског осигурача 25А. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | x |  |  | = |  |
| 21. | Демонтажа и поновна монтажа на спуштен плафон, јављача пожара. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  |  | = |  |
| 22. | Испитивање електро инсталације - мерење отпорности петље и непрекидности заштитног проводника -отпорност изолације електроинсталације -заштита електричним одвајањем струјних кола -аутоматско искључење напајања у случају квара -непрекидност заштитниг проводника и главног и додатног проводника за изједначење потенцијала са издавањем атеста од стране овлашћене фирме. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XI: |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Захтева се опрема за подни развод произвођача Legrand, OBO Bettermann или сличног квалитета. |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена телефонске утичнице (код наставничког стола и код стола за desk-top рачунар) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2. | Уклањање постојећих назидних каналица кроз које пролазе УТП каблови и постављање наведених каблова у зид кроз одговарајуће каналице. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 5,00 |  | х |  |  | = |  |
| 3. | Постављање постојећег УТП кабла у зид до стола за desk-top где га кримповати и завршити на зидној утичници RJ-45. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 6,00 |  | х |  |  | = |  |
| 4. | Постављање постојећег УТП кабла у зид и у под до наставничког стола где га кримповати и завршити на подној утичници RJ-45. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  |  | = |  |
| 5. | Постављање одговарајућих цеви за заштиту око постојећих 8 УТП каблова који пролазе кроз под пре изливања новог пода. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  |  | = |  |
| 6. | Испорука и монтажа узидне утичнице за RJ45. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 7. | Испорука и монтажа подне утичнице за RJ45. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
| 8. | Испорука и постављање каблова VGA од наставничког стола до пројектора који је на плафонском носачу, каблове водити кроз зид и кроз под. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање каблова HDMI од наставничког стола до пројектора који је на плафонском носачу, каблове водити кроз зид и кроз под. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  |  | = |  |
| 10. | Тестирање новопостављене инсталације са издавањем атеста у два примерка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД XII: |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење радијатора и цеви грејања челичном четком, бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | х |  |  | = |  |
| 2. | Испорука и постављање сплит система капацитета 24000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтажом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД XIII: |  |  |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ ........................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | МОНТАЖНИ РАДОВИ .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ....................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ВОДОВОД .......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | КАНАЛИЗАЦИЈА ............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ ................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| X. | ОСТАЛИ РАДОВИ ............................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ .......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ .................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | МАШИНСКИ РАДОВИ ..................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

СКИЦЕ

POS IV. 5. a

POS IV. 5. b