В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 274-5

21.07.2020. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке услуге је ОПРАВКА AMФИТЕАТРА БР. 135 У ОБЈЕКТУ КН-21 (БИВШИ ШЦВ) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – ОПРАВКА АМФИТЕАТРА БР. 135 У ОБЈЕКТУ КН-21 (БИВШИ ШЦВ) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 103/2020 - НЕ ОТВАРАТИ'' и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 31.07.2020. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 24.07.2020. године (петак), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 31.07.2020. године (петак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Павловић Оливера, дипл.инж.арх., тел. 011/3603-293; 066/8700-072.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – Оправка амфитеатра бр. 135 у објекту КН-21 (бивши ШЦВ) у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 103/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Оправка амфитеатра бр. 135 у објекту КН-21 (бивши ШЦВ) у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 103/2020.

| Укупна цена без ПДВ: | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 60 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ АМФИТЕАТРА БР. 135 У ОБЈЕКТУ КН-21 (БИВШИ ШЦВ) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање продужног малтера зидова са чишћењем висине 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Малтерисање унутрашњих површина зидова продужним малтером 1:2:6. Малтерисање извести у два слоја-груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа спуштеног плафона хантер даглас са изолацијом (и спуштање поред објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона од акустичних плоча (А класа апсорпције) на металној подконструкцији у растеру 60х60цм (спушта се до 50цм од међуспратне конструкције). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа дрвене облоге-панел дебљине 2цм са подконструкцијом са зида и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Облагање ограде универом дебљине д=18мм са кантовањем АБС кант траком и спајањем кексовањем и шрафовима са металним подлошкама (ширина универа 35цм) |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Постављање дрвене облоге од универа д=18мм на зид преко дрвене конструкције, кантоване АБС кант траком и спајане кексовањем и учвршћивањем на дрвену конструкцију (ширина универа 35цм), висине до 1,50м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Постављање дрвене облоге од универа д=18мм на зид кантоване АБС кант траком и спајане кексовањем и учвршћивањем у зид типловима и шрафовима са металним подлошкама (ширина универа 35цм), висине до 1,50м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Постављање алуминијумских П лајсни дим. 30+50+30мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Постављање алуминијумских П лајсни дим. 10+20+10мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Постављање алуминијумских угаоних лајсни на сучељавању облога од универа на стубовима. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Постављање кука за чивилуке (троделне) на дрвену облогу зида. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Демонтажа алуминијумских застакљених прозора дим.160х215цм-4ком. и 160х355цм-8ком. са ролетнама и изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 12,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Израда и уградња прозора од елоксираног алуминијума са термопрекидом (Алумил или слично, дебљина профила и дубина уградње мин.76мм) застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе са уградњим квалитетног окова, према скицама. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем. Пре израде прозора обавезно узети мере на лицу места. У цену улази и употреба покретне и непокретне скеле. Обрачун по комаду комплетног прозора. |  |  |  |  |  |  |
| а. | дим. 160х160+160х55 (испуна) ...................... ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| б. | дим. 160х300+160х55 (испуна) ...................... ком. | 8,00 |  | x |  | = |  |
| 13. | Демонтажа дрвених двокрилних врата дим. 182х204цм заједно са металним штоком (у зиду дебљине 33цм) и первајзима и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Израда, транспорт и монтажа двокрилних врата од пластифицираног алуминијума, дим. 182х204цм у зиду дебљине 33цм, са квалитетним оковом. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати опшивку зида дебљине 33цм пливајућим алуминијумским первајзима. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 15. | Демонтажа амфитеатарских клупа дужине око 8,40м ширине 35цм, висине 75-80цм и дрвених столица - седиште се подиже и фиксни наслон. Клупе су укупне дужине 8,40цм у десет реда. Столице једна поред друге у једном реду 16 ком. у десет редова. Клупе и столице се налазе на металној подконструкцији која је шрафљена у дрвени под: један ред 17х2 шрафа. Један комплет представља клупу дужине 8,40м и 16 столица са металном подконструкцијом. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 16. | Замена плоче на клупама дебљине д=18мм, ширине 35цм са плочом од универа, кантованом АБС кант траком, у боји према постојећој. Демонтирати стару плочу и поставити нову шрафљењем за металну конструкцију. Дужина клупе 8,40м. Клупа је издељена на 4 дела и сваки део кантовати АБС кант траком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 11,00 |  | х |  | = |  |
| 17. | Замена плоче на клупама дебљине д=18мм, ширине 12цм са плочом од универа, кантованом АБС кант траком, у боји према постојећој. Демонтирати стару плочу и поставити нову шрафљењем за металну конструкцију. Дужина клупе 8,40м. Клупа је издељена на 4 дела и сваки део кантовати АБС кант траком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 11,00 |  | х |  | = |  |
| 18. | Израда недостајућих делова металне конструкције клупе према постојећој од кутијастих профила 25х25мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 19. | Монтажа амфитеатарских клупа дужине око 8,40м ширине 35цм, висине 75-80цм и дрвених столица - седиште се подиже и фиксни наслон, осовински размак између столица 52цм.. Један комплет представља клупу дужине 8,40м и 16 столица са металном подконструкцијом која се шрафи у дрвени под са 17х2 шрафа. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 20. | Демонтажа плафонских гарнишли и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 24,00 |  | х |  | = |  |
| 21. | Демонтажа школске табле дим. 365х125цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 22. | Демонтажа вpата и облоге од универа дим. 70x400цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 23. | Набавка, израда, транспорт и монтажа уградног ормара од универа, кантованог АБС кант траком дим. 86x260х55цм са вратима на клавир шаркама и закључавањем. Раде се из два дела и спајају на лицу места. Скица |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 24. | Израда гипсаног зида, једнострано обложеног гипсаним таблама дебљине д=12,5мм са бандажирањем спојева на металној подконструкцији због затварања отвора у зиду ширине 70 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 25. | Израда и монтажа солбанака од елоксираног алуминијума, РШ 40цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 26. | Израда и монтажа солбанака од елоксираног алуминијума, РШ 60цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 27. | Демонтажа старе даске, набавка, израда, транспорт и монтажа чела степеника обрађеном храстовом даском са заобљеном ивицом, дебљине 2цм, висине 15цм, са бајцовањем и лакирањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 130,00 |  | х |  | = |  |
| 28. | Учвршћивање дрвене конструкције ограде у конструкцију пода, дужина ограде око 10,60м, висине од 140 до 270цм.. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 29. | Демонтажа старе поклопне даске на огради, набавка, израда, транспорт и монтажа поклопне обрађене храстове даске дебљине 3-4цм, ширине 12цм, са бајцовањем и лакирањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 30. | Набавка, израда и уградња гранитне полиране плоче ширине 23цм, дебљине д=2цм, као клупица са унутрашње стране испод прозора. С предње стране плоча је обрађена са обореном горњом ивицом. Камена плоча се уграђује на материјалу или лепку. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 31. | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса, висине 2,00м, ширине 160 (6 ком.). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 32. | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса, black out платно са мотором, висине 3,60м, ширине 180 (8 ком.). Мотори са даљинским управљачем или тастерима се посебно обрачунавају. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 70,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда вертикалне хидроизолације према мокром чвору. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика, Isomat или слично). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |
| IV. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање итисона 100% лепљеног за дрвену и бетонску подлогу, заједно са лајснама са чишћењем подлоге од лепка и прашине и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 220,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Сечење и демонтажа трулих дасака, постављених преко дрвене конструкције. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Набавка и постављање чамових дасака на местима где су демонтиране, дебљине 24мм. преко дрвене конструкције. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Нивелисање дрвене конструкције ОСБ плочама дебљине 18-20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Наношење еколошког дисперзивног премаза. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса у наносу до 3мм, чврстоће >25kN. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | На припремљену подлогу, максималне влажности 2%, испорука и полагање хомогене винилне подне облоге са недирекционим дезеном, дебљине 2мм, са садржајем везивних сировина ТИП 1 (највиша класа по ISО 10581), са трајном РUR заштитом, отпорност на ватру Вfl s1 (по ЕN13501-1), тежине до 2700г/м2, класе 34-43 (ISО 10581), отпоран на клизање R9, ролне димензија 2х25м, да не подржава развој бактерија и гљивица. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Под извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом. Радове изводи подополагач сертификован од стране произвођача. Квалитет и врста облоге у класи "ТАRКЕТТ-IQ OPTIMA" у боји по избору корисника, истих или бољих карактеристика. Обрачун по м2 изведене површине пода са обрачунатим растуром. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Набавка, испорука и постављање антистатичке подне облоге у ролни ширине 4м за високофреквентну употребу типа "Тarkett OLIMP или одговарајући која испуњава следеће минималне захтеве: -начин производње букле/loop pile -тип влакна: 100% полиамид бојен у маси -потпора: чврста потка Аctionbac -укупна дебљина: > 5,5мм -ефективна дебљина: > 3,0мм -укупна тежина 1.800 г/м2 -тежина флора: 550 г/м2 -број чворова: > 195.000кн/м2 -класа употребе: 33 комерцијална -отпорност на пожар: Bfl-s1 по EN 13501-1 Лепљење за под целом површином еколошким дисперзивним лепком. Украјање спојева вршити поступком дуплог сечења како би спој био минимално видљив. Обрачун по м2 постављеног пода са урачунатим растуром материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 140,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Набавка и постављање алуминијумских угаоних степенишних лајсни са гуменим уметком дим.43х31мм са лепљењем и штафљењем за подлогу (сечење под углом од 45°). |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Набавка и постављање алуминијумских угаоних степенишних лајсни дим. 30х30 мм са лепљењем и штафљењем за подлогу (сечење под углом од 45°). |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Набавка и постављање алуминијумске прелазне лајсне ширине 50мм са лепљењем и штафљењем за подлогу. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 2,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |  |
| V. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наношење мрежице сa преклопом од 10цм и два слоја лепка са претходним припремом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Бојење зидова полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Скидање кулирпласта са зидова у ходнику грејањем. Висина oko 4,00м. У цену урачунати употребу скеле. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Обрада зида кулирпластом у боји према захтеву корисника. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Бојење шпалетни бојом за бетон два пута са спољашње стране око прозора РШ до 40цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 90,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Бојење металне конструкције клупа и столица бојом за метал са претходним шмирглањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Шмирглање и бојење безбојним лаком са бајцовањем седишта, наслона и рукохвата столица (осовински размак између столице 52цм). |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 160,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |
| VI. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |
| VII. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електроинсталације (FSU 258 ком. 42, припадајућег електроразвода и електрогалантерије. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Израда жлеба у зиду од опеке, ширине до 10цм, за полагање каблова. Позицију рачунати са крпљењем након полагања. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 |  | х |  |  |  |
| 3. | Испорука и постављање кабла ПП 5х2,5мм2, у већ припремљен жлеб. Позицију рачунати са повезивањем каблова у РО и разводној кутији. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и постављање у РО аутоматских осигурача 16А. осигурача. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Израда прикључног места кабловима делимично постављеним у већ припремљен жлеб, а делимично провученим испод дашчаног подијума.. По месту је потребно просечно 3м кабла ПП 3х2,5мм2. Позицију рачунати са повезивањем каблова у РК и подној кутији. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Израда прикључног места кабловима постављеним у већ припремљен жлеб, а делимично по спуштеном плафону. По месту је потребно просечно 8м кабла ПП 3х2,5мм2. Позицију рачунати са повезивањем каблова у РК и прикључној кутији. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање подне прикључне кутије, у дрвени под, димензија 200х200мм, са оквиром и покретним поклопцем. Кутија је опремљена са 2 шуко утичнице са по 2 усб прикључка 2,1А. Позицију рачунати у комплету са повезивањем са кабловима. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 21,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Испорука и постављање у кутију у зиду, монофазне РНЗ утичнице. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Замена постојећих утичница. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Испорука и постављање у кутију у зиду, тастера за покретање мотора. Позицију рачунати у комплету са повезивањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Испорука и постављање у зид кутије М7 у комплету са седам редних прекидача. Позицију рачунати у комплету са повезивањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Пробијање отвора у зиду од опеке ширине до 30цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Израда прикључног места за електромоторе за покретање завеса. По прикључном месту је потребно просечно 16м кабла ПП 3х2,5мм2. Позицију рачунати са свим неопходним потрошним материјалом и са повезивањем тастера и електромотора. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Испорука и постављање тубуларног електро мотора за погон завесе, произвођач Somfy или слично, 220V, у комплету са даљинским четвороканалним управљачем са независним подизањем и спуштањем сваке завесе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | х |  | = |  |
| 15. | Израда расветног места кабловима PP-Y 3х1,5мм2 постављеним у ребрастом цреву, под малтер и по спуштеном плафону.. По расветном месту је потребно просечно 4м кабла. Позицијом рачунати израду жлебова у зиду од опеке и крпљење након полагања каблова у просечној дужини од 0,5м по светиљци. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 51,00 |  | х |  | = |  |
| 16. | Испорука и постављање у спуштени плафон уградног лед панела димензија 60х60цм, температуре боје 4000-4500К, мин. снаге 36W. Минимална захтевана гарнција за панел је 5 годинa. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 48,00 |  | х |  | = |  |
| 17. | Испорука и постављање, на висилице одговарајуће дужине, на плафон, шинског развода, у комплету са 3 лед рефлектора, за осветљење табле. Рефлектори морају да имају могућност ротације око хоризонталне и вертикалне осе. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Испитивање електро инсталације са издавањем атеста. - мерење отпорности петље и непрекидности заштитног проводника -отпорност изолације електроинсталације -заштита електричним одвајањем струјних кола -аутоматско искључење напајања у случају квара |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена зидне телефонске утичнице. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Испорука и постављање STP кабла категорије 7е од РЕК ормана у ходнику испред просторије број 134 до прикључних места унутар кабинета. Кабл се поставља кроз назидне каналице, спуштени плафон и полагањем у зиду. Кримповање постављеног кабла на крајевима (у РЕК орману и утичницима у кабинету). |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 100,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Испорука и монтажа узидних утичница за RJ45. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и постављање кабловa VGA од стола катедре до пројектора који је на плафонском носачу. Каблове поставити полагањем у зид и у под. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и постављање кабловa HDMI од стола катедре до пројектора који је на плафонском носачу. Каблове поставити полагањем у зид и у под. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Тестирање новопостављене инсталације са издавањем атеста у два примерка. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |  |
| IX. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење радијатора и цеви грејања челичном четком, бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и постављање инвертер климе сплит система капацитета 24000 BtU. Позицијa обухвата монтажу спољашње и унутрашње јединице, повезивање и сав неопходан материјалом. Инвеститор даје спољашњу и унутрашњу јединицу. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Чишћење челичних ливених радијатора Термик Зрењанин 500х160х21 и бојење белим радијатор лаком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Чишћење челичних цеви и бојење белим радијатор лаком. |  |  |  |  |  |  |
| а) | 1/2" ................................................................... м1 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| б) | 3/4" ................................................................... м1 | 18,00 |  | х |  | = |  |
| в) | 5/4" ................................................................... м1 | 6,00 |  | х |  | = |  |
| г) | 1" ...................................................................... м1 | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа анемостата, одмашћивање, чишћење и поновна монтажа дим. 40х40цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Демонтажа жалузина дим. 500х250цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | x |  | = |  |
| IX. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење радијатора и цеви грејања челичном четком, бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и постављање инвертер климе сплит система капацитета 24000 BtU. Позицијa обухвата монтажу спољашње и унутрашње јединице, повезивање и сав неопходан материјалом. Инвеститор даје спољашњу и унутрашњу јединицу. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Чишћење челичних ливених радијатора Термик Зрењанин 500х160х21 и бојење белим радијатор лаком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Чишћење челичних цеви и бојење белим радијатор лаком. |  |  |  |  |  |  |
| а) | 1/2" ................................................................... м1 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| б) | 3/4" ................................................................... м1 | 18,00 |  | х |  | = |  |
| в) | 5/4" ................................................................... м1 | 6,00 |  | х |  | = |  |
| г) | 1" ...................................................................... м1 | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа анемостата, одмашћивање, чишћење и поновна монтажа дим. 40х40цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Демонтажа жалузина дим. 500х250цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ .................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ .............................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ....................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| V. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ............................................................ |  |  |  |  |  |  |
| VI. | ОСТАЛИ РАДОВИ ............................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ .......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ .................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| IX. | МАШИНСКИ РАДОВИ ..................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

СКИЦЕ