В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 206-5

02.03.2021. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке услуге је УРЕЂЕЊЕ КАБИНЕТА БРОЈ 115 У ОБЈЕКТУ КН-5 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs и порталу УЈН.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – УРЕЂЕЊЕ КАБИНЕТА БРОЈ 115 У ОБЈЕКТУ КН-5 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 26/2021 - НЕ ОТВАРАТИ“ и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 15.03.2021. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 05.03.2021. године (петак), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 15.03.2021. године (понедељак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Павловић Оливера, дипл.инж.арх., тел. 011/3603-371; 066/8700-072.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – Уређење кабинета број 115 у објекту КН-5 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 26/2021.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Уређење кабинета број 115 у објекту КН-5 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 26/2021.

| Укупна цена без ПДВ: | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 60 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА УРЕЂЕЊЕ КАБИНЕТА БРОЈ 115 У ОБЈЕКТУ КН-5 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање продужног малтера зидова са чишћењем висине 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Малтерисање унутрашњих површина зидова продужним малтером 1:2:6. Малтерисање извести у два слоја-груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Израда цементне кошуљице 1:3, д=5-6цм, армирана Q 139 мрежом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 7,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа дела спуштеног плафона "АРМСТРОНГ" и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона од гипсаних плоча на металној подконструкцији у растеру 60х60цм - "АРМСТРОНГ" са уклапањем у постојећи спуштен плафон (спушта се до 50цм од међуспратне конструкције). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Замена гипс картонских плоча дим.60х60цм на спуштеном плафону "Армстронг", текстуте према постојећој. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 50,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |
| III. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа клизних алуминијумских застакљених прозора дим. 3,30х2,30+0,20цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Израда и уградња прозора од елоксираног алуминијума дим. 330х230+20цм, у боји према постојећој (дубина уградње преко 76мм), са термопрекидом (са полиамидом ширине око 24мм) застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе према скици. У доњој зони израдити маску висине око 20цм (РШ 30цм). У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра угаоним лајснама. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Демонтажа старих, израда и монтажа солбанака од елоксираног алуминијума, РШ 55цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Демонтажа дрвених врата (дим. 92х206цм и 200х206цм заједно са дрвеним штоком у зиду дебљине 28цм) и первајзима и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Израда, транспорт и монтажа једнокрилних врата од пластифицираног алуминијума браон боје, дим. 92х206цм у зиду дебљине 28цм, са квалитетним оковом. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати опшивку зида дебљине 28цм пливајућим алуминијумским первајзима. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Израда, транспорт и монтажа двокрилних врата од пластифицираног алуминијума браон боје, дим. 200х206цм у зиду дебљине 28цм, са квалитетним оковом. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати опшивку зида дебљине 25цм пливајућим алуминијумским первајзима. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Демонтажа алуминијумских застакљених врата (дим. 330х352цм-2. ком. и 330х320цм-1. ком.) и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Израда, транспорт и монтажа фасадне преграде од елоксираног алуминијума у боји према постојећој са термопрекидом, мнимална дубина профила 70мм са бутил траком, дим. 330х352цм са надсветлом застакљене термопан стаклом 3.1.3+12+3.1.3мм, са клизним двокрилним застакљеним вратима са сензором дим.160х220цм. Вертикалну конструкцију радити са ојачаним профилима. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра угаоним лајснама. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Израда, транспорт и монтажа унутрашње ветробранске преграде од елоксираног алуминијума у боји према постојећој, дим. 330х352цм са надсветлом застакљене памплекс стаклом 3.1.3+12+3.1.3. Вертикалну конструкцију радити са ојачаним профилима. У састав преграде уградити ветробранска клизна двокрилна врата са сензором дим.160х220цм, застакљена памплекс стаклом. 3.1.3. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра угаоним лајснама. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Израда, транспорт и монтажа фасадне преграде од елоксираног алуминијума у боји према постојећој са термопрекидом, минимална дубина профила 70мм са бутил траком, дим. 330х320цм са надсветлом застакљене термопан стаклом 3.1.3+12+3.1.3мм, са двокрилним застакљеним вратима дим.180х220цм, са оковом за врата и цевастим рукохватом Ф50 по целој висини крила врата бравом и цилиндром са три кључа. Вертикалну конструкцију радити са ојачаним профилима. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра угаоним лајснама. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Демонтажа металних гарнишли заједно са електромоторима, постављеним на 3,5-4м (4 ком.), носача пројекционог платна и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Демонтажа маске од универа ширине 20+15цм са металних носача за ношење гарнишли, носача пројекционог платна и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Демонтажа школске табле дим. 368х125цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Демонтажа говорнице за предавача дим. 110х50цм, висине 120цм са развезивањем кабова и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 15. | Пажљива демонтажа витрина од универа дим. 160х128х35цм са развезивањем каблова за две флуо арматуре и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 11,00 |  | х |  | = |  |
| 16. | Демонтажа полица од универа и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
| а) | дим. 160х110х32цм ....................................................... ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| б) | дим. 330х110х32цм ................................. ..................... ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 17. | Набавка, сечење, кантовање и постављање плоче од универа ширине 20+15цм за ношење завеса на постојећој металној конструкцији. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 18. | Израда металне конструкције стола од кутијастих профила 30х30мм завршно обрађене електростатичким наношењем праха са стопицама за нивелисање и постављање плоче стола од универа дебљине 36мм кантованог АБС кант траком д=2мм. Боја по избору корисника. |  |  |  |  |  |  |
| а) | дим. 200х80х75цм .......................................................... ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| б) | дим. 110х80х75цм .......................................................... ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| в) | угаони део дим 1/4 Ф80х75цм ...................................... ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 19. | Набавка и постављање универа дебљине д=25мм, кантованог АБС кант траком, вертикално преко металне конструкције стола у боји према плочи стола. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 20. | Израда покретног ормарића дим.45х50х56цм са точкићима и три фиоке са закључавањем, од универа дебљине 18мм, кантованог АБС кант траком, горња плоча дебљине д=25мм. Боја по избору корисника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 21. | Израда oтворене полице дим.45х35цм, висине 55цм са две преграде од универа дебљине 18мм, кантованог АБС кант траком и израдом отвора са задње стране за пролаз каблова. Боја по избору корисника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 22. | Израда говорнице за предавача од универа дебљине д=25мм кантованог АБС кант траком, дим. 75х60х125 цм у боји по захтеву корисника. На три плоче урадити отвор са розетном Ф60мм за пролаз каблова. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 23. | Постављање дрвене облоге од универа д=18мм на зид кантоване АБС кант траком и спајане кексовањем и учвршћивањем у зид типловима и шрафовима са металним подлошкама (ширина универа 35цм), висине до 1,80м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 24. | Постављање кука за чивилуке (троделне) на дрвену облогу зида. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 40,00 |  | х |  | = |  |
| 25. | Набавка, сечење и постављање гумене заштитне фолије дебљине д=3мм црне боје на столове димензија 156х78цм-13ком. (ширине 78цм, дужине 4-5 стола, односно 2 стола), 2 комплета. Обрачун по м2 постављене фолије. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 35,00 |  | х |  | = |  |
| 26. | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса, black out платно са мотором, висине 2,60м, ширина 360цм (4 ком.). Мотори са даљинским управљачем се посебно обрачунавају. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 40,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда хоризонталне хидроизолације на кровном покривачу од бакарног лима ПУ хидроизолацијом, по следећем опису: - чишћење лима челичним четкама и одмашћивање хемијским средствима до здраве подлоге - хидроизолациони премаз за металне површине са јаким антикорозивним дејством CURFER - уградња мрежице за армирање хидроизолационих спојева у свеж претходни намаз - два наноса полиуретанске (ПУ) хидроизолационе масе са испуном од битумена, типа ALSAN FLASHING или сл. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Израда хоризонталне изолације на месту отирача. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика, Isomat или слично). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Чишћење хоризонталних олука пресека 20х30цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |  |
| V. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање итисона 100% лепљеног за дрвену подлогу, заједно са лајснама са чишћењем подлоге од лепка и прашине и изношење ван објекта |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Скидање виназ плоча 100% лепљених за бетонску подлогу, заједно са лајснама са чишћењем подлоге од лепка и прашине и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Сечење и демонтажа трулих дасака, постављених преко дрвене конструкције подијума. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Нивелисање дрвене конструкције подијума блажујком дебљине 18-20мм са померањем подијума до зида. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Наношење еколошког дисперзивног премаза. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса у наносу до 3мм, чврстоће >25kN. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | На припремљену подлогу, максималне влажности 2%, испорука и полагање хомогене винилне подне облоге са недирекционим дезеном, дебљине 2мм, са садржајем везивних сировина ТИП 1 (највиша класа по ISО 10581), са трајном РUR заштитом, отпорност на ватру Вfl s1 (по ЕN13501-1), тежине до 2800г/м2, класе 34-43 (ISО 10581), отпоран на клизање R9, ролне димензија 2х23м, да не подржава развој бактерија и гљивица. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са зидом у висини од 15цм. Под извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом и завршетак холкера извести лепљењем ПВЦ завршне капе. Радове изводи подополагач сертификован од стране произвођача. Квалитет и врста облоге у класи "ТАRКЕТТ-IQ Гранит" у боји по избору корисника, истих или бољих карактеристика. Обрачун по м2 развијене површине (са холкерима). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Набавка, испорука и постављање антистатичке подне облоге у ролни ширине 4м за високофреквентну употребу типа "Тarkett OLIMP или одговарајући која испуњава следеће минималне захтеве: -начин производње букле/loop pile -тип влакна: 100% полиамид бојен у маси -потпора: чврста потка Аctionbac -укупна дебљина: > 5,5мм -ефективна дебљина: > 3,0мм -укупна тежина 1.800 г/м2 -тежина флора: 550 г/м2 -број чворова: > 195.000кн/м2 -класа употребе: 33 комерцијална -отпорност на пожар: Bfl-s1 по EN 13501-1 Лепљење за под целом површином еколошким дисперзивним лепком. Украјање спојева вршити поступком дуплог сечења како би спој био минимално видљив. Обрачун по м2 постављеног пода са урачунатим растуром материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Набавка и постављање алуминијумских угаоних лајсни 25х25мм са лепљењем и штафљењем за подлогу (сечење под углом од 45°). |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Набавка и постављање алуминијумских сокле висине 10цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Набавка и постављање алуминијумске прелазне лајсне ширине 40-50мм са лепљењем и штафљењем за подлогу. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 3,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Сечење и обијање подних керамичких плочица, заједно са цементном кошуљицом дебљине д=5-8цм са чишћењем подлоге и изношење из објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 7,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Обијање сокле од керамичких плочица висине 10цм и изношење из објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Набавка, израда и уградња-поплочавање полираним гранитним (мермерним) плочама дебљине д=3цм, са фуговањем, на улазу у објекат. Камена плоча се уграђује на носећу бетонску плочу на материјалу или лепку. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 7,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Набавка, израда и уградња сокле висине 10цм - гранитна полирана плоча, дебљине д=2цм. Сокла се уграђује на материјалу или лепку. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 15. | Израда и постављање уградног алуминијумског отирача (испуна текстилна облогом) дим. 150х120цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 16. | Демонтажа решетке, израда, транспорт и монтажа металне решетке дим.140х60цм и постављање у постојећи оквир од L профила 35х40х4. Решетка се ради од флаха 30х6мм, на размаку од 2цм. Све офарбати са преходним одмашћивањем, антикорозивном заштитом и бојење уљаном бојом два пута. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |
| VI. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бојење зидова полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 220,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Бојење зидова од опеке полудисперзивном бојом два пута. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 170,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Бојење шпалетни и зидова фасакрилом два пута са претходним стругањем и глетовањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Бојење старих металних решетки уљаном бојом, са претходном припремом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 40,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |  |
| VII. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих ливено-гвоздених канализационих цеви Ø125мм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 4,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |
| VIII. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 25,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 5,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електроинсталације која садржи следећу опрему: -светиљке FSN 418 .................................................. ком. 26 -моноф.прикључнице ............................................. ком. 8 -светиљка изнад табле ............................................ ком. 1 -паник светиљка ...................................................... ком. 1 -наизменични прекидачи на зиду и говорници .... ком. 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | У постојећи RО-S.3 поставити: -аутоматски осигурач 32А/C, 1 пол. 10кА ''SCHRACK'' или одговарајуће. За напајање спратне табле у 115... ком.3 -проводници 6мм2 за шемирање ормана, VS стезаљке 6мм2, као и остали ситан материјал за комплетирање ормана. Сва развезивања, повезивања и монтажа се раде на лицу места, без скидања ормана. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  |  |  |
| 3. | У постојећи RО-S.4 поставити: -аутоматски осигурач 16А/B, 1 пол. 6кА ''SCHRACK'' или одговарајуће. За напајање климе у 117. ............ ком.3 -проводници 2,5мм2 за шемирање ормана као и остали ситан материјал за комплетирање ормана. Сва развезивања, повезивања и монтажа се раде на лицу места, без скидања ормана. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Постављање проводника N2XH-Y 5x6мм2 кроз фри халогено црево, делом испод малтера зида од цигле, а већим делом по спуштеном плафону, између RО-S.3 и спратне табле у П-115 са свим повезивањима у орманима. Коначне димензије проводника одредиће се мерењем, после постављеног проводника. У цену урачунати израду жлебова у зиду од цигле, 2 продора кроз зид од цигле дебљине 30цм и крпљење после постављања проводника. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 22,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Испорука, монтажа и повезивање надградне ПВЦ спратне табле (П-115) за 12 аутоматских осигурача, у коју се поставља следећа опрема: -аутоматски осигурач 6А/B,1 пол. 6кА ''SCHRACK'' или одговарајуће, за електромоторе за завесе .................. ком.4 -аутоматски осигурач 6А/B, 1 пол. 6кА ''SCHRACK'' или одговарајуће, за елeктромоторе за врата .................... ком.2 - аутоматски осигурач 16А/B, 1 пол. 6кА ''SCHRACK'' или одговарајуће, за сто наставника код столова у облику П ................................................................................. ком.1 -аутоматски осигурач 20А/B,1 пол. 6кА ''SCHRACK'' или одговарајуће, за климе у 115 .................................... ком.2 -проводници 2,5мм2 за шемирање табле, VS стезаљке 2,5-4мм2, као и остали ситан материјал за комплетирање спратне табле. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 делом испод малтера зидова од цигле, а највећим делом изнад спуштеног плафона кроз фри халогено гибљиво црево Ø16, са свим повезивањима и разводним кутијама, за фиксни прикључак за напајање климе. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по струјном колу је 16м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2, од постојећег ормана RО-S.4 до просторије 117, делом испод малтера зидова од цигле, а највећим делом изнад спуштеног плафона кроз фри халогено гибљиво црево Ø16, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање климе. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле, пробијање 2 зида од цигле дебљине 30цм и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по струјном колу је 16м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 делом испод малтера зида од цигле, а највећим делом изнад спуштеног плафона кроз фри халогено гибљиво црево Ø16, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање електромотора за покретање врата. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле,1 продор кроз зид од цигле дебљине 30цм и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по струјном колу је 15м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 делом испод малтера зида од цигле, а највећим делом кроз бетон пода кроз фри халогено гибљиво црево Ø16, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање прикључнице на столу наставника за напајање компјутера код столова у облику П. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле, у поду од бетона и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по струјном колу је 12м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 делом испод малтера зида од цигле, а највећим делом изнад спуштеног плафона кроз фри халогено гибљиво црево Ø16, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање електромотора за покретање завеса. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по електромотору је 15м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Испорука и постављање у зид модуларне кутије М7 бела са 4 наизменична и 1 једнополни прекидач М1 белих, 2 слепе маске М1, комплет, повезане за осветљење кабинета, излога, налази се код врата, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Испорука и постављање у зид модуларне кутије М7 бела са 4 наизменична и 1 једнополни прекидач М1 белих, 2 слепе маске М1, комплет, повезане за осветљење кабинета, светиљке испред врата, налази се на наставничком столу, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Испорука и постављање у зид модуларне кутије М7 бела са 2 монофазне прикључнице шуко 16А, 230V, 2P+Е, 2М бела и 3 монофазне прикључнице евро 16А, 230V, 2P, М1 белих, комплет, повезане на чеоном зиду испод табле, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Испорука и постављање у зид модуларне кутије М4 бела са 1 монофазне прикључнице шуко 16А, 230V, 2P+Е, 2М бела и 2 монофазне прикључнице евро 16А, 230V, 2P, М1 белих, комплет, повезане на десном и задњем зиду кабинета, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 15. | У дашчани под поставити подну кутију са поклопцем (без уградне каде), држачем кабла, са оквиром 2х7М, комплет, као тип МТ14, димензија 260мм х 260мм х 88мм (ВхШхД), IP 20, метал, са носачем 2х7М, уградне димензије 230х230мм, минималне дубине 120мм, (ЕТ108004) ''Schrack'' или одговарајућа, опремљена са: -монофазна прикључница шуко МО, 2М, бела, 16А,230V, 2P+E, са појачаном заштитом од додира (ЕТ101001) ''Schrack'' или одговарајућа ....................................... ком.2 -монофазна прикључница еуро 1М, бела 16А,230V, ''Schrack'' или одговарајућа ...................................... ком.2 -прикључница рачунарска Toollesss line -RJ45,cat.6A,10Gbit, STP(SFA), бела, 1М,(HSEMRJ6GWT), са адаптером MO, 1M за keystone RJ11/RJ45, бели , (ET102017), ''Schrack'' или одговарајућа .......................................................... ком.3 -слепи покров (маска) МО,1М, бели (ЕТ102015) ''Schrack'' или одговарајућа .......................................................... ком.5 Напомена: важно је да приликом постављања утикача потрошача у прикључницу кутије, да се поклопац кутије може нормално затворити. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 16. | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V: |  |  |  |  |  |  |
|  | уградња у зид 2М, бела, комплет, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа, за напајање пројекционог електричног платна изнад табле, и напајање климе у просторији 117. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 17. | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V, надградна ПВЦ са поклопцем ИП 54 бела,за напајање компјутера на столу наставника код столова у облику П, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 18. | Испорука и постављање тубуларног електро мотора за покретање завесе, произвођач ''Somfy'' или одговарајуће, 230V, у комплету са даљинским четвороканалним управљачем, са независним спуштањем и подизањем сваке завесе. Избор типа односно снаге електромотора, одредити према избору завесе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 19. | Испорука и постављање уграднe лед светиљке квадратног облика дим. 595х595мм, у спуштени плафон кабинета. Обојени оквир од ливеног алуминијума, микропризматични дифузор од поликарбоната. Укупна снага светиљке не више од 33W. Температура боје светла 4000К са индексом репродукције боје (CRI) >80. Иницијални флукс светиљке не мањи од 3800 lm. Ефикасност светиљке од 115 lm/W. Радни век 50.000 радних сати пре опадања светлосног флукса на 70%. Амбијентална радна температура -20oC до +35oC. Степен бљештања светиљке UGR< 19. Тежина светиљке је 3,7 кг, Степен заштите рефлектујућег дела је IP40, а уградног IP20. Светиљка је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CЕ знак. Гарантни рок произвођача 5 година. UX-SANA BSC PV1 MCD 3800lm/840 33W IP40, произвођач ''OMS lighting'', или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 26,00 |  | х |  | = |  |
| 20. | Испорука и постављање надграднe светиљке за противпанично осветљење изнад врата са лед извором светла и комплетна налепница, степен заштите IP65. Аутономија батерије је 3 сата. Лед извор светлости снаге не више од 1W, светлосни флукс не мање од 100lm. Димензије:350х75х120мм. Тежина: 0,7кг. Светиљка је усклађена са европским директивама које важе за производе, да има CЕ знак. UX-PANIK SVETILJKA 2931 LED 1W 110lm 3h IP65, произвођач ''OMS lighting'', или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 21. | Испитивање комплетне електричне инсталације са издатим извештајем. Испитивање електроинсталације поверити овлашћеној институцији, у складу са чланом 24. Закона о заштити на раду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |  |
| X. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и постављање UTP кабла категорије 7 од РЕК ормана у кабинету 102 до прикључних места унутар кабинета 115. Два кабла завршавају у подној утичници код наставничког стола. Кабл се поставља комбиновано кроз спуштени плафон и полагањем у зиду и у поду. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 160,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Кримповање постављеног кабла на крајевима (у РЕК орману и утичницима у кабинету у поду) са RJ-45. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Испорука и монтажа подних утичница за RJ45. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и постављање каблова од наставничког стола до интерактивног екрана који је на зидном носачу. Каблове поставити полагањем у зид и у под. |  |  |  |  |  |  |
|  | USB ................................................................. м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
|  | VGA ................................................................. м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
|  | HDMI ............................................................... м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и уградња звучника система 2.1 на зиду изнад табле. Минимална снага звучника 15W са AUX и Bluetooth конекцијом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и постављање аудио кабла за повезивање рачунара на наставничком столу са звучницима. Каблове поставити полагањем у под и у зид. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Тестирање новопостављене инсталације са издавањем атеста у два примерка. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД X: |  |  |  |  |  |  |
| XI. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа радијатора "Термик" Зрењанин 580/160х25. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа радијаторских ЕК вентила 1/2". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа радијаторских навијака 1/2" ЕК. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Демонтажа испусног вентила 1/2". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Испорука и уградња радијаторских ЕК вентила 1/2". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Испорука и уградња радијаторских навијака 1/2" ЕК. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Испорука и уградња испусних вентила 1/2". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Испорука и постављање дупле причврснице за цев 1/2". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 9. | Монтажа радијатора "Термик" Зрењанин 580/160х25 на постојеће носаче. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 10. | Чишћење радијатора и цеви грејања челичном четком, бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 40,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Набавка, транспорт и монтажа климе сплит система капацитета 9000 BtU. Позицијa обухвата монтажу спољашње и унутрашње јединице, повезивање и сав неопходан материјал. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 12. | Набавка, транспорт и монтажа климе сплит система капацитета 24000 BtU. Позицијa обухвата монтажу спољашње и унутрашње јединице, повезивање и сав неопходан материјал. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XI: |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ .................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| II. | МОНТАЖНИ РАДОВИ .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| III. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| V. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ .................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| VI. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VII. | КАНАЛИЗАЦИЈА ....................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | ОСТАЛИ РАДОВИ ...................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ ..................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| X. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ ……………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| XI. | МАШИНСКИ РАДОВИ .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

СКИЦE