В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 207-5

09.03.2021. године

Б Е О Г Р А Д

На основу одредаба члана 40. и 40а, а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124 од 29.12.2012., број 14 од 04.02.2015. и број 68 од 04.08.2015. године), РС-МО- Војна пошта 2977 Београд, као Наручилац, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Република Србија – Министарство одбране – Војна пошта 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр. 33, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- ВРСТА НАРУЧИОЦА

Наручилац из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

- ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге на основу Оквирног споразума – Партија 1 (ЈН 19/2019) са 	поновним отварањем конкуренције.

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке услуге је УРЕЂЕЊЕ АМФИТЕАТРА БРОЈ 208 И 308 У ОБЈЕКТУ КН-5 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ.

- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:

50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Наручиоца: www.nabavke.mod.gov.rs и порталу УЈН.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом по оквирном споразуму и позивом за подношење понуда објављеним на интернет страници Министарства одбране. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – УРЕЂЕЊЕ АМФИТЕАТРА БРОЈ 208 И 308 У ОБЈЕКТУ КН-5 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, ЈН бр. 27/2021 - НЕ ОТВАРАТИ“ и адресом: Војнa поштa 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака бр.33. На полеђини навести назив и адресу, контакт особу, телефон и факс подносиоца понуде. Понуде се достављају непосредно на деловодство Наручиоца сваког радног дана у времену 08,00-15,00  или поштом.

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 22.03.2021. године до 10,00 часова. Понуда која не буде стигла до наведеног рока сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће организовати обилазак локације дана 12.03.2021. године (петак), у 10,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи нису обавезни да изврше обилазак локације. Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/3603-293 или директно, предајом пријаве на деловодство Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на пријавницу Војне поште 2977 Београд, Београд, Вељка Лукића Курјака 33.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 22.03.2021. године (понедељак) у 10,30 часова, у просторијама Војне поште 2977 Београд, 11000 Београд, Вељка Лукића Курјака 33, објекат КН-31 (Управна зграда), први спрат, канцеларија број 121 или друга одговарајућа, у присуству овлашћених представника понуђача.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Лица за контакт су:

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж. тел. 011/3603-287; 066/8700-142 и

Павловић Оливера, дипл.инж.арх., тел. 011/3603-371; 066/8700-072.

Прилог:

- Прилог 1. - Образац понуде,

- Прилог 2. – Образац структуре цене.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs

Прилог 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку услуге по Оквирном споразуму – Партија 1 са поновним отварањем конкуренције (ЈН 19/2019)

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – Уређење амфитеатра број 208 и 308 у објекту КН-5 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 27/2021.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Уређење амфитеатра број 208 и 308 у објекту КН-5 у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр. 27/2021.

| Укупна цена без ПДВ: | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ: | динара |
| Рок завршетка радова (не дужи од 60 дана): | _________ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима од дана примопредаје (не краћи од 2 годинe) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА УРЕЂЕЊЕ АМФИТЕАТРА БРОЈ 208 И 308 У ОБЈЕКТУ КН-5 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање продужног малтера зидова од опеке са чишћењем спојница са употребом скеле висине 4,00м (у цену урачунати монтажу и демонтажу скеле). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Малтерисање унутрашњих површина зидова делом продужним малтером 1:2:6. Малтерисање извести у два слоја-груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2 са потребном зидарском скелом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |
| II. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сечење и разбијање АБ плоче дебљине до 20цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Израда бетонске плоче MБ 30, армиране арматурном мрежом Q84, дебљине 10-15цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |
| III. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа амфитеатарских клупа дужине око 2,66м ширине 35цм, висине 85цм и дрвених столица - седиште се подиже и фиксни наслон, осовински размак између столица 53цм. Један комплет представља клупу дужине 2,66м и 5 столица са металном подконструкцијом која се шрафи у дрвени под са 6х2 шрафа. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 40,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа носача плафонских гарнишли са дрвеном маском 25х15цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 25,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Демонтажа школске табле дим. 360х130цм и монтажа на место које одреди корисник. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа носача пројектора са плафона и монтажа након извршеног посла. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Набавка, сечење, кантовање АБС кант траком и постављање плоче од универа на постојеће металне носаче, ширине 20 и 35 цм за ношење гарнишли завеса. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Замена гипс картонских плоча дим.60х60цм на спуштеном плафону "Армстронг", текстуте према постојећој у ходнику. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 40,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |
| IV. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда хоризонталне изолације на местима где се обијају плочице (мале површине). Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика, Isomat или слично). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |
| V. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање итисона 100% лепљеног за дрвену подлогу, заједно са лајснама са чишћењем подлоге од лепка и прашине и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Скидање виназ плоча лепљених 100% за цементну кошуљицу и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 40,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Разбијање цементне кошуљице дебљине 5цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Израда цементне кошуљице 1:3, д=5цм, армирана Q 139 мрежом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Сечење и демонтажа трулих дасака, постављених преко дрвене конструкције. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Израда конструкције бине висине 12цм од чамових гредица дим. 5-8х12цм постављених у растеру од 50цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Набавка и постављање чамових дасака дебљине д=24мм због нивелисања конструкције. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Нивелисање дрвене конструкције ОСБ плочама дебљине 18-20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | x |  | = |  |
| 9. | Нивелисање дрвене конструкције блажујком дебљине 18-20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | x |  | = |  |
| 10. | Наношење еколошког дисперзивног премаза. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса у наносу до 3мм, чврстоће >25kN. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 40,00 |  | x |  | = |  |
| 11. | На припремљену подлогу, максималне влажности 2%, испорука и полагање хомогене винилне подне облоге са недирекционим дезеном, дебљине 2мм, са садржајем везивних сировина ТИП 1 (највиша класа по ISО 10581), са трајном РUR заштитом, отпорност на ватру Вfl s1 (по ЕN13501-1), тежине до 2800г/м2, класе 34-43 (ISО 10581), отпоран на клизање R9, ролне димензија 2х23м, да не подржава развој бактерија и гљивица. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са зидом у висини од 15цм. Под извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом и завршетак холкера извести лепљењем ПВЦ завршне капе. Радове изводи подополагач сертификован од стране произвођача. Квалитет и врста облоге у класи "ТАRКЕТТ-IQ Гранит" у боји по избору корисника, истих или бољих карактеристика. Обрачун по м2 развијене површине (са холкерима). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 40,00 |  | x |  | = |  |
| 12. | Набавка, испорука и постављање антистатичке подне облоге у ролни ширине 4м за високофреквентну употребу типа "Тarkett OLIMP или одговарајући која испуњава следеће минималне захтеве: -начин производње букле/loop pile -тип влакна: 100% полиамид бојен у маси -потпора: чврста потка Аctionbac -укупна дебљина: > 5,5мм -ефективна дебљина: > 3,0мм -укупна тежина 1.800 г/м2 -тежина флора: 550 г/м2 -број чворова: > 195.000кн/м2 -класа употребе: 33 комерцијална -отпорност на пожар: Bfl-s1 по EN 13501-1 Лепљење за под целом површином еколошким дисперзивним лепком. Украјање спојева вршити поступком дуплог сечења како би спој био минимално видљив. Обрачун по м2 постављеног пода са урачунатим растуром материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | x |  | = |  |
| 8. | Набавка и постављање алуминијумских угаоних степенишних лајсни са гуменим уметком дим.43х31мм са лепљењем и штафљењем за подлогу (сечење под углом од 45°). |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 190,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Набавка и постављање алуминијумских угаоних степенишних лајсни дим. 30х30 мм са лепљењем и штафљењем за подлогу (сечење под углом од 45°). |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 190,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Набавка и постављање алуминијумске прелазне лајсне ширине 50мм са лепљењем и штафљењем за подлогу. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 2,00 |  | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |
| VI. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа клизних алуминијумских застакљених прозора димензија до 330х210+20цм и спуштање поред објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Израда и уградња прозора од елоксираног алуминијума дим. 330х210+20цм, у боји према постојећој (дубина уградње преко 76мм), са термопрекидом (са полиамидом ширине око 24мм) застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе према скици. У доњој зони израдити маску висине око 20цм (РШ 30цм). У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра угаоним лајснама. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Демонтажа спољашњег зида од стаклених призми дим.19х19х8цм са употребом скеле висине до 15м и спуштање поред објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња стаклених призми дим. 19х19х8цм са фуговањем и употребом скеле висине до 15м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 15,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа дрвених једнокрилних врата дим. 92х205цм заједно са дрвеним штоком (у зиду дебљине 25цм) и первајзима и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Израда, транспорт и монтажа једнокрилних врата од пластифицираног алуминијума браон боје, дим. 92х205цм у зиду дебљине 25цм, са квалитетним оковом. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати опшивку зида дебљине 25цм пливајућим алуминијумским первајзима. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Демонтажа говорнице дим. 94х50цм, висине 120цм са развезивањем каблова и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Демонтажа витрине постављене на зид у ходнику дим. 100х116х35цм са две флуо араматуре и развезивање каблова. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Набавка и постављање беле магнетне огласне табле дим.150х100цм са вратима и оквиром од алуминијума у комплету са сетом за монтажу и инбус кључем за откључавањем врата и 2 комплета магнета. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Постављање дрвене облоге од универа на зид преко дрвене конструкције (по могућности директро на зид), кантоване АБС кант траком и спајане кексовањем и учвршћивањем на дрвену конструкцију (ширина универа 90-100цм), висине до 1,70м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Набавка, израда и постављање амфитеатарских столица, склапајућих са столом (по 5 столица са столом- блок веза), дужине стола око 265цм, ширине 35цм, висине 85-88цм, осовинског размака између столица око 53цм. За стубове минималне дим.4х4цм (4 стуба) су конзолно заварени носачи од челичних профила дим. 8х4цм и на њих је наварена носећа челична греда дим.8х4цм на којој су постављени механизми за враћање столица у вертикални положај. Завршеци челичних профила затворени ПВЦ чеповима. Механизми столица се на конзолну греду постављају у жељеним размацима и чврсто су везани монтажно-демонтажном везом. На механизам је спојена метална плоча или профил за везивање седишта испод које се налазе гумени елементи који омогућавају бешумно спуштање столица. На горњем крају вертикалних стубова заварени су носачи радних плоча од кутијастих профила дим.4х2цм. На растојању од 120мм испод носача радне плоче наварени су носачи полице за одлагање предмета израђени од кутијастих профила дим.4х2цм, на који се поставља плоча од универа ширине око 20цм. Цела конструкција се везује за под типловима и вијцима минимално М10. |  |  |  |  |  |  |
|  | Столица се састоји од седишта, минималне ширине 44цм и минималне дубине 40цм, и наслона, минималне ширине 43цм и минималне висине 30цм, који су израђени од ламелираног буковог отпреска минималне дебљине 12мм и морају бити завршно лакирани полиуретанским лаком са бајцовањем у боји по избору корисника. Носач наслона мора бити урађен од челичних профила и чврсто везан за тело механизма столице. Седиште и наслон су вијчаном везом везани за носаче. |  |  |  |  |  |  |
|  | Столови су израђени од оплемењене иверице у дезену по избору Наручиоца. Радне површине столова морају бити израђене од оплемењене иверице минималне дебљине 20мм, ивица обрађених ABS кант траком дебљине минимално 2мм која је залепљена полиуретанским лепком. Радне површине столова морају бити минималне ширине 35цм и постављене су хоризонтално у благом нагибу. Полице за одлагање предмета и чеоне површине столова морају бити израђене од оплемењене иверице минималне дебљине 18мм, ширине 20-23цм у исте боје као и радне површине столова. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 32,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Набавка, израда и постављање амфитеатарских столица склапајућих са столом (по 5 столица са столом- блок веза), дужине стола око 265цм, висине 85-88цм, осовинског размака између столица око 53цм. Исти опис као претходна позиција са додатком да су столице обложене сунђером и пресвучене меблом по избору корисника. Дебљина сунђера наслона 25мм, а дебљина сунђера седалног дела 30мм. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Набавка, израда и постављање амфитеатарских столица склапајућих (по 5 столица - блок веза), осовинског размака између столица око 53цм. Исти опис за столице и конструкцију као позиција 11, само без стола. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Израда говорнице за предавача од универа дебљине д=25мм кантованог АБС кант траком, дим. 75х60х125 цм у боји по захтеву корисника. На три плоче урадити отвор са розетном Ф60мм за пролаз каблова. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 15. | Израда стола-катедре за предавача од универа кантованог АБС кант траком д=2мм, димензија стола 160х80 цм са металном конструкцијом од кутијастих профила 30х30мм завршно обрађена електростатичким наношењем праха. Плоча стола израђена од универа дебљине 25мм са отвором Ф60мм са розетном за пролаз каблова, остали елементи стола од универа дебљине д=25мм (плоча са задње стране стола и бочних страна). У склопу стола урадити покретни ормарић дим.45х50х56цм са точкићима и три фиоке са закључавањем, од универа дебљине 18мм, и горењом плочом од универа дебљине 25мм кантованог АБС кант траком. Боја по избору корисника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 16. | Постављање кука за чивилуке (троделне) на дрвену облогу зида. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 70,00 |  | х |  | = |  |
| 17. | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса, black out платно са мотором, висине 2,60м, ширина 350-360цм (4 ком. х 2). Мотори и тастери се посебно обрачунавају. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |
| VII. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наношење два слоја лепка и мрежице са претходним стругањем старе боје и глета. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Бојење зидова преко новоомалтерисаних површина полудисперзивном бојом два пута са глетовањем 100%. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Бојење зидова од опеке полудисперзивном бојом два пута |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Бојење зидова полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 300,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Бојење шпалетни фасакрилом два пута са спољашње стране око прозора ширине 45-50цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 50,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обијање подних керамичких плочица (мале површине), заједно са цементним малтером са чишћењем подлоге и спуштање поред објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Обијање зидних керамичких плочица постављених на цементном малтеру или лепку, заједно са малтером или лепком. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и поплочавање пода гранитним неклизајућим плочицама (мале површине) фуга на фугу дим. 30х30цм на цементном малтеру или лепку са фуговањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и постављање зидних гранитних плочица (мале површине) на лепку или малтеру, фуга на фугу, са фуговањем. У цену урачунати постављање ПВЦ лајсни. Обрачунава се стварна површина. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће водоводне мреже Ø 1/2"-3/4", постављене на зид и кроз међуспратну конструкцију, са претходним затварањем воде. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Израда споја нових водоводоних цеви Ø 1/2"-3/4" на постојећу водоводну мрежу. Обрачун по комаду изведеног споја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 9,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа водоводних ПВЦ цеви и фитинга. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања, постављање хилзни и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 3/4" ......................................................... м1 | 60,00 |  | x |  | = |  |
|  | Ø 1/2" ......................................................... м1 | 10,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа поцинкованих водоводни цеви и фитинга. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања, постављање хилзни и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 3/4" ......................................................... м1 | 60,00 |  | x |  | = |  |
|  | Ø 1/2" ......................................................... м1 | 10,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа вентила комплет. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | - пропусни вентил 3/4“ ............................. ком. | 6,00 |  | x |  | = |  |
|  | - Пропусни вентил са капом 1/2" ........... ком. | 18,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |  |
| X. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одгушење и испирање канализације Ф 50-75. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа постојећих ливено-гвоздених канализационих цеви Ø50-75мм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 60,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих прелазних комада са ливеногвоздених цеви на ПВЦ цеви Ф50-70. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са одговарајућим фазонским комадима са спојним елементима за наставак на гусане цеви са крпљењем међуспратне конструкције и плафона. Вешање канализационих цеви вршити за међуспратну конструкцију обујмицама са шрафом и гумом на додиру цеви. Ревизије оставити у договору са НО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф70 ........................................................... м1 | 30,00 |  | x |  | = |  |
|  | Ф50 ........................................................... м1 | 50,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД X: |  |  |  |  |  |  |
| XI. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа керамичког умиваоника са сифоном, керамичким етажером, држечем пешкира, држачем сапуна и огледала. Обрачун комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа батерије за топлу и хладну воду изнад лавабоа. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа једноручне зидне батерије са керамичком главом за топлу и хладну воду са дугом лулом изнад лавабоа. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 6,00 |  | x |  | = |  |
| 4. | Mонтажа демонтираног керамичког лавабоа са набавком и монтажом сифона. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Mонтажа демонтираног керамичког етажера изнад умиваоника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа држача сапуна од росфраја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа држача пешкира од росфраја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Набавка, транспорт и постављање огледала са фазетном лепљењем на зидне керамичке плочице, дим.60х40цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД XI: |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 80,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД XII: |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће ел.инсталације која садржи следећу опрему: -светиљке FSN 436 ................................................... ком. 12 -моноф.прикључнице ............................................... ком. 8 -светиљка изнад табле .............................................. ком. 1 -паник светиљка ........................................................ ком. 1 -проводници са разводним кутијама до RО-P.4 и РО-1.4 ....................................................... комплет -звучник ..................................................................... ком. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | За RО-P.4 и RО-1.4 извршити делимичну реконструкцију, демонтирати гребенасти прекидач 4G-25-10U, 400V,0-1, демонтирати топљиве осигураче тип D ком.30, направити нови распоред у орману и после тога поставити на њихово место и повезати: -аутоматски осигурачи 6,10,16,20А/B/1 пол. 6кА ''SCHRACK'' или одговарајуће, осигурача у орману ...................................................................................... ком.38 -гребенасти прекидач 4G-63-10U, 400V, 0-1, ''SCHRACK'' или одговарајуће, на врата ормана ........................... ком. 1 -проводници 16мм2, 2,5мм2, за шемирање ормана, као и остали ситан материјал за комплетирање ормана. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сва развезивања, повезивања и монтажа се раде на лицу места, без скидања ормана. Посебну пажњу треба посветити развезивању и поновном повезивању струјних кола која иду за друге кабинете. За кабинете 208 и 308 се прво морају утврдити из којих се осигурача напајају тренутно сви потрошачи. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | За RО-P.4 испорука и постављање лимене заштитне маске, дебљине 1,5мм, са вратима, бравицом и кључем, димензија 800мм х 1100мм х 100мм (ШхВхД). Обрачунава се по постављеној маски. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | За кабинет 209 утврдити припадност фаза и струјних кола (осигурача) за већ постојећу инсталацију прикључница (5 комада). |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 у фри халогеним каналицама са поклопцима бели, из RО-P.4 са свим повезивањима, за прикључак за напајање прикључница у кабинетима 209а и 209б. Просечна дужина проводника по струјном колу је 26м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V, уградња у зид jеднострука 2М, бела, комплет, за кабинет 209а, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V, уградња у зид двострука 4М, бела, комплет, за кабинет 209б, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Испорука и повезивање УПС уређаја NJOY AKIN 3000, 2400W, тип AVR(PWAV-30002AK-AZ01B), капацитет 3000VА/2400W, улазни напон 110-270VAC или 140-260VAC, излазни напон 220VAC+/-10%, или одговарајуће. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x1,5мм2 делом испод малтера зидова од цигле, а делом по плафону, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање осветљења на плафону, паник светиљку. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по светиљци је 8м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 50,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 испод малтера зидова од цигле, са свим повезивањима и разводним кутијама, за фиксни прикључак за напајање климе. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по струјном колу је 20м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 испод малтера зида од цигле, а делом испод дашчаног подијума, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање подне прикључне кутије. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по струјном колу је 12м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 12. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 испод малтера зида од цигле, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање прикључница у зиду амфитеатра. Положаји постављања прикључница биће одређени у зависности од потрошача који ће бити напајан из прикључнице. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по струјном колу је 30м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | х |  | = |  |
| 13. | Испорука и постављање проводника N2XH-Y 3x2,5мм2 испод малтера зида од цигле, са свим повезивањима и разводним кутијама, за напајање електромотора за покретање завеса. У цену се урачунава израда жлебова у зиду од цигле и крпљење после постављања проводника. Просечна дужина проводника по електромотору је 15м. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | х |  | = |  |
| 14. | Испорука и постављање у зид модуларне кутије М5 бела са 5 једнополних прекидача М1 белих, комплет, повезане за осветлење, произвођач ''Алинг'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 15. | Испорука и постављање у зид модуларне кутије М4 бела са 4 једнополнa тастера М1 белих, комплет, повезане за покретање електромотора завесе горе-доле, произвођач ''Somfy'' или одговарајући. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 16. | У дашчани под испоручити и поставити подну кутију са поклопцем (без уградне каде), држачем кабла, са оквиром 2х7М, комплет,као тип МТ14, димензија 260мм х 260мм х 88мм (ВхШхД), IP 20, метал, са носачем 2х7М, уградне димензије 230х230мм, минималне дубине 120мм, (ЕТ108004) ''Schrack'' или одговарајућа, опремљена са: -монофазна прикључница шуко МО, 2М, бела, 16А, 230V, 2P+E, са појачаном заштитом од додира (ЕТ101001) ''Schrack'' или одговарајућа ......................................... ком.3 -монофазна прикључница евро, 1М, бела, 16А, 230V, 2P, ''Schrack''или одговарајућа .......................................... ком.1 -прикључница рачунарска Toollesss line - RJ45, cat.6A, 10Gbit, STP(SFA), бела, 1М, (HSEMRJ6GWT), са адаптером MO, 1M за keystone RJ11/RJ45, бели, (ET102017), ''Schrack'' или одговарајућа .................. ком.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | -слепи покров (маска) МО,1М, бели (ЕТ102015) ''Schrack'' или одговарајућа .......................................................... ком.3 Напомена: важно је да приликом постављања утикача потрошача у прикључницу кутије, да се поклопац кутије може нормално затворити. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | х |  | = |  |
| 17. | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V, уградња у зид jеднострука 2М, бела, комплет, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 14,00 |  | х |  | = |  |
| 18. | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V, уградња у зид двострука 4М, бела, комплет, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 12,00 |  | х |  | = |  |
| 19. | Испорука, монтажа и повезивање монофазне прикључнице 16А, 230V, надградна PVC са поклопцем IP 54 за прикључење пројектора, произвођач ''Алинг'' или одговарајућа |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 20. | Испорука и постављање тубуларног електро мотора за покретање завесе, произвођач ''Somfy'' или одговарајуће, 230V, комплет. Избор типа односно снаге електромотора, одредити према избору завесе. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | x |  | = |  |
| 21. | Демонтажа и поновна монтажа јављача пожара, на плафон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
| 22. | Испорука и постављање надграднe лед светиљке квадратног облика дим. 595х595мм, на плафон кабинета. Обојени оквир од ливеног алуминијума, микропризматични дифузор од поликарбоната. Укупна снага светиљке не више од 33W. Температура боје светла 4000К са индексом репродукције боје (CRI) >80. Иницијални флукс светиљке не мањи од 3800 lm. Ефикасност светиљке од 115 lm/W. Радни век 50.000 радних сати пре опадања светлосног флукса на 70%. Амбијентална радна температура -20°C до +35°C. Степен бљештања светиљке UGR< 19. Тежина светиљке је 3,7 кг, Степен заштите рефлектујућег дела је IP40, а уградног IP20. Светиљка је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CЕ знак. Гарантни рок произвођача 5 година. UX-SANA BSC PV1 MCD 3800lm/840 33W IP40, proizvođač ''OMS lighting'', или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 48,00 |  | х |  | = |  |
| 23. | Испорука и постављање надграднe светиљке за противпанично осветле-ње изнад врата са лед извором светла и комплетна налепница, степен заштите IP65. Аутономија батерије је 3 сата. Лед извор светлости снаге не више од 1W, светлосни флукс не мање од 100lm. Димензије: 350х75х120мм. Тежина: 0,7кг. Светиљка је усклађена са европским директивама које важе за производе, да има CЕ знак. UX-PANIK SVETILJKA 2931 LED 1W 110lm 3h IP65, произвођач ''OMS lighting'', или одговарајућа. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 24. | Израда једнополне шеме за реконструисан орман RО-P.4 и RО-1.4. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | x |  | = |  |
| 25. | Испитивање комплетне електричне инсталације са издатим извештајем. Испитивање ел.инсталације поверити овлашћеној институцији, у складу са чланом 24. Закона о заштити на раду. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,00 |  | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД XIII: |  |  |  |  |  |  |
| XIV. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и постављање UTP кабла категорије 6 од РЕК ормана у ходнику до прикључних места унутар предаваонице. Два кабла завршавају у подној утичници код наставничког стола. Друга два кабла завршавају у подној утичници код говорнице за предавача. Кабл се поставља комбиновано кроз спуштени плафон и полагањем у зиду и у поду. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 440,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Кримповање постављеног кабла на крајевима (у РЕК орману и утичницима у кабинету у поду) са RJ-45. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 16,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Испорука и постављање каблова од говорнице за предавача до пројектора који је на плафонском носачу. Каблове поставити полагањем у зид и у под. |  |  |  |  |  |  |
|  | VGA ................................................................. м1 | 30,00 |  | х |  | = |  |
|  | HDMI ............................................................... м1 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и постављање каблова од наставничког стола до пројектора који је на плафонском носачу. Каблове поставити полагањем у зид и у под. |  |  |  |  |  |  |
|  | VGA ................................................................. м1 | 30,00 |  | х |  | = |  |
|  | HDMI ............................................................... м1 | 30,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и монтажа подних утичница за RJ45. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и уградња звучника система 2.1 на зиду изнад табле. Минимална снага звучника 15W са AUX и Bluetooth конекцијом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 |  | х |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање аудио кабла за повезивање рачунара на говорници предавача са звучницима. Каблове поставити полагањем у под и у зид. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 40,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Тестирање новопостављене инсталације са издавањем атеста у два примерка |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,00 |  | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД XIV: |  |  |  |  |  |  |
| XV. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење радијатора и цеви грејања челичном четком, бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Набавка., транспорт и монтажа климе сплит система капацитета 24000 BtU. Позицију рачунати у комлету са монтажом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 |  | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XV: |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| II. | БЕТОНСКИ РАДОВИ ....................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| III. | МОНТАЖНИ РАДОВИ ..................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| V. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VI. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ ..................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VII. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ............................................................ |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ ............................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ВОДОВОД ............................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| X. | КАНАЛИЗАЦИЈА .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| XI. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ .................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ОСТАЛИ РАДОВИ ............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ ............................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| XIV. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ .................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| XV. | МАШИНСКИ РАДОВИ ..................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

СКИЦЕ