| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 75 - 67 06.11.2013.год. |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење конкурсне документације

доставља-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 7/13 – СнМС за потребе Клинике за трауматологију и ортопедију ВМА и Одсека за ортопедију и операционог блока ВБ Ниш, по партијама достављамо следећа појашњења конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: У конкурсној документацији, на страни 20 техничке спецификације у оквиру партије 24 – Илизаров апарат под ставком 1. тражи се „обруч за Илизаров 110мм са додацима, распон дијаметра 110мм до 200мм“. Молимо за појашњење који се тачно додаци траже будући да постоји већи број компоненти које се могу користити при уградњи Илизаров фиксатора (нпр. на један обруч могуће је ставити једну или више дистракционих направа, матица, држача игала итд.)

ОДГОВОР 1: У склопу партије 24- Илизаров апарат спецификација додатака за тражени број кругова је следећа:

- шајбна са жлебом, 200 ком

- дистанцер нарезани, 250 ком

- иглодржач, 350 ком

- плочице разних дужина, 50 ком

- матице, 500 ком

- продужена навртка, 200 ком

ЉН/                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.