РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку по партијама

ОПРЕМА ЗА ТЕХНИЧКУ ЛАБОРАТОРИЈУ

ЈАВНА  НАБАВКА БРОЈ  42/13

Јун 2013. године

Садржај:

| Ред. бр. | Назив | ст.бр.од __ до __ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | ст.бр. од 4 до 4 |
| 2. | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ст.бр. од 5 до 5 |
| 3. | УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ст.бр. од 6 до 8 |
| 4. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | ст.бр. од 9 до 10 |
| 5. | УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ | ст.бр. од 11 до 21 |
| 6. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА И ДЕКЛАРАЦИЈОМ О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ | ст.бр. од 22 до 75 |
| 7. | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА | ст.бр. од 76 до 79 |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА | ст.бр. од 80 до 80 |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | ст.бр. од 81 до 81 |
| 10. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | ст.бр. од 82 до 82 |
| 11. | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ | ст.бр. од 83 до 86 |
| 12. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | ст.бр. од 87 до 87 |
| 13. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СЕРВИСИРАЊУ ЗА ПОНУЂЕНА ДОБРА | ст.бр. од 88 до 88 |
| 14. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИМАЛАЦ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ | ст.бр. од 89 до 89 |
| 15. | МОДЕЛ УГОВОРА | ст.бр. од 90 до 99 |
| 16. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦЕ (I ВАРИЈАНТА) | ст.бр. од 100 до 100 |
| 17. | МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (I ВАРИЈАНТА) (за озбиљност понуде) | ст.бр. од 101 до 101 |
| 18. | МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (I ВАРИЈАНТА) (за добро извршење посла) | ст.бр. од 102 до 102 |
| 19. | МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (I ВАРИЈАНТА) (за добро извршење посла) | ст.бр. од 103 до 103 |
| 20. | МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (I ВАРИЈАНТА) (за добро извршење посла) | ст.бр. од 104 до 104 |
| Ред. бр. | Назив | ст.бр.од __ до __ |
| 21. | БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈA ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ (II ВАРИЈАНТА) | ст.бр. од 105 до 105 |
| 22. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ (II ВАРИЈАНТА) | ст.бр. од 106 до 106 |
| 23. | БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈA ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА (II ВАРИЈАНТА) | ст.бр. од 107 до 107 |
| 24. | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈАУРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА | ст.бр. од 108 до 114 |
| 25. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | ст.бр. од 115 до 115 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца коко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Чувати до __________________

Функција ____редни број_____

Обрађивач пп. Слађан Ђорђевић

Датум ____.____.2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

бр. 126 - 9

25.06.2013. године

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Наручилац: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају,  Немањина 15, 11 000 Београд, интернет страница  www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

(2) Врста поступка: отворени поступак - по партијама у складу са чланом 32. Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке.

(3) Предмет јавне набавке: добра – опрема за техничку лабораторију – редни број набавке 42/13, по партијама.

(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

(5)Контакт:

- Контакт особа: потпуковник Слађан Ђорђевић, дипл.инж.

- mail adresa: sladjan.d.djordjevic@mod.gov.rs

- телефон: 011/2059-189

- факс: 011/3006-330

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Београд, Немањина бр. 15, приземље, просторија број 013.

Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће истог дана по истеку рока за подношење понуда.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА

Предмет јавне набавке је: опрема за техничку лабораторију, за потребе јединица и установа Војске Србије и Министарства Одбране, у отвореном поступку, по партијама, и то:

| Редни број партије | Назив добра које је предмет јавне набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерна глава и мерна летва за мерну машину | комплет | 1 |
| 2. | Дигитални преносни мултиметар | комад | 2 |
| 3. | Дигитални мултиметар | комад | 4 |
| 4. | Рекалибрациони сет мерача температуре | комплет | 1 |
| 5. | Рекалибрациони сет мерача осветљаја | комплет | 1 |
| 6. | Термохигрометар | комад | 1 |
| 7. | Управљачка јединица за координатну брусилицу | комплет | 1 |
| 8. | Уређај за активрање на опитној станици | комад | 1 |
| 9. | Управљачко-аквизициони интерфејс за петоосни симулатор лета | комплет | 1 |
| 10. | Уређај за припрему узорака за електронску микроскопију | комад | 1 |
| 11. | Вакуум пумпа | комад | 1 |
| 12. | Лемна станица | комплет | 2 |

Врста, опис, захтеване техничке карактеристике и количине предмета јавне набавке садржани су у делу 24. конкурсне документације.

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ

Врста, опис (техничке спецификације) и количина добара која су предмет набавке дате су у делу 24. конкурсне документације.

Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене.

Уз предметна добра за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6 обавезна је испорука Уверења о еталонирању (Certificate of Calibration) издат од стране акредитоване лабораторије у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025.

Уз предметна добра за партије 2, 3, 4, 5 и 6 обавезна је испорука упутства за еталонирање на енглеском језику (Performance Tests and Adjustments Manual).

Уз предметна добра за све партије обавезна је испорука упутства за руковање и одржавање на енглеском или српском језику (штампано и/или CD).

У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

- КВАЛИТЕТ

Добра, која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена према документацији произвођача, са декларацијом производа и у потпуности морају одговарати захтевима из конкурсне документације.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ

ПРИЈЕМ

Понуђач је у обавези да изда потврду своје интерне контроле квалитета за сва испоручена добра.

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара врши комисија крајњег корисника, Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту ВТИ УОТ СМР МО), ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд, у складу са закљученим уговором.

Квалитативни пријем испоручених добара извршиће комисија крајњег корисника, у  року од 10 (десет) радних дана од дана квантитативног пријема добара.

У складу са отпремницом коју доставља понуђач, коју потписује и оверава печатом крајњи корисник, израђује се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије примаоца, и оверен печатом крајњег корисника.

Пријемна комисија крајњег корисника неће извршити пријем оштећеног или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

- ГАРАНЦИЈА

Општа гаранција за испоручено добра мора износити:

- најмање 12 месеца од дана квалитативног пријема, за партије: 1, 6 и 7,

- најмање 24 месеца од дана квалитативног пријема, за партије: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 и 12,

- најмање 36 месеци од дана квалитативног пријема, за партију 3.

Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем добара.

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- СЕРВИС

Понуђач мора да обезбеди за партију 1 и 7:

- сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа, у гарантном року и по истеку гаранције најмање 3 (три) године,

- несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом најмање 3 (три) године од дана испоруке добара.

- одзив на позив за рекламацију или отклањање неисправности у гарантном року, до 48 часова  од времена пријема писаног захтева. Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року до 30 дана понуђач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско средство са траженим или бољим карактеристикама,

- преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове.

Понуђач мора да обезбеди за партије : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12:

- сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа, у гарантном року и по истеку гаранције најмање 7 (седам) година,

- несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом најмање 7 (седам) година од дана испоруке добара.

- одзив на позив за рекламацију или отклањање неисправности у гарантном року, до 48 часова  од времена пријема писаног захтева. Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року до 30 дана понуђач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско средство са траженим или бољим карактеристикама,

- преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове.

Понуђач је обавезан да уз испоручено добра достави крајњем кориснику списак овлашћених сервиса.

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- ОБУКА

За партију 10 Понуђач организује обуку лица на локацији крајњег корисника одмах након извршене испоруке и пуштања добра у рад.

Обука мора да обухвати теоретске и практичне основе за руковање и одржавање добра. План и програм обуке израђује понуђач уз сагласност крајњег корисника. По завршеној обуци сачињава се записник  о извршеној обуци, потписан и оверен оригиналним печатом крајњег корисника.

- РОК ИСПОРУКЕ:

Рок испоруке добара најкасније до 20.11.2013. године.

Под роком испоруке добара подразумева се датум на оверној отпремници.

У случају потребе за продужења рока испоруке Понуђач је дужан да Купцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока за испоруку.

У случају прихвата образложеног разлога носиоца планирања, ВТИ УОТ СМР МО, закључиће се одговарајући анекс уговора.

Уколико су понуђени рок испоруке дужи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука предметних добара биће извршена на локацији крајњих корисника Наручиоца.

Понуђач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца и његовог крајњег корисника о тачним датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се.

Организацију транспорта до крајњих корисника врши понуђач о свом трошку.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке бр. 42/13 мора да испуни следеће услове:

Обавезни:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

- да је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Додатни:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак;

- да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2011. годину и позитиван пословни резултат исказан у билансу успеха за 2012. годину;

- за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  пословни резултат у билансу успеха за 2012. години;

- да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- да је понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке што доказује сопственом изјавом са описом техничке опремљености за извршење предметне набавке;

- да понуђач има обезбеђен пословни простор за обављање делатности за коју је регистрован што доказује прилагањем одговарајућег доказа о власништву пословног простора или прилагањем копије уговора о закупу;

- да понуђач има обезбеђен складишни простор за смештај и чување понуђених добара што доказује прилагањем одговарајућег доказа о власништву или прилагањем копије уговора о закупу;

- да понуђач поседује средства за превоз понуђених добара што доказује прилагањем одговарајућег доказа о власништву превозних средстава или копијом уговора о закупу;

- да понуђач има оспособљено лице/лица са одговоарајућом стручном спремом које ће бити одговорно/одговорна за извршење уговорних обавеза што се доказује копијом радне књижице/М2 образац/уговор о ангажовању;

Испуњеност наведених услова понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (Део 7. конкурсне документације) и доказа  (докумената) наведених у обрасцу.

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачке 1) до 5).

Испуњеност наведених услова за подизвођача, понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (Део 11. конкурсне документације) и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1) до 5), а додатне услове испуњавају заједно.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (Део 7. конкурсне документације) и доказа  (докумената) наведених у обрасцу.

Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова  од тачке 2) до 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ о испуњености услова из тачке 3) мора бити издат након објављивања јавног позива.

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.

Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

  - ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

Произвођачка спецификација (проспекти, каталози и др.) који ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђеног добра могу бити на српском или енглеском језику.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део 6. конкурсне документације, 6-I и 6-II);

- Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене (део 6. конкурсне документације, за свако од понуђених добара (образац копирати у потрeбном броју примерака);

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део 7. конкурсне документације) и документа из члана 77. Закона о јавним набавкама којима се доказује испуњење услова (наведена у обрасцу):

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда – за правно лице; односно извод из одговарајућег регистра – за предузетника;

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да  оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице, предузетника или физичко лице;

- Потврду Агенције за привредне регистре – за правно лице и предузетника, да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву, односно  предузетнику, изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слање позива за подношење понуда, издату након објављивања позива за подношење понуда;

- Потврду прекршајног суда – за физичко лице, да му није изречена мера забране обављања одређених послова, која је на снази у време објављивања односно слање позива за подношење понуда, издату након објављивања позива за подношење понуда;

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2010, 2011. и 2012. годину) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину;

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2010, 2011. и 2012. годину) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИ

- Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2010, 2011. и 2012. годину (важи за сва правна лица);

Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2011. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2011.годину.

- Доказ да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

  - сопствена изјава понуђача са описом техничке опремљености за извршење предметне набавке;

  - одговарајући доказ о власништву пословног и складишног простора или копија уговора о закупу;

  - одговарајући доказ о власништву превозних средстава или копија уговора о закупу;

  - копија радних књижица и М2 образца лица која ће бити одговорна за извршење уговорних обавеза или уговор о ангажовању за лица која ће бити одговорна за извршење уговорних обавеза;

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада (део 8. конкурсне документације);

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део 9. конкурсне документације);

- Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (део 12. конкурсне документације);

- Изјава понуђача о сервисирању за понуђена добра (део 13. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла (део 16. конкурсне документације или део 22. конкурсне документације );

- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 25. конкурсне документације);

- Модел уговора (део 15. конкурсне документације);

- Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату (део 17. конкурсне документације)

- Бланко сопствену меницу – само потписане и оверене у складу са картоном             депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

ИЛИ

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде (део 20. конкурсне документације).

- Произвођачка спецификација (проспекти, каталози и др.) која ће послужити за доказивање техничких карактеристика добара из дела 24. конкурсне документације.

Произвођачка спецификација може бити достављена у дигиталном облику (CD приложен уз понуду) или писаном облику.

Тражене техничке карактеристике обележити маркером (подвући) на локацији у приложеној произвођачкој спецификацији.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

- попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације),

- попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део 11. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и.

- попуњен, потписан и оверен образац 6-I (поред Обрасца понуде, део  6-I конкурсне документације),

- попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (део 7. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу,

- Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада (део 8. конкурсне документације);

- Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део 9. конкурсне документације);

Понуда се подноси на адресу: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина бр. 15, приземље-деловодство, канцеларија 015.

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  42/13 – ОПРЕМА ЗА ТЕХНИЧКУ ЛАБОРАТОРИЈУ – НЕ ОТВАРАТИ”

На полећини коверте или кутији навести: назив понуђача, адресу, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

На полећини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

  - ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа .

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  42/13 – ОПРЕМА ЗА ТЕХНИЧКУ ЛАБОРАТОРИЈУ - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

  - ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III , као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део 11. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (образац 6-III и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

  - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-IV, образац 6-V, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (део 7. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама ( тачка од 1. до ), а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. Закона о јавним набавкама.

  - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Начин плаћања: 30 дана по испоруци.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана квантитативног пријема добара.

Исплатну документацију испоставља понуђач, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана оверавања отпремнице. Уколико понуђач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.

Плаћање врши наручилац у року који буде постигнут у поступку јавне набавке, а исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача оверене од комсије крајњег корисника.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - ЦЕНА:

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Понуђач може да цену у понуди искаже и у еурима која ће се на дан отварања понуда прерачунати у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан отварање понуда.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде, који је достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).

Цена се односи на јединицу мере за понуђено добро и подразумева испоруку у складишта крајњих корисника Наручиоца.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Дирекције за набавку и продају, Управе за снабдевање СМР МО Београд ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава

1) Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 18. конкурсне документације). За исправност понуде је довољно да је менично писмо - овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложенe меницe се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закономо о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

Потпис овлашћеног лица, печат на меници и меничном овлашћењу морају бити у складу са важећим картоном депонованих потписа.

ИЛИ

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први позив, издата у висини  3 % од износа понуде, а за случај:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о јавној набавци, сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла у року од 10 дана од дана потписивања уговора (сагласно условима из конкурсне документације);

Рок важности гаранције је најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.

Банкарска гаранција  мора по садржају да одговара  обрасцу  Банкарске гаранције који је наведен у конкурсној документацији ( део 17).

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

2) Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложенe меницe се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закономо о  платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној     банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци  или једностраног раскида уговора.

ИЛИ

- Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити безусловна и платива на први позив, издата у висини од 10% укупне вредности уговора, а за случај да продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни у испоруци.

Рок важности гаранције је најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.

Банкарска гаранција  мора по садржају да одговара  обрасцу  Банкарске гаранције који је наведен у конкурсној документацији (део 23. конкурсне документације).

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

  - ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО Београд ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО Београд не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Дирекција за набавку и продају Управа за снабдевање СМР МО, Немањина 15, Београд, уз напомену "Објашњење – позив на број набавке 42/13".

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.

  - ДОДАТНА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Уколико је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметном ове јавне набавке, наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорне обавезе и тo: једну бланко потписану и оверену меницу на износ од 15 % .

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“.

У случају да после спроведеног рангирања понуда две независне, одговарајуће и прихватљиве понуде имају једнаку цену, наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок испоруке, а ако имају једнаку цену и исти рок испоруке биће изабрана понуда са дужим роком плаћања.

  - ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Уколико је имаоц интелектуалне својине над понуђеним добром дужан је да потпише изјаву део 14. конкурсне документације, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

  - ОБАВЕШТЕЊЕ

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

  - ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 80.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта уговора од Дирекције за имовинско-правне послове Секретаријата Министраства одбране, а у случају да је поднета само једна понуда - пре истека наведеног рока.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

Понуђач након потписивања уговора доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке (овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора) и потписаним и овереним меничним писмом–овлашћењем у вредности од 10% укупне вредности закљученог уговора или банкарску гаранцију у вредности од 10% укупне вредности закљученог уговора.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1; 2. и 3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће понуду понуђача, који је на списку негативних референци, одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу истоврстан са предметом ове јавне набавке.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

  - ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадестпет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 25. конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

6-I ПОНУДА

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку бр. 42/13 за набавку добара – опрема за техничку лабораторију, по партијама, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. Понуда се односи (заокружити):

а) на целокупну набаку

б) на следеће партије:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

НАПОМЕНА:

Понуђач мора Образац понуде да попуни, потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

УСЛОВИ ПОНУДЕ: (уписати податке само за партију за коју се подноси понуда)

Партија 1: Мерна глава и мерна летва за мерну машину

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Мерна глава и мерна летва за мерну машину, са монтажом, калибрацијом, пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра | комплет | 1 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 12 месеци) .................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 3 године) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мерна глава и мерна летва за мерну машину | комплет | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерна глава и мерна летва за мерну машину |  |  |  | комплет | 1 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Мерна глава и мерна летва за мерну машину, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Мерна летва: - Дужина летве (Х-оса): 1430 mm - Резолуција: ≤ 4 μm - Компатибилна са мерном машином ДЕА епсилон 2304 и компатибилна са B3C-LC ДЕА контролером M1F109EF (firmware) |  |  |
| Мерна глава: Компатибилна са мерном машином ДЕА епсилон 2304 |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 2: Дигитални преносни мултиметар

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Дигитални преносни мултиметар | комад | 2 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 24 месеца) .................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Дигитални преносни мултиметар | комад | 2 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дигитални преносни мултиметар |  |  |  | комад | 2 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Дигитални преносни мултиметар, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Мерење једносмерног напона: до 1.000 V (минимално) |  |  |
| Тачност мерења једносмерног напона - дато као: ± ([% очитане вредности] + [број цифара најмање тежине LSD] на 18°С до 28°С и релативној влажности до 90%: ± (0,1 % + 1) |  |  |
| Мерење наизменичног напона: до 1.000 V (минимално) |  |  |
| Мерење једносмерне струје: до 10 А (минимално) |  |  |
| Мерење наизменичне струје: до 10 А (минимално) |  |  |
| Мерење отпорности: до 50 МΩ (минимално) |  |  |
| Мерење капацитивности: до 9.999 μF (минимално) |  |  |
| Мерење фреквенције: до 200 kHz (минимално) |  |  |
| Опсег радне температуре: – 20 °C до + 80 °C |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 3: Дигитални мултиметар

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Дигитални мултиметар | комад | 4 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 36 месеци) .................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Дигитални мултиметар | комад | 4 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дигитални мултиметар |  |  |  | комад | 4 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Дигитални мултиметар, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Наизменични напон: 30 mV - 1.000 V, тачност 0,6 % (true-rms) (минимално), 45Hz – 100kHz |  |  |
| Једносмерни напон: 30 mV - 1.000 V, тачност 0,05 % (минимално) |  |  |
| Наизменична струја: 300 μA - 10 A, тачност 0,6 % (true-rms) (минимално), 45Hz – 2kHz |  |  |
| Једносмерна струја: 300 μA - 10 A, тачност 0,2 % (минимално) |  |  |
| Температура (без сонде): – 200 С до +1350 С, тачност 1 % (минимално) |  |  |
| Отпорност: 30 Ω - 300 MΩ, тачност 0,2 % (минимално) |  |  |
| Капацитивност: 10 nF - 10 mF, тачност 1 % (минимално) |  |  |
| Фреквенција: 99,999 Hz – 999,99 kHz, тачност 0,005% (минимално) |  |  |
| Функције: OLED дисплеј, вишеструки приказ на екрану, dBV/dBm, звучни и видео аларм за рад у бучним срединама, прикључак за батерију/ осигурач, Min-max-avg, Hold, изоловани оптички интерфејс, читање меморије, Log to PC, logging memory до 10.000 очитавања, отпораност на влагу и прашину (IP 54 compliant) |  |  |
| Максимални напон између било ког терминала и уземљења је 1000 V |  |  |
| Тип батерија: алкалне батерије |  |  |
| Радна температура: – 20 °C до + 50°C |  |  |
| Електромагнетна компатибилност: EMC EN61326-1 |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 4: Рекалибрациони сет мерача температуре

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Рекалибрациони сет мерача температуре | комплет | 1 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 24 месеца) .................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Рекалибрациони сет мерача температуре | комплет | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекалибрациони сет мерача температуре |  |  |  | комплет | 1 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Рекалибрациони сет мерача температуре, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Компатибилан са MS-300 |  |  |
| Опсег мерења температуре: – 50 С до +250 С |  |  |
| Број канала: једноканални |  |  |
| Резолуција: < 0,001 С |  |  |
| Мерна несигурност: 0.006 ºC за 0 ºC<T<50 ºC или 0.0005 (T-25) било где (са калибрисаном сондом датом уз инструмент) |  |  |
| Показивач освежавања учестаности: од 1 до 5 s |  |  |
| Напајање: 230 V AC 45-65 Hz, max. 20 W |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 5: Рекалибрациони сет мерача осветљаја

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Рекалибрациони сет мерача осветљаја | комплет | 1 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 24 месеца) .................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Рекалибрациони сет мерача осветљаја | комплет | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекалибрациони сет мерача осветљаја |  |  |  | комплет | 1 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Рекалибрациони сет мерача осветљаја, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Компатибилан са MS-300 |  |  |
| Тип сонде: Si фотодиода са коригованим оптичким филтером |  |  |
| Релативни спектрални одзив: до 10% CIE спектралне светлосне ефикасности V (λ) (CIE -Commission Internationale de l'Éclairage) |  |  |
| Мерни опсег осветљаја: 30 mcd/m2 (корак очитавања =10) до 500 kcd/m2 |  |  |
| Оптички отвор сонде: 7 mm |  |  |
| Грешка струје мрака: очитавање мање од 4 у опсегу 10-3 |  |  |
| Резолуција: 1 цифра према према пуној скали 1999 |  |  |
| Мерна несигурност: 2% (са калибрисаном сондом добијеном уз инструмент) |  |  |
| Показивач освежавања учестаности: од 1 до 5 s |  |  |
| Напајање: 12V DC / 300mA |  |  |
| Адаптер наизменичне струје обезбеђен са мерачем: од 100 до 240 VAC → 12 V DC / 3A |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 6: Термохигрометар

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Термохигрометар | комад | 1 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 12 месеци) .................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Термохигрометар | комад | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термохигрометар |  |  |  | комад | 1 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Термохигрометар, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Број канала: Четвороканални: - 3 унутрашња: влажност (%RH)/температура (°C/°F)/тачка росе (td°C/td°F), са унутрашњом сондом за влажност/температуру/тачку росе - 1 спољашњи: температура (°C/°F), са спољашњом сондом за мерење температуре |  |  |
| Опсег мерења температуре: – 20С до +70С са резолуцијом 0,1С и тачношћу од 0,2С (минимално) |  |  |
| Опсег мерења влажности: 0% RH до 100% RH са резолуцијом 0,1% RH и тачношћу од 2% RH (минимално) |  |  |
| Капацитет меморије: > 48.000 очитавања |  |  |
| Софтвер: За очитавање и обраду података са термохигрометара |  |  |
| Могућност повезивања са рачунаром за управљање мерним инструментом и чување очитаних података |  |  |
| Декларисана мерна несигурност |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 7: Управљачка јединица за координатну брусилицу

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Управљачка јединица за координатну брусилицу, са монтажом, пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра | комплет | 1 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 12 месеци) .................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 3 године) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Управљачка јединица за координатну брусилицу | комплет | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управљачка јединица за координатну брусилицу |  |  |  | комплет | 1 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Управљачка јединица за координатну брусилицу, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Контролер Z – осе: - Компатибилан са координатном брусилицом HAUSER - Функција: Z – Управљање - Радни ход: 400 mm (максимално) |  |  |
| Емулатор јединице за подизање система и унос података: - Компатибилан са координатном брусилицом HAUSER - Компатибилан са читачем папирне траке GHIELMETTI S2-7-10012.01/04 TN 77990 |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 8: Уређај за активрање на опитној станици

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Уређај за активрање на опитној станици, са каблажом, механичком заштитом, уградњом у рек објекта, пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра | комад | 1 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 24 месеца)...................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уређај за активрање на опитној станици | комад | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уређај за активрање на опитној станици |  |  |  | комад | 1 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Уређај за активрање на опитној станици, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Напајање 220 V |  |  |
| Отпор припале 0,2-20 Ω |  |  |
| Интензитет струјног импулса 0,5-2,5 А |  |  |
| Трајање струјног импулса 1-15 ms |  |  |
| Мерење отпора кола струјом 10 mA i 20 mA |  |  |
| Носач са LED диодом у боксу опитне станице |  |  |
| Излаз за снимање струјног импулса (задатог и реализованог, пре и у току опита) |  |  |
| Излаз за осцилоскоп |  |  |
| Кључ за окидање |  |  |
| Тастер за окидање без релеа |  |  |
| Индикација кључева у 3 објекта опитне станице (индикатор успостављености ланца припале) |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 9: Управљачко-аквизициони интерфејс за петоосни симулатор лета

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Управљачко-аквизициони интерфејс за петоосни симулатор лета | комплет | 1 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 24 месеца) ..................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Управљачко-аквизициони интерфејс за петоосни симулатор лета | комплет | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управљачко-аквизициони интерфејс за петоосни симулатор лета |  |  |  | комплет | 1 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Управљачко-аквизициони интерфејс за петоосни симулатор лета, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Kомпатибилан са петоосним симулатором лета ''CARCO'' |  |  |
| Аквизициона картица X серије: 32 аналогна улаза (2 MS/s; 16-bit, ±10 V), 4 аналогна излаза (2,86 MS/s, 16-bit, ±10 V), 48 дигиталних улаза/излаза |  |  |
| Аналогно излазна картица: High-Speed аналогни излаз (1 MS/s), 16-Bit, 8 канала |  |  |
| Аквизициона картица R серије: 8 аналогних улаза (независне брзине одмеравања до 200 kHz, 16-bit, ±10 V), 8 аналогних излаза (независне брзине ажурирања до 1 MHz, 16-bit, ±10 V) |  |  |
| Кућиште: Са дисплејом > 23'', за уградњу аквизиционих картица X и R серије и аналогно излазне картице |  |  |
| Дисплеј: Бежични, > 10'' |  |  |
| Прикључни блок: Са завртњима |  |  |
| Каблови: - Оклопљени кабл SHC68-68-EPM, 2m (минимално) - Оклопљени кабл SHC68-68-RDIO, 1m (минимално) - Оклопљени кабл SHC68-68-RMIO, 2m (минимално) - Оклопљени кабл SH68-68-EP, 2m (минимално) |  |  |
| Линкови: Бежични (5 GHz); Бежични (2,4 GHz) |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 10: Уређај за припрему узорака за електронску микроскопију

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Уређај за припрему узорака за електронску микроскопију, са инсталацијом, пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра | комад | 1 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 24 месеца) ..................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уређај за припрему узорака за електронску микроскопију | комад | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уређај за припрему узорака за електронску микроскопију |  |  |  | комад | 1 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Уређај за припрему узорака за електронску микроскопију, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Комбиновани уређај за наношење танких слојева племенитих метала и угљеника за СЕМ апликацију |  |  |
| Модул за наношење племенитих метала поступком „sputtering“ |  |  |
| Катоду за наношење злата: Ø57 mm x 0,1 mm, минимално |  |  |
| Модул за напаравање угљеничним влакнима |  |  |
| Угљенична влакна високе чистоће: 1 m, минимално |  |  |
| Стаклена комора пречника најмање 100 mm и висине најмање 100 mm |  |  |
| Ротирајуће постоље за узорак пречника најмање 50 mm са подешавањем висине |  |  |
| Аутоматска контрола рада и аутоматска контрола вакуума |  |  |
| Додатак за мерење дебљине превлака са припадајућим кабловима и прибором за повезивање са уређајем |  |  |
| Вакуум пумпа са вакуум цревом и уљним филтером и са прибором за прикључивање на уређај |  |  |
| Мрежни напон: 220 V |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 11: Вакуум пумпа

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Вакуум пумпа | комад | 1 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 24 месеца) ..................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Вакуум пумпа | комад | 1 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вакуум пумпа |  |  |  | комад | 1 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Вакуум пумпа, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Компатибилна са OTS 200 |  |  |
| Укупан крајњи притисак: < 75 mbar |  |  |
| Брзина пумпања на 50/60 Hz (DIN 28432): 38/41 l/min; 2,3/2,5 m3/h |  |  |
| Снага мотора: > 180 W |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

Партија 12: Лемна станица

| Предмет набавке | Јединица мере | Kоличина | Вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | појединачна | укупна |
| Лемна станица | комплет | 2 |  |  |

Произвођач, марка и тип ______________________________________________________

Укупна вредност без ПДВ-а ................................................  ____________________ динара.

Износ ПДВ-а .................................................................................................. _______%

Износ ПДВ-а ...........................................................................  ____________________ динара.

Укупна вредност са ПДВ-ом ...............................................  ____________________ динара.

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): ...................................... __________ дана од дана пријема добара у складиште крајњег корисника.

Рок испоруке (најкасније до 20.11.2013. године) ............... ____.____.2013. године

Гарантни рок – општа гаранција је (минимално 24 месеца) ..................... ________ месеци од дана квалитативног пријема

Сервис и несметано снабдевање оригиналним резервним деловима у гарантном року и (најмање 7 година) __________ година по истеку гаранције.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана): .................................................. ________ дана од дана отварања понуде.

Рок за решавање рекламације (не дуже од 30 дана)................................. ________ дана од дана пријема записника о рекламацији сачињеног од стране крајњег корисника.

Место испоруке: Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Ред Бр. | Предмет јавне набавке | Јед. мере | Kоли- чина | Цена добара без ПДВ-а у динарима (појединачна) | Укупна вредност осталих трошкова (царина, трошкови превоза и др) (у динарима) | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у % (процентима) | (у динарима) (5+6)*7 | (у динарима) (5+6) | (у динарима) (5+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Лемна станица | комплет | 2 |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а.

- Колона 6: Уноси се укупна вредност осталих трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а.

- Колона 8:  уноси се појединачан износ ПДВ-а у динарима. (збир колона 5 и 6 помножен са 7).

- Колона 9: Уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6).

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДВ-ом (збир колона 5 , 6 и 8).

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лемна станица |  |  |  | комплет | 2 |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

| ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПОНУДЕ СА ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тражене техничке карактеристике | Да ли испуњава тражене захтеве уписати ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у достављеној произвођачкој спецификацији (обележити маркером) |
| Лемна станица, _______________________________, __________________________________________ (навести тип) (навести назив произвођача/земља порекла) |  |  |
| Лемна станица: - Снага: > 80 W - Време загревања: < 40 s (+280 °C) |  |  |
| Дигитална базна лемилица: - Штапна лемилица на топли ваздух - LCD приказ - Напон: 220 – 240 VAC - Снага: > 60 W - Капацитет ваздуха: 24 l/min (максимално) |  |  |
| Вакуум разлемљивач: - Улазни напон: 110 – 130 VAC - Снага: > 80 W - Притисак вакуума: > 600 mm Hg - Радна температура: 160 – 480 °C - Керамички грејач |  |  |

Место и датум:															Понуђач:

_______________													_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                                                           (пун потпис)

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     (пун потпис)

6-III	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у % (који не може бити већи од 50%) |  |
| Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

6-IV 	ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

6-V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 42/13 – опрема за техничку лабораторију, у отвореном поступку -  по партијама,  достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

- ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правно лице

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 3. | Потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву, изречена мера забране обављања делатности (која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда), издату након објављивања позива за подношење понуда; |  |  |
| 4. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 5. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | За средња и велика правна лица: - биланс стања и биланс успеха за 2010, 2011. и 2012. годину, са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора о резултатима пословања за 2011.годину. За мала правна лица: - биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012.,са приложеним доказом о разврставању (изјава, потврда и сл.) ИЛИ Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре, (важи за сва правна лица), за 2010, 2011. и 2012. годину Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2011. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2011.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2011.годину. |  |  |
| 7. | - сопствена изјава понуђача са описом техничке опремљености за извршење предметне набавке - одговарајући доказ о власништву пословног и складишног простора или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о власништву превозних средстава или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о кадровској оспособљености лица сходно предмету набавке: копија радних књижица/М2 образац/ уговор о ангажовању; |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Б) Предузетник и физичко лице

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања |  | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре - за предузетника |  |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда |  |  |  |
| 3. | Потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као предузетнику, изречена мера забране обављања делатности (која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда), издату након објављивања позива за подношење понуда - за предузетника, Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда), издату након објављивања позива за подношење понуда – за физичко лице |  |  |  |
| 4. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |  |
| 5. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |  |
| 6. | Биланс успеха за 2010, 2011. и 2012.годину – за предузетника или Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре. |  |  |  |

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања |  | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | - сопствена изјава понуђача са описом техничке опремљености за извршење предметне набавке - одговарајући доказ о власништву пословног и складишног простора или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о власништву превозних средстава или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о кадровској оспособљености лица сходно предмету набавке: копија радних књижица/М2 образац/ уговор о ангажовању; |  |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

И З Ј А В  Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуду за јавну набавку бр. 42/13 подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

- ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правно лице

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 3. | Потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву, изречена мера забране обављања делатности (која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда), издату након објављивања позива за подношење понуда; |  |  |
| 4. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 5. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | За средња и велика правна лица: - биланс стања и биланс успеха за 2010, 2011. и 2012. годину, са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора о резултатима пословања за 2011.годину. За мала правна лица: - биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012.,са приложеним доказом о разврставању (изјава, потврда и сл.) ИЛИ Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре, (важи за сва правна лица), за 2010, 2011. и 2012. годину Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2011. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2011.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2011.годину. |  |  |
| 7. | - сопствена изјава понуђача са описом техничке опремљености за извршење предметне набавке - одговарајући доказ о власништву пословног и складишног простора или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о власништву превозних средстава или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о кадровској оспособљености лица сходно предмету набавке: копија радних књижица/М2 образац/ уговор о ангажовању; |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Б) Предузетник и физичко лице

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања |  | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре - за предузетника |  |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда |  |  |  |
| 3. | Потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као предузетнику, изречена мера забране обављања делатности (која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда), издату након објављивања позива за подношење понуда - за предузетника, Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда), издату након објављивања позива за подношење понуда – за физичко лице |  |  |  |
| 4. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |  |
| 5. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |  |
| 6. | Биланс успеха за 2010, 2011. и 2012.годину – за предузетника или Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре. |  |  |  |

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања |  | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | - сопствена изјава понуђача са описом техничке опремљености за извршење предметне набавке - одговарајући доказ о власништву пословног и складишног простора или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о власништву превозних средстава или копија уговора о закупу; - одговарајући доказ о кадровској оспособљености лица сходно предмету набавке: копија радних књижица/М2 образац/ уговор о ангажовању; |  |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 42/13 – опрема за техничку лабораторију, у свему одговарају условима конкурсне документације и техничкој спецификацији која је дефинисана у делу 24. конкурсне докуметације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СЕРВИСИРАЊУ ЗА ПОНУЂЕНА ДОБРА

И З Ј А В Љ У Ј Е М

У вези са позивом за подношење понуда за доделу набавке добара број 42/13 – опрема за техничку лабораторију, под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо у случају да будемо изабрани као најповољнији понуђач и са наручиоцем закључимо уговор, обезбедити за партије, ____________________________:

(уписати редне бројеве партије)

- сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа, у гарантном року и по истеку гаранције најмање ______ година по истеку гаранције.

- несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом за понуђена добра, најмање ______ година од дана испоруке добара.

- одзив на позив за рекламацију или отклањање неисправности у гарантном року, до 48 часова  од времена пријема писаног захтева. Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року до 30 дана понуђач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско средство са траженим или бољим карактеристикама,

- преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИМАЛАЦ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном  кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо имаоци интелектуалне својине над ______________________________________________________ у складу са важећим прописима.                                    (назив добра)

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

- МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ УГОВОРА број 126-67-___-13

закључен  између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15, коју заступа директор Драгана Петровић, дипл.екон. - у даљем тексту Купац, Матични број: 07093608 ПИБ: 102116082 Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814 Телефон: 011/2059-189; 011/2059-019 Телефакс: 011/300-63-30 Текући рачун број: 840-1620-21

и

предузећа _________________________________________________________ које заступа _______________________________________, - у даљем тексту Продавац, Матични број: __________________ ПИБ: ____________________ Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _________________ Телефон: _________________ Телефакс: ___________________ Текући рачун број: __________________

Правни основ:

Јавна набавка бр. 42/13; Одлука о додели уговора бр. _____ од ________.2013. године, и понуда понуђача (продавца) бр.______________________

ЧЛАН 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - Продавац се обавезује да Купцу, односно његовом крајњем кориснику, у складу са важећим прописима и овим уговором изврши испоруку добара, опрема за техничку лабораторију као у понуди  , по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а Купац да иста преузме и плати.

  - Саставни део овог уговора је Прилог број 1: Спецификација добара, по називу, типу, произвођачу, техничким карактеристикама и количини.

  - Продавац мора да изврши монтажу, инсталацију, калибрацију, пуштање у рад, верификовање перформанси добра и орагнизује обуку за партије према обрасцима понуде  .

ЧЛАН 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЧЛАН 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЧЛАН 2.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

  - Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са декларацијом производа и у потпуности морају одговарати захтевима из спецификације наведеној у Прилогу бр.1 овог уговора, која чини његов саставни део.

  - Продавац је обавезан да уз добро испоручи упутство за руковање и одржавање на енглеском или српском језику (штампано и/или CD).

  - Продавац је обавезан да уз добро за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6 испоручи Уверење о еталонирању (Certificate of Calibration) издат од стране акредитоване лабораторије у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025.

  - Продавац је обавезан да уз добро за партије 2, 3, 4, 5 и 6 испоручи упутство за еталонирање на енглеском језику (Performance Tests and Adjustments Manual).

  - Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се.

ЧЛАН 3.

ЦЕНА

  - Купац и Продавац су се споразумели да цена за добра из члана 1. Уговора буде  следећа:

- Мерна глава и мерна летва за мерну машину, са монтажом, калибрацијом, пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра, тип  као у понуди ,               1 комплет, укупне вредности као у понуди  динара;

- Дигитални преносни мултиметар,  тип  као у понуди , 2 комада, по појединачној цени од као у понуди  динара, укупне вредности као у понуди  динара;

- Дигитални мултиметар,  тип  као у понуди , 4 комада, по појединачној цени од као у понуди  динара, укупне вредности као у понуди  динара;

- Рекалибрациони сет мерача температуре, тип  као у понуди , 1 комплет, укупне вредности као у понуди  динара;

- Рекалибрациони сет мерача осветљаја, тип  као у понуди , 1 комплет, укупне вредности као у понуди  динара;

- Термохигрометар, тип  као у понуди , 1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

- Управљачка јединица за координатну брусилицу, са монтажом, пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра, тип  као у понуди , 1 комплет, укупне вредности као у понуди  динара;

- Уређај за активрање на опитној станици, са каблажом, механичком заштитом, уградњом у рек објекта, пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра, тип  као у понуди , 1 комплет, укупне вредности као у понуди  динара;

- Управљачко-аквизициони интерфејс за петоосни симулатор лета, тип  као у понуди 1 комплет, укупне вредности као у понуди  динара;

- Уређај за припрему узорака за електронску микроскопију, са инсталацијом, пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра, тип  као у понуди ,                1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

- Вакуум пумпа, тип  као у понуди , 1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

- Лемна станица, тип  као у понуди , 2 комплета, укупне вредности као у понуди  динара;

  - Вредност уговора износи:   као у понуди  динара, без ПДВ-а.

  - Износ ПДВ-а  као у понуди  %.

  - Укупна вредност уговора износи: као у понуди  динара са ПДВ-ом и подразумева испоруку добара у просторијама крајњег корисника.

  - Утврђене цене су коначне, и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

ЧЛАН 4.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Уговорне стране су се споразумеле да плаћање добра из члана 1. Уговора овог уговора изврши након испоруке, у року од као у понуди  дана од дана пријема добара у просторијама крајњег корисника, Војнотехнички институт Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту ВТИ УОТ СМР МО), ул Ратка Ресановића бр. 1, Београд.

  - Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара (све у два примерка), и то:

- рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,

- отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило, и мора бити оверена од стране крајњег корисника,

- записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, оверен од стране комисије крајњег корисника,

- записник о извршеној обуци, као у понуди  оверен оригиналним печатом крајњег корисника,

- потврду интерне контроле квалитета Продавца, оверена од стране директора Продавца.

  - Уколико Продавац не достави фактуру за наплату испорученог добра у року од 7 (седам) дана од дана испоруке истих, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио у достави исте.

ЧЛАН 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  - Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС”, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

ЧЛАН 6.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКE

  - Крајњи рок испоруке добара из члана 1. Уговора је као у понуди.

  - Под роком испоруке добара из члана 1. Уговора подразумева се датум на оверној отпремници.

  - Уговорне стране су се споразумеле да се добра из члана 1. Уговора испоруче у просторијама крајњег корисника.

  - Продавац је обавезан да писаним путем обавести Купца и крајњег корисника о тачним датумима и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.           Лица за контакт су: _________________________________________________________  _________________________________________________________________________.

  - Рок испоруке из тачке 6.1 овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну  писану сагласност.

  - У случају из тачке 6.5. овог члана Продавац је дужан да Купцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока, уз навођење неког од разлога из тачке 6.5. У случају прихвата образложеног разлога носиоца планирања, ВТИ УОТ СМР МО, закључиће се одговарајући анекс уговора.

ЧЛАН 7.

КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА

  - Продавац се обавезује да испоручена добра из члана 1. Уговора у свему одговарају    техничким условима из члана 2. овог Уговора и техничким карактеристикама наведеним у Прилогу 1. Уговора.

  - Продавац издаје оверену потврду своје интерне контроле квалитета.

  - Добра, која су предмет набавке, морају бити нова и некоришћена. Не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста продавца, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

  - Комисија крајњег корисника ће записнички констатовати квантитативни и    квалитативни пријем добара. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом испоруке добара, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема записника.

  - Ако се након пријема добара, током употребе, у гарантном року, утврде технички недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), или евентуалне неисправности, крајњи корисник ће послати продавцу писану рекламацију путем факса и обавестити Продавца телефоном. Продавац мора у року као у понуди дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију, односно отклонити технички недостатак или евентуалне неисправности, односно добро мора заменити новим, које има једнаке или боље техничке карактеристике.

  - Рекламацију, у писаном облику, мора потписати одговорно лице крајњег корисника, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.

ЧЛАН 8.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора и формирање материјалних  докумената извршиће комисија крајњег корисника.

  - Квалитативни пријем испоручених добара извршиће комисија крајњег корисника, у  року од 10 (десет) радних дана од дана квантитативног пријема добара.

  - У складу са отпремницом коју доставља Продавац, коју потписује и оверава крајњи корисник, израђују се записници о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије примаоца, и оверен печатом крајњег корисника.

  - Пријемнаа комисија крајњег корисника неће извршити пријем оштећеног или неупакованих добара из члана 1. Уговора, те ће се сматрати да иста Продавац није испоручио.

  - Организацију транспорта до крајњег корисника врши Продавац о свом трошку.

ЧЛАН 9.

ГАРАНЦИЈА, СЕРВИС  И ОБУКА

  - За ипоручена добра из члана 1. Уговора, Продавац даје гаранцију од као у понуди месеци од дана квалитативног пријема добара. Од дана потписивања записника почиње да тече гарантни рок за испоручена добра.

  - Продавац мора да обезбеди:

- сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа, у гарантном року и по истеку гаранције као у понуди година.

- несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом  као у понуди година од дана испоруке добара.

- одзив на позив за рекламацију или отклањање неисправности у гарантном року, до 48 часова од времена пријема писаног захтева. Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року до 30 дана понуђач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско средство са траженим или бољим карактеристикама.

- преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове

  - Продавац је обавезан да уз испоручено добра из члана 1. Уговора достави крајњем кориснику списак овлашћених сервиса.

  - Обуку лица крајњег корисника  само за партију 10 организује Продавац на локацији крајњег корисника одмах након испоруке и пуштања у рад испорученог добра. Обука мора да обухвати теоретске и практичне основе за руковање и одржавање добра. План и програм обуке израђује Продавац уз сагласност крајњег корисника. По завршеној обуци сачињава се записник о извршеној обуци, потписан и оверен оригиналним печатом крајњег корисника.

ЧЛАН 10.

ВИША СИЛА

- Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које  уговорним странама нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванреднх догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна.

- Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају одлагања, потпуне и делимичне спречености извршења уговорених обавеза због дејства више силе, и то следећих догађаја: рата и ратних дејстава (објављених и необјављених), грађанских немира, мобилизације, генералних штрајкова, кашњење превозника због хаварије и лошег времена, ембарга, пожара, поплава и подземних вода, земљотреса, епидемија, експлозија, уништавања робе природних и саобраћајних катастрофа, аката органа власти, међународних органа и организацији од утицаја на извршење обавеза.

- Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

- Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да у року од 15 (петнаест) дана, факсом обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.

- Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу уговорну страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења.

- Уколико утицај више силе траје дуже од 3 ( три ) месеца , Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без  последица за себе.

ЧЛАН 11.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- Уколико Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року у складу са тачком 6.1. члана 6. овог уговора дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 2 0/00 (промила) укупне вредности уговора, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити виша од 5 % од укупне вредности уговора.

- Изузетно ако Продавац у разумном року изврши испоруку добара у року који је дужи од рока из тачке 11.1. овог члана, на писани захтев Продавца, Купац може након добијања писане сагласности носиоца планирања (ВТИ УОТ СМР МО) да наплати уговорну казну од  5 % од укупне вредности уговора, ако је то Купцу у интересу.

- Наплату уговорне казне из тачке 11.1. овог члана врши Купац, одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.

- Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или  закасни са испоруком изнад рока покривеног казненим одредбама из тачке 11.1. овог члана (преко 25 дана), Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу или банкарску гаранцију, у вредности од 10% укупне  вредности уговора, поднесе на наплату банци гаранту.

- Ако Продавац не реши примљену писану рекламацију, не отклони техничке недостатаке или евентуалне неисправности, односно не изврши замену добра за добро  одговарајућег квалитета, из тачке 7.5. члана 7. овог Уговора, Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу или банкарску гаранцију поднесе на наплату банци гаранту, у вредности од 10% од вредности добара, за која није извршио замену за добра одговарајућег квалитета или није решио примљену писану рекламацију у  уговореним роковима.

- Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у тачки 11.4. и тачки 11.5. и на исти начин активира депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу или банкарску гаранцију, без давања додатног рока за испоруку.

- Продавац након потписивања уговора доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке (овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора) и потписаним и овереним меничним писмом–овлашћењем у вредности од 10% укупне вредности уговора или банкарску гаранцију у вредности од 10% укупне вредности уговора , под условима предвиђеним одредбама из тачке 11.4.  и 11.5. овог члана.

- Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да Продавцу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

ЧЛАН 12.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 11. овог уговора.

ЧЛАН 13.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

- Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ЧЛАН 14.

РЕШAВАЊЕ СПОРОВА

  - Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

  - У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 15.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

- За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

- Продавац је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити Купца.

- Продавац је обавезан да Купцу достави меницу или банкарску гаранцију за добро извршење посла. До њеног достављања Купац задржава право активирања       менице или банкарске гаранције за за озбиљност понуде.

- Уговор је састављен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих 5 (пет) за Купца и 1 (један) за Продавца.

- Купац задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака ради  достављања крајњим корисницима.

- Уговор ступа на снагу даном потписивања Купца и достављањем менице или банкарске гаранције.

У Београду, дана _________ 2013. године.

П Р О Д А В A Ц:	К У П А Ц:

___________________________	ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

д и р е к т о р	д и р е к т о р

___________________________	Драгана Петровић, дипл.екон.

(штампано име и презиме)

Прилог број 1

Уз Уговор бр. 126-67- ____ -13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ЛАБОРАТОРИЈУ

| Назив добра | Тип | Произвођач | Техничке карактеристике понуђеног добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрема за техничку лабораторију | као у понуди | као у понуди | као у понуди | комад | као у понуди |

П Р О Д А ВА Ц: 			К У П А Ц:

___________________________ 			ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

д и р е к т о р 			д и р е к т о р

___________________________ 			Драгана Петровић, дипл.екон.

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE                             (I  ВАРИЈАНТА)

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети банци гаранту код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора).

- Менична овлашћења (само потписана и оверена печатом) да се менице, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу у складу са тачком 11.4. и тачком 11.5. члана 11. Модела уговора (односно од укупне вредности партије) у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења у уговореном року за квантитативни пријем уговорених добара више од 25 дана, једностраног раскида уговора, не извршења замене добра неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у  уговореним роковима.

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице за испуњење уговорне обавезе се достављају приликом потписивања уговора.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ (I  ВАРИЈАНТА)

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници ( ''Службени лист ФНРЈ'', бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'', бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96), Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02, 5/03 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС'', бр. 57/04),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.2013. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од _____________________ дин. по основу напред наведене понуде, а у случају:              (3% вредности понуде)

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о купопродаји __________________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница бр. _______________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (потпис)

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ (I  ВАРИЈАНТА)

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА)

На основу Закона о меници ( ''Службени лист ФНРЈ'', бр. 104/46, ''Службени лист СФРЈ'', бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96), Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02, 5/03 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС'', бр. 57/04),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране бланко-сопствену меницу ___________________________________

(навести серијски број менице)

да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број 126 – 67 – ___ – 13 од ___.___.2013. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: ________________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од 10% укупне вредности неиспоручених добара, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопственa меницa бр. ________________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Напомена: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (потпис)

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ (I  ВАРИЈАНТА)

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА)

На основу Закона о меници ( ''Службени лист ФНРЈ'', бр. 104/46, ''Службени лист СФРЈ'', бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96), Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02, 5/03 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС'', бр. 57/04),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                   (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране бланко-сопствену меницу ___________________________________

(навести серијски број менице)

да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број 126 – 67 – ___ – 13 од ___.___.2013. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: ________________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране може попунити меницу са клаузулом                ''без протеста, без трошкова'' на износ од 10% од вредности добара за коју није извршена  замена за добра одговарајућег квалитета или није решена примљена писана рекламација у  уговореним роковима, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопственa меницa бр. ________________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Напомена: доставља се приликом потписивања Уговора, само потписано и овереоно печатом, са меницама и картоном депонованих потписа.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (потпис)

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ (I  ВАРИЈАНТА)

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА, ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку, чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке)

На основу Закона о меници ( ''Службени лист ФНРЈ'', бр. 104/46, ''Службени лист СФРЈ'', бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96), Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02, 5/03 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС'', бр. 57/04),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране бланко-сопствену меницу ___________________________________

(навести серијски број менице)

да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број 126 – 67 – ___ – 13 од ___.___.2013. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: ________________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од 15% укупне вредности неиспоручених добара, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопственa меницa бр. ________________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Напомена: доставља се приликом потписивања Уговора, само потписано и овереоно печатом, са меницама и картоном депонованих потписа.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (потпис)

- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА  ЗА  ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ (II  ВАРИЈАНТА)

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

ГАРАНТ:_____________________________________________________________________			(банка, адреса, текући рачун, матични број, Порески идентификациони број)

ДУЖНИК:____________________________________________________________________

(фирма, адреса, текући рачун, матични број, Порески идентификациони број )

КОРИСНИК ГАРАНЦИЈЕ,

ПОВЕРИЛАЦ: Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводственог центра Министарства одбране, Немањина 15, Београд,

Матични број: 07093608,

Порески идентификациони број: 102116082,

Текући рачун 840-1620-21.

ГАРАНТ:    ________________________________________________________ даје следећу

(назив банке)

ГАРАНЦИЈУ  ЗА ПОНУДУ  број ______________

Ми доле потписана Банка, неопозиво и сагласно условима у овом документу, без могућности протеста или приговора, на први позив и без доказивања обавезујемо да ћемо платити ову банкарску гаранцију у корист КОРИСНИКА ГАРАНЦИЈЕ на износ од ___________________ динара (словима:  _________________________________________), што износи  3 % од износа понуде, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о продаји уређаја за контролу и одржавање моторних возила, сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла у року од 10 дана од дана потписивања уговора (сагласно условима из конкурсне документације);

Плаћање ће бити извршено најкасније три дана од дана пријема захтева.

Понуда Понуђача односи се на јавни позив за достављање понуда у отвореном поступку за набавку уређаја за контролу и одржавање моторних возила (јавна набавка број 42/13) који је објављен у ''Службеном гласнику РС'' број _____ од ____.____.2013. године.

Плаћање по овој гаранцији  биће ослобођено било каквих одбитака, трошкова, пореза, такси, односно било које врсте намета од стране државних органа, као и било којих додатака са наше стране за трошкове преноса новчаних средстава која су предмет ове гаранције.

Рок важности гаранције је _____________ (напомена: најкраће 90 дана од дана јавног отварања понуда).

У случају статусних промена Дужника, гаранција важи за обавезе његовог следебеника.

Гаранције је сачињена у 3 (три) истоветна примерка од који по 1 (један) примерак Гаранту, Понуђачу и Кориснику гаранције

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (потпис)

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ (II  ВАРИЈАНТА)

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 10 дана од потписивања уговора доставити купцу:

- банкарску гаранцију на износ од 10% укупне вредности уговора, као гаранцију испуњења уговорних обавеза.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издата гаранција може поднети банци која је издала гаранцију и то у случају да не извршимо уговорне обавезе, једнострано раскинемо уговор или значајно закаснимо у испоруци, у износу од 10% укупне вредности уговора. Важност гаранције је најмање 30 дана од крајњег рока за испуњење уговорних обавеза.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                           _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.               _____________________________

(читак отисак печата)                          (потпис)

- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА                          (II ВАРИЈАНТА)

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА)

ГАРАНТ:_____________________________________________________________________			(банка, адреса, текући рачун, матични број, Порески идентификациони број)

ДУЖНИК:____________________________________________________________________

(фирма, адреса, текући рачун, матични број, Порески идентификациони број )

КОРИСНИК ГАРАНЦИЈЕ,

ПОВЕРИЛАЦ: Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводственог центра Министарства одбране, Немањина 15, Београд,

Матични број: 07093608,

Порески идентификациони број: 102116082,

Текући рачун 840-1620-21.

ГАРАНТ:    ________________________________________________________ даје следећу

(назив банке)

ГАРАНЦИЈУ  ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  бр. __________

Ми доле потписана банка, неопозиво и сагласно условима у овом документу се обавезујемо да ћемо на први позив и ''без приговора'' у  случају да дужник не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни у испоруци по уговору број 126 – 67 – ___ – 13 од ___.___.2013. године, закљученим између дужника и корисника  гаранције (поверилац - Дирекцијa за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране), измирити обавезе од 10% укупне вредности уговора у износу од ___________________динара (словима: __________________________

____________________________________________________________________________).

Плаћање ће бити изршено најкасније три дана од дана пријема захтева.

Гаранција важи _______ (најмање 30 дана) од крајњег рока за испуњење уговорних обавеза и после тога рока  постаје  беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

Плаћање по овој гаранцији  биће ослобођено било каквих одбитака, трошкова, пореза, такси, односно било које врсте намета од стране државних органа, као и било којих додатака са наше стране за трошкове преноса новчаних средстава која су предмет ове гаранције.

У случају статусних промена Дужника, гаранција важи за обавезе његовог следебеника.

Гаранција је сачињена у 3 (три) истоветна примерка од којих по 1 (један) примерак припада Гaранту, Дужнику и Кориснику гаранције.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                           _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.               _____________________________

(читак отисак печата)                          (потпис)

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ЛАБОРАТОРИЈУ

| Партија | Назив добра | Техничке карактеристике добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mерна глава и мерна летва за мерну машину | Мерна летва: - Дужина летве (Х-оса): 1430 mm - Резолуција: ≤ 4 μm - Компатибилна са мерном машином ДЕА епсилон 2304 и компатибилна са B3C-LC ДЕА контролером M1F109EF (firmware) - Модел: Мерна летва Dr Johanes Heilenhain LIDA 190/40 ID. No:201 387 06 (S/No:2092551 H3) или одговарајуће Мерна глава: - Компатибилна са мерном машином ДЕА епсилон 2304 - Модел: Моторизована мерна глава Renishaw PH 10 upgrade kit 10 PH10M Head, PHC10-3, HCU1, Probe TP200 (Part No: A-1032-0100) или одговарајуће | комплет | 1 |
| 2. | Дигитални преносни мултиметар | - Мерење једносмерног напона: до 1.000 V (минимално) - Тачност мерења једносмерног напона - дато као: ± ([% очитане вредности] + [број цифара најмање тежине LSD] на 18°С до 28°С и релативној влажности до 90%: ± (0,1 % + 1) - Мерење наизменичног напона: до 1.000 V (минимално) - Мерење једносмерне струје: до 10 А (минимално) - Мерење наизменичне струје: до 10 А (минимално) - Мерење отпорности: до 50 МΩ (минимално) - Мерење капацитивности: до 9.999 μF (минимално) - Мерење фреквенције: до 200 kHz (минимално) - Опсег радне температуре: – 20 °C до + 80 °C - Модел: FLUKE 83V или одговарајуће | комад | 2 |

| Партија | Назив добра | Техничке карактеристике добра | Јединица мере | Количина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Дигитални мултиметар | - Наизменични напон: 30 mV - 1.000 V, тачност 0,6 % (true-rms) (минимално), 45Hz – 100kHz - Једносмерни напон: 30 mV - 1.000 V, тачност 0,05 % (минимално) - Наизменична струја: 300 μA - 10 A, тачност 0,6 % (true-rms) (минимално), 45Hz – 2kHz - Једносмерна струја: 300 μA - 10 A, тачност 0,2 % (минимално) - Температура (без сонде): – 200 С to +1350 С, тачност 1 % (минимално) - Отпорност: 30 Ω - 300 MΩ, тачност 0,2 % (минимално) - Капацитивност: 10 nF - 10 mF, тачност 1 % (минимално) - Фреквенција: 99,999 Hz – 999,99 kHz, тачност 0,005% (минимално) - Функције: OLED дисплеј, вишеструки приказ на екрану, dBV/dBm, звучни и видео аларм за рад у бучним срединама, прикључак за батерију/ осигурач, Min-max-avg, Hold, изоловани оптички интерфејс, читање меморије, Log to PC, logging memory до 10.000 очитавања, отпораност на влагу и прашину (IP 54 compliant) - Максимални напон између било ког терминала и уземљења је 1000 V - Тип батерија: алкалне батерије - Радна температура: – 20 °C до + 50°C - Електромагнетна компатибилност: EMC EN61326-1 - модел: АGILENT U1273A или одговарајуће | комад | 4 |  |
| 4. | Рекалибрациони сет мерача температуре | - Компатибилан са MS-300 - Опсег мерења температуре: – 50 С до +250 С - Број канала: једноканални - Тип сонде: PT-100 , 100Ω DIN platinum RTD или одговарајуће - Резолуција: < 0,001 С - Мерна несигурност: 0.006 ºC за 0 ºC<T<50 ºC или 0.0005 (T-25) било где (са калибрисаном сондом датом уз инструмент) - Показивач освежавања учестаности: од 1 до 5 s - Напајање: 230 V AC 45-65 Hz, max. 20 W - Модел: TM-6 temperature meter set или одговарајуће | комад | 1 |  |
| Партија | Назив добра | Техничке карактеристике добра | Јединица мере |  | Количина |
| 5. | Рекалибрациони сет мерача осветљаја | - Компатибилан са MS-300 - Тип сонде: Si фотодиода са коригованим оптичким филтером - Релативни спектрални одзив: до 10% CIE спектралне светлосне ефикасности V (λ) (CIE -Commission Internationale de l'Éclairage) - Мерни опсег осветљаја: 30 mcd/m2 (корак очитавања =10) до 500 kcd/m2 - Оптички отвор сонде: 7 mm - Грешка струје мрака: очитавање мање од 4 у опсегу 10-3 - Резолуција: 1 цифра према према пуној скали 1999 - Мерна несигурност: 2% (са калибрисаном сондом добијеном уз инструмент) - Показивач освежавања учестаности: од 1 до 5 s - Напајање: 12V DC / 300mA - Адаптер наизменичне струје обезбеђен са мерачем: од 100 до 240 VAC → 12 V DC / 3A - Модел: LM-6 luminance meter set или одговарајуће | комад | 1 |  |
| 6. | Термохигрометар | - Број канала: четвороканални: - 3 унутрашња: влажност (%RH)/температура (°C/°F)/тачка росе (td°C/td°F), са унутрашњом сондом за влажност/температуру/тачку росе - 1 спољашњи: температура (°C/°F), са спољашњом сондом за мерење температуре - Опсег мерења температуре: – 20 С до +70С са резолуцијом 0,1С и тачношћу од 0,2С (минимално) - Опсег мерења влажности: 0% RH до 100% RH са резолуцијом 0,1% RH и тачношћу од 2% RH (минимално) - Капацитет меморије: > 48.000 очитавања - Софтвер: За очитавање и обраду података са термохигрометара - Могућност повезивања са рачунаром за управљање мерним инструментом и чување очитаних података - Декларисана мерна несигурност - Могућност еталонирања у нашој земљи - Модел: Термохигрометар TESTO 177-h1 или одговарајуће | комад | 1 |  |
| Партија | Назив добра | Техничке карактеристике добра | Јединица мере | Количина |  |
| 7. | Управљачка јединица за координатну брусилицу | Контролер Z – осе: - Компатибилан са координатном брусилицом HAUSER - Функција: Z – Управљање - Радни ход: 400 mm (максимално) - Mодел: Контролер З-осе HAUSER U 715 134793 или одговарајуће Емулатор јединице за подизање система и унос података: - Компатибилан са координатном брусилицом HAUSER - Компатибилан са читачем папирне траке GHIELMETTI S2-7-10012.01/04 TN 77990 | комплет | 1 |  |
| 8. | Уређај за активирање на опитној станици | - Напајање 220 V - Отпор припале 0,2-20 Ω - Интензитет струјног импулса 0,5-2,5 А - Трајање струјног импулса 1-15 ms - Мерење отпора кола струјом 10 mA i 20 mA - Носач са LED диодом у боксу опитне станице - Излаз за снимање струјног импулса (задатог и реализованог, пре и у току опита) - Излаз за осцилоскоп - Кључ за окидање - Тастер за окидање без релеа - Индикација кључева у 3 објекта опитне станице (индикатор успостављености ланца припале) | комад | 1 |  |

| Партија | Назив добра | Техничке карактеристике добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Управљачко-аквизициони интерфејс за петоосни симулатор лета | - Kомпатибилан са петоосним симулатором лета ''CARCO'' - Аквизициона картица X серије: 32 аналогна улаза (2 MS/s; 16-bit, ±10 V), 4 аналогна излаза (2,86 MS/s, 16-bit, ±10 V), 48 дигиталних улаза/излаза, 2 комада; Модел: NI PCIe-6363 - 781051-01 или одговарајуће - Аналогно излазна картица: High-Speed аналогни излаз (1 MS/s), 16-Bit, 8 канала; Модел: NI PCI-6733-778510-01 или одговарајуће - Аквизициона картица R серије: 8 аналогних улаза (независне брзине одмеравања до 200 kHz, 16-bit, ±10 V), 8 аналогних излаза (независне брзине ажурирања до 1 MHz, 16-bit, ±10 V); Модел: NI PCIe-7841R-781100-01 или одговарајуће - Кућиште: Са дисплејом > 23'', за уградњу аквизиционих картица X и R серије и аналогно излазне картице, 2 комада; Модел: Intel i5/nVidia GT 630 или одговарајуће - Дисплеј: Бежични, > 10''; Модел: Asus TF700, 64GB w keyboard dock или одговарајуће - Прикључни блок: Са завртњима, 2 комада; Модел: NI SCB-68-776844-01 или одговарајуће - Каблови: - Оклопљени кабл SHC68-68-EPM, 2m (минимално), 2 комада; Модел: NI-192061-02 или одговарајуће - Оклопљени кабл SHC68-68-RDIO, 1m (минимално), 2 комада; Модел: NI-191667-01 или одговарајуће - Оклопљени кабл SHC68-68-RMIO, 2m (минимално); Модел: NI - 189588-02 или одговарајуће - Оклопљени кабл SH68-68-EP, 2m (минимално); Модел: NI-184749-02 или одговарајуће - Линкови: - Бежични (5 GHz), 2 комада; Модел: TP Link: TL-WA 7510 N или одговарајуће - Бежични (2,4 GHz), 2 комада; Модел: TP Link: TL-WA 5110 G или одговарајуће | комплет | 1 |
| Партија | Назив добра | Техничке карактеристике добра | Јединица мере | Количина |
| 10. | Уређај за припрему узорака за електронску микроскопију | - Комбиновани уређај за наношење танких слојева племенитих метала и угљеника за СЕМ апликацију - Модул за наношење племенитих метала поступком „sputtering“ - Катоду за наношење злата: Ø57 mm x 0,1 mm, минимално - Модул за напаравање угљеничним влакнима - Угљенична влакна високе чистоће: 1 m, минимално - Стаклена комора пречника најмање 100 mm и висине најмање 100 mm - Ротирајуће постоље за узорак пречника најмање 50 mm са подешавањем висине - Аутоматска контрола рада и аутоматска контрола вакуума - Додатак за мерење дебљине превлака са припадајућим кабловима и прибором за повезивање са уређајем - Вакуум пумпа са вакуум цревом и уљним филтером и са прибором за прикључивање на уређај - Мрежни напон: 220 V | комад | 1 |
| 11. | Вакуум пумпа | - Компатибилна са OTS 200 - Укупан крајњи притисак: < 75 mbar - Брзина пумпања на 50/60 Hz (DIN 28432): 38/41 l/min; 2,3/2,5 m3/h - Снага мотора: > 180 W - модел: Вакуум пумпа MP 301 E или одговарајуће | комад | 1 |

| Партија | Назив добра | Техничке карактеристике добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Лемна станица | - Лемна станица: - Снага: > 80 W - Време загревања: < 40 s (+280 °C) - Дигитална базна лемилица: - Штапна лемилица на топли ваздух - LCD приказ - Напон: 220 – 240 VAC - Снага: > 60 W - Капацитет ваздуха: 24 l/min (максимално) - Вакуум разлемљивач: - Улазни напон: 110 – 130 VAC - Снага: > 80 W - Притисак вакуума: > 600 mm Hg - Радна температура: 160 – 480 °C - Керамички грејач | комплет | 2 |

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
|  | У К У П Н О: |  |  |