Чувати до 2029.године

Ф/Р.бр.:30 / 51

Обрађивач: кп С. Миљковић

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4994

___.бр. 6197 - 4

28.05.2024.год.

П Р О К У П Љ Е

Позив за достављање понуда,

доставља . -                                                			______________________

На основу члана 40. а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 91/19, 92/23 и 4/22), а у складу са чланом 27. став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама овим путем вас позивамо да доставите понуду „Услуге поправке и испитивања компресора, пумпи и других хидро-пнеуматских склопова за потребе јединица ВП 4666 Ниш“, према следећем:

| Ред. број | Врста средства | Назив услуге | Локација | Напомена | Количина (комада) | Јед. цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хидро пумпа за воду, модел VP50-5, 8-4.4 | Ремонт пумпе са заменом свих потребних р/д (радних кола, потисних кола, семеринга, лежајева, прирубница и сл), у циљу добијања захтеваних излазних карактеристика пумпе – јављају се вибрације током рада и ослабљене су излазне карактеристике (притисак воде) | Прокупље | У оријентирну понуду је потребно урачунати трошкове изласка, демонтаже, ремонта и монтаже пумпе и електромотора. | 1 |  |
|  | Електро мотор снаге 18.5kW на 2900 обртаја | Потребна је замена лежајева ротора и подмазивање - јављају се вибрације и бука током рада | Прокупље |  | 1 |  |
|  | Вишестепена вертикална пумпа СЕВЕР URS 62-6, снага 2.2kW, 2900 обртаја | Потребан је ремонт хидропумпе са заменом неисправних резервних делова, замена шрафа за озрачивање пумпе, израда навоја 6/4“ на прирубници, испорука шрафа М16х100 8 ком, израда прирубнице (150 са навојем | На локацији добављача | Радови би се реализовали на локацији добављача, електромотори су исправни, а трошкове транспорта сноси наручилац | 2 |  |
|  | Вишестепена хоризонтална пумпа IVP 25-10, ф бр 0191 2002 год, снага 3kW, 2900 обртаја | Потребан је ремонт хидропумпе са заменом неисправних резервних делова (радних кола, потисних кола, семеринга, лежајева, прирубница и сл) |  |  | 1 |  |
|  | СВЕГА без ПДВ: динара |
|  | СВЕГА са ПДВ: динара |

- Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу  ВП 4994 Прокупље, ул. Вука Караџића бб, са напоменом

Понуда за ЈН бр 6197 „Услуге поправке и испитивања компресора, пумпи и других хидро-пнеуматских склопова за потребе јединица ВП 4666 Ниш“,  – услуге  – НЕ ОТВАРАТИ

Понуде достављати у два примерка како би се један примерак послао на наплату након завршене услуге а други се чува у архиви 5 година.

- Јавно отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 4994 Прокупље, касарна "Ратко Павловић - Ћићко", објекат број 48, канцеларија број 18 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 03.06.2024. године у 08,00 часова.

- Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

- Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци донети дана 04.06.2024.године до 08,00 часова. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда одмах.

- Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: ВП 4994 Прокупље , са назнаком: Питања за ЈН – понуду „Услуге поправке и испитивања компресора, пумпи и других хидро-пнеуматских склопова за потребе јединица ВП 4666 Ниш“, или  путем телефона на број: 027/321-311, лок.41-594, кп Стефан Миљковић.

- Понуду саставити према прилогу, спецификација потребних резервних делова  и на крају додати табелу са укупном ценом и укупном збирном ценом без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

- Оцена понуда ће се извршити према обрасцу  Економски најповољнија понуда

| Ред. бр. | Понуђач | Параметар 1 (цена по јединици мере добара) | Параметар 2 (гаранција на релаизоване радове) | Параметар 2 (рок извршења услуге) | Бр пондера | РАНГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (динара) | (месеци) | (дана) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ХХХХХ | 60 пондера | 20 пондера | 20 пондера | 100 | I |

Молимо вас да нам одмах по пријему позива за достављање понуда, узвратите акт са следећим садржајем: ПОТВРЂУЈЕМО ДА СМО ПРИМИЛИ ПОЗИВ И.бр. 6197 - 4 од 28.05.2024. године. Уколико одбијете да узвратите акт о потврди пријема, сматраћемо да вам је позив испоручен.

СМ                                                                                             За ВП 4994 Прокупље

мајор

Маријан Васовић

Достављено E-mail:

-Електротехника Ниш, булевар 12.фебруар 125 Ниш, тел 018/585548, маил: agencijaalen@sbb.rs

-ACT KONTROL Ниш, Југбогданова 26А Ниш, тел 063/8872887, маил: office@actkontrol.rs

-N.P.Co ДОО,  булевар Цара Константина 80-86 Ниш, тел 018/575-012, маил: info@pumpe-nis.rs

-IVING ДОО, Косовке девојке 32а Ниш, тел 018/4576226, office@ivingpumpe.com

Достављено актом :

- уз предмет јавне набавке,

- уз рачун.

- а/а