РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  _______________

_______

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Веза: ЈН број 40/12 – Кревети специјални болеснички.

Дописом наш инт.бр. 508-31 од 19.03.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације.

У Прилогу 1 конкурсне документације на страни 5/48 под тачком 2.4.10. наручилац је прецизирао да су понуђачи у обавези да доставе: "Сертификат сервисера (најмање за једно лице) за понуђене КРЕВЕТ-е." Питање бр. 1:  "Да ли сервисер мора да буде лице из техничке струке, и да ли директор фирме може бити сертификовано лице обучено за сервисирање предметне набавке?"

Одговор 1: Може бити свако лице кога је произвођач обучио и издао му одговарајући сертификат.

Питање бр. 2:  Обзиром да се ради о набавци специјалних болесничких кревета за потребе ВМА, ЦВМУ,  ВМЦ Нови Сад и Војне болнице Ниш , као и то да се ради о већој количини за испоруку, захтевамо да Наручилац затражи од Понуђача да су у обавези да уз одговарајући сертификат о обучености сервисера доставе и доказ о запослењу за сваког сертификованог сервисера (нпр. фотокопију уговора о раду, фотокопију радне књижице, фотокопију образаца ПИО фонда и сл.), као и то да је неопходно на количину и место испоруке предметне набавке минимално имати "два" сертификована сервисера?"

Одговор 2: Наручилац остаје при свом захтеву везано за тачку 2.4.10. Прилога 1 конкурсне документације, која се односи на сервис. Нема измене нити допуне  конкурсне документације по тачки 2.4.10.

Питање бр. 3:  Такође захтевамо да Наручилац кроз конкурсну документацију захтева од Понуђача да је потребно доставити Изјаву о техничкој опремљености – возни парк (као доказ фотокопија саобраћајне дозволе) са најмање једним доставним возилом?" Одговор 3: Не прихвата се. Напомињемо да је понуђач у обавези да достави из Прилога 1, тачка 2.4.9., конкурсне документације следеће: "Решење-дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава, одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од надлежног министарства."

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/-

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.економиста