РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

инт. бр. 73-20

14.06.2013.  године

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, по овлашћењу фонда СОВО покренула је поступак за набавку добара Бодиплетизмограф и спирограф за потребе Клинике за пулмологију ВМА,  по партијама, редни број набавке 5/13.

Дописом наш инт.бр. 73-19 од 14.06.2013. године затраженo је појашњење/измена/допуна конкурсне документације.

Питање 1: „Додатна појашњења појединих ставки из конкурсне документације:

У вашем допису инт.бр.73-16 од 05.06.2013. године одговори на захтев за појашњење документације, ваши одговори су:

- Одговор 1. Према нашим сазнањима, кабине мање запремине су прецизније, односно прецизније мере сва мерења, а у циљу достављања што већег броја понуда прихватамо измену у погледу запремине кабине да уместо предходно тражених 890 литара, запремина кабине буде до 950 литара.

-  Одговор 3. Аутоматска калибрација кабине подразумева и аутоматску корекцију BTPS фактора.

- Одговор 4. Параметар ITGV је исто што и  TGV, а означава интраторакални и торакални гасни волумен.

Овим одговорима сте променили карактеристике из прилога број 3/1Б, техничке карактеристике које БОДИПЛЕТИЗМОГРАФ мора да поседује. Да ли то значи да ћете нам доставити нови прилог 3/1Б који ће садржати промене које сте навели у својим одговорима.“

Одговор 1: Дотатна појашњења/измене /допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне документације па сходно томе у овом случају из разлога економочности  није потребно достављати нове прилоге.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/ 								Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. ек.

Достављено: поштом и факсом

- свим понуђачима