РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  86-11

од 21.06.2013. године

Појашњење/измену/допуну конкурсне

документације,

д о с т а в љ а.-

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране, по овлашћењу фонда СОВО покренула је поступак за набавку добара Аспиратори електрични са прибором за потребе ВМА, редни број набавке 11/13.

Дописом наш инт.бр. 86-8 од 21.06.2013. године затраженo је појашњење конкурсне документације.

1. "У конкурсној документацији број 11/13, прилог 3/1Б, Образац техничка спецификација, апарат Електрични аспиратор за торакалну дренажу-ниски вакум:

ставка 11: Тежина мања од 5 кг.

Питање 1: Да ли је могуће понудити аспиратор портабл од 12 кг? "

Одговор 1: Наручилац врши измену наведене ставке на страни 17/40 конкурсне документације тако да гласи: „тежина мања од 5 кг, а може бити и тежи од 5 кг тј. максимално 12 кг, уколико је снабдевен точкићима ради лакшег транспорта.“

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. ек.

Достављено: поштом и факсом

- свим понуђачима