РЕПУБЛИКА СРБИЈА

MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ										Дирекција за набавку и продају

Инт. бр.  390-23

14.05.2013.године

Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

_____________________________________

Веза: ЈН број 231/12 – Апарат РТГ дигитални са флет панелом.

Дописом наш инт.бр. 390-21 од 13.05.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације, у складу са чланом 32. став 2. Закона о јавним набавкама.

Питање бр. 1: На страни 19 конкурсне документације у прилогу бр. 3/1Б сте под тачком 3.9. тражили: Ротација цеви мануелна или електромоторна у вертикалном положају стола 90/180 степени(измена ин.бр.390-20/12 од 13.05.2013. године). Да ли се прихвата "Ротација цеви мануелна или електромоторна у вертикалном положају стола 90˚/180˚ или 90˚/-180˚"

Одговор 1: Формулација у тачки 3.9 Прилога 3/1Б се мења и гласи: "Ротација цеви мануелна или електромоторна у вертикалном положају стола 90˚/180˚ или 90˚/-180˚"

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.економиста

МВ/-

У прилогу акта достављамо вам

измењене странице: 9/41, 10/41,

18/41, 19/41, 20/41 и 21/41

конкурсне документације