| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 75 - 63 06.11.2013.год. |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење конкурсне документације

доставља-

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење/измену конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 7/13 – СнМС за потребе Клинике за трауматологију и ортопедију ВМА и Одсека за ортопедију и операционог блока ВБ Ниш, по партијама достављамо следећа појашњења конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: У смислу обезбеђења проширења конкуренције, а у складу са ЗЈН, предлажемо да се партија 29 (коштани цемент ПММА стерилисан етилен оксидом) подели на 3 партије. Овим начином дефинисања конкурсне документације обезбедило би се да и понуђачи који немају све 3 врсте цемента учествују у јавној набавци.

ОДГОВОР 1: У смислу формирања тендерске документације, партије су формиране према сродним групама, те је стога и партија 29 која се односи на коштани цемент стерилисан етилен оксидом формирана као јединствена партија и као таква сматрамо да се не треба мењати.

ПИТАЊЕ 2: Да ли ће наручилац за наведену партију за ставку 3 (коштани цемент за ревизије са гентамицином и клиндамицином) прихватити понуду одговарајућег коштаног цемента са гентамицином и ванкомицином?

ОДГОВОР 2: Неће се прихватити. Сматрамо да коштани цемент за ревизије са гентамицином и ванкомицином није еквивалент траженом по спецификацији цементу са гентамицином и клиндамицином јер се ради о антибиотицима различитих група.

ЉН/                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.