| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 243 - ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење конкурсне документације

доставља

____________________

____________________

____________________

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 139/12 (СнМС за интервентну неваскуларну радиологију) и питања потенцијалних понуђача

Потенцијални понуђачи су затражили додатна појашњења везана за напред наведену јавну набавку, на која достављамо следеће одговоре:

ПИТАЊЕ 1: Да ли у партији 18 – сајла водич катетера, 0.035" Ј 145цм прихватате одступања у дужини мање од 5%, уколико је жица истих техничких карактеристика тражених у документацији?

ОДГОВОР 1: Прихвата се одступање у дужини мање од 5%, уколико је жица истих техничких карактеристика као што је тражено у документацији.

ПИТАЊЕ 2: У партијама 26, 27, 28 и 29 – билијарни стент – можете ли нам дати детаљније тражене техничке карактеристике попут материјала стента?

ОДГОВОР 2: Билијарни стентови морају бити селф-експандибилни, нитинолски и метални.

ПИТАЊЕ 3: На страни 11 конкурсне документације сте навели да рок употребе добара мора да буде најмање 3 године у моменту испоруке. Како је укупни произвођачки рок неких добара која бисмо вам понудили 2 године (24 месеца) и 3 године (36 месеци), молимо вас да нам одговорите да ли бисте изузетно за та добра прихватили рок трајања од 20 односно 30 месеци у моменту испоруке?

ОДГОВОР 3: Прихвата се рок употребе добара од 20, односно 30 месеци у моменту испоруке и то за она добра чији је укупни произвођачки рок 24, односно 36 месеци.

ПИТАЊЕ 4: за партију 12-катетер дијагностички Pigtail 7F, молимо да нам доставите тачну спецификацију катетера, односно дужину, број бочних рупа, врсту материјала, за партију 17 – кеса за дренажу апсцеса, 600 ml Dbag, молимо да нам доставиоте спецификацију материјала од којег кеса треба да је израђена, за партију 20 – сајла водич, 0,014", Ј, 180цм, молимо да нам доставите тачну спецификацију ове сајле, односно материјал од којег је сајла израђена, захтевану чврстоћу сајле, да ли је мпотребно да буде хидрофилна или не и остале карактеристике, за партију 22 – сет стент уретерални (нефростомски сет сет) 8 F, молимо да нам доставите комплетан опис и састав сета, као и захтевану дужину самог катетера, за партију 23 – сет за дренажу циста one step, 6F, молимо да нам доставите детаљну спецификацију сета, као и захтевану дужину катетера.

ОДГОВОР 4: наручилац је мишљења да нема потребе за додатним појашњењима за ове партије зато што би могло да се догоди да се неко од понуђача фаворизује.

ЉН/                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.