| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 243 - /12 ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење конкурсне документације

доставља

____________________

Конкурсна документација за јавну набавку бр. 139/12 (СнМС за интервентну неваскуларну радиологију) и питања потенцијалног понуђача

Потенцијални понуђач је затражио додатна појашњења везана за напред наведену јавну набавку, на која достављамо следеће одговоре:

ПИТАЊЕ 1: Да ли је понуђач који не наступа са подизвођачем и не подноси заједничку понуду у оквиру групе понуђача у обавези да са понудом преда и Прилоге 10, 11 и 12 и уколико јесте, на који начин исти треба да буду достављени (потпуно празни, са печатом и потписом или...)?

ОДГОВОР 1: Понуђач који не наступа са подизвођачем и не подноси заједничку понуду у оквиру групе понуђача није у обавези да преда и попуни прилоге које се односе на наступање са подизвођачем или у заједничкој понуди.

ПИТАЊЕ 2: Да ли је у Прилогу 4 довољно потписати и печатом оверити само другу страну, или је потребно да и прва страна буде парафирана и оверена печатом?

ОДГОВОР 2: Конкурсном документацијом је предвиђено да се парафира и потпише само друга страна Прилога 4.

ПИТАЊЕ 3: Да ли ће одступања у димензијама (дужина, промер...) бити прихваћена и за партију 7 (промер 8.4 F, уместо 8), партију 16 (промер 8F уместо 8.5F), партије 24 и 25 (дужина 35 цм, уместо 30 цм)?

ОДГОВОР 3: За партију 7 – ендопротеза билијарна спољно-унутрашња, прихвата се и понуђени промер од 8,4 F. За партију 16 – катетер универзални дренажни прихвата се и понуђени промер од 8 F. За партије 24 и 25 прихвата се и понуђена дужина катетера од 35цм, али само под условом да се у сету за нефростомију поред катетера налази и сајла за водич катетера, чија ће дужина одговарати понуђеној дужини катетера од 35цм.

ЉН/                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.