РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

бр. 150 - 11

17.07.2013. године

Појашњење конкурсне документације

у поступку јавне набавке добара

бр. 52/13, д о с т а в љ а.-		             ________________________________________

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за појашњење конкурсне документације упућеног од стране понуђача, Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 17.07.2013. године, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 52/13 – мерна опрема, достављамо следеће појашњење:

Понуђач је поставио следећа питања, у вези предметне набавке, а на која наручилац даје одговор:

- Питање:

У тендерској документацији није објашњено на који начин се приказују измерене величине. Да ли је тражено да хигрометри имају LCD дисплеј чиме је омогућено само локално приказивање, или је тражено да уређаји дају неки други тип дигиталног излаза, MODBUS и сл?

Одговор:

Хигрометар мора да има могућност очитавања влажности и зтемпературе са захтеваном резолуцијом и тачношћу мерења. Захтевана је резолуција очитавања 0.1%RH, 0.1 °C, коју може да испуни нумерички (дигитални) дисплеј.

- Питање:

На који начин је планирана монтажа хигрометра? На зид магацина? Или монтажа и начин монтаже није битан?

Одговор:

Монтажа није тражена и није битна.

- Питање:

Да ли је могуће нудити ручни портабл хигрометар, који би се у овом случају користио само за локални приказ?

Одговор:

Могуће је нудити ручни портабл хигрометар под условом да задовољава све тражене техничке карактеристике које су наведене у конкурсној документацији.

СЂ, СП/СЂ

Достављено: 							Д И Р Е К Т О Р

- 1 х понуђачу који је поставио питања			Драгана Петровић, дипл.екон.